ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: MANTENIMIENTO ANUAL CAMARA CENTRALIZADA DE CLOACAS

DESCRIPCION:

El propósito de la presente Licitación es la limpieza y evacuación de sólidos y líquidos efluentes de las Cámaras Cloacales y Cámaras Graseras de cocinas según el siguiente detalle:

- Cámara Puesto N° 2 de 35 m³

- Cámara séptica cocina de 10,50 m³

- Cámara séptica cocina Señores Oficiales de 3 m³

TAREAS A DESARROLLAR EN CADA CÁMARA:

Evacuación a través de camiones atmosféricos de todos los sólidos y líquidos efluentes que se encuentren en las cámaras mencionadas precedentemente, según el siguiente detalle:

- Cámara Puesto N° 2:  VEINTICINCO (25) servicios

- Cámara séptica Cocina de Tropa: OCHO (8) servicios

- Cámara séptica Cocina Señores Oficiales: DOCE (12) servicios

Luego realizar una limpieza profunda de paredes y pisos  de ambas Cámaras (Centralizada y Colectora) utilizando un sistema de barrido de alta presión de agua con algún agente desengrasante, de modo que las paredes que constituyen esta Cámara queden perfectamente limpias.

Queda perfectamente claro que la cantidad de viajes que se deban realizar los camiones atmosféricos esta totalmente determinada por la evacuación total de los sólidos más las tareas de limpieza.

CONDICION DE SEGURIDAD DEL PERSONAL:

1 - La Empresa Adjudicataria de la presente licitación deberá presentar DOS (2) días antes de comenzar con los trabajos detallados en el presente pliego, un  Listado del personal que realizará el trabajo, indicando Nombre, Apellido y Número de D.N.I. en  papel membretado con el logotipo de la empresa. Dicha lista deberá ser presentada en la oficina del Detall del Departamento Servicios, en el edificio Servicios Generales.

2 - Deberá entregar una copia de la empresa aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) que tenga la cobertura del personal que realizara el trabajo, que será idéntica a la presentada en el punto anterior.

3 -  Deberá entregar asimismo una copia de la aseguradora de Riesgo de Trabajo con la Cláusula de no Repetición, a favor de la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

Estas TRES (3) condiciones arriba descriptas son obligatorias, el NO cumplimiento de las mismas ocasionará la rescisión del contrato.

NOTA: Tiempo estimado de la ejecución de obra con un máximo de TRES (3) días desde la notificación fehaciente de cada solicitud de provisión según pliego. El cargo requirente confeccionara la correspondiente visita de obra.

MAR DEL PLATA,       de mayo de 2018.

# Text boxes

CARLOS GUSTAVO FERREYRA

CAPITAN DE CORBETA

JEFE