ANEXO II

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

1.- OBJETO.

La presente contratación comprende para la adquisición de elementos de electricidad, que resultan indispensables para el normal funcionamiento de tableros eléctricos del centro hiperbárico e instalaciones edilicias de la ESCUELA DE SUBMARINOS Y BUCEO

| RENG. | DESCRIPCIONES | U D M | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARTEFACTO P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR FLUORESCENTE LED | UN | 40 |
| 2 | INTERRUPTORES ELECRICOS BLANCOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA- CORRIENTE 10A- TENSION 220V- UNIPOLAR | UN | 30 |
| 3 | DISYUNTORES DIFERENCIALES 40A 30mA | UN | 5 |
| 4 | CINTA AISLADORA; MATERIAL PVC- ANCHO 19mm – LONG. DEL CUERPO 20M- COLOR NEGRO | UN | 50 |
| 5 | CABLE TIPO TALLER- NUMERO DE CONDUCTORES 3 -SECCION 2,5 mm CORRIENTE NOMINAL 6ª | MT | 100 |
| 6 | CAJAS P/ TABLEROS; MATERIAL PLASTICO- MEDIDA 164X285X105mm- Nº DE MODULOS 24 BOCAS | UN | 4 |
| 7 | BASTIDORES 5X10 MOD. 3 KALOP | UN | 50 |
| 8 | TAPA MARCO BLANCO KALOP CIVIL | UN | 80 |
| 9 | TAPONES CIEGOS MODULO MODELO KALOLP | UN | 50 |
| 10 | PUNTO TIMBRE MODULO | UN | 50 |
| 11 | CABLE 1X2,5 mm CELESTE | UN | 2 |
| 12 | CABLE 1X2,5 mm ROJO | UN | 100 |
| 13 | CABLE 1X2,5 mm NEGRO | MTS | 200 |
| 14 | CABLE 1X2,5 mm MARRON | MTS | 200 |
| 15 | CABLE 1X2,5 mm VERDE-AMARILLO | MTS | 100 |
| 16 | CABLE 1X1,5 mm CELESTE | MTS | 100 |
| 17 | CABLE 1X1,5 mm BLANCO | MTS | 200 |
| 18 | CABLE 1X4 mm CELESTE | MTS | 200 |
| 19 | CABLE 1X4 mm ROJO | MTS | 100 |
| 20 | CABLE CANAL CURVO PARA PISO | MTS | 20 |
| 21 | CABLE CANAL PLASTICO 20X10X4 | MTS | 20 |
| 22 | PRESCINTOS PLASTICOS 2,5X20X100 | UN | 400 |
| 23 | CAÑO DE PVC SICA20X3 MTS | UN | 2 |
| 24 | CONECTOR PARA CAÑO RIGIDO PVC 20 mm | UN | 50 |
| 25 | CURVA PARA CAÑO RGIDO DE PVC 20 mm | UN | 40 |
| 26 | GRAMPA DE FIJACION DE PVC 20 mm | UN | 200 |
| 27 | CAJA EXTERIOR PVC TIPO SICA P/BASTIDOR 5X5 | UN | 10 |
| 28 | PROYECTOR EXTERIOR LED 30 W | UN | 4 |
| 29 | CAJA DE EXTERIOR PVC TIPO SICA P/BASTIDOR 5X10 | UN | 20 |
| 30 | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 19 LED-CANT-DE PILAS 1 BATERIA- TIPO DE PILA RECARGABLE. | UN | 1 |
| 31 | PUNTA P/TESTER; TIPO PIN FINO | UN | 1 |
| 32 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED POTENCIA 9W | UN | 100 |
| 33 | LAMPARA LED; CASQUILLO E27-POTENCIA NOMINAL 18W-TENSON 220V- VIDA UTIL 25000HS | UN | 20 |
| 34 | REFLECTOR; POTENCIA 100W- TIPO FIJO- ALIMENTACON 220V- LAMPARA LED | UN | 5 |
| 35 | REFLECTOR; POTENCIA 50W- TIPO FIJO- ALIMENTACON 220V- LAMPARA LED | UN | 10 |

| 36 | ARTEFACTO ILUMINACION; TIPO PLAFON DE TECHO-MODELO RECTANGULAR-MATERIAL ALUMINIO-LAMP. LED CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | CAJAS DE INSPECCCION JABALINA; MATERIAL PVC- DIMENSION 20X20. | UN | 10 |
| 38 | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR-MATERIAL PVC | UN | 2 |
| 39 | CAJA P/ HERRAMIENTAS; DIMENSION (A/P/H) 465X285X320 mm Nº DE COMPARTIMIENTOS 4 – MATERIAL PVC | UN | 1 |
| 40 | ARTEFACTO PLAFON LED 18W CUADRADO BLANCO LUZ EXTERIOR APLICAR TECHO BLANCO 220 VOLT. | UN | 15 |
| 41 | JABALINA PARA PUESTA DE TIERRA 2 MTRS | UN | 5 |
| 42 | TRANSFORMADOR 220 V 24 V – 2 AMP | UN | 2 |
| 43 | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXT. MATERIAL PVC ESTANCA | UN | 2 |
| 44 | CAJAS P/TERMICAS DE 8 MODULOS PVC EXTERIOR | UN | 8 |
| 45 | ZAPATILLA ELECTRICA CON CABLE Y TERMICO PARA 4 TOMAS | UN | 5 |
| 46 | RIEL DINN PARA LLAVES TERMICAS POR 1MTS | UN | 6 |
| 47 | TUBO FLOURECENTE LED PARA 18 WATTS | UN | 50 |

# Text boxes

# MANTENIMIENTO

DANIEL ALEJANDRO AVALOS

TENIENTE DE NAVIO

JEFE