ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

Licitación Privada  Nº      /18

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Mail: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Cond. I.V.A. |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | COD. DE CATALOGO | DESCRIPCION | UN. DE MEDIDA | CANT. | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 1 | 293-06568-0133 | ARTEFACTO P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR FLUORESCENTE LED | UN | 40 |  |  |
| 2 | 293-00657-0194 | INTERRUPTORES ELECRICOS BLANCOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA- CORRIENTE 10A- TENSION 220V- UNIPOLAR | UN | 30 |  |  |
| 3 | 293-02072-0011 | DISYUNTORES DIFERENCIALES 40A 30mA | UN | 5 |  |  |
| 4 | 293-01033-0024 | CINTA AISLADORA; MATERIAL PVC- ANCHO 19mm – LONG. DEL CUERPO 20M- COLOR NEGRO | UN | 50 |  |  |
| 5 | 293-02285-0084 | CABLE TIPO TALLER- NUMERO DE CONDUCTORES 3 -SECCION 2,5 mm CORRIENTE NOMINAL 6ª | MT | 100 |  |  |
| 6 | 293-04795-0035 | CAJAS P/ TABLEROS; MATERIAL PLASTICO- MEDIDA 164X285X105mm- Nº DE MODULOS 24 BOCAS | UN | 4 |  |  |
| 7 | 293-04795-0035 | BASTIDORES 5X10 MOD. 3 | UN | 50 |  |  |
| 8 | 293-01454-0030 | TAPA MARCO BLANCO | UN | 80 |  |  |
| 9 | 293-02291-0008 | TAPONES CIEGOS MODULO | UN | 50 |  |  |
| 10 | 293-03025-0001 | PUNTO TIMBRE MODULO | UN | 50 |  |  |
| 11 | 293-04362-0001 | CABLE 1X2,5 mm CELESTE | UN | 2 |  |  |
| 12 | 293-04362-0001 | CABLE 1X2,5 mm ROJO | UN | 100 |  |  |
| 13 | 293-04362-0001 | CABLE 1X2,5 mm NEGRO | MTS | 200 |  |  |
| 14 | 293-04362-0001 | CABLE 1X2,5 mm MARRON | MTS | 200 |  |  |
| 15 | 293-04362-0001 | CABLE 1X2,5 mm VERDE-AMARILLO | MTS | 100 |  |  |
| 16 | 293-04362-0295 | CABLE 1X1,5 mm CELESTE | MTS | 100 |  |  |
| 17 | 293-04362-0295 | CABLE 1X1,5 mm BLANCO | MTS | 200 |  |  |
| 18 | 293-04362-0295 | CABLE 1X4 mm CELESTE | MTS | 200 |  |  |
| 19 | 293-04362-0295 | CABLE 1X4 mm ROJO | MTS | 100 |  |  |
| 20 | 293-01451-0167 | CABLE CANAL CURVO PARA PISO | MTS | 20 |  |  |
| 21 | 293-01451-0123 | CABLE CANAL PLASTICO 20X10X4 | MTS | 20 |  |  |
| 22 | 258-00723-0123 | PRESCINTOS PLASTICOS 30 cm | UN | 400 |  |  |
| 23 | 293-00353-0074 | CAÑO DE PVC SICA20X3 MTS | UN | 2 |  |  |
| 24 | 293-01550-0173 | CONECTOR PARA CAÑO RIGIDO PVC 20 mm | UN | 50 |  |  |
| 25 | 293-01567-0020 | CURVA PARA CAÑO RGIDO DE PVC 20 mm | UN | 40 |  |  |
| 26 | 279-00656-0124 | GRAMPA DE FIJACION DE PVC 20 mm | UN | 200 |  |  |
| 27 | 293-00351-0072 | CAJA EXTERIOR PVC TIPO SICA P/BASTIDOR 5X5 | UN | 10 |  |  |
| 28 | 293-01568-0079 | PROYECTOR EXTERIOR LED 30 W | UN | 4 |  |  |
| 29 | 293-01568-0079 | CAJA DE EXTERIOR PVC TIPO SICA P/BASTIDOR 5X10 | UN | 20 |  |  |
| 30 | 293-01203-0097 | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 19 LED-CANT-DE PILAS 1 BATERIA- TIPO DE PILA RECARGABLE. | UN | 1 |  |  |
| 31 | 293-07270-0001 | PUNTA P/TESTER; TIPO PIN FINO | UN | 1 |  |  |
| 32 | 293-03430-0080 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED POTENCIA 9W | UN | 100 |  |  |
| 33 | 293-09785-0003 | LAMPARA LED; CASQUILLO E27-POTENCIA NOMINAL 18W-TENSON 220V- VIDA UTIL 25000HS | UN | 20 |  |  |
| 34 | 293-02159-0041 | REFLECTOR; POTENCIA 100W- TIPO FIJO- ALIMENTACON 220V- LAMPARA LED | UN | 5 |  |  |
| 35 | 293-02159-0037 | REFLECTOR; POTENCIA 50W- TIPO FIJO- ALIMENTACON 220V- LAMPARA LED | UN | 10 |  |  |
| 36 | 293-06568-0191 | ARTEFACTO ILUMINACION; TIPO PLAFON DE TECHO-MODELO RECTANGULAR-MATERIAL ALUMINIO-LAMP. LED CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 5 |  |  |
| 37 | 293-01704-0006 | CAJAS DE INSPECCCION JABALINA; MATERIAL PVC- DIMENSION 20X20. | UN | 10 |  |  |
| 38 | 293-01568-0048 | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR-MATERIAL PVC | UN | 2 |  |  |
| 39 | 279-01977-0003 | CAJA P/ HERRAMIENTAS; DIMENSION (A/P/H) 465X285X320 mm Nº DE COMPARTIMIENTOS 4 – MATERIAL PVC | UN | 1 |  |  |
| 40 | 293-06568-0191 | ARTEFACTO PLAFON LED 18W CUADRADO BLANCO LUZ EXTERIOR APLICAR TECHO BLANCO 220 VOLT. | UN | 15 |  |  |
| 41 | 293-01701 | JABALINA PARA PUESTA DE TIERRA 2 MTS | UN | 5 |  |  |
| 42 | 293-08187 | TRANSFORMADOR 220 V 24 V (2 AMP) | UN | 2 |  |  |
| 43 | 293-01568 | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXT. MATEIAL PVC ESTANCA | UN | 2 |  |  |
| 44 | 293-04795 | CAJAS P/TERMICAS DE 8 MODULOS PVC EXTERIOR | UN | 8 |  |  |
| 45 | 293-01768 | ZAPATILLA ELECTRICA CON CABLE Y TERMICO PARA 4 TOMAS | UN | 5 |  |  |
| 46 | 293-01456 | RIEL DINN PARA LLAVES TERMICAS POR 1 MTR | UN | 6 |  |  |
| 47 | 293-06558-0151 | TUDO FLUORECENTE LED PARA 18 WATTS | UN | 50 |  |  |

Valor total de la cotización en letras: ……………………………………...............................................................

# Text boxes

U.O.C.

DANIEL CRISTIAN QUADRELLI

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE