###### ANEXO II

###### ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

PRESENTACION:

El propósito de la presente licitación tiene como fin realizar la contratación del Servicio de Recarga – Prueba Hidráulica – Reparación y Mantenimiento de los Equipos Portátiles de L.C.I. de la Base Naval Mar del Plata según detalle:

TRABAJO A REALIZAR:

RENGLÓN 2: MATAFUEGO DE CO2: Recarga – P.H. –

700 UN x 7 kg.

RENGLÓN 3: MATAFUEGO DE PQS: Recarga – P.H. –

700 UN x 7 kg.

RENGLÓN 4: MATAFUEGO DE Tipo K: Recarga – P.H. –

200 UN x 10 Lts.

RENGLÓN 5: MATAFUEGO DE Tipo HCFC: Recarga – P.H. –

100 UN x 5 kg.

RENGLÓN 6: De la totalidad de los matafuegos enumerados en los ítems anteriores, se necesitan reparar (válvulas – mangueras – relojes - toberas –etc.)

200 UN

OBSERVACIONES:

Las Empresas oferentes deberán ser preferentemente de la ciudad de Mar del Plata, a fin de poder visitar el taller durante el periodo que se realice el servicio. Las mismas deberán estar habilitada por la OPDS para realizar este tipo de trabajo.

Las Empresas oferentes deberán presentarse en Base Naval Mar del Plata – Depto. Servicios Generales, con el  fin de aclarar las inquietudes o retirar al tipo de muestra con respecto a los repuestos e insumos solicitados; como así también para certificar la visita de obra.

Mar del Plata,            de mayo de 2018

# Text boxes

PLANEAMIENTO

CARLOS GUSTAVO FERREYRA

CAPITAN DE CORBETA

JEFE

JEFE