ANEXO Nº II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- FINALIDAD

1.1. La finalidad de la presente licitación es realizar la capacitación del personal del cargo servicios eléctricos de esta Base Naval, en Centros de Transformación y Suministro de Media Tensión”, a fin de mantener al personal capacitado y cumplir con la reglamentación vigente.

- DESCRIPCION:

RENGLÓN 1:

2.1. Realizar el curso de capacitación en “Centros de Transformación y Suministro de media tensión”

2.2. El mismo deberá ser dictado en la modalidad “In Company” en las instalaciones de esta Base Naval.

2.3. El cupo será para 20 (VEINTE) personas a designar por esta Base Naval.

2.4. El mismo deberá ser dictado por personal capacitado en la materia a dictar a tal fin, deberá presentar la documentación que avala la idoneidad de el /los instructores para dictar el curso.

2.5. El curso deberá contemplar los siguientes temas:

Instalaciones comprendidas por la Reglamentación. Definiciones. Condiciones generales: mecánicas, eléctricas, ambientales, influencia de la altura sobre la rigidez dieléctrica y la capacidad térmica.

Elección o verificación de la potencia de transformación en relación a las condiciones ambiente, ciclo de carga, armónicos y flicker.

Capacidad de las personas y condiciones de accesibilidad exigidas.

Requisitos básicos de equipamiento de maniobra y protección de los centros de transformación MT/BT, MT/MT y de suministro MT.

Tipificación de centros de interior y exterior, bajo nivel, a nivel y aéreos.

Requisitos de las instalaciones de interior: Condiciones según tipo de centros, distancias eléctricas, medios de protección frente a contactos directos, requisitos de disposición y verificación de cables, barras, transformadores, cableados de mando y señales, recomendaciones de compatibilidad electromagnética.

Características de los locales, dimensiones de pasillos y accesos de personas y equipos.

Ventilación: condiciones de las bocas, disposición, grados de protección, verificación de ventilación natural, declasado de transformador, condiciones para la ventilación forzada.

Requisitos de instalaciones de exterior a nivel (centros intemperie) y en altura (centros aéreos o plataformas): distancias eléctricas internas, medios de protección contra contactos directos, distancias externas respecto de edificación y otras obras. Disposición de accesos, equipamiento, distancias y alturas de muros o cercos exteriores en instalaciones intemperie, según tipo de equipamiento.

Verificación de barras flexibles intemperie. Requisitos particulares de los locales según el comportamiento al fuego de los transformadores en instalación intemperie y de interior, evaluación de carga de fuego, resistencia al fuego de paredes y de elementos constructivos adyacentes, distancias.

Equipamiento y Materiales: Requerimientos básicos de los transformadores, aparatos de maniobra MT y BT, aisladores y barras. Normas nacionales e internacionales de aplicación. Caracterización de las celdas. Requisitos de seguridad para maniobras sobre aparatos de seccionamiento y celdas, pruebas de cadena cinemática en seccionadores, pruebas de arco interno en celdas.

Puesta a tierra de protección y de servicio. Valores máximos. Verificación de tensiones de contacto, medidas constructivas recomendadas. Tensiones soportadas por el cuerpo humano. Requisitos mecánicos, térmicos y frente a corrosión. Elementos del centro a poner a tierra. Condiciones para la interconexión o separación de puesta a tierra de masas y de neutro.

Protecciones: Protecciones frente a sobretensiones y sobre corrientes de la instalación y del transformador. Criterios de elección de fusibles o ajuste de interruptores para protección del transformador. Protección frente a descargas atmosféricas Protección de instalación auxiliar.

Seguridad Pública y consideraciones medioambientales: Requisitos de seguridad pública. Cerramientos, puertas, tapas accesibles desde el exterior. Señalización preventiva. Requisitos relativos al impacto ambiental. Aspectos generales, ruidos, campos eléctrico y magnético, radio interferencias. Pautas para la evaluación y mitigación de ruidos y del campo magnético. Requisitos constructivos para la contención de fluidos aislantes.

Provisión de 2 (DOS) manuales de La Reglamentación AEA 95401 sobre Centros de Transformación y Suministro en MT.

- VISITA AL LUGAR DE TRABAJO:

No tiene aplicación.

- DOCUMENTACION.

Se deberá proveer (2) DOS ejemplares de la Reglamentación vigente en MT (AEA 95401 sobre Centros de Transformación y Suministro en MT).

- LISTADO DEL PERSONAL.

Por razones de seguridad y normas internas el oferente deberá presentar, luego de comunicada la adjudicación del curso por parte de la Base Naval Mar del Plata, el listado del personal interviniente.

- PLAZO DE ENTREGA.

DIEZ (10) días corridos partir de la emisión de la orden de compra.

# Text boxes

JUAN MANUEL GARITA

TENIENET DE NAVIO

JEFE