ANEXO II

ESPECIFICAFICACIONES TÉCNICAS.

## DOCUMENTACION TÉCNICA A PRESENTAR:

- Copia de la documentación habilitante del establecimiento elaborador, importador o distribuidor según corresponda, emitido por la Autoridad Sanitaria correspondiente y disposición del nombramiento del  Director Técnico.

- Copia de la Constancia de la Habilitación Municipal correspondiente a las oficinas y/o locales utilizados por el oferente para su desarrollo comercial.

La Documentación solicitada deberá ser totalmente legible y deberá  estar autenticada por el representante Legal de la Empresa.

Se exigirá que todos los rótulos cumplan la reglamentación vigente en el orden nacional, provincial y/o municipal que corresponda.

- ENVASE:

- Según especificaciones técnicas de los productos, por ítem.

- En caso de no estar especificado se aceptara el empaque acorde al vigente en la plaza comercial (bolsa, caja, etc.).

- En caso que las presentaciones en la plaza comercial difieran de las presentaciones solicitadas, en las ofertas se deberá tener en cuenta las cantidad de determinaciones que se piden.

- Los materiales a entregar deberán estar en sus envoltorios originales sin presentar rotura o daño alguno.

- El oferente será el único responsable de interiorizarse de los pormenores de los elementos solicitados.

- La fecha de vencimiento de los insumos será de 1 (un) año como mínimo, a partir del momento de entrega de los mismos.

- ENTREGA:

3.1. Fecha de Inicio: contados desde la fecha de imposición de la respectiva orden de compra.

3.2. Plazo de vigencia de la contratación adjudicada: El plazo de vigencia de la contratación adjudicada durante el ejercicio económico financiero 2017.

3.3. Frecuencia: El material será entregado A REQUERIMIENTO, dentro del plazo de vigencia de la respectiva orden de compra.

3.4. Lugar de Entrega: En la BASE NAVAL MAR DEL PLATA – DEPARTAMENTO SANIDAD – CARGO LABORATORIO. INTERNO 5126.

3.5. Horario de Entrega: Lunes a Viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs.

3.6. Fletes: A cargo del ADJUDICATARIO para todas las provisiones, desde su lugar de  almacenamiento, hasta la dirección indicada en el lugar de entrega.

3.7. Documentación: El proveedor entregara los productos conjuntamente con el remito original, y copia.

- CALIDAD:

La calidad de los productos será la especificada en los renglones correspondientes

o superior.

- VARIOS:

4.1 Debido a la utilización del equipo WIENER CM 200 en el servicio de laboratorio, se aconseja que los reactivos solicitados para realizar las determinaciones de química clínica sean de la MARCA WIENER para uso en autoanalizadores, ya que el equipo se encuentra calibrado y ajustado al uso y las técnicas de dichos reactivos, a efectos de mejorar la reproducibilidad de los resultados. Los renglones en que se ha añadido un número de código, este corresponde al vademécum de Wiener  Lab.

4.2 Este laboratorio posee un contador hematológico MINDRAY BC-2300, por lo que los materiales solicitados para estas determinaciones (Renglones 48 a 52) deberán ser compatibles para su uso en dicho equipo.

4.3 Para el resto de las determinaciones, los reactivos ofertados deberán ser para técnicas manuales.

# ESPECIFICACIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA POR RENGLON

CLAUSULAS POR ELEMENTO

RENGLÓN 1: HEPATITIS B (HBsAg) ENSAYO INMUNO-EMZIMATICO DE FASE SOLIDA (EIA), BASADO EN EL PRINCIPIO DE INMUNOCAPTURA (ELISA). PRESENTACION EN EQUIPOS DE DETERMINACIONES. CON BANDEJA DE DESARROLLO Y PEINE COMO AREA REACTIVA. DEBERA INCLUIR CONTROL POSITIVO, CONTROL NEGATIVO. TIPO IMMUNO COMB II (PARA USO EN TÉCNICA MANUAL).

PRESENTACIÓN: EQUIPO POR 20 DETERMINACIONES.

CANTIDAD: 10 (DIEZ) EQUIPOS

RENGLÓN 2: REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE GRUPOS SANGUINEOS,

ANTI A MONOCLONAL PRESENTACION EN FRASCO X 10 ML. PREPARADO A PARTIR DE ANTICUERPOS MONOCLONALES. TIPO WIENER

CANTIDAD: 2 (DOS) FRASCOS

RENGLÓN 3: REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE GRUPOS SANGUINEOS,

ANTI B MONOCLONAL PRESENTACION EN FRASCO X 10 ml. PREPARADO A PARTIR DE ANTICUERPOS MONOCLONALES. TIPO WIENER.

CANTIDAD: 2 (DOS) FRASCOS

RENGLÓN 4: REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEOS.

ANTI D MONOCLONAL PRESENTACION EN FRASCO X 10 ml. PREPARADO A PARTIR DE ANTICUERPOS MONOCLONALES. TIPO WIENER

CANTIDAD: 2 (DOS) FRASCOS

RENGLÓN 5: REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS ESPECIFICOS CONTRA SALMONELLA  PRESENTACION EN CAJAS DE 4 ENVASES DE 5 ml CADA UNO.

CADA ENVASE DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES ANTIGENOS:

ANTIGENOS PARATYPHOID A (ANTIG. FLAGELAR a)

ANTIGENOS PARATYPHOID B (ANTIG. FLAGELAR b)

ANTIGENOS PARATYPHOIDE H (ANTIG. FLAGELAR d)

ANTIGENOS PARATYPHOIDE O (ANTIG. FLAGEÑAR D)

CONTROL POSITIVO Y CONTROL NEGATIVO.

TIPO WIENER.

CANTIDAD: 2 (DOS) ENVASES

RENGLÓN 6: REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS ESPECIFICOS CONTRA BRUCELLA  PRESENTACION EN ENVASES DE 5 ml.

CANTIDAD: 1 (UN) ENVASE.

RENGLÓN 7: REACTIVO PARA DETERMINACION COLESTEROL POR METODO ENZIMATICO EN SUERO O PLASMA, PARA USO EN AUTOANALIZADOR CM200. PRESENTACION EN CAJAS DE DOS FRASCOS POR 500 ML DE SOLUCIÓN.TIPO COLESTAT ENZIMÁTICO AA LÍQUIDO (Cód. 1220222)

CANTIDAD: 2 (DOS) CAJAS

RENGLÓN 8: PRUEBA DE HEMAGLUTINACION INDIRECTA PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS CONTRA TRYPANOSOMA CRUZI. EL EQUIPO DEBERA CONTENER:

RECONSTITUYENTE HAI, ANTIGENO HAI, GR NO SENSIBILIZADOS, BUFFER HAI, SOLUCION PROTEICA, 2-MERCAPTOETANOL, CONTROL POSITIVO Y CONTROL NEGATIVO. TIPO WIENER. PRESENTACIÓN EN CAJAS DE 96 DETERMINACIONES DE 5 TÍTULOS O 480 DETERMINACIONES DE UN SOLO TÍTULO.

CANTIDAD: 2 (DOS) CAJAS.

RENGLÓN 9: TEST DE EMBARAZO RAPIDO SANGRE Y ORINA ENVASE DE EQUIPO X 25 TIRAS. PRUEBA DE INMUNOCROMATOGRAFIA PARA LA DETECCION DE EMBARAZO EN SUERO, PLASMA U ORINA, TÉCNICA MANUAL.

CANTIDAD: 4 (CUATRO) ENVASES

RENGLÓN 10: METODO ENZIMATICO PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SUERO O PLASMA, COMPATIBLE PARA SU USO EN EQUIPO AUTOANALIZADOR CM 200. CAJA CON 4 FRASCOS DE 250 ML, TIPO WIENER GLICEMIA ENZIMÁTICA AA LÍQUIDA -  CÓD. 1400060.

CANTIDAD: 2 (DOS) CAJAS.

RENGLÓN 11: REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL HDL, PARA USO EN CM 200. TIPO WIENER HDL COLESTEROL MONOFASE AA PLUS CÓD. 1220223

CANTIDAD: 16 (DIECIEIS) CAJAS.

RENGLÓN 12: EQUIPO PARA DETERMINACION DE HIV 1+2  POR ENSAYO INMUNO-EMZIMATICO INDIRECTA DE FASE SOLIDA (EIA), BASADO EN EL PRINCIPIO DE INMUNOCAPTURA. PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCION CUALITATIVA Y DIFERENCIAL DE ANTICUERPOS CONTRA LOS VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DEL TIPO 1 Y 2. PRESENTACION EN ENVASE DE 48 DETERMINACIONES. CON BANDEJA DE DESARROLLO Y PEINE COMO AREA REACTIVA.DEBERA INCLUIR CONTROL POSITIVO, CONTROL NEGATIVO. TIPO IMMUNO COMB II. (TÉCNICA MANUAL)

CANTIDAD: 12 (DOCE) ENVASES.

RENGLÓN 13: EQUIPO PARA DETECCION DE HIV 1+2 POR ENSAYO INMUNOCROMATOGRAFICO,PARA LA DETECCION CUALITATIVA DE ATICUERPOS CONTRA LOS VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DEL TIPO 1 Y 2 EN SUERO, PLASMA Y SANGRE ENTERA. PRESENTACION 25 DETERMINACIONES CON CASSETE PLASTICO (MEMBRANA DE NITROCELULOSA SENSIBILIZADAS CON ANTIGENOS RECOMBINANTES ESPECIFICOS PARA HIV 1 Y HIV2 Y CONJUGADO CONJUGADO DE ANTIGENOS RECOMBINANTES) Y SOLUCION B (BUFFER) LISTA PARA USAR.

CANTIDAD: 1 (UNO) ENVASE.

RENGLÓN 14: METODO PARA LA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS EN SUERO O PLASMA, PARA USO EN AUTOANALIZADOR CM 200. TIPO WIENER TG COLOR (GPO/PAP) LIQUIDO, PRESENTACIÓN CAJAS DE 4 ENVASES POR 100 ML CÓD. 1780112

CANTIDAD: 6 (SEIS) CAJAS

RENGLÓN 15: TIRAS REACTIVAS PARA ORINA - 10 PARAMETROS. ENVASE  X 100 DETERMINACIONES.

CANTIDAD: 15 (QUINCE) ENVASES

RENGLÓN 16: REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE UREA EN LIQUIDOS BIOLOGICOS PARA USO EN AUTOANALIZADOR CM 200, TIPO WIENER UREA UV CINÉTICA AA LÍQUIDA. ENVASE POR 500 ML (4X100 ML SOL. A; 4 X 25 ML REACTIVO B , CON STANDAR) CÓD. 1840324.

CANTIDAD: 4 (CUATRO) ENVASES.

RENGLÓN 17: METODO PARA LA DETERMINACION DE ACIDO URICO EN SUERO O PLASMA. PARA USO EN EQUIPO AUTOANALIZADOR CM 200. TIPO WIENER URICOSTAT ENZIMÁTICO AA LÍQUIDA, PRESENTACIÓN ENVASE 500 ML (4X100 ML SOL A; 1X100 ML SOL B) CÓD. 1840110

CANTIDAD: 3 (TRES) EQUIPOS

RENGLÓN 18: SUPENSION ANTIGENICA ACUOSA DE CARDIOLIPINA Y LECITINA PURIFICADA, EN BUFFER FOSFATO DE CLORURO DE COLINA Y EDTA, DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE LA O.M.S PARA REALIZAR LA PRUEBA DE VDRL  DE DETECCION DE SIFILIS. PRESENTACION DEL ENVASE   5,5 ML PARA 250 DETERMINACIONES.

CANTIDAD: 2 (DOS) ENVASE.

RENGLÓN 19: JERINGA DESCARTABLE ESTÉRIL, ATÓXICA Y APIRÓGENA CON SELLO IRAM (NORMA IRAM 9032) – MEDIDAS: 10 ml  - BAJA RESISTENCIA -  CAJA POR 100 UNIDADES.

- SIN AGUJA

- PICO CENTRAL.

- CUERPO DE MATERIAL PLÁSTICO APTO PARA USO MEDICINAL CON ESCALA GRADUADA (IMPRESA CON NUMERACIÓN Y LÍNEAS DEFINIDAS Y NÍTIDAS), ALETA DE SUJECIÓN O EMPUÑADURA.

- EMBOLO (CONJUNTO TAPÓN, DE CAUCHO NATURAL O SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD – VÁSTAGO).

CANTIDAD: 5 (CINCO) CAJAS

RENGLÓN 20: FRASCOS ESTERILES RECOLECTORES PARA MUESTRAS  CLINICAS (ORINA, HECES,SALIVA Y OTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS). MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPA A ROSCA. DIÁMETRO 6 CM. CAPACIDAD 100 ML.

CANTIDAD: 1200 (MIL) ENVASES.

RENGLÓN 21: SISTEMA RÁPIDO DE TINCIÓN MANUAL PARA SANGRE Y TEJIDO EN TRES PASOS, COMPARABLE CON EL MÉTODO DE GIEMSA Y WRIGHT (3 FRASCOS DE FIJADOR, SOL. A Y SOL B. POR 250 ML CADA UNO). TIPO BIOPACK

CANTIDAD: 5 (CINCO) CAJAS.

RENGLÓN 22: AGUJA DESCARTABLE, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENA. MEDIDAS 25/8. TIPO HIPODERMICA. PRESENTACION EN CAJA X 100 UNIDADES .COMPUESTA POR UN ADAPTADOR (CONO) CON AJUSTE CÓNICO HEMBRA, TIPO LUER, DE MATERIAL PLÁSTICO APTO PARA USO MEDICINAL, UN TUBO O CÁNULA DE ACERO INOXIDABLE UNIDO AL PRIMERO CON PUNTA AFILADA, CUYO BISEL DEBERÁ TENER UN CUBRIMIENTO  DE TEFLÓN  Y NO PRESENTAR DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN LA CURVATURA DEL MISMO, SIN REBORDES Y REBARBAS.PARED ULTRADELGADA. MARCA TERUMO

CANTIDAD: 21 (VEINTIUNO) CAJAS

RENGLÓN 23: : AGUJA DESCARTABLE, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENA. MEDIDAS 40/8. TIPO HIPODERMICA. PRESENTACION EN CAJA X 100 UNIDADES .COMPUESTA POR UN ADAPTADOR (CONO) CON AJUSTE CÓNICO HEMBRA, TIPO LUER, DE MATERIAL PLÁSTICO APTO PARA USO MEDICINAL, UN TUBO O CÁNULA DE ACERO INOXIDABLE UNIDO AL PRIMERO CON PUNTA AFILADA, CUYO BISEL DEBERÁ TENER UN CUBRIMIENTO  DE TEFLÓN  Y NO PRESENTAR DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN LA CURVATURA DEL MISMO, SIN REBORDES Y REBARBAS.PARED ULTRADELGADA. MARCA TERUMO.

CANTIDAD: 10 (DIEZ) CAJAS

RENGLÓN 24: CINTAS ADHESIVAS; TIPO HIPOALERGENICA - ANCHO 2,5Cm - LARGO 9,1 M - CAJA X 12 UNIDADES

CANTIDAD: 10 (DIEZ) CAJAS

RENGLÓN  25: LAZOS DE SILICONA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE. PRESENTACION CAJA X 10 UNIDADES

CANTIDAD: 1 (UNO) CAJA.

RENGLÓN 26: GUANTES DE EXAMINACIÓN USO MEDICINAL TAMAÑO CHICO. DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, DESCARTABLE, ATOXICO Y AMBIDIESTRO. CAJA POR 100 UNIDADES. NO DEBE PRESENTAR ASPEREZA AL TACTO Y SU LARGO DEBE CUBRIR CON AJUSTE ADECUADO.

CANTIDAD: 20 (VEINTE) CAJAS.

RENGLÓN 27: GUANTES DE EXAMINACIÓN USO MEDICINAL TAMAÑO MEDIANO. DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, DESCARTABLE, ATOXICO Y AMBIDIESTRO. CAJA POR 100 UNIDADES. NO DEBE PRESENTAR ASPEREZA AL TACTO Y SU LARGO DEBE CUBRIR CON AJUSTE ADECUADO.

CANTIDAD: 20 (VEINTE) CAJAS.

RENGLÓN 28: GUANTES DE EXAMINACIÓN USO MEDICINAL TAMAÑO GRANDE. DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, DESCARTABLE, ATOXICO Y AMBIDIESTRO. CAJA POR 100 UNIDADES. NO DEBE PRESENTAR ASPEREZA AL TACTO Y SU LARGO DEBE CUBRIR CON AJUSTE ADECUADO.

CANTIDAD: 20 (VEINTE) CAJAS.

RENGLÓN 29: PORTAOBJETO MATERIAL DE VIDRIO CON BORDE ESMERILADO. PRESENTACIÓN: CAJA  X 50 UNIDADES. TAMAÑO STANDARD.

CANTIDAD: 20 (VEINTE) CAJAS

RENGLON 30: REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ENZIMA HEPATICA GOT EN PLASMA O SUERO. PARA USO EN AUTOANALIZADOR CM 200, TIPO WIENER GOT (AST) UV AA  LÍQUIDA. ENVASE POR 200 ML (4X40 ML SOL. A; 1X 40 ML REACTIVO B).

CANTIDAD: 2 (DOS) CAJAS.

RENGLON 31: REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ENZIMA HEPATICA GPT EN PLASMA O SUERO. PARA USO EN AUTOANALIZADOR CM 200, TIPO WIENER GPT (ALT) UV AA  LÍQUIDA. ENVASE POR 200 ML (4X40 ML SOL. A; 1X 40 ML REACTIVO B).

CANTIDAD: 2 (DOS) CAJAS.

RENGLÓN 32: REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE CREATININA EN LIQUIDOS BIOLOGICOS PARA USO EN AUTOANALIZADOR CM 200, TIPO WIENER CREATININA CINÉTICA AA LÍQUIDA. ENVASE POR 2X100 ML SOL. A+ 2X 25 ML REACTIVO B , CON ESTÁNDAR CÓD. 1840324.

CANTIDAD: 1 (UNO) ENVASE.

RENGLÓN 33: TUBOS PARA ANÁLISIS DE SANGRE, MATERIAL POLIMETILMETACRILATO, DIMENSIONES 13X75 MM CON ACELERADOR DE LA COAG. CON GEL SEPARADOR.

CANTIDAD: 1500 (MIL QUINIENTOS) TUBOS

RENGLÓN 34 TUBOS P/ANALISIS DE SANGRE MATERIAL POLIMETILMETACRILATO - DIMENSION 13 X 75mm - TIPO C/CITRATO DE SODIO 3,8 % P/ ERITROSEDIMENTACION  DE 2,4 ML

CANTIDAD: 1500 (MIL QUINIENTOS) TUBOS

RENGLON 35: : TUBO PARA HEMOGRAMA CON ANTICOAGULANTE  EDTA 3 K PARA  3 ml DE SANGRE. DIMENSIONES 13X75MM.

CANTIDAD: 1500 (MIL QUINIENTOS) TUBOS

RENGLÓN 36: ALCOHOL USO MEDICINAL, FNA, PUREZA 96%, PRESENTACIÓN  ENVASE 500 ML.

CANTIDAD: 75 (SETENTA Y CINCO) ENVASES.

RENGLÓN 37: : ENSAYO RÁPIDO DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO CAJA POR X 20 DET

CANTIDAD: 7 (SIETE) CAJAS

RENGLÓN 38: PRUEBA RÁPIDA EN UNA SOLA ETAPA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE THC Y COCAÍNA (EN PANEL). CAJA X 25 DET.

CANTIDAD: 5 (CINCO) CAJAS.

RENGLÓN 39: SANGRE OCULTA MATERIA FECAL CAJA X 25 UNIDADES

CANTIDAD: 2 (DOS) CAJAS.

RENGLÓN 40: LÁPIZ, TIPO DEMATOGRÁFICO, COLOR NEGRO.

CANTIDAD: 5 (CINCO) UNIDADES

RENGLÓN 41: CUBETAS DE REACCION DE 5 CELDAS CAJA POR 1200 PARA AUTOANALIZADOR CM 200 COD 9353001

CANTIDAD: 1 (UNO) CAJA

RENGLÓN 42 SOLUCION DE LIMPIEZA SE PARA CM 200; PRESENTACIONX 500MLCOD 1958003

CANTIDAD: 1 (UNO) ENVASE

RENGLÓN 43: DETERGENTE NO IONICO TW AA PARA CM 200. CAJA CON 2 ENVASES X 5 ML.    COD 1979002

CANTIDAD: 1 (UNO) CAJA.

RENGLÓN 44: COPAS DE MUESTAS PEDIATRICA P/ AUTOANALIZADOR CM 200 BOLSAS POR 1000 UNIDADES COD 9356004

CANTIDAD: 1 (UNA) BOLSA.

RENGLÓN 45: STANDATROL SE (2 NIVELES) PARA USO EN CM 200

CANTIDAD: 4 (CUATRO) CAJAS

RENGLÓN 46: CALIBRADOR A PLUS CAJA 2 X 3 ML (PARA USO EN CM 200)

CANTIDAD: 2 (DOS) CAJAS.

RENGLÓN 47: DILUYENTE P/ CONTADOR MINDRAY BC-2300 ENVASE X 20L CANTIDAD: 7  (SIETE) ENVASES

RENGLON 48: SOLUCION ALCALINA DE LIMPIEZA PROBE CLEANSER P/  CONTADOR HEMATOLOGICO MINDRAY. PRESENTACION X 50 ML.

CANTIDAD: 2 (DOS) ENVASES.

RENGLON 49: LISANTE PARA CONTADOR  HEMATOLOGICO MINDRAY BC-2300  ENVASE X 1 LT

CANTIDAD: 2 (DOS) ENVASES.

RENGLON 50: SOLUCION ENZIMATICA DE LIMPIEZA E-Z CLEANSER  P/ CONTADOR HEMATOLOGICO MINDRAY. ENVASE X 100ML.

CANTIDAD: 6 (SEIS) ENVASES.

.

RENGLON 51: CONTROL HEMATOLOGICO 3 NIVELES

CANTIDAD: 4 (CUATRO) UNIDADES.

# Text boxes

EZEQUIEL PIGNATARO

CAPITAN DE FRAGATA BIOQUIMICO

JEFE