ANEXO II

###### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN:

El propósito de la presente licitación es proceder a la adquisición de los instrumentos de medición y control a fin de cumplir con las exigencias del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía.

| Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNID | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 436-06160-0157 | COMPUTADORA TIPO PORTATIL CODIGO ETAP PC-006 VERSION ETAP V22 | CU | 2 |
| 2 | 439-02317-0013 | PINZA AMPEROVOLTIMETRICA; CORRIENTE 200 A 1000 AMP- SEGURIDAD IEC/EN 61010-1 CAT III 1000V/CAT IV-600V | CU | 4 |
| 3 | 433-03928-0002 | TACOMETRO DIGITAL PRECISION +/- 0,01 | CU | 2 |
| 4 | 439-02317-0004 | PINZA COFIMETRICA CORRIENTE 1000 A 200 AMP | CU | 2 |
| 5 | 433-07712-0004 | PIROMETRO OPTICO- RANGO DE TEMPERATURA -50A 1000°C. RANGO DE EMISIVIDAD 0,1A1- ERROR +/- 1,5% ALIMENTACION 9V | CU | 4 |
| 6 | 439-06418-0005 | LUXOMETRO TIPO DIGITAL ESCALA 0-50000 L | CU | 4 |

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) días corridos desde la Imposición de la

Orden de Compra, en la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

VISITA:

Los oferentes deberán realizar la visita correspondiente a fin de inspeccionar las muestras patrón y evacuar dudas para la correcta presentación de las ofertas. Esta se podrá realizar hasta 24 (VEINTICUATRO) horas antes del horario de la apertura de las ofertas. Deberá ser coordinada con el Jefe de Servicios Eléctricos Teniente de Navío Dn. Juan Manuel GARITA al teléfono 0223 4519904 Int 5115 de lunes a viernes de 08:00 a12:00hs.

La no presentación de la misma será causal de desestimación de la oferta.

GARANTÍA TÉCNICA: Junto con la oferta, el oferente, deberá acompañar la respectiva garantía técnica -debidamente rubricada-, en la que indicarán, expresamente, el plazo -no inferior a SEIS (6) meses, contados desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del bien cuyo suministro  se recepcionó en forma definitiva, durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho bien, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente.

Mar del Plata,    de julio de 2017

ANEXO II

###### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN:

El propósito de la presente licitación es proceder a la adquisición de los instrumentos de medición y control a fin de cumplir con las exigencias del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía.

| Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNID DE | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MEDIDA |  |
| 1 | 436-06160-0157 | COMPUTADORA TIPO PORTATIL CODIGO ETAP PC-006 VERSION ETAP V19 | CU | 2 |
| 2 | 439-02317-0013 | PINZA AMPEROVOLTIMETRICA; CORRIENTE 200 A 1000 AMP- SEGURIDAD IEC/EN 61010-1 CAT III 1000V/CAT IV-600V | CU | 4 |
| 3 | 433-03928-0002 | TACOMETRO DIGITAL PRECISION +/- 0,01 | CU | 2 |
| 4 | 439-02317-0004 | PINZA COFIMETRICA CORRIENTE 1000 A 200 AMP | CU | 2 |
| 5 | 433-07712-0004 | PIROMETRO OPTICO- RANGO DE TEMPERATURA -50A 1000°C. RANGO DE EMISIVIDAD 0,1A1- ERROR +/- 1,5% ALIMENTACION 9V | CU | 4 |
| 6 | 439-06418-0005 | LUXOMETRO TIPO DIGITAL ESCALA 0-5000 L | CU | 4 |

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) días corridos desde la Imposición de la

Orden de Compra, en la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

VISITA:

Los oferentes deberán realizar la visita correspondiente a fin de inspeccionar las muestras patrón y evacuar dudas para la correcta presentación de las ofertas. Esta se podrá realizar hasta 24 (VEINTICUATRO) horas antes del horario de la apertura de las ofertas. Deberá ser coordinada con el Jefe de Servicios Eléctricos Teniente de Navío Dn. Juan Manuel GARITA al teléfono 0223 4519904 Int 5115 de lunes a viernes de 08:00 a12:00hs.

La no presentación de la misma será causal de desestimación de la oferta.

GARANTÍA TÉCNICA: Junto con la oferta, el oferente, deberá acompañar la respectiva garantía técnica -debidamente rubricada-, en la que indicarán, expresamente, el plazo -no inferior a SEIS (6) meses, contados desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del bien cuyo suministro  se recepcionó en forma definitiva, durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho bien, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente.

Mar del Plata,    de junio de 2017

# Text boxes

JUAN MANUEL GARITA

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

Fdo.

JUAN MANUEL GARITA

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

ES COPIA

CLAUDIO FERNANDEZ

CABO PRIMERO ELECTRICISTA

ENCARGADO