ANEXO II

###### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN:

El propósito de la presente licitación es realizar la Inspección y Reparación del Banco de Capacitores de 400Kvar de 7 Pasos + 1 Fijo de 50Kvar de la Subestación de Distribución Eléctrica Nº 6 de la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESARME, RECORRIDA Y REEMPLAZO DE COMPONENTES AVERIADOS Y/ U OBSOLETOS, PUESTA EN SERVICIO EN BASE NAVAL MAR DEL PLATA Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGURO DEL BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES. | UN | 1 |

PLAZO DE ENTREGA: VEINTE (20) días corridos desde la Imposición de la Orden de

Compra, en la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

Mar del Plata,

# Text boxes

JUAN MANUEL GARITA

TENIENTE DE NAVIO

JEFE