COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: 	LA PRESENTE TIENE POR OBJETO ADQUIRIR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE MATAFUEGOS Y EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIO DEL SUBMARINO A.R.A “SAN JUAN”.

EL ADJUDICATARIO DEBERÁ INDICAR EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HABILES ADMINISTRATIVOS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA CON EL SERVICIO REQUERIDO:

RENGLON N° 1:

| CANT. | TIPO | CAPAC. |
| --- | --- | --- |
| 5 | AFFF | 10 LTS |
| 5 | PQS-ABC | 1 KG |
| 3 | PQS-ABC | 2,5 KG |
| 38 | PQS-ABC | 5 KG |
| - | PQS-ABC | 6 KG |
| 42 | PQS-ABC | 10 KG |
| 20 | CO2 | 2 KG |
| 10 | CO2 | 3,5 KG |
| 2 | CO2 | 7 KG |
| 26 | CO2 | 5 KG |
| 6 | CO2 | 10 LB |
| 1 | HALOTRON1 | 2,5 KG |
| 1 | PQS-ABC | 25 KG |

- El adjudicatario coordinara con el COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS una visita para verificar la ubicación de los matafuegos dentro del Submarino A.R.A “SAN JUAN”.

- El mantenimiento deberá incluir la provisión del POLVO QUIMICO Y CO2 a utilizar en la recargas de los extintores que se detallan a continuación:

- 10 cargas de extintores a base de POLVO QUIMICO ABC, realizadas con calidad SELLO IRAM-OPDS, PIROCHENT, de 10kg., de capacidad.

- 10 cargas de extintores a base de POLVO QUIMICO ABC, realizadas con calidad SELLO IRAM-OPDS, PIROCHENT, de 5kg., de capacidad.

- 8 cargas de extintores a base de POLVO QUIMICO ABC, realizadas con calidad SELLO IRAM-OPDS, PIROCHENT, de 2,5kg., de capacidad.

- 10 cargas de extintores CO2, realizadas con calidad SELLO IRAM-OPDS,  de 5 KG de capacidad.

- 3 cargas de extintores CO2, realizadas con calidad SELLO IRAM-OPDS,  de 10 lbs. de capacidad.

- 1 carga de extintor CO2, realizada con calidad SELLO IRAM-OPDS,  de 7 KG de capacidad.

- 10 carga de extintor CO2, realizada con calidad SELLO IRAM-OPDS,  de 2 KG de capacidad.

- 2 cargas de extintores CO2, realizadas con calidad SELLO IRAM-OPDS,  de 3,5 KG de capacidad.

- 2 cargas de extintores AFFF, realizadas con calidad SELLO IRAM-OPDS,  de 10 KG de capacidad.

- El mantenimiento deberá incluir verificación, estado y conservación, cargas y recargas de extintores vacios o próximos a vencer como así también los ensayos hidráulicos y la confección de las tarjetas correspondientes con firma y sello habilitando los equipos.

- En el caso de que algún equipo se encuentre vencido y no admita mas recargas o pruebas hidráulicas deberá confeccionar el correspondiente informe técnico con la intervención de personal calificado.

- Realizada la verificación pertinente, será seleccionado un matafuego al azar para comprobar su correcto estado y funcionamiento.

- El adjudicatario deberá cumplir con la normativa vigente según normas IRAM 3517. Parte 2 del 2000.

NOTA: LAS VISITAS SERÁN COORDINADAS POR DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICA  DEL COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS, UBICADO EN LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA, AV. MARTINEZ DE HOZ S/Nº - CIUDAD DE MAR DEL PLATA, PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON. TELEFONO 0223-4808483 (DIRECTO) / 0223-4512747 INTERNO 5219 DE LUNES A JUEVES DE 08.30 A 12.00 HS.

IMPORTANTE: SE DEBERA CONSIDERAR QUE ESTA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PERTENCE A UNA UNIDAD MILITAR, DICHAS UNIDADES CUENTAN CON UN SISTEMA DE GUARDIAS, ZONAS RESTRINGIDAS Y MESAS DE ENTRADAS.

CADA OFERENTE DEBERA ARBITRAR LOS MEDIOS NECESARIOS A FIN DE PODER ENTREGAR SUS OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA.

MAR DEL PLATA,    de septiembre de 2016.-

# Text boxes

CARLOS GUILLERMO TORRISSI

CAPITAN DE CORBETA

JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICA