ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

Contratación Directa- Tramite Simplificado  Nº  97 /16

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Mail: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Cond. I.V.A. |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293-01204-0036 | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, USO FAMILIAR, TIPO NO PERMANENTE, SISTEMA AUTÓNOMO, ALIMENTACIÓN 220V / 50-60 HZ, TIEMPO RECARGA 24H, AUTONOMÍA 15H, CON BATERÍA, 60 LEDS. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 2 |  |  |
| 2 | 293-03567-0017 | TUBO LED (T8) DE 10-20W 220-240VCA 50-60HZ CON ZÓCALO G13 APERTURA DE HAZ 200° FLUJO LUMINOSO 1800lm. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 23 |  |  |
| 3 | 293-06568-0035 | ARTEFACTO P/ILUMINACIÓN; TIPO INTERIOR - MODELO HERMÉTICO - MATERIAL PLÁSTICO - PARA TUBO LED DE 18 W(SEGÚN ANEXO II) | UN | 7 |  |  |
| 4 | 293-02285-0007 | CABLE TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACIÓN PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIÁMETRO 2,5 mm (SEGÚN ANEXO II) | MT | 60 |  |  |
| 5 | 293-02159-0012 | PROYECTOR / REFLECTOR; POTENCIA 150W - TIPO FIJO - ALIMENTACIÓN 220V – PARA LÁMPARA HALÓGENA (SEGÚN ANEXO II) | UN | 3 |  |  |
| 6 | 293-00657-0081 | INTERRUPTOR ELÉCTRICO; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO – CORRIENTE 10A – TENSIÓN 220V (SEGÚN ANEXO II) | UN | 6 |  |  |
| 7 | 293-01033-0053 | CINTA AISLADORA COLOR NEGRO; MATERIAL PVC – ANCHO 20mm – LONG. DE CUERPO 20M (SEGÚN ANEXO II) | UN | 30 |  |  |
| 8 | 293-04998-0001 | CINTA AUTOSOLDABLE; ANCHO 19mm – LARGO 4,75M – ESPESOR 0,76mm (SEGÚN ANEXO II) | UN | 10 |  |  |
| 9 | 293-01514-0023 | PORTALÁMPARAS; MATERIAL PLÁSTICO – TIPO RECTO – ROSCA EDISON (SEGÚN ANEXO II) | UN | 10 |  |  |
| 10 | 293-03567-0010 | LLAVE TERMO MAGNÉTICA; TENSIÓN 220V – CORRIENTE DE CORTE 2X20A – CONEXIÓN/ DESCONEXIÓN MANUAL – CONFORME A NORMAS IRAM CON SELLO DE SEGURIDAD ELECTRICA. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 3 |  |  |
| 11 | 293-03430-0062 | LÁMPARA ELECTRÓNICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 9W - FRÍA(SEGÚN ANEXO II) | UN | 5 |  |  |
| 12 | 293-03430-0052 | LÁMPARA ELECTRÓNICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 65W FRÍA(SEGÚN ANEXO II) | UN | 2 |  |  |
| 13 | 293-03430-0028 | LÁMPARA ELECTRÓNICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 28W - FRÍA(SEGÚN ANEXO II) | UN | 5 |  |  |
| 14 | 293-01202-0006 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSIÓN 1.5V(SEGÚN ANEXO II) | UN | 15 |  |  |
| 15 | 293-04180-0070 | PILA ALCALINA TIPO BATERÍA 9V(SEGÚN ANEXO II) | UN | 5 |  |  |
| 16 | 293-01202-0005 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSIÓN 1.5V(SEGÚN ANEXO II) | UN | 15 |  |  |
| 17 | 258-00723-0031 | PACK DE PRECINTOS 100P. 150X3,5 NEGRO ALT-2(SEGÚN ANEXO II) | PC | 2 |  |  |
| 18 | 258-00723-0015 | PACK DE PRECINTOS 100P. 300X7,6 NEGRO ALT-6(SEGÚN ANEXO II) | PC | 5 |  |  |
| 19 | 291-06951-0233 | LIMPIADORES; TIPO ALCOHOL ISOPROPILICO - PRESENTACIÓN ENVASE X 1L(SEGÚN ANEXO II) | UN | 4 |  |  |
| 20 | 293-01763-0004 | LIMPIA CONTACTOS AEROSOL TIPO CONTAMATIC X 350 CM3(SEGÚN ANEXO II) | UN | 4 |  |  |
| 21 | 293-01453-0088 | TERMINAL TIPO HORQUETA DE 4MM (SEGÚN ANEXO II) | UN | 46 |  |  |
| 22 | 293-01453-0088 | TERMINAL TIPO OJAL 8MM (SEGÚN ANEXO II) | UN | 45 |  |  |
| 23 | 293-02285-0084 | CABLE DE ALTA TEMPERATURA DE 4 MM(SEGÚN ANEXO II) | MT | 5 |  |  |
| 24 | 275-00745-0038 | ANTIPARRAS DE SEGURIDAD; VISOR POLICARBONATO - TIPO ALTO IMPACTO - MATERIAL PLASTICO – DEBE CUMPLIR NORMA ANSI Z87.1-2003(SEGÚN ANEXO II) | UN | 2 |  |  |
| 25 | 222-01629-0005 | LLAVE DE PASO; USO P/ LÍQUIDOS - MATERIAL BRONCE- TIPO EXCLUSA - MEDIDA 1/2 PULG - ROSCA EXTREMOS HEMBRA- MACHO(SEGÚN ANEXO II) | UN | 3 |  |  |
| 26 | 258-06925-0002 | CEPILLOS; TIPO COPA - MATERIAL ACERO TRENZADO - 75 MM(SEGÚN ANEXO II) | UN | 30 |  |  |
| 27 | 275-00770-0079 | MECHAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON ALEACIÓN DE COBALTO O CON REVESTIMIENTO DE TITANIO KIT 2 MM A 13 MM X KIT (TIPO HSS-2). (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 |  |  |
| 28 | 279-01625-0019 | REMACHES POP 2 MM (3,5 X 12MM) (SEGÚN ANEXO II) | UN | 105 |  |  |
| 29 | 275-02708-0019 | GUANTES; PROTECCIÓN P / HIDROCARBUROS - MATERIAL NITRILO - TIPO 5 DEDOS - LARGO HASTA MUÑECA (SEGÚN ANEXO II) | PR | 5 |  |  |
| 30 | 296-01468-0011 | ADHESIVO 70 ML ALTA VELOCIDAD INSTANTÁNEO (TIPO CIANOACRILATO) (SEGÚN ANEXO II) | UN | 5 |  |  |
| 31 | 292-01153-0138 | CINTA DE POLÍMERO FLUORADO PTFE TIPO TEFLÓN ESPESOR 3/4" DE ALTA DENSIDAD X ROLLO 20 MTS(SEGÚN ANEXO II) | UN | 10 |  |  |
| 32 | 279-01656-0027 | FLEXIBLE METÁLICO DE 3 / 4 PULG. X 30 CM(SEGÚN ANEXO II) | UN | 4 |  |  |
| 33 | 269-00776-0119 | DISCOS ABRASIVOS; USO CORTE - TIPO OXIDO DE ALUMINIO - DIÁMETRO EXTERIOR 115MM - DIÁMETRO DE EJE 22,2 MM - ESPESOR 2MM (SEGÚN ANEXO II) | UN | 28 |  |  |
| 34 | 269-00776-0149 | DISCOS ABRASIVOS; USO CORTE - TIPO ACERO INOXIDABLE - DIÁMETRO EXTERIOR 115MM - DIÁMETRO DE EJE 22MM - ESPESOR 1,6MM (SEGÚN ANEXO II) | UN | 32 |  |  |
| 35 | 296-06664-0001 | FLOR PARA DUCHA TIPO ANTI CALCÁREA DE MATERIAL PLÁSTICO CON TERMINACIÓN CROMADA. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 |  |  |
| 36 | 222-01629-0250 | GUANTE; PROTECCIÓN MOTEADO ANTIDESLIZANTE - MATERIAL ALGODÓN Y POLIÉSTER - TIPO 5 DEDOS - LARGO 20CM – SIN CIERRE. (SEGÚN ANEXO II) | PR | 65 |  |  |
| 37 | 275-00421-0015 | HOJA DE SIERRA; TIPO ACERO RÁPIDO - DIENTES X PULGADAS 18. LONGITUD DEL CUERPO 30 CM. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 20 |  |  |
| 38 | 275-00421-0016 | HOJA DE SIERRA; TIPO ACERO RÁPIDO - DIENTES X PULGADAS 24. LONGITUD DEL CUERPO 30 CM. | UN | 10 |  |  |
| 39 | 275-00421-0017 | HOJA DE SIERRA; TIPO ACERO RÁPIDO - DIENTES X PULGADAS 32. LONGITUD DEL CUERPO 30 CM. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 10 |  |  |
| 40 | 275-00768-0055 | LIMA TIPO PLANA - USO MECÁNICO - ACABADO ENTREFINO - LARGO 12 PULG (SEGÚN ANEXO II) | UN | 4 |  |  |
| 41 | 275-00768-0152 | LIMA TIPO REDONDA - USO MECÁNICO - ACABADO ENTREFINO - LARGO 12 PULG (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 |  |  |
| 42 | 275-00653-0001 | REMACHADORA; TIPO REMACHE POP, ACCIONAMIENTO MANUAL. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 |  |  |
| 43 | 255-07012-0035 | SELLADOR; USO METAL - CAUCHO - PRESENTACIÓN ENVASE X 310ML. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 9 |  |  |
| 44 | 255-07012-0031 | SELLADOR SILICONADO ROJO ALTA TEMPERATURA X ENVASE 330 GRAMOS (TIPO FASTIX) (SEGÚN ANEXO II) | UN | 6 |  |  |
| 45 | 259-04280-0054 | SELLADOR SILICONADO TRANSPARENTE X ENVASE 330 GRAMOS (TIPO FASTIX) (SEGÚN ANEXO II) | UN | 3 |  |  |
| 46 | 299-08356-0023 | JUNTA DE ADAMITE DE 2MM X M2(SEGÚN ANEXO II) | M2 | 0.5 |  |  |
| 47 | 299-08356-0070 | JUNTA DE GOMA CON INTERCEPCIÓN DE TELA 3 MM ESPESOR X M2(SEGÚN ANEXO II) | M2 | 2 |  |  |
| 48 | 291-01654-0001 | TRAPO LIMPIO BLANCO PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL TIPO STOCKINETTE 100% ALGODÓN X KG(SEGÚN ANEXO II) | KG | 30 |  |  |
| 49 | 275-01059-0021 | PINCEL DE CERDA SINTÉTICA N° 10 X UN(SEGÚN ANEXO II) | UN | 35 |  |  |
| 50 | 275-01059-0023 | PINCEL DE CERDA SINTÉTICA N° 20 X UN(SEGÚN ANEXO II) | UN | 35 |  |  |
| 51 | 275-01416-0051 | RODILLO DE LANA SINTÉTICA PELO LARGO N°15 - 22 CM(SEGÚN ANEXO II) | UN | 28 |  |  |
| 52 | 292-01153-0017 | CINTA PAPEL P/ENMASCARAR USO GENERAL 18MM X 50 M. TIPO 3M(SEGÚN ANEXO II) | UN | 20 |  |  |
| 53 | 234-05053-0012 | DISCO ABRASIVO TIPO FLAP PARA SUPERFICIES METÁLICAS 115X22 OXIDO DE ALUMINIO GRANO 60. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 25 |  |  |
| 54 | 275-00770-0031 | FRESA DE ACERO SAE 41-40 TIPO ESTRELLA RECTA PARA ESCARIFICAR, DIÁMETRO INTERIOR 13 MM DIÁMETRO EXTERIOR 32 MM ESPESOR 10 MM. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 38 |  |  |
| 55 | 275-00770-0031 | REP. Y ACC. P/PICARETA - PERNOS PARA FRESA DE ACERO SAE 41-40 TIPO ESTRELLA RECTA PARA ESCARIFICAR, DIÁMETRO INTERIOR 13 MM DIÁMETRO EXTERIOR 32 MM ESPESOR 10 MM(SEGÚN ANEXO II) | UN | 39 |  |  |
| 56 | 296-03983-0036 | KIT PARA REPARACIÓN DE BOTES DE GOMA DE POLIETILENO CLOROSULFONADO TIPO HYPALON CONTENIENDO UNA (1) LATA DE 100 CM3 DE ADHESIVO, SOLVENTE, ACELERANTE, PINCEL, PARCHES Y LIJA. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 3 |  |  |
| 57 | 259-03521-0019 | KIT DE REPARACION PARA FIBRA DE VIDRIO CONTENIENDO: 1M2 DE FIBRA 450, 2000 CM3 RESINA DE POLYESTER, CATALIZADOR, GUANTES Y PALO PARA REMOVER. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 2 |  |  |
| 58 | 291-06951-0091 | SAL DE LIMÓN X KG. (SEGÚN ANEXO II) | KG | 20 |  |  |
| 59 | 251-07465-0006 | FOSFATIZANTE X 1 LT. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 19 |  |  |
| 60 | 275-00312-0009 | SIERRA DE ARCO; LARGO HOJA 12.5 PULG - TIPO REGULABLE. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 3 |  |  |
| 61 | 234-00999-0079 | TELA DE ESMERIL EN HOJA GRANO 50. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 20 |  |  |
| 62 | 258-00723-0017 | PRECINTOS 100P. 300X7,6 NEGRO ALT -6. (SEGÚN ANEXO II) | PC | 2 |  |  |

Valor total de la cotización en letras: ……………………………………...............................................................

# Text boxes

U.O.C.

MARCOS DAMIAN DI BELLA

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE