ANEXO II

###### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN:

El propósito de la presente licitación es proceder a la adquisición de las protecciones eléctricas necesarias para asegurar el correcto suministro de energía eléctrica en baja y media tensión, a fin brindar el apoyo y sostén logístico a las Unidades surtas en esta Base naval.

| Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNID | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293-01806-0060 | FUSIBLES NH; TIPO HHC C/PERCUTOR – 100ª CORRIENTE - 13,2 TENSION Kv OBSERVACIONES: FUSIBLE HHC 100 A CON PERCUTOR; USO 13,2 KV. | CU | 6 |
| 2 | 293-00658-0171 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO; TRIPO-LAR - CORRIENTE 1250A - NORMA IRAM OBSERVACIONES: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO; TRIPOLAR; CORRIENTE REGULABLE 400A a 1000A 50ka | CU | 2 |

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) días corridos desde la Imposición de la

Orden de Compra, en la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

VISITA DE OBRA:

Los oferentes deberán realizar la visita de obra correspondiente a fin de evacuar dudas para la correcta presentación de las ofertas. Esta se podrá realizar hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la fecha y hora de presentación de la oferta. Deberá ser coordinada con el Jefe de Servicios Eléctricos Teniente de Navío Dn. Juan Manuel GARITA al teléfono 0223 4519904 Int 5115 de lunes a viernes de 08:00 a12:00hs.

La no presentación de la misma será causal de desestimación de la oferta.

Mar del Plata,

# Text boxes

JUAN MANUEL GARITA

TENIENTE DE NAVIO

JEFE