ANEXO II

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para adquirir elementos de electricidad según demandas históricas de destinos con asiento en la Base Naval Mar del Plata, para satisfacer los requerimientos durante CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la imposición de la Orden de Compra.

- Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en las especificaciones técnicas.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- No se recibirán productos con extensión de vida útil, incluso aquellos expedidos por el fabricante.

- La presentación de la propuesta implicara que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego.

| Nº | DESCRIPCION | UNID DE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MEDIDA |  |
| 1 | TOMA MULTIPLE 220V/10AMPER (5 ELEMENTOS) | UN | 100 |
| 2 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO ALT. 4 - TRABAS DE SEGURIDAD SI | UN | 3000 |
| 3 | SOLVENTE DIELECTRICO | LTS | 200 |
| 4 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 54W - TIPO DIMERIZABLE - FRECUENCIA 50/60Hz - LONGITUD 36Cm - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 100 |
| 5 | REPUESTO DIODIN 500 W | UN | 20 |
| 6 | PORTALAMPARA; MATERIAL METALICO - TIPO TIPO PORTATIL - ROSCA E-27 | UN | 40 |
| 7 | CONECTORES PRENSA CABLES DE 3/8” | UN | 40 |
| 8 | SPAGUETTI PARA ALTA TEMPERATURA 6mm | MTS | 60 |
| 9 | LAMPARA BAJO CONSUMO LUZ DIA 220V TIPO ESPIRAL 20W | UN | 100 |
| 10 | GUATA; ANCHO 1M - LARGO 1M | MT | 40 |
| 11 | GUANTE; MATERIAL CUERO VAQUETA - TIPO 5 DEDOS - LARGO HASTA MUÑECA 12 - CIERRE SIN. | UN | 50 |
| 12 | GUANTES; PROTECCION MOTEADO ANTIDESLIZANTE - MATERIAL ALGODÓN Y POLIESTER - TIPO 5 DEDOS - LARGO 20 CM - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ALGODON. | PAR | 800 |
| 13 | CINTAS ADHESIVAS; ANCHO 5 CM - LARGO 50 M - MATERIAL PAPEL- | UN | 50 |
| 14 | HOJA LIJA AL AGUA 500 X UN | CU | 50 |
| 15 | PROTECTOR AUDITIVO; MATERIAL ABS, PRESENTACION UNIDAD ACCESORIOS COPA Y ALMOHADILLAS - TIPO AURICULAR EXTERNO - ATENUACION 29 DB. - | UN | 100 |
| 16 | SOLVENTES; PRESENTACION ENVASE X 5L | UN | 50 |
| 17 | ADHESIVOS; TIPO SELLADOR - SECADO RAPIDO - PRESENTACION ENVASE X 50Ml | UN | 100 |
| 18 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD; MARCO PLASTICO - CRISTAL ACRILICO ALTO IMPACTO | UN | 100 |
| 19 | ALAMBRES DE ACERO; DIAMETRO 1,5mm - SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO ACERO DULCE. | KG | 200 |
| 20 | ESTAÑO P/SOLDADORA, ALEACIÓN C/PLOMO PUREZA 60% - PRESENTACIÓN BOBINA DE 1 MM DE 1 KG. | CU | 50 |
| 21 | DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL CARBURO DE SILICIO - CENTRO DEPRIMIDO - DIAMETRO INTERIOR 22mm - ESPESOR 3,2mm - DIAMETRO EXTERIOR 7pulg - | UN | 200 |
| 22 | DESTORNILLADORES; DIAMETRO 5mm - LINEA TIPO PHILLIPS - LONGITUD 150mm - NORMA DIN - TIPO PUNTA PHILLIPS - | UN | 50 |
| 23 | HACHAS; MATERIAL ACERO - MANGO NOGAL - LONG.DE CUERPO 35Cm - TIPO HOBBY - | UN | 20 |
| 24 | HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO RAPIDO - DIENTES X PULGADA 18 - LONG.DE CUERPO 30Cm | UN. | 50 |
| 25 | MARTILLOS; TIPO GALPONERO - MATERIAL DEL MANGO MADERA - MANGO ANTIDESLIZANTE - PESO CABEZA 450GR | UN | 20 |
| 26 | JUEGO DE MECHAS; TIPO DE ACERO RAPIDO - VASTAGO CILINDRICO - COMPONENTES 7UN | UN | 40 |
| 27 | MACHETES; MEDIDA 59Cm - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - USO ARBUSTOS Y MALEZAS - | UN | 20 |
| 28 | CANDADOS; MATERIAL ARCO ACERO-NIQUEL - MATERIAL DE LA CAJA BRONCE - ANCHO 40mm - | UN | 100 |
| 29 | LIMPIADORES; TIPO LIMPIACONTACTOS - PRESENTACION AEROSOL X 300CM3 | UN | 100 |
| 30 | CINTAS ADHESIVAS; TIPO MULTIPROPOSITO - ANCHO 48mm - LARGO 27M - MATERIAL TELA - ACCESORIO SIN - | UN | 200 |
| 31 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO ESTANDAR – CTE. ADMISIBLE 80 W 220V ST111 | CU | 120 |
| 32 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 15W - TIPO ARRANQUE NORMAL - FRECUENCIA 220/50Hz | UN | 100 |
| 33 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 15A - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220/250V - USO P/EMBUTIR - TIPO DOBLE | UN | 200 |
| 34 | LAMPARA INCANDECENTE BAJO CONSUMO 40W 220V ROSCA EDISON | UN | 200 |
| 35 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 604mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO C | UN | 200 |
| 36 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO COMPACTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 41,5Cm - EFICIENCIA ENERGETICA N/A | UN | 300 |
| 37 | CINTAS PASACABLE; MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 25M | UN | 20 |
| 38 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20,1M | UN | 500 |
| 39 | CINTAS AISLADORAS, MATERIAL AUTOSOLDABLE – ANCHO 19 MM – LONG. DE CUERPO 20M | CU | 50 |
| 40 | CABLES TELEFONICOS; TIPO AMP - USO P/ INSTALACION - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO 0,5mm - CANT. PARES 6 | MTS | 100 |
| 41 | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 150W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 1400LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B | UN | 100 |
| 42 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5V | UN | 200 |
| 43 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V | UN | 100 |
| 44 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA C - TENSION 1.5V | UN | 40 |
| 45 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA D - TENSION 1.5V | UN | 60 |
| 46 | PILA SECA; TIPO RECARGABLE - MEDIDA AA - TENSION 1,2 V | UN | 80 |
| 47 | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 2,4W - CANT. DE PILAS 2 - PILA TIPO D | UN | 50 |
| 48 | ILUMINACION DE EMERGENCIA, USO FAMILIAR, TIPO NO PERMANENTE, SISTEMA AUTONOMO, ALIMENTACION 220/50mSEG, TIEMPO RECARGA 24H, AUTONOMIA 5H, BATERIA CON, LAMPARA TL20W, DIMENSION 485 X 80 X 105mm. | CU | 50 |
| 49 | TERMINAL 6MM / 2 1/4" | UN | 300 |
| 50 | TAPA, TIPO P/BASTIDOR MÓDULO 2 TOMA CORRIENTE CON- MATERIAL PLÁSTICO | CU | 30 |
| 51 | FICHAS ADAPTADORAS; CANT. DE POLOS 2 - CORRIENTE ADMISIBLE 2 X 10 A - TENSION 220V - TIPO DE ENTRADA 2 PERNOS REDONDOS - CANTIDAD SALIDAS P/3 PERNOS CHATOS C/NEUTRO | UN | 80 |
| 52 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO LAMPARA DICROICA - TIPO FIJACION A TORNILLO; S/CHICOTE | UN | 40 |
| 53 | LIMPIA CONTACTOS AEROSOL TIPO CONTAMATIC X 450gr | UN | 50 |
| 54 | LÁMPARA DICROÍCA – POTENCIA 50W TENSÍÓN 220V – CASQUILLO 6V 10 EFICIENCIA ENERGÉTICA GRADO A | CU | 100 |
| 55 | LAMPARAS BI-PIN; POTENCIA 25W - TENSION 220V | UN | 40 |
| 56 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 10mm | MT | 200 |
| 57 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 20mm | MT | 200 |
| 58 | CABLE DE ALTA TEMPERATURA DE 4 mm | MTS | 100 |
| 59 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT., AISLACIÓN PVC – NÚMERO DE CONDUCTORES 3 - DIÁMETRO 2,5 MM – SECCIÓN 4 MM2 - APLICACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTE NORMAL 6º – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – TENSÍON NORMAL 220V | MTS | 300 |
| 60 | CABLE AFUMEX FLEXIBLE 2 VAINAS 2X 2.5 mm | MTS | 200 |
| 61 | CABLE TIPO TALLER DE 2X 1.5 mm | MTS | 60 |
| 62 | OJO DE BUEY; TIPO LED - DIAMETRO 30mm - ALIMENTACION 220V | UN | 80 |
| 63 | BATERIA RECARGABLE TIPO AA 1,2 V | UN | 60 |
| 64 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO AAA 1.5 V | UN | 60 |
| 65 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO ALCALINA 9V | UN | 60 |
| 66 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² | MTS | 300 |
| 67 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION X METRO - SECCION 10mm² - CORRIENTE NOMINAL 89A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V | Mts | 300 |
| 68 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO PLAFON ESTANCO - MATERIAL POLICARBONATO - LAMPARA TUBO FLUORESCENTE | CU | 80 |
| 69 | BARBIJOS; TIPO RECTO DESCARTABLE | UN | 500 |
| 70 | FAJAS DE PROTECCION; TIPO LUMBAR - MATERIAL ELASTICO - CIERRE DE VELCRO - ACCESORIO TIRADORES Y BALLENAS | UN | 100 |

NOTA ESPECIAL:

La Entrega del material deberá efectuarse dentro de los DIEZ (10) días corridos desde la Imposición de la Solicitud de Provisión, en la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

IMPORTANTE: Se deberá considerar que esta Unidad Operativa de Contrataciones pertenece a una Unidad Militar, dichas unidades cuentan con un sistema de guardias, zonas restringidas y mesas de entradas. Cada oferente deberá arbitrar los medios necesarios a fin de poder entregar sus ofertas en tiempo y forma.

MAR DEL PLATA,       de octubre de 2016.

# Text boxes

U.O.C.

MARCOS DAMIAN DI BELLA

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE