ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS PRIMER ETAPA EN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES DE BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

- RELEVAMIENTO DE INSTALACION EXISTENTE.

- Se relevara cada equipo existente, tipos y diámetros de cañerías, soporteria, estado de la instalación y se elaborara un informe con todas las observaciones que se encuentren fuera de norma.

- CALCULO DE CAÑERIA.

- Se darán de baja equipos existentes y se agregan equipos nuevos por lo cual se calculara los nuevos diámetros en cada tramo.

- PRESENTACION DE PLAN DE TRABAJO E INVERSION.

- Se entregara a la Base Naval un plan con los trabajos a realizar, el tiempo estimado de ejecución y costo de todas las adecuaciones.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA FUTURA LICITACION.

- El proyecto a presentar en CAMUZZI GAS PAMPEANA contendrá todas las especificaciones técnicas de la instalación como tipo y diámetro de cañerías, válvulas, ventilaciones, conductos de extracción de humos, ubicación de equipos, encavamientos eléctricos, etc.

- PRESENTACION ANTE CAMUZZI GAS PAMPEANA DE PROYECTO CONSTRUCTIVO.

- Se presentara en Camuzzi un proyecto de readecuación de la instalación existente, con la aprobación del mismo se podrá realizar la licitación para la modificación de las instalaciones.

Para poder llevar a cabo las tareas indicadas en los puntos anteriores, el oferente  deberá presentar:

- Antecedentes laborales (obras realizadas).

- Capacidad de infraestructura para realizar la obra en forma inmediata.

- Categoria y matricula habilitante para trabajos de este tipo.

- Referencias comerciales.

- Antigüedad laboral en trabajos/obras de similares  características al solicitado.

MAR DEL PLATA,        de setiembre  del 2017.

# Text boxes

CARLOS GUSTAVO FERREYRA

CAPITAN DE CORBERTA

JEFE