ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| RENGLON | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| N° 1 | COCINA A GAS; CON VALVULA DE SEGURIDAD EN HORNO Y HORNALLAS. COLOR BLANCO. PUERTA DEL HORNO C/VISOR Y PARRILLA, ENLOZADO INTERIOR DE FÁCIL LIMPIEZA, PERILLAS SEMI-EMBUTIDAS, LATERALES ESMALTADO COLOR NEGRO. CANTIDAD DE HORNALLAS 4 CON UN ANCHO 52cm.- |
| N° 2 | TERMOTANQUES DE ALTA RECUPERACION CON CAPACIDAD 80 Lts. CONSTRUIDO EN ACERO, REVESTIMIENTO INTERIOR ENLOZADO CON PROCESO VITROPLUS Y AISLACIÓN POLIURETANO, SISTEMA TERMODETECTOR DE REACCIÓN RÁPIDA AL INGRESO DE AGUA FRÍA PARA EL ACCIONAMIENTO DE ENCENDIDO DEL QUEMADOR. ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO, BARRA ANTICORROSIVA POR ÁNODO DE MAGNESIO Y TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD QUE CONSTA DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN EN EL TANQUE, VÁLVULA DE SEGURIDAD POR TERMOCUPLA Y PILOTO ANALIZADOR DE OXIGENO- |
| N° 3 | TERMOTANQUE DE ALTA RECUPERACION; CAPACIDAD 120Lts CONSTRUIDO EN ACERO, REVESTIMIENTO INTERIOR ENLOZADO CON PROCESO VITROPLUS Y AISLACIÓN DE POLIURETANO, SISTEMA TERMODETECTOR DE REACCIÓN RÁPIDA AL INGRESO DE AGUA FRÍA PARA EL ACCIONAMIENTO DE ENCENDIDO DEL QUEMADOR. ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO, BARRA ANTICORROSIVA POR ÁNODO DE MAGNESIO Y TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD QUE CONSTA DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN EN EL TANQUE, VÁLVULA DE SEGURIDAD POR TERMOCUPLA Y PILOTO ANALIZADOR DE OXIGENO- |
| N° 4 | TERMOTANQUE DE ALTA RECUPERACION; CAPACIDAD 100Lts. CONSTRUIDO EN ACERO, REVESTIMIENTO INTERIOR ENLOZADO CON PROCESO VITROPLUS Y AISLACIÓN DE POLIURETANO, SISTEMA TERMODETECTOR DE REACCIÓN RÁPIDA AL INGRESO DE AGUA FRÍA PARA EL ACCIONAMIENTO DE ENCENDIDO DEL QUEMADOR. ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO, BARRA ANTICORROSIVA POR ÁNODO DE MAGNESIO Y TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD QUE CONSTA DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN EN EL TANQUE, VÁLVULA DE SEGURIDAD POR TERMOCUPLA Y PILOTO ANALIZADOR DE OXIGENO- |
| N° 5 | TERMOTANQUE DE ALTA RECUPÉRACION; CAPACIDAD 53Lts. CONSTRUIDO EN ACERO, REVESTIMIENTO INTERIOR ENLOZADO CON PROCESO VITROPLUS Y AISLACIÓN DE POLIURETANO, SISTEMA TERMODETECTOR DE REACCIÓN RÁPIDA AL INGRESO DE AGUA FRÍA PARA EL ACCIONAMIENTO DE ENCENDIDO DEL QUEMADOR. ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO, BARRA ANTICORROSIVA POR ÁNODO DE MAGNESIO Y TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD QUE CONSTA DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN EN EL TANQUE, VÁLVULA DE SEGURIDAD POR TERMOCUPLA Y PILOTO ANALIZADOR DE OXIGENO- |
| N° 6 | CALEFÓN DE 14 LTS. TIRO BALANCEADO SALIDA LATERAL CAPACIDAD A T20°C: 14L/MIN, CAPACIDAD A T25°C: 11,2L/MIN. COMANDO BOTONERA ENCENDIDO ELECTRONICO. POTENCIA 20000KCAL/H-23,2KW.SENSOR DE SOBRETEMPERATURA. |
| N° 7 | COCINA A GAS; CON VALVULA DE SEGURIDAD EN HORNO Y HORNALLAS. COLOR BLANCO. PUERTA DEL HORNO C/VISOR Y PARRILLA, ENLOZADO INTERIOR DE FÁCIL LIMPIEZA, PERILLAS SEMI EMBUTIDAS, LATERALES ESMALTADO COLOR NEGRO. CANTIDAD DE HORNALLAS 4 CON UN ANCHO 50cm.- |
| N° 8 | ESTUFA; TIRO NATURAL CON POTENCIA 6000 KCAL/H. CON ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD PIEZOELÉCTRICA, CON CÁMARA ENLOZADA DE VITROCERÁMICA. PANEL INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. TIPO DE COMBUSTIBLE MULTIGAS DE ENCEDIDO PIEZO ELECTRICO (TIPO COPPENS).- |
| N° 9 | COCINA ELÉCTRICA DE TENSION DE TRABAJO 220/380VCA. 50 HZ. CONSUMO ELÉCTRICO. ANAFE CON 4 PLACAS. ENCENDIDO ELECTRÓNICO HORNO Y HORNALLAS. GRILL. LUZ INTERIOR. MEDIDAS: ALTO 85 CM X ANCHO 50 CM X PROF. 60 CM. |
| N° 10 | TERMOTANQUE ELÉCTRICO DE 53 LTS. CON POTENCIA DE 1500W. DIÁMETRO 430 mm ALTO 690 mm CAUDALES DE AGUA: 8 Lts./Min. |
| N° 11 | VITROCONVECTOR 2000W DE 2 NIVELES DE POTENCIA DE 1000W / 2000W MATERIAL DEL PANEL: PLACA DE VIDRIO TEMPLADO SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR CONVECCIÓN RESISTENCIA DE ALTO RENDIMIENTO CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA.- |

Todos los productos deberán ser de primera marca y calidad.

Los oferentes deberán especificar en su oferta marca y modelo de los productos cotizados.

# Text boxes

ALFREDO EMILIO CAMPOAMOR

CAPITAN DE NAVIO

JEFE

## ALCALDÍA