ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales de Electricidad Necesarios para el Mantenimiento y Reparación de los circuitos eléctricos en los inmuebles pertenecientes al Departamento Alcaldía de la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.-

| Nº ORDEN | DESCRIPCION DEL MATERIAL |
| --- | --- |
| 1 | Telefono portero electrico de cuatro hilos Tipo Commax |
| 2 | Luz de emergencia 35 leds 10 HS de autonomia Tipo Sica |
| 3 | Temporizador De Pasillo Apto Led/3 Cables/10amp.(rbc Sitel) |
| 4 | Tortuga Luz Exterior Aluminio Iluminacion Foco Led 10w |
| 5 | Cable unipolar antiflama 1x2,5mm 100mts. Marron |
| 6 | Cable unipolar antiflama 1x2,5mm 100mts. Azul |
| 7 | Cable unipolar antiflama 1x2,5mm 100mts. Rojo |
| 8 | Cable unipolar antiflama 1x2,5mm 100mts. Negro |
| 9 | Cable tipo tallero de 2x2,5 mm x 100mts. |
| 10 | Reflector Led 50w Bajo Consumo Alta Potencia Exterior |
| 11 | Reflector Led Proyector Exterior 150w Luz Blanca Ledvance |
| 12 | Lampara halogena 78mm -150w |
| 13 | Llave de un punto armado completa |
| 14 | Toma corriente armado completo doble y tierra |
| 15 | Llave de un punto y toma armado completa a tierra |
| 16 | Campanilla Timbre 10x10 C/trafo 220/12v Asc |
| 17 | Cinta aisladora profesional PVCx20Mts. |
| 18 | Cintas autosoldable x 4,57Mts. |
| 19 | Lampara bajo consumo 15w |
| 20 | Portalampara porcelana p/artefacto rosca edison |
| 21 | Caja embutir rectangular 10x5 |
| 22 | Grampa de chapa 1/2 omega |
| 23 | Caja embutir octogonal |
| 24 | Caja de embutir mignon 5x5 |
| 25 | Disyuntor diferencial 2x25 Amp. 30MA.- |
| 26 | Lampara Bajo Consumo Espiral 65w 6700k Luz Fria 10000 Hs E27 |
| 27 | Lámpara Bajo Consumo 26w Luz Dia Espiralada Tipo Interelec |
| 28 | Panel de Luz LED potencia: 24 W tamaño: 300x300mm voltaje: 220V/50 HZ superficie de iluminación: > 6000LUX Material: Aluminio (grado óptico) Acrílico, clase de protección: IP65.- para interior.- |
| 29 | Lamparas Led 10w E-27 Luz Calida |
| 30 | Lamparas Led 10w E-27 Luz fria |
| 31 | Plafon LED Extrachato de Aplicar 18w equivalente a 200w, el cuerpo es íntegramente de aluminio con tratamiento antioxidante.modelo redondo de 24 de diámetro y 4 cm de altura |
| 32 | Cinta laminada Tze-231, color negro sobre blanco. Compatible con Rotuladoras Brother PT-H100 Medidas: 12 mm de ancho x 8 mts de largo. |
| 33 | Cable telefonico de 1 par |
| 34 | Caja para conexión telefonica |

Al momento de la cotización el oferente deberá indicar las marcas de los productos cotizados y deberá informar el tiempo de garantía de cada uno de los productos que no podrá ser inferior a los seis (6) meses, y que comenzara a regir a partir de la Recepción Definitiva de los mismos.

Todos los materiales deberán ser de primera marca y calidad.

Mar del Plata,    de Noviembre de 2017.

# Text boxes

ALFREDO EMILIO CAMPOAMOR

CAPITAN DE NAVIO

JEFE

## ALCALDIA