ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

Contratación Directa  Nº    /17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Mail: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Cond. I.V.A. |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 296-01739-0044 | ACC. P/CENTRAL TELEFONICA; MARCA ALCATEL - USO CENTRAL DE TELEFONOS - ELEMENTO PLACA DE INTERNOS - MODELO EQUIPO A4400 (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 35 |  |  |
| 2 | 293-01204-0036 | ILUMINACION DE EMERGENCIA; TIEMPO RECARGA 19H - AUTONOMIA 8H (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 25 |  |  |
| 3 | 293-03567-0017 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 16A - CONEXION/ DESCONEXION AUTOMATICA - NORMA IRAM (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 20 |  |  |
| 4 | 293-06568-0049 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO PARA EMBUTIR - MATERIAL ALUMINIO INYECTADO - LAMPARA 2 X 26W (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 30 |  |  |
| 5 | 293-03722-0025 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - DIAMETRO 2,5mm² - AISLACION COMPUESTO ANTILLAMA (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | MT | 200 |  |  |
| 6 | 293-03722-0025 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - DIAMETRO 2,5mm² - AISLACION COMPUESTO ANTILLAMA (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | MT | 200 |  |  |
| 7 | 293-03722-0026 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - DIAMETRO 1,5mm² - AISLACION COMPUESTO ANTILLAMA (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | MT | 200 |  |  |
| 8 | 293-03722-0026 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - DIAMETRO 1,5mm² - AISLACION COMPUESTO ANTILLAMA (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | MT | 200 |  |  |
| 9 | 293-02285-0007 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2,5mm (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 100 |  |  |
| 10 | 293-02159-0033 | REFLECTOR; POTENCIA 50W - TIPO EXTERIOR - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 10 |  |  |
| 11 | 293-02159-0024 | REFLECTOR; POTENCIA 150W - TIPO CON FOTOCELULA - ALIMENTACION 220V - LAMPARA HALOGENA (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 5 |  |  |
| 12 | 293-01136-0130 | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 150W – TENSION 220V – FLUJO LUMINOSO 1400LM – VIDA MEDIA 2000H – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 5 |  |  |
| 13 | 293-00657-0081 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO – CORRIENTE 10ª – TENSION 220V – POLARIDAD UNIPOLAR (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 30 |  |  |
| 14 | 293-00281-0051 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10ª – CANT. DE POLOS 2 – TENSION 220V – USO INSTALACION ELECTRICA – TIPO P/EMBUTIR (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 30 |  |  |
| 15 | 293-00657-0135 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO PUNTO Y TOMA COMPLETA A TIERRA – CORRIENTE 10ª – TENSION 220V – POLARIDAD SIN (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 30 |  |  |
| 16 | 293-02071-0002 | CAMPANILLAS P/TIMBRES; BOBINA CON – DIMENSION 10 X 15Cm – TENSION 220V (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 15 |  |  |
| 17 | 293-01033-0053 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC – ANCHO 20mm – LONG.DE CUERPO 20M (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 25 |  |  |
| 18 | 293-04998-0001 | CINTAS AUTOSOLDABLES; ANCHO 19mm – LARGO 4,75M – ESPESOR 0,76mm (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 10 |  |  |
| 19 | 293-03430-0033 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO – POTENCIA 15W (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 50 |  |  |
| 20 | 293-01514-0023 | PORTALAMPARA; MATERIAL CERAMICA – TIPO RECTO – ROSCA EDISON (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 20 |  |  |
| 21 | 293-00351-0032 | CAJAS EMBUTIR P/ELECTRICIDAD; FORMA RECTANGULAR – MEDIDA 10 X 5Cm – MATERIAL PLASTICO (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 10 |  |  |
| 22 | 279-00656-0097 | GRAMPAS; MATERIAL METAL – CARACTERISTICA MEDIAOMEGA (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 100 |  |  |
| 23 | 293-00351-0002 | CAJAS EMBUTIR P/ELECTRICIDAD; CAPACIDAD 12 MODULOS – FORMA OCTOGONAL GRANDE – MEDIDA 90 X 90 X 40mm – MATERIAL METAL (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 10 |  |  |
| 24 | 293-00351-0011 | CAJAS EMBUTIR P/ELECTRICIDAD; FORMA MIGNON – MEDIDA 50 X 50 X 50mm – MATERIAL METAL (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 10 |  |  |
| 25 | 293-02072-0018 | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR – CORRIENTE DE CORTE 25ª – CORRIENTE 2 X 25ª – FRECUENCIA 50Hz – (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 75 |  |  |
| 26 | 293-03430-0052 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 65W (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 20 |  |  |
| 27 | 293-03430-0028 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 26W (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 30 |  |  |
| 28 | 293-06568-0200 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO APLIQUE - MODELO DE APLICAR - MATERIAL ACERO - LAMPARA LED (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 50 |  |  |
| 29 | 293-09785-0027 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 10W - TENSION NOMINAL 220/240V - VIDA UTIL 10000H - TEMPERATURA DE COLOR 6500 - (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 100 |  |  |
| 30 | 293-09785-0023 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 12W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 20000H - TEMPERATURA DE COLOR 5000-8300(Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 80 |  |  |
| 31 | 293-06568-0198 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO APLIQUE - MODELO DE APLICAR - MATERIAL ACERO ESMALTADO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 30 |  |  |
| 32 | 292-01125-0024 | CINTAS ROTULADORAS; ANCHO 1/2pulg(Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 5 |  |  |
| 33 | 293-01752-0008 | CABLES PLANOS P/TELEFONIA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 0,63mm - AISLACION PVC - TIPO PAR (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | MT | 300 |  |  |
| 34 | 293-05805-0003 | CAJAS P/TELEFONIA; CANT. PARES 1 - USO EXTERIOR - MATERIAL PLASTICO (Según Especificaciones Técnicas Anexo II) | UN | 90 |  |  |

Valor total de la cotización en letras: ……………………………………...............................................................

# Text boxes

U.O.C.

DANIEL CRISTIAN QUADRELLI

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE