ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| RENGLON | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| N° 1 | COCINA A GAS; CON VALVULA DE SEGURIDAD EN HORNO Y HORNALLAS. COLOR BLANCO. PUERTA DEL HORNO C/VISOR Y PARRILLA, ENLOZADO INTERIOR DE FÁCIL LIMPIEZA, PERILLAS SEMI-EMBUTIDAS, LATERALES ESMALTADO COLOR NEGRO. CANTIDAD DE HORNALLAS 4 CON UN ANCHO 52cm.- |
| N° 2 | TERMOTANQUE DE ALTA RECUPERACION; CAPACIDAD 100Lts. CONSTRUIDO EN ACERO, REVESTIMIENTO INTERIOR ENLOZADO CON PROCESO VITROPLUS Y AISLACIÓN DE POLIURETANO, SISTEMA TERMODETECTOR DE REACCIÓN RÁPIDA AL INGRESO DE AGUA FRÍA PARA EL ACCIONAMIENTO DE ENCENDIDO DEL QUEMADOR. ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO, BARRA ANTICORROSIVA POR ÁNODO DE MAGNESIO Y TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD QUE CONSTA DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN EN EL TANQUE, VÁLVULA DE SEGURIDAD POR TERMOCUPLA Y PILOTO ANALIZADOR DE OXIGENO- |

Todos los productos deberán ser de primera marca y calidad.

Los oferentes deberán especificar en su oferta marca y modelo de los productos cotizados.

El oferente deberá manifestar en forma expresa el plazo de garantía que otorga para su producto y no podrá ser inferior a UN (1) año.

# Text boxes

ALFREDO EMILIO CAMPOAMOR

CAPITAN DE NAVIO

JEFE

## ALCALDÍA