ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA

OBRA: “EFECTUAR LA REPARACIÓN DE LOS TECHOS PERTENECIENTES A LAS OFICINAS DEL 1º PISO, Y A LOS TALLERES DE ARMAS, ELECTRICIDAD, MECÁNICA Y ELECTRÓNICA DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA.

LICTACION PRIVADA N º 005/2018

# AGREGADO N º 1 al ANEXO II

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSIDERACIONES GENERALES:

TAREAS A REALIZAR  DE LA OBRA: Según Anexo II

UTILES Y MATERIALES:

- La empresa prestadora del servicio  suministrARÁ todos los útiles, materiales E INSUMOS necesarios para el cumplimiento optimo de los trabajos que se ejecutaran. dichos productos no deberán perjudicar el medio ambiente.

- Los materiales a utilizar  y la  mano de obra estaráN a cargo del proveedor O CONTRATISTA. Los materiales constRuCtivos deberán cumplir con TODAS LAS Normas NACIONALES E Internacionales en lo referente a la Seguridad e Higiene del personal que los operará y a la conservación del medio ambiente.

DEPOSITO DE MATERIALES Y MAQUINAS:

- La empresa deberá formular un listado de materiales, equipos y

maquinarias a utilizar en el servicio.

- Con el objeto de asegurar la calidad del servicio a prestar, se

asignara un lugar adecuado para el depósito de las maquinarias,

equipos, accesorios, productos, etc. El mismo también será utilizado

como vestuario deL personal.

DEL PERSONAL:

- Todo el personal que designe la Empresa para efectuar los trabajos enunciados precedentemente, estarán bajo su cargo, quedando entendido que el pago de sueldos, cargas sociales, viáticos, premios, vacaciones, aguinaldos, seguros e indemnizaciones, aportes jubilatorios y leyes sociales sin excepción correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la Armada Argentina relación alguna con ellos.

- El adjudicatario deberá tramitar los permisos de acceso para el personal, cuyos costos estarán a  cargo de la Empresa.

- La empresa que resulte adjudicataria deberá entregar a las autoridades del ARSENAL Naval MAR DEL PLATA un listado del personal que desarrollará las tareas en la obra, detallando nombre, apellido, número de documento personal y especialidad laboral (albañil, pintor, supervisor, etc.) ante la Oficina mANTENIMIENTO DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA, la cual será el único ente que encaminará el permiso de acceso a la BASE NAVAL MAR DEL PLATA. Dicha Lista del Personal deberá ser presentada AL MOMENTO DEL RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA, deberá tener el logotipo o membrete de la empresa adjudicataria y al final de la misma la firma de su responsable.

- La empresa deberá entregar copia del LISTADO DE SU personal registrado en La CORRESPONDIENTE Aseguradora de Riesgo de Trabajo, la cual deberá coincidir con la Lista de Personal presentada anteriormente por la empresa. La vigencia deberá contemplar al tiempo establecido para el desarrollo de la obra que figura en el Pliego licitatorio.

- Si la obra se prolongara en el tiempo, todos y cada uno de los Seguros arriba descriptos se actualizarán hasta el final de los trabajos.

- El no cumplimiento de estos requisitos será causal de rechazo de la oferta

RESPONSABILIDAD.

- La Empresa contratada asumirá la total responsabilidad de la actuación de su personal, por los daños o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia comprobados.

- El adjudicatario deberá designar para el control de personal y tareas a realizar, un supervisor quien tendrá relación directa con la Armada Argentina.

HORARIO DE TAREAS:

- Las empresas oferentes deberán adjuntar un INFORME detallando tiempos parciales/totales, tareas a ejecutar y especificaciones técnicas de los elementos a instalar.  En el mencionado INFORME se detallará las distintas etapas en la que patrocinará el trabajo.

- La Armada se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que considere convenientes en cuanto a la calidad de los materiales / componentes / accesorios a ser provistos por la empresa contratista.

VISITA DE OBRA:

Los oferentes deberán hacer la correspondiente visita de obra, ACORDE a lo requerido en el punto 6  del  Anexo I. No Hacerla significara la impugnación directa. PARA ELLO Y PARA EFECTUAR CONSULTAS O DUDAS DE ACUERDO A LAS CONSIDERACIONES GENERALES ENUNCIADAS, DIRIGIRSE A LA OFICINA DE MANTENIMIENTO DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA. CONTACTOS: TENIENTE DE FRAGATA CLAUDIO MANUEL RAMOS-TELÉFONO: (0223) 451-19711 INT.:5295

LOS MISMOS SERÁN LOS ENCARGADOS DE FIRMAR LA VISITA DE OBRA CORRESPONDIENTE.

GARANTÍA DE LOS TRABAJOS:

Los oferentes deberán PRESNTAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO NO MENOR A UN  (1) AÑO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS.

# Text boxes

LUIS FEDERICO RIVAS

CAPITÁN DE FRAGATA INGENIERO

SUBJEFE

CLAUDIO MANUEL RAMOS

TENIENTE DE FRAGATA

Jefe