ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PRIVADA Nº 04/17

| Renglón Nº | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PISO TIPO MOSAICO; MATERIAL VINILICO HETEROGENEO – ALTO TRANSITO – ESPESOR 1,5 A 2 MM – DIMENSIÓN DESDE 30 CM X 30 CM HASTA 40 CM X 40 CM. | mt2 | 375 |
| 2 | ADHESIVO PARA PISO VINILICO; TIPO VISCOSO SOLUBLE EN AGUA. | kg | 100 |

RENGLÓN Nº 1: piso vinílicos heterogéneos en mosaicos cuadrados: formados por una multicapa integrada por una base de espuma de alta densidad, con refuerzo de fibra de vidrio y una capa protectora de pvc, auto-extinguibles y con características de barrera del ruido ambiental. Resistentes a la abrasión y que cuente con propiedades antiestáticas, debiendo poseer uniones termosoldables. Deberá tener resistencia al deslizamiento, liso y de alto tránsito – color rojo ladrillo ó marrón.

RENGLÓN Nº 2: Adhesivo tipo A – 30 – para pisos vinílicos. Acrílico en base acuosa ó similar para adherir el piso provisto en renglón Nº 1.

CONDICIONES GENERALES:

- Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica (nuevos y sin uso significa que la ARMADA ARGENTINA será el primer usuario de los materiales desde que estos salieron de la fábrica). En caso que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

- Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.

- GARANTIA: mínima Un (1) año, se adjuntará el correspondiente certificado.

PLAZO DE ENTREGA Dentro de los TREINTA (30) días a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

2 - LUGAR DE ENTREGA: El material deberá entregarse al TALLER DE MANTENIMIENTO BUENOS AIRES, Av. España 3101 - C.A.B.A, el proveedor deberá comunicarse telefónicamente con el Capitán de Corbeta Gabriel Alejandro CABRERA al tel. (011) 4317-2000 Int. 7245/ 7240/ 7223, de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 Hs para coordinar día y hora de entrega.

"LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también, respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención". "El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

# Text boxes

GABRIEL ALEJANDRO CABRERA

CAPITAN DE CORBETA TÉCNICO

JEFE

DEPARTAMENTO

GENERAL

COMUNICACIONES