FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |
| Correo Electrónico |  |

COTIZACION ORIGINAL - CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS CONFORME ANEXO II

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

| RENGLON | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS DEL 12 | 250 | UN |  |  |
| 2. | ARENA GRUESA X M3 | 3 | MTS3 |  |  |
| 3. | BOLSAS DE CAL | 17 | UN |  |  |
| 4. | CERÁMICAS P/REVESTIMIENTOS; DIMENSIÓN 40 X 40Cm - TIPO ESMALTADO | 72 | Mtrs |  |  |
| 5 | CEMENTO PORTLAND; TIPO BLANCO - PRESENTACIÓN BOLSA X 50Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 4 | 13 | UN |  |  |
| 6 | CEMENTO WEBER/KLAUKOL P/PORCELLANATO; - PRESENTACION BOLSA X 30Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 4 | 18 | UN |  |  |
| 7 | PASTINA BLANCA | 18 | kg |  |  |
| 8 | PINTURA LÁTEX X 20 LTS | 2 | UN |  |  |
| 9 | PINTURA SINTETICA X 10LTS. | 4 | UN |  |  |
| 10 | ANTIOXIDO-CONVERTIDOR | 1 | UN |  |  |
| 11 | PINCELES TIPO CHATO - USO PINTURA - NUMERO 15 – 25- 40 – 50 MATERIAL CERDA | 15 | UN |  |  |
| 12 | CAÑOS DE TERMOFUSION ¾” X 4 M. | 50 | UN |  |  |
| 13 | CODOS DE ¾ TERMOFUSION. | 60 | UN |  |  |
| 14 | CODOS DE ¾ TERMOFUSION ROSCA DE ½”. | 25 | UN |  |  |
| 15 | TEE TERMOFUSION DE ¾”. | 50 | UN |  |  |
| 16 | FLEXIBLES DE 3/4 X 30 CM. | 10 | UN |  |  |
| 17 | CAÑO DE PVC DE 110 MM X 4 M | 2 | UN |  |  |
| 18 | CAÑO DE PVC DE 63 MM X 4 M | 1 | UN |  |  |
| 19 | CAÑO DE 4 M X 32 MM. DE GAS TERMOFUSION | 5 | UN |  |  |
| 20 | CAÑOS DE 4 M X 25 MM. DE GAS TERMO FUSION | 6 | UN |  |  |
| 21 | VÁLVULAS ESFÉRICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIÁMETRO 25mm - PRESIÓN DE TRABAJO 10Kg - TIPO DE CONEXIÓN TERMOFUSIÓN | 3 | UN |  |  |
| 22 | CODOS 90ª CON ROSCA METAL 25 A ½”. TERMO FUSION | 20 | UN |  |  |
| 23 | TE TERMOFUSION DE 25 MM. | 2 | UN |  |  |
| 24 | TE TERMOFUSION DE 32 MM. | 15 | UN |  |  |
| 25 | CODOS 32 MM. SE COTIZA. | 10 | UN |  |  |
| 26 | CODOS 25 MM. | 14 | UN |  |  |
| 27 | CAÑOS DE 5/16” X MTS. | 2,5 | UN |  |  |
| 28 | CAÑO CORRUGADO DE ½” DE 25 MTS | 3 | UN |  |  |
| 29 | CAÑO PVC DE ½” X 3 MTS. LUZ | 20 | UN |  |  |
| 30 | CAÑOS ½” P/AGUA (6M). | 5 | UN |  |  |
| 31 | GRIFERÍA MONOCOMANDO. PARA COCINA | 1 | un |  |  |
| 32 | LLAVES DE PASO DE ¾ TERMOFUSION. | 13 | UN |  |  |
| 33 | MESADA DE 2,80 X 0,57 PARA 3 LAVAMANOS. COMPLETOS(BACHAS, MONOCOMANDO) | 2 | UN |  |  |
| 34 | DESCARGAS DE PILETA LAVAMANOS EXTENSIBLE | 7 | UN |  |  |
| 35 | INODOROS CON MOCHILA | 6 | UN |  |  |
| 36 | BIDETS | 4 | UN |  |  |
| 37 | MINGITORIO CON GRIFERIA COMPLETA | 1 | UN |  |  |
| 38 | GRIFERIA PARA DUCHAS MONO COMANDO | 6 | UN |  |  |
| 39 | GRIFERIA PARA BIDETS | 4 | UN |  |  |
| 40 | PUERTAS PLACAS 0.80 cm PARA DURLOCK | 4 | UN |  |  |
| 41 | REJILLAS 15 X 15 | 16 | UN |  |  |
| 42 | AZULEJOS BLANCOS | 30 | MTS |  |  |
| 43 | GRAMPAS PARA SUJETAR TUBERIA DE AGUA DE ¾” OMEGA | 100 | UN |  |  |
| 44 | TORNILLOS CON TIRAFONDOS DE 8 MM | 100 | UN |  |  |
| 45 | GRAMPAS MEDIA OMEGA 1” | 20 | UN |  |  |
| 46 | TEFLON DE ALTA DENSIDAD ROLLO X 10 MTS | 5 | UN |  |  |
| 47 | CAJAS DE EMBUTIR DE CHAPA | 30 | UN |  |  |
| 48 | CONECTORES PARA CAJA DE ½” X 50 MM | 10 | UN |  |  |
| 49 | CURVAS DE 90ª DE ½” | 40 | UN |  |  |
| 50 | UNIONES DE PLÁSTICOS DE ½” | 40 | UN |  |  |
| 51 | TAPAS TRES MÓDULOS | 30 | UN |  |  |
| 52 | TAPAS CIEGAS | 40 | UN |  |  |
| 53 | PLACAS DE PVC DE 14,5X20X6MTS | 38 | UN |  |  |
| 54 | GRAMPAS OMEGA DE ½” PARA CAÑOS DE PVC | 100 | UN |  |  |
| 55 | TARUGOS CON TOPE DE 6 MM | 100 | UN |  |  |
| 56 | TORNILLOS DE 6 MM CON CABEZA PHILLIPS | 100 | UN |  |  |
| 57 | TORNILLOS DE CHAPA ACERADO | 100 | UN |  |  |
| 58 | LLAVES PUNTO Y TOMA | 10 | UN |  |  |
| 59 | TUBOS LED 18 W 1,20M | 18 | UN |  |  |
| 60 | PLAFON TUBO LED 1,20 M | 11 | UN |  |  |
| 61 | PLAFON DOBLE TUBO LED 1,20 M | 3 | UN |  |  |
| 62 | CABLE UNIPOLAR X MTS NEGRO DE 2,5 MM | 200 | UN |  |  |
| 63 | LLAVES TERMICAS 2 X 20 Amp | 4 | UN |  |  |
| 64 | DISYUNTORES 2 X 25 Amp | 4 | UN |  |  |
| 65 | CABLE UNIPOLAR AZUL 2,5MM X MTS | 200 | UN |  |  |
| 66 | CABLE UNIPOLAR ROJO 2,5MM X MTS | 100 | UN |  |  |
| 67 | CABLE UNIPOLAR ROJO 1,5MM X MTS | 100 | UN |  |  |
| 68 | TOMA DOBLES ARMADO | 18 | UN |  |  |
| 69 | DISYUNTORES BIPOLARES 40 A | 2 | UN |  |  |
| 70 | TERMICAS BIPOLARES 40 A | 2 | UN |  |  |
| 71 | PLAFONES CON TUBO LED DOBLE 40 W. COMPLETO | 10 | UN |  |  |
| 72 | CAJA DE EXTERIOR 10 x 5 PVC | 20 | UN |  |  |
| 73 | PANTALLAS PVC | 4 | UN |  |  |
| 74 | LUZ DE EMERGENCIA | 5 | UN |  |  |
| 75 | CUPLAS TERMOFUSION DE ¾” | 20 | UN |  |  |
| 76 | CURVAS DE 45ª TERMOFUSION ¾”. | 20 | UN |  |  |
| 77 | REDUCCIONES 32 A 25 MM. | 6 | UN |  |  |
| 78 | CUPLAS DE 32 MM. TERMO FUSIÓN GAS | 6 | UN |  |  |
| 79 | NIPLES DE TERMOFUSION 32 MM | 6 | UN |  |  |
| 80 | NIPLES DE TERMOFUSION 25 MM. | 6 | UN |  |  |
| 81 | CAJA DE PVC 8 MODULOS | 1 | UN |  |  |
| 82 | EXTRACTOR TIPO INDUSTRIAL | 1 | UN |  |  |
| 83 | TAPAS DE 3/4 | 15 | UN |  |  |
| 84 | TOMAS DOBLES ENCHUFE ARMADO COMPLETOS | 40 | UN |  |  |
| 85 | CONEXIONES DE 5/16” A ½” | 24 | UN |  |  |
| 86 | CERÁMICAS P/PISOS; DIMENSIÓN 45 X 40Cm - TIPO PORCELANATO PULIDO | 30 | Mtrs2 |  |  |
| 87 | MESADA DE DOS LAVAMANOS DE 1,60 MTS X 0,60 MTS CON DOS BACHAS Y DOS MONOCOMANDOS COMPLETOS | 1 | MTS |  |  |
| 88 | PLANCHAS DE DURLOCK 2,40 MTS X 1,20 MTS | 70 | MTS |  |  |
| 89 | MESADA DE ACERO INOXIDABLE DE 2,15 MTS X 0,60 MTS CON BACHA A LA DERECHA Y MONOCOMANDO COMPLETO | 1 | UN |  |  |
| 90 | ARENA FINA X 1 MTS3 | 1 | MTS |  |  |
| 91 | LLAVES DE PASO; USO P/AGUA - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO ESFERICA - MEDIDA 1 “ pulg - ROSCA EXTREMOS TERMOFUSIÓN | 1 | UN |  |  |
| 92 | CODO DE PLASTICO TIPO PARA TERMOFUSION DIÁMETRO 1 ” ANGULO 90° SIN EXTREMO MATERIAL POLIPROPILENO | 1 | UN |  |  |
| 93 | MEDIA UNIÓN TERMOFUSION MATERIAL POLIPROPILENO TIPO REFORZADO DE 1 “ DIÁMETRO 1 ” | 1 | UN |  |  |
| 94 | TRANSION TERMOFUSION; MATERIAL POLIETILENO - TIPO REFORZADO - DIAMETRO 1 “ PULG - HEMBRA | 2 | UN |  |  |
| 95 | TRANSION TERMOFUSION; MATERIAL POLIETILENO - TIPO REFORZADO - DIAMETRO 1 “ PULG - MACHO | 2 | UN |  |  |
| 96 | TRANSICION REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 1 PULG A ¾ “ - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSIÓN – HEMBRA | 6 | UN |  |  |
| 97 | SOLERAS DE 0,35X0,35X2,60 MTS | 68 | UN |  |  |
| 98 | PERFIL MONTANTE DE 0,35X0,35X2,60 MTS | 68 | UN |  |  |
| 99 | TORNILLO AUTOPERFORANTE AGUJA 6X11/2 T 2 | 4000 | UN |  |  |
| 100 | TORNILLOS MECHAS CABEZA TANQUE T 1 8x1/2 | 3000 | UN |  |  |
| 101 | RESUMIDERO PARA DESAGÜE | 5 | UN |  |  |
| 102 | CODOS DE PVC 90 ° X 40 MM | 5 | UN |  |  |
| 103 | CAÑOS DE PVC X 3 MTS DE 40 MM | 7 | UN |  |  |
| 104 | CURVAS DE PVC DE 90 ° DE 40 MM | 8 | UN |  |  |
| 105 | CURVAS DE PVC 45° DE 40 MM | 4 | UN |  |  |
| 106 | PILETAS DE PATIO DE 20CM X 20CM | 3 | UN |  |  |
| 107 | TORNILLOS PARA TARUGO 08 CABEZA PHILLIPS | 300 | UN |  |  |
| 108 | TARUGOS CON TOPE DE 8 MM | 500 | UN |  |  |
| 109 | CANTONERAS DE PVC TIPO U | 12 | UN |  |  |
| TOTAL |  |

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: SON PESOS………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Firma  del oferente

Fecha: