ESPECIFICACIONES TECNICAS

| RENGLON | CATALOGO O.N.C. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 261-00716-0001 | LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS DEL 12 | UN | 250 |
|  | 284-06866-0002 | ARENA GRUESA X M3 | MTS3 | 3 |
|  | 265-01741-0006 | BOLSAS DE CAL | UN | 17 |
|  | 261-00555-0158 | CERÁMICAS P/REVESTIMIENTOS; DIMENSIÓN 40 X 40Cm - TIPO ESMALTADO | Mtrs | 72 |
|  | 265-00335-0025 | CEMENTO PORTLAND; TIPO BLANCO - PRESENTACIÓN BOLSA X 50Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 4 | UN | 13 |
|  | 265-06896-0004 | CEMENTO WEBER/KLAUKOL P/PORCELLANATO; -PRESENTACION BOLSA X 30Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 4 | UN | 18 |
|  | 255-01076-0001 | PASTINA BLANCA | kg | 18 |
|  | 255-06979-0033 | PINTURA LÁTEX X 20 LTS | UN | 2 |
|  | 255-00570-0103 | PINTURA SINTETICA X 10LTS. | UN | 4 |
|  | 255-00569-0002 | ANTIOXIDO-CONVERTIDOR | UN | 1 |
|  | 275-01059-0035 | PINCELES TIPO CHATO - USO PINTURA - NUMERO 15 – 25- 40 – 50 MATERIAL CERDA | UN | 15 |
|  | 258-00378-0015 | CAÑOS DE TERMOFUSION ¾” X 4 M. | UN | 50 |
|  | 258-01147-0089 | CODOS DE ¾ TERMOFUSION. | UN | 60 |
|  | 258-01147-0089 | CODOS DE ¾ TERMOFUSION ROSCA DE ½”. | UN | 25 |
|  | 258-03035-0005 | TEETERMOFUSION DE ¾”. | UN | 50 |
|  | 299-04007-0004 | FLEXIBLES DE 3/4 X 30 CM. | UN | 10 |
|  | 258-00378-0016 | CAÑO DE PVC DE 110 MM X 4 M | UN | 2 |
|  | 258-00378-0083 | CAÑO DE PVC DE 63 MM X 4 M | UN | 1 |
|  | 258-00378-0114 | CAÑO DE 4 M X 32 MM. DE GAS TERMOFUSION | UN | 5 |
|  | 258-00378-0114 | CAÑOS DE 4 M X 25 MM. DE GAS TERMO FUSION | UN | 6 |
|  | 279-05423-0075 | VÁLVULAS ESFÉRICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIÁMETRO 25mm - PRESIÓN DE TRABAJO 10Kg - TIPO DE CONEXIÓN TERMOFUSIÓN | UN | 3 |
|  | 272-01772-0004 | CODOS 90ª CON ROSCA METAL 25 A ½”. TERMO FUSION | UN | 20 |
|  | 258-03035-0007 | TE TERMOFUSION DE 25 MM. | UN | 2 |
|  | 258-03035-0008 | TE TERMOFUSION DE 32 MM. | UN | 15 |
|  | 272-01772-0045 | CODOS 32 MM. SE COTIZA. | UN | 10 |
|  | 272-01772-0045 | CODOS 25 MM. | UN | 14 |
|  | 258-00378-0026 | CAÑOS DE 5/16” X MTS. | UN | 2,5 |
|  | 258-00378-0019 | CAÑO CORRUGADO DE ½” DE 25 MTS | UN | 3 |
|  | 258-00378-0164 | CAÑO PVC DE ½” X 3 MTS. LUZ | UN | 20 |
|  | 258-00378-0164 | CAÑOS ½” P/AGUA (6M). | UN | 5 |
|  | 279-00626-0007 | GRIFERÍA MONOCOMANDO. PARA COCINA | un | 1 |
|  | 299-01476-0001 | LLAVES DE PASO DE ¾ TERMOFUSION. | UN | 13 |
|  | 279-01513-0001 | DESCARGAS DE PILETA LAVAMANOS EXTENSIBLE | UN | 7 |
|  | 263-01474-0006 | INODOROS CON MOCHILA | UN | 6 |
|  | 263-00825-0005 | BIDETS | UN | 4 |
|  | 263-00813-0007 | MINGITORIO CON GRIFERIA COMPLETA | UN | 1 |
|  | 279-00626-0076 | GRIFERIA PARA DUCHAS MONO COMANDO | UN | 6 |
|  | 279-00626-0073 | GRIFERIA PARA BIDETS | UN | 4 |
|  | 215-00946-0009 | PUERTAS PLACAS 0.80 cm PARA DURLOCK | UN | 4 |
|  | 279-01123-0008 | REJILLAS 15 X 15 | UN | 16 |
|  | 261-00558-0001 | AZULEJOS BLANCOS | MTS | 30 |
|  | 279-00656-0021 | GRAMPAS PARA SUJETAR TUBERIA DE AGUA DE ¾” OMEGA | UN | 100 |
|  | 279-00644-0560 | TORNILLOS CON TIRAFONDOS DE 8 MM | UN | 100 |
|  | 279-00656-0022 | GRAMPAS MEDIA OMEGA 1” | UN | 20 |
|  | 296-06037-0003 | TEFLON DE ALTA DENSIDAD ROLLO X 10 MTS | UN | 5 |
|  | 293-00351-0006 | CAJAS DE EMBUTIR DE CHAPA | UN | 30 |
|  | 293-02342-0010 | CONECTORES PARA CAJA DE ½” X 50 MM | UN | 10 |
|  | 258-03534-0001 | CURVAS DE 90ª DE ½” | UN | 40 |
|  | 258-03903-0003 | UNIONES DE PLÁSTICOS DE ½” | UN | 40 |
|  | 293-01455-0069 | TAPAS TRES MÓDULOS | UN | 30 |
|  | 293-01455-0020 | TAPAS CIEGAS | UN | 40 |
|  | 258-04839-0019 | PLACAS DE PVC DE 14,5X20X6MTS | UN | 38 |
|  | 279-00656-0021 | GRAMPAS OMEGA DE ½” PARA CAÑOS DE PVC | UN | 100 |
|  | 258-00819-0003 | TARUGOS CON TOPE DE 6 MM | UN | 100 |
|  | 279-00644-0527 | TORNILLOS DE 6 MM CON CABEZA PHILLIPS | UN | 100 |
|  | 279-00644-2007 | TORNILLOS DE CHAPA ACERADO | UN | 100 |
|  | 293-00658-0195 | LLAVES PUNTO Y TOMA | UN | 10 |
|  | 293-02064-0071 | TUBOS LED 18 W 1,20M | UN | 18 |
|  | 293-06568-0117 | PLAFON TUBO LED 1,20 M | UN | 11 |
|  | 293-06568-0117 | PLAFON DOBLE TUBO LED 1,20 M | UN | 3 |
|  | 293-01759-0018 | CABLE UNIPOLAR X MTS NEGRO DE 2,5 MM | MT | 200 |
|  | 293-00658-0125 | LLAVES TERMICAS 2 X 20 Amp | UN | 4 |
|  | 293-02072-0018 | DISYUNTORES 2 X 25 Amp | UN | 4 |
|  | 293-01759-0018 | CABLE UNIPOLAR AZUL 2,5MM X MTS | MT | 200 |
|  | 293-01759-0018 | CABLE UNIPOLAR ROJO 2,5MM X MTS | MT | 100 |
|  | 293-01759-0016 | CABLE UNIPOLAR ROJO 1,5MM X MTS | MT | 100 |
|  | 293-00281-0031 | TOMA DOBLES ARMADO | UN | 18 |
|  | 293-02072-0018 | DISYUNTORES BIPOLARES 40 A | UN | 2 |
|  | 293-02072-0018 | TERMICAS BIPOLARES 40 A | UN | 2 |
|  | 293-06568-0117 | PLAFONES CON TUBO LED DOBLE 40 W. COMPLETO | UN | 10 |
|  | 293-01568-0029 | CAJA DE EXTERIOR 10 x 5 PVC | UN | 20 |
|  | 293-06568-0075 | PANTALLAS PVC | UN | 4 |
|  | 293-01580-0006 | LUZ DE EMERGENCIA | UN | 5 |
|  | 279-01656-0027 | CUPLASTERMOFUSION DE ¾” | UN | 20 |
|  | 279-01656-0029 | CURVAS DE 45ª TERMOFUSION ¾”. | UN | 20 |
|  | 279-01656-0035 | REDUCCIONES 32 A 25 MM. | UN | 6 |
|  | 279-01656-0028 | CUPLAS DE 32 MM. TERMO FUSIÓN GAS | UN | 6 |
|  | 279-02289-0003 | NIPLES DE TERMOFUSION 32 MM | UN | 6 |
|  | 279-02289-0003 | NIPLES DE TERMOFUSION 25 MM. | UN | 6 |
|  | 293-06568-0095 | CAJA DE PVC 8 MODULOS | UN | 1 |
|  | 293-01455-0020 | TAPAS DE 3/4 | UN | 15 |
|  | 293-00281-0031 | TOMAS DOBLES ENCHUFE ARMADO COMPLETOS | UN | 40 |
|  | 279-02334-0029 | CONEXIONES DE 5/16” A ½” | UN | 24 |
|  | 261-00545-0105 | CERÁMICAS P/PISOS; DIMENSIÓN 45 X 40Cm - TIPO PORCELANATO PULIDO | Mtrs2 | 30 |
|  | 265-01740-0002 | PLANCHAS DE DURLOCK 2,40 MTS X 1,20 MTS | MTS | 70 |
|  | 284-00316-0009 | ARENA FINA X 1 MTS3 | MTS | 1 |
|  | 299-01476-0034 | LLAVES DE PASO; USO P/AGUA - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO ESFERICA - MEDIDA 1 “pulg - ROSCA EXTREMOS TERMOFUSIÓN | UN | 1 |
|  | 258-01147-0178 | CODO DE PLASTICO TIPO PARA TERMOFUSION DIÁMETRO 1 ” ANGULO 90° SIN EXTREMO MATERIAL POLIPROPILENO | UN | 1 |
|  | 258-04401-0002 | MEDIA UNIÓN TERMOFUSION MATERIAL POLIPROPILENO TIPO REFORZADO DE 1 “DIÁMETRO 1 ” | UN | 1 |
|  | 258-04401-0002 | TRANSION TERMOFUSION; MATERIAL POLIETILENO - TIPO REFORZADO - DIAMETRO 1 “ PULG - HEMBRA | UN | 2 |
|  | 258-04401-0002 | TRANSION TERMOFUSION; MATERIAL POLIETILENO - TIPO REFORZADO - DIAMETRO 1 “ PULG - MACHO | UN | 2 |
|  | 258-01143-0015 | TRANSICION REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 1 PULG A ¾ “ - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSIÓN – HEMBRA | UN | 6 |
|  | 272-03039-0003 | SOLERAS DE 0,35X0,35X2,60 MTS | UN | 68 |
|  | 272-03039-0027 | PERFIL MONTANTE DE 0,35X0,35X2,60 MTS | UN | 68 |
|  | 279-00644-0005 | TORNILLO AUTOPERFORANTE AGUJA 6X11/2 T 2 | UN | 4000 |
|  | 279-00644-0015 | TORNILLOS MECHAS CABEZA TANQUE T 1 8x1/2 | UN | 3000 |
|  | 258-08001-0016 | RESUMIDERO PARA DESAGÜE | UN | 5 |
|  | 258-01147-0019 | CODOS DE PVC 90 ° X 40 MM | UN | 5 |
|  | 258-06898-0007 | CAÑOS DE PVC X 3 MTS DE 40 MM | UN | 7 |
|  | 258-03534-0007 | CURVAS DE PVC DE 90 ° DE 40 MM | UN | 8 |
|  | 258-03534-0007 | CURVAS DE PVC 45° DE 40 MM | UN | 4 |
|  | 279-01653-0059 | PILETAS DE PATIO DE 20CM X 20CM | UN | 3 |
|  | 279-00644-0017 | TORNILLOS PARA TARUGO 08 CABEZA PHILLIPS | UN | 300 |
|  | 258-00819-0003 | TARUGOS CON TOPE DE 8 MM | UN | 500 |
|  | 258-09401-0001 | CANTONERAS DE PVC TIPO U | UN | 12 |
|  | 271-00977-0008 | PERFIL DE HIERRO TIPO U 150 x 80 mm ACERO CINCADO | UN | 80 |

OBSERVACIONES:

RENGLON N° 1

LADRILLO CERÁMICO DEL 12

RENGLON N 2

ARENA GRUESA

CANTIDAD:3 MTS3

RENGLON N° 3

BOLSAS DE CAL

RENGLON N°4

CERÁMICO PARA PARED 72 Mtrs2

RENGLON N°5

BOLSAS DE CEMENTO

RENGLON N°6

BOLSAS DE PEGAMENTO PARA CERÁMICOS

RENGLON N°7

PASTINA BLANCA

RENGLON N°8

PINTURA LÁTEX X 20 LTS.

RENGLON N°9

PINTURA SINTÉTICA X 10LTS.

RENGLON N°10

ANTIOXIDO-CONVERTIDOR. X 4 LTS.

RENGLON N°11

PINCELES

15mmX 4 UN

25mmX 4 UN,

40mm X 4 UN,

50mm X3 UN

RENGLON N°12

CAÑOS DE TERMOFUSION 3/4" X 4 MTS.

CANTIDAD:50 UNIDADES

RENGLON N°13

CODOS DE 3/4 TERMOFUSION.

CANTIDAD:60 UNIDADES

RENGLON N°14

CODOS DE 3/4 TERMOFUSION ROSCA DE 1/2".

CANTIDAD:25 UNIDADES

RENGLON N°15

TEE TERMOFUSION DE 3/4".

CANTIDAD:50UNIDADES

RENGLON N°16

FLEXIBLES DE ¾” X 30 CM.

CANTIDAD:10 UNIDADES

RENGLON N°17

CAÑO DE PVC DE 110 MM X 4 MTS

CANTIDAD:2 UNIDADES

RENGLON N°18

CAÑO DE PVC DE 63 MM X 4 M

CANTIDAD:1 UNIDAD

RENGLON N°19

CAÑOS DE  4 M X 32 MM. DE GAS TERMOFUSION

CANTIDAD:5 UNIDADES

RENGLON N°20

CAÑOS DE 4 M X 25 MM. DE GAS TERMOFUSION

CANTIDAD:6 UNIDADES

RENGLON N°21

VALVULAS DE 25 MM. TERMO FUSION GAS

CANTIDAD: 3UNIDADES

RENGLON N°22

CODOS 90° CON ROSCA METAL 25 MM A 1/2". TERMO FUSION

UNIDADES:20 UNIDADES

RENGLON N°23

TE TERMOFUSION DE 25 MM.

UNIDADES: 20 UNIDADES

RENGLON N°24

TE TERMOFUSION DE 32 MM

UNIDADES:15 UNIDADES

RENGLON N°25

CODOS 32 MM DE 90 °

UNIDADES:10 UNIDADES

RENGLON N°26

CODOS 25 MM. DE 90 °X 14 UN

RENGLON N°27

CAÑOS DE 5/16" X  2,5 MTS

RENGLON N°28

CAÑO CORRUGADO DE 1/2" X 25 MTS. Cantidad 3

RENGLON N°29

VARILLAS DE CAÑO PVC DE 1/2" X 3 MTS x 20 unidades.

RENGLON N°30

CAÑOS 1/2" P/AGUA (6M) x 5 UN

RENGLON N° 31

GRIFERÍA MONOCOMANDO PARA COCINA

RENGLON N°32

LLAVE DE PASO – FUSIÓN C/ CAPUCHÓN Y ROSETA CROMADA DE ¾”, CON JUEGO DE MARIPOSAS (ROJO – AZUL).

RENGLON N°33

DESCARGAS DE PILETA LAVAMANOS EXTENSIBLE X 7 UN

RENGLON N°34

INODORO LARGO CON DEPÓSITO DE APOYAR DE DOBLE DESCARGA. DEBERÁ INCLUIR LA TAPA DE ASIENTO TIPO “MAYO ANDINA” (NO PLÁSTICA) CON HERRAJES CROMO.

MARCA ACEPTADA: FERRUM

MODELO: ANDINA

COLOR: BLANCO

CANTIDAD: 6

RENGLON N°35

BIDÉ CON TRES AGUJEROS.

MARCA ACEPTADA: FERRUM

MODELO: ANDINA

COLOR: BLANCO

CANTIDAD: 4

RENGLON N°36

MINGITORIOCON GRIFERÍA COMPLETA X 1 UN

RENGLON N°37

GRIFERÍA PARA DUCHAS MONO COMANDO X 6 UN

RENGLON N°38

GRIFERIA PARA BIDETS X 4 UN

RENGLON N°39

PUERTAS PLACAS 0.80 cm X 4 UN

RENGLON N°40

REJILLAS 15 X 15 X 16 UN

RENGLON N°41

AZULEJOS BLANCOS 30 mts cuadrados

RENGLON N°42

GRAMPAS PARA SUJETAR TUBERÍA DE AGUA DE 3/4" OMEGA X 100 UN

RENGLON N°43

TORNILLOS CON TIRAFONDOS DE 8 MM X 100 UN

RENGLON N°44

GRAMPAS MEDIA OMEGA 1" X 20 un

RENGLON N°45

TEFLON DE ALTA DENSIDAD DE 3/4".,ROLLO X 10 MTS X 5 UN

RENGLON N°46

CAJAS DE EMBUTIR x 30 un

RENGLON N°47

CONECTORES PARA CAJA DE 1/2" X 50 MM x 10

RENGLON N°48

CURVAS DE 90ª DE 1/2" X 40 UN

RENGLON N°49

UNIONES DE PLÁSTICOS DE 1/2" X 40 UN

RENGLON N°50

TAPAS TRES MODULOS KALOP

RENGLON N°51

TAPAS CIEGAS KALOP x 40

RENGLON N°52

PLACAS DE PVC DE 14,5X20X6MTS x 38 unidades

RENGLON N°53

GRAMPAS OMEGA DE 1/2" PARA CAÑOS DE PVC x 100 unidades

RENGLON N°54

TARUGOS CON TOPE DE 6 MM x 100 un

RENGLON N°55

TORNILLOS DE 6 MM CON CABEZA Philips x 100 un

RENGLON N°56

TORNILLOS DE CHAPA ACERADO x 100 un

RENGLON N°57

LLAVES PUNTO Y TOMA KALOP x 10

RENGLON N°58

TUBOS LED 18 W 1,20M x 18 unidades

RENGLON N°59

PLAFON TUBO LED 1,20 M x 11 unidades

RENGLON N°60

PLAFON DOBLE TUBO LED 1,20 M x 3

RENGLON N°61

CABLE UNIPOLAR X 2,5 mm color negro x 200 MTS

RENGLON N°62

LLAVES TERMICAS 2 X 20 Amp x 4 unidades

RENGLON N°63

DISYUNTORES 2 X 25 Amp x 4 unidades

RENGLON N°64

CABLE UNIPOLAR AZUL 2,5MM X  200 MTS

RENGLON N°65

CABLE UNIPOLAR ROJO 2,5MM X  100 MTS

RENGLON N°66

CABLE UNIPOLAR NEGRO 1,5MM X 100 MTS

RENGLON N°67

TOMA DOBLES  ARMADO KALOP x 18 unidades

RENGLON N°68

DISYUNTORES BIPOLARES 40 Amp x 2 unidades

RENGLON N°69

TERMICAS BIPOLARES 40 Amp x 2 unidades

RENGLON N°70

PLAFONES CON TUBO LED DOBLE 40 W. x 10 unidades completo

RENGLON N°71

CAJA DE EXTERIOR 10 x 5 PVC KALOP x 20 unidades

RENGLON N°72

PANTALLAS PVC x 4 unidades

RENGLON N°73

LUZ DE EMERGENCIA x 5 unidad

RENGLON N°74

CUPLAS TERMOFUSION DE 3/4". X 20 unidades

RENGLON N°75

CURVAS DE 45ª TERMOFUSION 3/4".X 20 unidades

RENGLON N°76

REDUCCIONES 32 A 25 MM. X 6 unidades

RENGLON N°77

CUPLAS DE 32 MM. TERMO FUSIÓN GAS

X 6 unidades

RENGLON N°78

NIPLES DE TERMOFUSION 32 MM. X 6 unidades

RENGLON N°79

NIPLES DE TERMOFUSION 25 MM. X 6 unidades

RENGLON N°80

CAJA DE PVC 8 MODULOS x 1 unidad

RENGLON N°81

TAPAS DE 3/4 MM x 15 unidades

RENGLON N°82

DE DOBLES TOMAS ENCHUFE ARMADO x 40 unidades

RENGLON N°83

SEIS CONEXIONES DE 5/16” A ½” x 24 unidades

RENGLON N 84

CERÁMICO PARA PISO 40 X 40, 20 MTRS2

RENGLON N 85

PLANCHAS DE DURLOCK  2,40 MTS X 1,20 MTS x 70 unidades

RENGLON N° 86

ARENA FINA 1 MTS3

RENGLON N°87

Llave de Paso para agua de 1 ” tipo esférica termufusion x 1 unidad.

RENGLON N° 88

Codo 90° fusión – Rosca Plástica (H) de 1”

RENGLON N° 89

Unión Doble – Fusión de 1 ” x 1 unidad

RENGLON N° 90

Transición roscada hembra de  1 ” x 2 unidades

RENGLON N° 91

Transición roscada MACHO de  1 ” x 2 unidades

RENGLON N° 92

TRANSICION  REDUCCION PLASTICAS;

DIAMETRO 1 “ A ¾ “ PULG  -

MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION – HEMBRA x 6 unidades

RENGLON N 93

SOLERAS DE 0,35X0,35X2,60 MTS x 68 unidades

RENGLON N 94

PERFIL MONTANTE DE 0,35X0, 35X2, 60 MTS x 68 unidades

RENGLON N 95

TORNILLO AUTOPERFORANTE AGUJA 6X1 T 2 x 4000 unidades

RENGLON N 96

TORNILLOS MECHAS CABEZA TANQUE T 1 8X1/2 x 3000

RENGLON N 97

RESUMIDERO PARA DESAGÜE x 5 unidades

RENGLON N 98

CODOS DE PVC 90 ° X 40 MM x 5 unidades

RENGLON N 99

CAÑOS DE PVC X 3 MTS DE 40 MM x 7 unidades

RENGLON N 100

CURVAS DE PVC DE 90 ° DE 40 MM x 8 unidades

RENGLON N 101

CURVAS DE PVC  45° DE 40 MM x 4 unidades

RENGLON N 102

PILETAS DE PATIO DE 20CM X 20CM x 3 unidades

RENGLON N103

TORNILLOS PARA TARUGO 08 CABEZA PHILLIPS 300 unidades

RENGLON N104

TARUGO con tope 08 mm

CANTIDAD: 500

RENGLON N105

CANTONERAS DE PVC TIPO U 12 unidades

RENGLON 106

PERFIL C GALVANIZADO TIPO U 160 x60 x2.0mm  x 12 Mtrs