FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |
| Correo Electrónico |  |

COTIZACION ORIGINAL - CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS CONFORME ANEXO II

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 25A - CORRIENTE 2 X 25A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220V | 30 | UN |  |  |
|  | INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, TIPO UNIPOLAR- CORRIENTE 32 A NORMA IEC | 30 | UN |  |  |
|  | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - COLOR ROJO | 10 | RO |  |  |
|  | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - COLOR CELESTE | 10 | RO |  |  |
|  | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - COLOR VERDE Y AMARILLO | 10 | RO |  |  |
|  | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - COLOR MARRON | 10 | RO |  |  |
|  | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - COLOR NEGRO | 10 | RO |  |  |
|  | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - COLOR BLANCO | 10 | RO |  |  |
|  | CAJA P/TABLERO. MATERIAL POLIPROPILENO, MEDIDA 465 x 325 x 180 mm N° DE MÓDULOS 36 | 10 | UN |  |  |
|  | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL: PLÁSTICO, MEDIDA: 300 X 231 X 115 mm, Nº DE MÓDULOS: 18 BOCAS | 10 | UN |  |  |
|  | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA: 380 X 285 X 185 mm, MATERIAL: PVC, CAPACIDAD: ADAPTABLE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 10 | UN |  |  |
|  | LÁMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 38 W, TENSIÓN NOMINAL: 220 V, VIDA ÚTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: FRÍA, EFICIENCIA ENERGÉTICA: CLASE A | 200 | UN |  |  |
|  | LAMPARAS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 22 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 15000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6500 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A | 150 | UN |  |  |
|  | CINTAS AUTOSOLDABLES; MATERIAL CAUCHO - ANCHO 19mm - LARGO 4M - ESPESOR 0,76mm | 20 | UN |  |  |
|  | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 50M | 30 | UN |  |  |

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: SON PESOS……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Firma  del oferente

Fecha: