ESPECIFICACIONES TECNICAS

| RENGLON | CATALOGO O.N.C. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 293-02072-0018 | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 25A - CORRIENTE 2 X 25A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220V | UN | 30 |
|  | 293-00658-0005 | INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, TIPO UNIPOLAR- CORRIENTE 32 A NORMA IEC | UN | 30 |
|  | 293-04362-0001 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - COLOR ROJO | RO | 10 |
|  | 293-04362-0001 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - COLOR CELESTE | RO | 10 |
|  | 293-04362-0001 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - COLOR VERDE Y AMARILLO | RO | 10 |
|  | 293-04362-0001 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - COLOR MARRON | RO | 10 |
|  | 293-04362-0001 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - COLOR NEGRO | RO | 10 |
|  | 293-04362-0001 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - COLOR BLANCO | RO | 10 |
|  | 2-9-3-4795.0036 | CAJA P/TABLERO. MATERIAL POLIPROPILENO, MEDIDA 465 x 325 x 180 mm N° DE MÓDULOS 36 | UN | 10 |
|  | 2-9-3-4795.34 | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL: PLÁSTICO, MEDIDA: 300 X 231 X 115 mm, Nº DE MÓDULOS: 18 BOCAS | UN | 10 |
|  | 2-9-3-1568.0016 | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA: 380 X 285 X 185 mm, MATERIAL: PVC, CAPACIDAD: ADAPTABLE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 10 |
|  | 2.9.3-9785.0052 | LÁMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 38 W, TENSIÓN NOMINAL: 220 V, VIDA ÚTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: FRÍA, EFICIENCIA ENERGÉTICA: CLASE A | UN | 200 |
|  | 2.9.3-9785.0031 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 22 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 15000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6500 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A | UN | 150 |
|  | 293-04998-0012 | CINTAS AUTOSOLDABLES; MATERIAL CAUCHO - ANCHO 19mm - LARGO 4M - ESPESOR 0,76mm | UN | 20 |
|  | 293-01033-0070 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 50M | UN | 30 |

OBSERVACIONES

RENGLON N°1

Disyuntor diferencial; alimentación bipolar - corriente de corte 25a - corriente 2 x 25a - frecuencia 50hz - tensión 220v.

(Foto Ilustrativa)

RENGLON N°2

Interruptor eléctrico; tipo térmico - corriente 15a - tensión 220v - polaridad unipolar.

RENGLON N°3

Cables p/ electricidad, Sección 1 x 2,5mm² de cobre recocido flexible, unipolar.

Aislación en PVC contra llamas.

Presentación: Rollo x 100 mtrs.

Color: Rojo

RENGLON N° 4

Cables p/ electricidad, Sección 1 x 2,5mm² de cobre recocido flexible, unipolar.

Aislación en PVC contra llamas.

Presentación: Rollo x 100 mtrs.

Color: Celeste

RENGLON N° 5

Cables p/ electricidad, Sección 1 x 2,5mm² de cobre recocido flexible, unipolar.

Aislación en PVC contra llamas.

Presentación: Rollo x 100 mtrs.

Color: Verde  y Amarillo

RENGLON N° 6

Cables p/ electricidad, Sección 1 x 2,5mm² de cobre recocido flexible, unipolar.

Aislación en PVC contra llamas.

Presentación: Rollo x 100 mtrs.

Color: Marron

RENGLON N° 7

Cables p/ electricidad, Sección 1 x 2,5mm² de cobre recocido flexible, unipolar.

Aislación en PVC contra llamas.

Presentación: Rollo x 100 mtrs.

Color: Negro

RENGLON N° 8

Cables p/ electricidad, Sección 1 x 2,5mm² de cobre recocido flexible, unipolar.

Aislación en PVC contra llamas.

Presentación: Rollo x 100 mtrs.

Color: Blanco

RENGLON N° 9

CAJAS EMBUTIR P/ELECTRICIDAD;

P/TABLERO

CAPACIDAD Nº DE MÓDULOS: 36

MEDIDA: 465 X 325 X 180 mm

FORMA RECTANGULAR

MATERIAL PLÁSTICO.

RENGLON N° 10

CAJAS EMBUTIR P/ELECTRICIDAD;

P/TABLERO

CAPACIDAD Nº DE MÓDULOS: 18

MEDIDA: 300 X 231 X 115 mm

FORMA RECTANGULAR

MATERIAL PLÁSTICO.

RENGLON N°11

CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR

MEDIDA: 380x285x185 mm

MATERIAL PVC

FORMA: RECTANGULAR

ESTANCA

RENGLON N°12

LÁMPARAS LED;

CASQUILLO: E27,

POTENCIA NOMINAL: 38 W,

VIDA ÚTIL: 30000 H,

TEMPERATURA DE COLOR: FRÍA,

EFICIENCIA ENERGÉTICA: CLASE A

RENGLON N°13

TUBO LED

POTENCIA 22 W

CASQUILLO G 13

POTENCIA NOMINAL :22 W

6500 °K

LUZ FRIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA GRADO A

RENGLON N°14

CINTAS AUTOSOLDABLES;

MATERIAL CAUCHO –

ANCHO 19mm –

LARGO 10 M –

ESPESOR 20mm

RENGLON N° 15

CINTAS AISLADORAS;

MATERIAL PLASTICO –

ANCHO 19mm –

LONG.DE CUERPO 10 Metros

Las imágenes corresponden

El material deberá ser nuevo y sin uso para todos los renglones.