ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 11/17

| REN-GLON | TIPO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | PANEL | PANEL DE LED 30 x 120 CM POTENCIA 56 WATTS, 220 VOLT, LUZ CALIDO-FRIO |
| 2 | PANEL | PANEL DE LED 30 x 30 CM POTENCIA 24 WATTS, 220 VOLT LUZ CALIDO-FRIO |
| 3 | REFLECTOR | REFLECTOR PROYECTOR DE LED ALTA LUMINOSIDAD 50 WATTS, 220 VOLT, 4.500 LUMENS, ANGULO DE APERTURA DE 120º, 50.000 HORAS DE DURACIÓN, DISEÑO RESISTENTE, LUZ BLANCA. |
| 4 | ARTEFACTO | ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN LED - LISTON ESTANCO – ALIMENTACIÓN 220 VOLT – PARA TUBO LED DE 40 WATTS – LARGO 120 CM – LUZ DIA – 4.000 LUMENES – VIDA UTIL 40.000 HORAS – MEDIDAS 1200 MM x 52 MM x 40 MM. – CON ACCESORIOS PARA SUSPENDER – CUERPO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO. (CADA ARTEFACTO DEBE INCLUIR EL TUBO DE LED DE 40 WATTS) |
| 5 | CABLE | CABLE UNIPOLAR - SECCIÓN 2,5 MM - COLOR ROJO – TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -5 A 70ºC - ROLLO POR 100 METROS. |
| 6 | CABLE | CABLE UNIPOLAR - SECCIÓN 1,5 MM - COLOR NEGRO – TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -5 A 70ºC - ROLLO POR 100 METROS. |
| 7 | CABLE | CABLE UNIPOLAR - SECCIÓN 1,5 MM - COLOR AZUL – TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -5 A 70ºC - ROLLO POR 100 METROS. |
| 8 | CABLE | CABLE TIPO TALLER – BIPOLAR - SECCIÓN 1,5 MM – ROLLO POR 100 METROS. |
| 9 | LLAVE | LLAVE TÉRMICA TRIFASICA TIPO “SIEMENS” DE 63 AMPER Y 380 VOLT. |
| 10 | LLAVE | LLAVE TÉRMICA TRIFASICA TIPO “SIEMENS” DE 32 AMPER Y 380 VOLT. |
| 11 | LLAVE | LLAVE TÉRMICA BIPOLAR TIPO “SIEMENS” DE 32 AMPER Y 220 VOLT. |
| 12 | LLAVE | LLAVE TÉRMICA BIPOLAR TIPO “SIEMENS” DE 25 AMPER Y 220 VOLT. |
| 13 | LLAVE | LLAVE TÉRMICA BIPOLAR TIPO “SIEMENS” DE 16 AMPER Y 220 VOLT. |
| 14 | RIEL | RIEL METÁLICO PARA TERMICAS, DIMENSIONES 35 MM x 2 METROS DE LARGO |
| 15 | SOPORTE | SOPORTE PARA RIEL 32/35 MM PLANO |
| 16 | OJO | OJO DE BUEY LUZ PILOTO LED SEÑALIZADOR ALTA LUMINOSIDAD 220V COLOR ROJO |
| 17 | OJO | OJO DE BUEY LUZ PILOTO LED SEÑALIZADOR ALTA LUMINOSIDAD 220V COLOR VERDE |
| 18 | CABLE | CABLE CANAL – PLASTICO PVC - AUTOADHESIVO – COLOR BLANCO – DIMENSIONES 20 x 10 MM LARGO 2 METROS. |
| 19 | CABLE | CABLE CANAL – PLASTICO PVC - AUTOADHESIVO – COLOR BLANCO – DIMENSIONES 21 x 18 MM LARGO 2 METROS |
| 20 | CABLE | CABLE CANAL DE PISO – PLASTICO PVC - COLOR GRIS – DIMENSIONES 75 x 18 M LARGO 2 METROS |
| 21 | CAJA | CAJA PARA CABLECANAL DE PVC - RECTANGULAR DE APLICAR EN SUPERFICIE - COLOR BLANCA. MEDIDAS: 12,5X9X4,5 CM DE PROFUNDIDAD |
| 22 | LLAVE | LLAVE DE LUZ 1 PUNTO Y 1 TOMA – 20 AMPER - COMPLETA CON BASTIDOR Y TAPA – COLOR BLANCO |
| 23 | MÓDULO | MÓDULO TOMACORRIENTE DOBLE – 10 AMPER – CON BASTIDOR POLICARBONATO Y TAPA – COLOR BLANCO. |
| 24 | PORTALAMPARAS | PORTALAMPARAS PLASTICO DE 2 PIEZAS – COLOR NEGRO |
| 25 | ZAPATILLA | ZAPATILLA 4 TOMAS - TENSIÓN: 250 V - CORRIENTE: 10 AMPER MÁX. - CARGA MÁXIMA SIMULTÁNEA: 10 AMPER - LONGITUD DEL CABLE: 1,50 MTS. - SECCIÓN DEL CABLE: 3 X 0,75 MM2 – CON PROTECTOR TÉRMICO (10 MÁX.) PARA EVITAR SOBRECARGA - PANEL DE CONEXIÓN DE 4 CONECTORES - CON CONECTOR A TIERRA NORMALIZADO (IRAM 20+3) - PINES DE CONEXIÓN DE BUEN CONTACTO Y DURABILIDAD - CABLE DE DOBLE AISLACIÓN Y GRAN DUCTIBILIDAD - DISEÑADO CON PARTES PLÁSTICAS IGNÍFUGAS |

"LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también, respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención". "El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

# Text boxes

DIEGO MARTIN BUSTO

CAPITAN DE CORBETA

JEFE

RODRIGO FABIAN ATAUN

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA