ANEXO B

CONTRATO DE CANTINA

Fundaciones: No se observan

Capa aisladora: No se observa

Muros: Mampostería de ladrillo común espesor 30 cm.

Local comercial y cocina: altura = 3,00 m.

Deposito Cubierto: altura máx.= 3,00 m. / altura min.= 2,80 m.

Deposito sin techar: altura = 2,20 m.

Tabique divisorio: Mampostería de ladrillo común esp. 15 cm altura 2,20 m.

Estructura resistente: Encadenado perimetral

Local comercial: dos columnas de madera.

Cubierta: Techo de teja francesa. Pendiente reglamentaria

Tirantería de madera.

Local comercial y cocina: pendiente a cuatro aguas

Deposito Cubierto: pendiente a dos aguas

Revoques: Interiores grueso y fino a la cal.

Cielorrasos: Machimbre con tirantería a la vista.

Pisos:  Local comercial y cocina : granito

Deposito Cubierto: baldosas

Deposito sin techar: 50% contra piso y 50% terreno natural

Revestimientos: Cocina : azulejos altura 1,20 m sobre nivel de mesada.

# Instalaciones complementarias

Instalación eléctrica: por cañería metálica posee disyuntor general trifásico y térmica por cada fase.

Instalación obras sanitarias: Pileta de cocina descarga a cámara de inspección.

Instalación gas: Natural (alimenta cocina y un calefactor)

| CONCESIONARIO |  | ARMADA |
| --- | --- | --- |