ANEXO B

LICITACION PUBLICA  Nº 02/18

HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Fundaciones: No se observan

Capa aisladora: No se observa

Muros: Mampostería de ladrillo común espesor 20 cm.

Mampostería de ladrillo común espesor 15 cm.

Tabique divisorio: De vidrio altura 2,20 m.

Estructura resistente: Posee una columna de H º A º el resto de la              estructura no se observa

Cubierta: Losa (el local se encuentra en la planta baja de un edificio de dos plantas)

Revoques: Interiores grueso y fino a la cal.

Cielorraso: Suspendido de yeso altura 2,70m.

Pisos:  Cerámico

Revestimientos: Baño: azulejos altura 2,00 m.

# Instalaciones complementarias

Instalación eléctrica: Por cañería embutida.

Instalación obras sanitarias: Descarga al desagüe general del edificio.

Instalación gas: No posee.