ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1: Lámpara scialitica de baja radiación infrarroja. Temperatura de color variable para que el equipo quirúrgico pueda disponer de condiciones visuales óptimas. Luz fría. Fuente de luz 91 Led. Campo luminoso 150 / 290 mm. Luz sin sombras. Rotación horizontal. Movimiento vertical. Alimentación 220 V.

Renglón Nº 2: Mesa de alta cirugía general. Apta para utilizar arco en C. De accionamiento automático eléctrico para todos sus movimientos , ascenso, descenso, trendelembur, trendelemburg invertido y lateralidades.

Renglón Nº 3 : Monitor y desfibrilador portátil en una sola unidad. Curva de trazo solidó, indicadores y manual de ayuda. Pantalla de cuarzo liquido de alto contraste. Acceso directo a funciones de monitoreo y desfibrinación desde teclado digital y desde las paletas de desfibrinación. Dos velocidades de barrido, control de amplitud, congelamiento y volumen. Alimentación desde red, bateria interna o desde ambulancia, con frente de alimentación y cargador de batería incorporados. Autonomía 4 horas de monitoreo continuo.

# DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

Se deberá presentar Habilitación para Realizar Tránsito Interjurisdiccional de Productos Médicos y Productos para Diagnostico de Uso "in vitro" según Disp. Anmat Nº 6052/13

Los oferentes deberán acreditar su condición de fabricantes del equipamiento ofrecido, o bien la de ser representantes para su comercialización y servicio de mantenimiento postventa.

Se deberá presentar certificado de inscripción en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica de los equipos ofertados.

Se deberá presentar el compromiso de provisión del producto del fabricante, en el caso que el oferente no revista carácter de tal.

En la oferta se deberá describir el producto ofertado, indicando marca y modelo del mismo, acompañándose folletos, detalle de especificaciones técnicas y cualquier otra información que contribuya a identificarlo claramente.

Todo folleto, información técnica y certificaciones, deberá ser exclusivamente del equipo ofrecido, no se aceptará la presentación de documentación de otros modelos ni publicidades de ningún tipo. En caso de encontrarse impresos en otro idioma, deberán acompañarse de la correspondiente traducción al castellano.

Deberán acompañarse copias de las portadas y los índices de los manuales.

Deberán presentar un informe detallado sobre la capacidad del servicio técnico que posee para cumplir en tiempo y forma la instalación, puesta en funcionamiento, garantía y provisión de repuestos solicitada.

Deberá indicar la ubicación de las instalaciones dentro de la República Argentina para la realización del soporte técnico de los equipos.

Capacitación: Deberán presentar con la oferta, un programa de capacitación con contenidos y carga horaria, para el dictado de cursos de instrucción, entrenamiento y capacitación del personal técnico y de médicos operadores, como así también del personal técnico de electromedicina para el mantenimiento y/o seguimiento preventivo y correctivo que corresponda.

Los oferentes deberán presentar constancia emitida por el fabricante del equipo que certifique que el mismo es nuevo y sin uso

La documentación acompañada deberá ser suficiente para verificar acabadamente el cumplimiento de todas las exigencias técnicas del presente pliego.

SERVICIO TÉCNICO Y GARANTIA

GARANTÍA TÉCNICA: La garantía del equipamiento, deberá ser de al menos UN (1) año con servicio técnico incluido.

El periodo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción definitiva del equipo.

Asimismo, se garantizará la provisión de repuesto y consumibles por el término de (5) años.

# Text boxes

FOJA Nº

..............

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE