ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. OBJETO.

CONTRATAR LA PROVISION DE 100 MATAFUEGOS PARA EL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

EL ADJUDICATARIO DEBERA ASEGURAR QUE LA PROVISION CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACION, COMO ASI TAMBIEN CUALQUIER OTRA QUE AUNQUE NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE, SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS EQUIPOS.

2. DETALLE DE LOS EQUIPOS A PROVEER.

El adjudicatario de la provisión entregará a la jefatura del Departamento Mantenimiento 100 equipos de protección contra incendio, según el siguiente detalle.

- 100 MATAFUEGOS DE POLVO QUIMICO SECO DE 5 KG.

# 3. REQUERIMIENTOS LEGALES.

# El adjudicatario deberá cumplir con la normativa vigente para la fabricación y recarga de matafuegos en la provincia de Buenos Aires.

# Autoridad de aplicación: Secretaria de Política Ambiental Matafuegos.

# DECRETO 4992/90 Y SUS MODIFICATORIAS:

- DECRETO 3598/96.

- RESOLUCION 118/91.

- DECRETO 3494/93.

- RESOLUCION Nº 6026/93.

# Los envases de las diferentes clases de agentes extintores deberán llevar la tarjeta de identificación DPS y adheridos o impresos los datos que se establezcan en la Resolución Ministerial correspondiente.

# El adjudicatario deberá presentar certificado del OPDS como recargadores de los equipos contra incendio que provea.

# Los matafuegos nuevos deberán estar fabricados según la norma IRAM correspondiente.

# La empresa proveedora deberá entregar  el soporte de pared adecuado para colgar  el tipo de equipo solicitado y su correspondiente chapa baliza obligatoria reglamentaria.

# 4.  PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local, información adicional de los equipos a proveer.

5. ENTREGA DE LOS EQUIPOS.

La entrega del material se efectuará en el HNPB en el  DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO.

LA ENTREGA SERA TOTAL Y EN UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA.

La cantidad de producto suministrada será total. Bajo ningún aspecto se acepta faltante de alguno de los ítems mencionados en el presente anexo, ni compromiso de entrega en fechas posteriores a la pactada.

El costo del traslado, para la entrega de los equipos estará incluido en la oferta, bajo ningún aspecto el HNPB se responsabiliza por daños o pérdidas parciales o totales que puedan sufrir los equipos hasta ser depositados en el lugar destinado a tal fin y previamente indicado por las autoridades del HNPB.

La empresa que resulte adjudicataria de la provisión de los equipos deberá estar radicada y tener casa central dentro de un radio no mayor a los 30 KM de distancia del Hospital Naval Puerto Belgrano, de forma tal de facilitar la entrega de los matafuegos, dar respuesta inmediata ante cualquier falla o inquietud acerca de los equipos  y reducir demoras por traslados.

Se incluirá en el costo de adquisición el servicio de mantenimiento durante el primer año de haber sido provisto el material.

6. INCUMPLIMIENTO/SANCIONES.

El no cumplimiento de cualquiera de las pautas del presente Anexo Técnico habilitará al HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a efectuar las medidas / acciones que correspondan.

El ADJUDICATARIO y el personal a su cargo deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de la entrega. Será por cuenta del ADJUDICATARIO el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos. El incumplimiento o transgresión a las normas del Decreto Nº 4992/90 y su modificatorio, así como las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 118/91 y Nº 6026/93 harán pasibles a sus responsables de las sanciones establecidas en la Ley Nº 11.459 y su Decreto Reglamentario, aplicándose el procedimiento sancionatorio que estas mismas fijan.

7. VISITA DE MUESTRA.

La visita de muestra de los equipos a proveer  se efectuará con fecha límite hasta 48 hs. antes del día de apertura de la licitación en el horario de 10:00 a 12:00 hs. Se coordinará con la jefatura del  Departamento Mantenimiento y Servicios Generales del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (tel. 02932-489678), quien extenderá el correspondiente CERTIFICADO DE VISITA  MUESTRAS DE MATERIAL. La falta del  certificado en la presentación de la oferta, será causa de desestimación de la misma.

# Text boxes

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE