ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón 1: DOS (2) Equipos de Ecografía Doppler con las siguientes características:

Sistema de Diagnostico Por Ultrasonido de Alta Sensibilidad, Calidad de Imagen Premium y Performance Superior. Pantalla de LED 19 pulgadas o mayor, Panel de Operación Regulable, Soft Dopller y Agio , Power Doppler de alta definición , modo Triplex , debe contar con puertos USB y kit de por lo menos tres (3) transductores :

1-uno Convex 3,5 MHz, con frecuencia variable.                                                                                 2 -uno  Lineal de 7,5 MHz, con frecuencia variable

3-uno Convexo Endocavitario de 4 a 11 MHz

El equipamiento debe contar con la posibilidad de actualización de software.

- Los oferentes deberán acreditar su condición de fabricantes del equipamiento ofrecido, o bien la de ser representantes para su comercialización y servicio de mantenimiento postventa.

- Se deberá presentar Habilitación para Realizar Tránsito Interjurisdiccional de Productos Médicos y Productos para Diagnostico de Uso "in vitro" según Disp. Anmat Nº 6052/13

- Se deberá presentar certificado de inscripción en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica de los equipos ofertados.

- Se deberá presentar el compromiso de provisión del producto del fabricante, en el caso que el oferente no revista carácter de tal.

- En la oferta se deberá describir el producto ofertado, indicando marca y modelo del mismo, acompañándose folletos, detalle de especificaciones técnicas y cualquier otra información que contribuya a identificarlo claramente.

- Todo folleto, información técnica y certificaciones, deberá ser exclusivamente del equipo ofrecido, no se aceptará la presentación de documentación de otros modelos ni publicidades de ningún tipo. En caso de encontrarse impresos en otro idioma, deberán acompañarse de la correspondiente traducción al castellano.

- Deberán acompañarse copias de las portadas y los índices de los manuales.

- Deberán presentar un informe detallado sobre la capacidad del servicio técnico que posee para cumplir en tiempo y forma la instalación, puesta en funcionamiento, garantía y provisión de repuestos solicitada. Deberá indicar la ubicación de las instalaciones dentro de la República Argentina para la realización del soporte técnico de los equipos.

- Capacitación: Deberán presentar con la oferta, un programa de capacitación con contenidos y carga horaria, para el dictado de cursos de instrucción, entrenamiento y capacitación del personal técnico y de médicos operadores, como así también del personal técnico de electromedicina para el mantenimiento y/o seguimiento preventivo y correctivo que corresponda.

- La documentación acompañada deberá ser suficiente para verificar acabadamente el cumplimiento de todas las exigencias técnicas del presente pliego.

Los oferentes deberán presentar constancia emitida por el fabricante del equipo que certifique que el mismo es nuevo y sin uso

SERVICIO TÉCNICO Y GARANTIA

GARANTÍA TÉCNICA: La garantía del equipamiento, deberá ser de al menos UN (1) año con servicio técnico incluido.

El periodo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción definitiva del equipo.

Asimismo, se garantizará la provisión de repuesto y consumibles por el término de (5) años.

# Text boxes

FOJA Nº

..............

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE