ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES:

El OFERENTE deberá verificar las instalaciones del laboratorio en lo atinente a:

- Instalación eléctrica, incluida UPS.

- Instalación de agua para el caso en que los instrumentos a proponer lo requieren.

- Verificación de los  desagües,  incluyendo todas las normas de bioseguridad, dando especial cumplimiento a la legislación vigente respecto del desecho de residuos patológicos.

- Espacio físico disponible para cada área.

- Cableado de la red informática.

Al finalizar la visita, el OFERENTE solicitará un Certificado de verificación de instalaciones extendido por el Sr. Jefe del Departamento Mantenimiento y un Certificado de verificación de red informática, extendido por el Sr. Jefe de la División de Informática  del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (Anexo IV). Dichos certificados deberán ser incluidos junto con la Oferta Técnica.

En el caso en que, como consecuencia de la visita, surgiese la necesidad de modificar las instalaciones para el acondicionamiento de los equipos a instalar, dichas modificaciones serán propuestas y a cargo del ADJUDICATARIO.

En relación con la instalación eléctrica y teniendo en cuenta las características técnicas que al respecto requiera el fabricante de los equipos ofrecidos, y con el fin de evitar fallas o daños en los instrumentos  a causa de posibles variaciones de tensión o ruidos eléctricos que pudieran presentarse, es recomendable que el ADJUDICATARIO instale, a su cargo, el o los estabilizadores de tensión o transformadores de aislación TUA que considere conveniente. De juzgarse como no necesaria la instalación de este instrumental, deberá entregar por escrito, junto con la Oferta, un documento mediante el cual deje constancia que asume las consecuencias que pudieran derivarse de incidentes eléctricos como los mencionados y que se hará cargo de la reparación  o  reposición  de   los  equipos  que   pudieran   resultar  averiados,  quedando  así  el HOSPITAL NAVAL DE PUERTO BELGRANO exento de toda responsabilidad al respecto.

Teniendo en cuenta que cualquier ajuste, cambio, remoción, u otro,  que modifique las actuales instalaciones deberá ser consensuado con la jefatura del laboratorio y autorizado por escrito por el organismo de control de mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, los OFERENTES deberán requerir la misma al Departamento Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO con DIEZ (10) días de antelación a la fecha de apertura. El original de dicha autorización, junto con el proyecto de modificaciones a introducir, deberá ser incluido en la oferta técnica, con todos los detalles de la obra. Dicho proyecto de modificaciones quedará sujeto a la aprobación por parte de la Dirección del HOSPITAL NAVAL DE PUERTO BELGRANO.

En el caso que no hubiese necesidad de hacer modificaciones, también se deberá presentar por escrito dicha situación.

- FORMA DE COTIZAR:

De acuerdo con lo especificado con el ANEXO I (Punto 10.2) y en el ANEXO II – Apéndice 3 que integran el presente pliego.

- EQUIPAMIENTO A INSTALAR:

- El ADJUDICATARIO deberá instalar el siguiente equipamiento:

- UN (1) Autoanalizador de  Inmunoensayo

- UN (1) Lector y UN (1) lavador para Pesquisa Neoanatal.

  - La aparatología a proveer deberá estar acompañada de los manuales e instrucciones, los que deberán estar redactados en idioma español, en formato impreso y digital.

  - Cada uno de los equipos a proveer deberán estar acompañados de las respectivas UPS.

  - Para aquella aparatología que requiera consumo de agua con algún tipo de tratamiento para su uso, se deberán proveer todos los insumos necesarios. Los gastos que esto ocasione, serán a cargo exclusivo del ADJUDICATARIO, como así también su:

- instalación.

- desincrustantes y ablandadores.

- adaptadores.

- filtros u otros insumos necesarios para asegurar su funcionamiento sin asistencia técnica.

  - Los equipos deberán proveerse conectados al Sistema de Gestión instalado en el Departamento.

- Los equipos ofrecidos, deberán cumplir con los requisitos mínimos de performance detallados en el Apéndice 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES – al presente Anexo, en cuanto a velocidad y demás prestaciones. El OFERENTE puede cumplir con dichos requisitos, con UNO (1), DOS (2) o TRES (3) equipos como máximo, siempre y cuando los mismos permitan interconectarse (de manera modular), tal que éstos funcionen como una única unidad, y que los espacios actuales de cada sección del laboratorio lo permitan. El no cumplimiento con la performance mínima solicitada, será causal de desestimación automática. No serán consideradas ofertas alternativas en cuanto a equipos nuevos o reacondicionados mayores a CINCO (5) años de antigüedad que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

  - Serán sin cargo para el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, el transporte, instalación, seguro, servicio de mantenimiento y todo elemento que demande la aparatología, para su puesta en funcionamiento y durante el período que se extienda el alquiler.

  - Se deberá brindar un curso de capacitación sin costo adicional para los operadores designados por el HOSIPTAL NAVAL DE PUERTO BELGRANO por el tiempo necesario que demande el mismo.

  - Se deberá adjuntar cronograma de instalación y entrenamientos de cada instrumento ofrecido, en línea de tiempo, teniendo en cuenta, que en ningún momento se puede disminuir la cantidad de pacientes por día. Se debe indicar la duración del período de instalación del equipamiento ofrecido, como así también tiempo de capacitación del personal del laboratorio. Todo este proceso no podrá ser superior a TREINTA (30) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de la imposición de la respectiva Orden de Compra.

  - Junto a la oferta – a la apertura–, se deberá adjuntar folletería y toda la información que se considere necesaria para visualizar perfectamente los detalles de los equipos ofrecidos.

  - El ADJUDICATARIO deberá incluir con el Lector de Elisa, y dentro del servicio de alquiler como mínimo:

- UNA (1) PC completa, donde se instale el software del Lector de acuerdo a lo indicado en el Apéndice Nº 5 (Computadora de Escritorio Estándar   CÓDIGO ETAP: PC-002-00)

- UNA (1) impresora, para impresión de resultados del lector, de acuerdo a lo indicado en el Apéndice Nº 5 (Impresora Electrofotográfica Estándar CÓDIGO ETAP: PR-015-00)

- UNA (1) pipeteadora a repetición con selector de volumenes desde  5 ul hasta 5000 ul (con TRES (3) jeringas y TRES (3) juegos de repuestos.

- DOS (2)  racks con tapa vacio p/tips amarillos y otra azul.

- TRES (3)  racks para tips amarillos y 1 para los azules

- Se deberá incluir el Programa de Control de Calidad (ProgBA) y el Programa de Evaluación Externa de Calidad (PEEC) para el instrumental de pesquisa neonatal.

- REACTIVOS, CALIBRADORES, CONTROLES Y CONSUMIBLES:

- El ADJUDICATARIO deberá entregar sin cargo para el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO durante el período de vigencia de la presente contratación, los reactivos, calibradores, controles y consumibles necesarios para procesar la cantidad de determinaciones que se detallan en el Apéndice 2 al presente ANEXO.

- La entrega del material indicado en el párrafo precedente, será requerido en forma mensual por el DEPARTAMENTO BIOQUÍMICA DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y las cantidades a suministrar surgirán de las necesidades que demande el mencionado departamento.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA APARATOLOGÍA EN ALQUILER:

Los mantenimientos preventivos y correctivos (Repuestos, mano de obra y viáticos) de toda la aparatología instalada, como así también, del software de gestión, deberá ser sin cargo para el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

- SERVICIO TÉCNICO:

  - El  Servicio Técnico deberá tener sede en un radio de distancia, no mayor a CINCUENTA (50) kilómetros del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

  - El Servicio Técnico deberá ser propio y en relación de dependencia del OFERENTE o de la firma representada, justificable con una certificación de Escribano Público Nacional, que manifieste expresamente dicho vínculo (en ningún caso podrán ser contratos con terceros, teniendo en cuenta que ante la ruptura de ese vínculo privado se vería afectada la relación contractual). Dicha certificación deberá ser entregada con la Oferta a la apertura.

  - La cantidad mínima de ingenieros/técnicos que se deberá presentar es de DOS (2) personas. Se deberá entregar una planilla en donde conste: apellido y nombre de los ingenieros/técnicos, dirección del taller, teléfono fijo, móvil y fax, años de antigüedad de cada uno en la empresa, dirección de email y documento de identidad de cada uno.

  - El Servicio Técnico deberá realizar, por lo menos, una visita quincenal en horario de 08:00 a 13:00, de lunes a viernes, en días hábiles.

  - Frente a una solicitud, de Servicio Técnico, el mismo deberá presentarse en el laboratorio dentro de las SEIS (6) horas de haber recibido el llamado. En el caso de fines de semana y feriados, la respuesta del Servicio Técnico, deberá concretarse el primer día hábil antes de las 10:00 A.M, los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año, debiendo dejar constancia de un teléfono de Guardia Técnica. Dicho número telefónico deberá también estar registrado en la planilla con los datos del Servicio Técnico mencionada anteriormente.

  - A efectos de verificar el normal funcionamiento y manejo de la aparatología instalada, se emitirá una ficha técnica correspondiente a cada equipo, firmada y sellada por el Jefe de la División correspondiente y el Jefe del DEPARTAMENTO BIOQUÍMICA. Dicha ficha estará adosada al respectivo equipo y en ella se irán registrando fechas, hora y motivo de intervención del Servicio Técnico, a fin de contar con un historial de funcionamiento para cada equipo.

APÉNDICE N° 1 AL ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

I - PRÓLOGO

Los requerimientos de este pliego, son meramente orientativos. Teniendo en cuenta, que la performance del actual equipamiento, es la necesaria e indispensable para el procesamiento actual de los pacientes del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO. Cualquier oferta que no cumpla con los requerimientos técnicos, y especificaciones solicitadas como mínimo, será automáticamente desestimada.

Es condición excluyente, que los equipos ofertados sean nuevos, o remanufacturados a nuevos, con no más de CINCO (5) años de antigüedad desde su salida de fábrica como nuevo, y cada uno deberá estar certificado por medio de nota de la empresa fabricante.

Para la provisión de insumos, el ADJUDICATARIO, deberá tener un depósito local o zonal, teniendo en cuenta el transporte entre la ciudad donde se encuentra la casa matriz y la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO- PARTIDO CORONEL DE MARINA LEONARDO ROSALES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

II- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- Equipo Inmunoensayo

- Analizador multiparamétrico automatizado.

- El equipo podrá ser reacondicionado a nuevo, con no más de CINCO (5) años de antigüedad, comprobable por nota certificada de la representada y que tenga continuidad en el mercado.

- Que los reactivos sean unitarios y listos para usar.

- Que no requiera controles y calibradores adicionales.

- Las presentaciones de reactivos deben ser menores a 70 test.

- Posea curva de calibración por código de barras para cada lote.

- Que posea capacidad para procesar hasta 12 test simultáneamente.

- Lector y Lavador

- Lector vertical automático de microplacas y/o microtiras que posea con 4 filtros reglamentarios (incluidos los correspondientes para Screening: 450 y 550 nmts y referencia). Dicho lector debe ir acompañado con software para screening.

- Lavador  semiautomático con peine  8 canales.

- DOS (2)  sacabocados  5 mm

- DOS (2)  sacabocados  3 mm

- Los kits de reactivos deben incluir microtiras, y controles de calidad internos y calibradores incluidos.

- Se deben incluir tarjetas formulario para toma de muestra con papel de filtro que respeten  normas del NCCLS ( LA4-A3-Vol 17, N 16), USA.

APÉNDICE  N° 2 AL ANEXO II

RELACIÓN DE REACTIVOS, CALIBRADORES, CONTROLES Y CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE DETERMINACIONES Y CANTIDAD ANUAL DE DETERMINACIONES.

- El ADJUDICATARIO deberá entregar sin cargo para el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y como parte del equipamiento a proveer en concepto de alquiler por el período de vigencia de la presente contratación, los reactivos, calibradores, controles y consumibles necesarios para procesar la cantidad de determinaciones que se  detallan en el punto TRES (3) del presente Apéndice.

- Los reactivos, calibradores, controles y consumibles deberán ser provistos por el ADJUDICATARIO en forma mensual en las cantidades que determine la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO las que estarán sujetas a las necesidades que demande la población hospitalaria/ atención del Personal Militar y Civil de la ARMADA y sus familiares.

- CANTIDAD ANUAL DE DETERMINACIONES POR SECCIONES DE ACUERDO AL ORDEN DETALLADO EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN DEL ANEXO III:

Para cada determinación, el valor reflejado en las siguientes Tablas es el número estimado en base a un promedio anual más / menos un 10%.

1 . SECCION INMUNOLOGIA

| N° ORDEN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE DETERMINACIONES ANUALES |
| --- | --- | --- |
| 1 | BETA 2 MICROALB | 180 |
| 2 | ANTI HAV IGM | 180 |
| 3 | CORTISOL | 420 |
| 4 | HCG | 360 |
| 5 | CEA | 360 |
| 6 | AFP | 360 |
| 7 | CA 125 | 210 |
| 8 | CA 15-3 | 270 |
| 9 | CA 19-9 | 390 |
| 10 | TOXO IgM | 240 |
| 11 | CMV IGM | 210 |
| 12 | TROPONINA I | 180 |
| 13 | CMV IGG | 240 |
| 14 | PRO BNP | 180 |
| 15 | PROCALCITONINA | 300 |
| 16 | PROGESTERONA | 360 |
| 17 | VITAMINA D | 840 |

- SECCION PESQUISA NEONATAL

| N° ORDEN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE DETERMINACIONES ANUALES |
| --- | --- | --- |
| 1 | 17 HIDROXIPROGESTERONA | 1152 |
| 2 | GALACTOSA | 1152 |
| 3 | TSH NEONATAL | 1152 |
| 4 | FENILANINA | 1152 |
| 5 | TRIPSINA | 1152 |
| 6 | BIOTINIDASA | 1500 |

APÉNDICE  N° 3 AL ANEXO II

# FORMULARIO DE OFERTA

HOSPITAL NAVAL DE PUERTO BELGRANO

Licitación Privada Nº              / 17         Apertura           				a las     	hs.

|  | Datos a completar por el OFERENTE |
| --- | --- |
| Razón Social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| CUIT Nº |  |
| Beneficiario Nº |  |

| RENGLON | CANT. EN | N° ORDEN | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO | PRECIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MESES |  |  |  | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 12 | 1 | Alquiler equipo Inmunología |  | $ | $ |
|  |  | 2 | Alquiler instrumentos Pesquisa Neonatal |  | $ | $ |
| Total de oferta Global $ | $ |

En letra: Pesos………..……………………………………………..…………………………….-

ACLARACIONES AL FORMULARIO DE COTIZACIÓN

El OFERENTE deberá:

- Expresar los precios  en pesos, incluyendo el IVA.

- Expresar el precio unitario y total de cada uno de los renglones.

- El precio unitario deberá ser con respecto a la unidad de medida especificada (cuota mensual por cada sección del laboratorio, tal como se menciona en las tablas del Apéndice Nº 2 al ANEXO II que integra el presente Pliego).

- El precio total de la oferta será en concepto de alquiler del equipamiento.

- Los costos de los reactivos a proveer para las determinaciones indicadas en el Apéndice 2 al ANEXO II deberán estar considerados  en el costo del alquiler de los equipos asociados.

- En el caso que por las presentaciones de los kits, no se pudiera entregar en número exacto el total de determinaciones solicitadas, se deberá ofertar la cantidad de kits de reactivos que multiplicadas por las determinaciones que contenga, sea superior a la requerida en el pliego.

- Indicar en su oferta, la marca de los equipos, aclaraciones complementarias y toda otra característica que considere conveniente para una mejor evaluación (todo lo informado en idioma español).

- Los OFERENTES deberán indicar en la siguiente planilla la marca de los reactivos, calibradores, controles y consumibles necesarios para las determinaciones indicadas en el Apéndice 2 del ANEXO II que integra el presente Pliego.

| SECCIÓN | REACTIVOS, CALIBRADORES, CONTROLES Y CONSUMIBLES | MARCA |
| --- | --- | --- |
| 1 - SECCION INMUNOLOGIA |  |  |
| 2 – SECCION PESQUISA NEONATAL |  |  |

APÉNDICE  N° 4 AL ANEXO II

CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN

  - CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES

----------En cumplimiento de lo establecido para la Licitación Privada Nº …./17,  por medio de la presente se deja expresa constancia de que el Señor ………………………………………………..perteneciente a la Firma………………………….. .............................................................................., ha verificado las instalaciones del Laboratorio del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO .------------------------------------------------------

----------El presente Certificado indefectiblemente deberá adjuntarse a la oferta respectiva, previa firma por parte del Jefe del DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.---------------------------------------------------------------------------

PUERTO BELGRANO,      de                    de  2014

  - CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA RED INFORMÁTICA - HIS-

----------En cumplimiento de lo establecido para la Licitación Privada Nº …./17,  por medio de la presente se deja expresa constancia de que el Señor ………………………………………………..perteneciente a la Firma………………………….. .............................................................................., ha verificado la red informática existente en las instalaciones del Laboratorio del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO .---------------

----------El presente Certificado indefectiblemente deberá adjuntarse a la oferta respectiva, previa firma por parte del Jefe de la DIVISIÓN INFORMÁTICA DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.--------------------------------------------------------------------------------------

PUERTO BELGRANO,      de                    de  2014

APÉNDICE N° 5 AL ANEXO II

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PC, IMPRESORAS Y SERVIDORES (CESP-E)

Computadora de Escritorio Estándar

CÓDIGO ETAP: PC-002-00

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

Detalle Técnico / Funcional

### Unidad De Procesamiento

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “I3”,

Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”,

Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Nota : La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO ESTÁNDAR a la Administración Pública Nacional.

### Memoria

Tipo: DDR3-1600 o superior.

Capacidad:

  - 4 GB mínimo.

### Disco Duro

Capacidad mínima:

  - 500 GB mínimo.

### Almacenamiento Óptico Extraíble

  - Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

### Video

  - Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

### Audio

  - Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

    - Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

    - Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

    - Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

### Networking Y Comunicaciones

  - Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo.

### Consola

Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

### Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

### Monitor:

  - MN-006 (LCD 18.5 a 19”)

### Puertos Incorporados

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

OPCIONAL: 1 Puerto deberá ser HDMI (High Definition Multimedia Interface)

### Sistema Operativo

  - Windows 10 Professional (x86) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

### Recuperación Y Seguridad

  - Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

  - Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU.

Impresora Electrofotográfica Estándar

CÓDIGO ETAP: PR-015-00

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

## Características Generales

- Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

## Detalle Técnico / Funcional

Deberán imprimir no menos de 19 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

### Productividad de por lo menos (Seleccionar una alternativa):

- 5.000 impresiones mensuales.

### Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

### Lenguaje de impresión:

- PCL5 o PCL6 o compatible superior.

### Será de tecnología electrofotográfica.

### Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

### Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

- A4 / Oficio

de papel de entrada de no menos de:

- 150 hojas cortadas de 80 gr/m2.

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

### Tendrá una capacidad de memoria de (Seleccionar una alternativa):

- 8 MB (mínimo).

### Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

### Conectividad

Interfaz USB 2.0 o superior.

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45)

### Sistemas Operativos

Deberán proveerse los drivers para Windows 8.1/10/Server 2013

### Insumos

Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

- 5.000 impresiones por mes durante DOCE (12) meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses, se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y 5.000 impresiones con la cobertura indicada.

### Otras Características

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

# Text boxes

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES