ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO

ADQUIRIR INSUMOS SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS PARA CUMPLIMENTAR REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE DISTINTAS AREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO. TODOS LOS INSUMOS SERAN NUEVOS.

EL ADJUDICATARIO DEBERA ASEGURAR QUE LA PROVISION CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACION, COMO ASI TAMBIEN CUALQUIER OTRA QUE AUNQUE NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE, SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS MATERIALES.

2. MATERIAL A PROVEER: ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL MATERIAL

ITEM 1: INODORO LARGO TIPO FERRUM LINEA BARI O SIMILAR CALIDAD.

- Material: loza sanitaria.

- Color: blanco. Fácil limpieza y brillo inalterable.

- Que no se cache, ni oxide. Con garantía de fábrica.

ITEM 2: DEPOSITO DE APOYAR DESCARGA DUAL TIPO FERRUM LINEA BARI O SIMILAR CALIDAD.

- Material: loza sanitaria.

- Color: blanco. Fácil limpieza y brillo inalterable.

- Que no se cache, ni oxide. Con garantía de fábrica.

ITEM 3: LAVATORIO DE 3 AGUJEROS DESCARGA DUAL TIPO FERRUM LINEA BARI O SIMILAR CALIDAD.

- Material: loza sanitaria.

- Color: blanco. Fácil limpieza y brillo inalterable.

- Que no se cache, ni oxide. Con garantía de fábrica.

ITEM 4: COLUMNA PARA LAVATORIO TIPO  FERRUM LINEA BARI O SIMILAR CALIDAD.

- Material: loza sanitaria.

- Color: blanco. Fácil limpieza y brillo inalterable.

- Que no se cache, ni oxide. Con garantía de fábrica.

ITEM 5: BIDET 3 AGUJEROS TIPO FERRUM LINEA  BARI O SIMILAR CALIDAD.

- Material: loza sanitaria.

- Color: blanco. Fácil limpieza y brillo inalterable.

- Que no se cache, ni oxide. Con garantía de fábrica.

ITEM 6: GRIFERIA PARA BIDET DE 2 LLAVES Y TRANSFERENCIA CON DESAGUE INCLUIDO TIPO  FV LINEA ARIZONA O SIMILAR CALIDAD.

Color: cromo.

ITEM 7: GRIFERIA PARA DUCHA  DOS LLAVES Y TRANSFERENCIA TIPO FV LINEA ARIZONA O SIMILAR CALIDAD.

Color: cromo.

ITEM 8: GRIFERIA PARA LAVATORIO PICO LARGO CON DESAGUE INCLUIDO TIPO FV LINEA ARIZONA O SIMILAR CALIDAD.

- Desagüe incluido.

- Vástago no ascendente.

- Color cromo.

ITEM 9: GRIFERIA PARA MESADA DE COCINA CON 2 AGUJEROS CON PICO MOVIL ALTO TIPO FV LINEA ARIZONA O SIMILAR CALIDAD.

Color: cromo.

ITEM 10: GRIFERIA MONOCOMANDO PARA MESADA CON PICO MOVIL FV LINEA ARIZONA O SIMILAR CALIDAD.

Color: cromo.

ITEM 11: TUBO PARA CONDUCCION DE GAS TIPO SIGAS TERMOFUSION O SIMILAR CALIDAD.

- De diámetro 20 mm

- Tramo de 4 mts.

ITEM 12: TUBO PARA CONDUCCION DE GAS TIPO SIGAS TERMOFUSION O SIMILAR CALIDAD.

- De diámetro 25 mm

- Tramo de 4 mts.

ITEM 13: TUBO PARA CONDUCCION DE GAS TIPO SIGAS TERMOFUSION O SIMILAR CALIDAD.

- De diámetro 32 mm

- Tramo de 4 mts.

ITEM 14: TUBOS GALVANIZADOS PARA CONDUCCION DE AGUA.

IRAM – IAS U 500 – 2502: NORMA PARA CAÑOS DE ACERO GALVANIZADOS PARA LA CONDUCCION.

- Tipo revestubo o similar.

- De ¾ pulgada.

- Tramo: 6.40 mts.

ITEM 15: TUBOS GALVANIZADOS PARA CONDUCCION DE AGUA.

IRAM – IAS U 500 – 2502: NORMA PARA CAÑOS DE ACERO GALVANIZADOS PARA LA CONDUCCION.

- Tipo revestubo o similar.

- De 1 pulgada.

- Tramo: 6.40 mts.

ITEM 16: TUBOS GALVANIZADOS PARA CONDUCCION DE AGUA.

IRAM – IAS U 500 – 2502: NORMA PARA CAÑOS DE ACERO GALVANIZADOS PARA LA CONDUCCION.

- Tipo revestubo o similar.

- De 2 pulgada.

- Tramo: 6.40 mts.

# 3. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

El Oferente deberá presentar folletería técnica de cada uno de los materiales mencionados en las especificaciones técnicas, si en un folleto aparece más de un artículo deberá resaltar o explicitar el que correspondiere.

El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

4 .ENTREGA.

La entrega del material se efectuará en el H.N.P.B. en el  Departamento Mantenimiento.

PLAZO: CINCO (5) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION/NOTIFICACION VALIDA DE LA ORDEN DE COMPRA.

La cantidad de producto suministrada será total. Bajo ningún aspecto se acepta faltante de alguno de los ítems mencionados en el presente anexo, ni compromiso de entrega en fechas posteriores a la pactada.

El costo del flete o traslado estará incluido en la oferta, bajo ningún aspecto el HNPB se responsabiliza por daños o pérdidas parciales o totales que puedan sufrir los materiales hasta ser depositados en el lugar destinado a tal fin y previamente indicado por las autoridades del HNPB.

El no cumplimiento de cualquiera de las pautas del presente Anexo Técnico habilitará al HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a efectuar las medidas / acciones que correspondan.

El ADJUDICATARIO y el personal a su cargo deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de la entrega. Será por cuenta del ADJUDICATARIO el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

# Text boxes

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

FOJA Nº

..............