ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1- Para la verificación de la cabina se deberá utilizar un generador de aerosol de p.a.o polidisperso y un detector fotométrico de partículas y un termo anemómetro.

la metodología de ensayo se deberá efectuar  de acuerdo a la norma

( iest-rp-cc “laminar flow”) e  (iso 14644) el equipo deberá ser descontaminado por personal del servicio de ontología 24 horas antes de la realización de los servicios.

2- La visita del servisio se efectuará con fecha límite hasta 48 hs. hábiles antes del día de apertura de la licitación en el horario de 08:00 a 10:00.

Se coordinará:

- Con la oficina de la División  HIGIENE Y SEGURIDAD (Tel. 02932-489537), la extensión del correspondiente CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA.

- Con la oficina de la División HIGIENE Y SEGURIDAD (Tel. 02932-489537), la extensión del correspondientes CERTIFICADO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL  TRABAJO.

# Text boxes

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

FOJA Nº

..............