ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO.

NECESIDAD DE MANTENER EN ESTADO ÓPTIMO LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS (2) ECOGRAFOS PERTENECIENTES AL SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

EL ADJUDICATARIO DEBERA EJECUTAR TODAS LAS TAREAS QUE SE INDICAN A CONTINUACION, COMO ASI TAMBIEN CUALQUIER OTRA QUE AUNQUE NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE, SEA NECESARIA PARA LA PERFECTA TERMINACION DE LAS TAREAS Y EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A SU FIN.

2. TAREAS A REALIZAR.

El servicio comprenderá el Mantenimiento Anual (12 meses) Preventivo y Correctivo a los siguientes equipos y sus respectivos componentes, instalados en el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO:

- Equipo Eco tomógrafo Multidisciplinario – Marca TOSHIBA – Modelo POWER VISION – SSA-370 A.

- Equipo Eco tomógrafo Multidisciplinario – Marca TOSHIBA – Modelo NEMIO 20  SSA-550 A.

Mantenimiento Preventivo:

Comprenderá los controles eléctricos, electrónicos, mecánicos y ajustes, según las normas del fabricante original. La frecuencia de estos controles será semestral y comprenderá las siguientes tareas:

2.1 Chequeo general de la performance del equipo.

2.2 Limpieza de los filtros y ventiladores.

2.3 Limpieza interna del equipo.

2.4 Ejecución de los programas de testeo.

2.5 Chequeo de las tensiones de la fuente.

2.6 Mantenimiento Correctivo:

El ADJUDICATARIO garantizará la atención a los reclamos que reciba, para subsanar cualquier falla que se produzca en el equipo durante su operación normal. La cantidad de prestaciones de este servicio será ilimitada durante los DOCE (12) meses de duración, establecidos en el presente Pliego.

# 3. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

3.1 La misma implica que los Oferentes han estudiado cuidadosamente el contenido de la licitación y obtenido informes de carácter local, y que por  medio de la visita  opcional a los equipamientos en su lugar de instalación, les ha permitido comprobar el estado general y de funcionamiento de los mismos, debiendo indicar y presupuestar la eventual necesidad de realizar trabajos previos a la prestación del Servicio de Mantenimiento. La falta de visita no eximirá al oferente de sus responsabilidades en cuanto al conocimiento del equipamiento instalado y su estado de conservación.

3.2 Los Oferentes deberán presentar una constancia de la empresa TOSHIBA que los habilite como servicio técnico.

3.3 Antecedentes Operativos: El Oferente deberá presentar constancias verificables por la  ejecución en los últimos dos (2) años de tareas similares a las proyectadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, no cumpliendo tal fin facturas u ordenes de compra  por trabajos anteriores. La falta de dicha documentación en la presentación de la oferta, será causa de desestimación de la misma.

3.4 Deberán estar incluidos: Traslados, estadías, viáticos y gastos en general del personal de los Oferentes. Transportes de los equipos, máquinas y herramientas propias y eventuales traslados de los equipos, motivo de los mantenimientos previstos en el presente Pliego.

3.5 El Oferente deberá presentar en planilla los materiales a utilizar indicando características  técnicas y marca.

3.6 El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

4. CERTIFICACIÓN DE LAS TAREAS.

La certificación de  las tareas, estará a cargo de la Jefatura del Departamento Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, la misma se realizará con una certificación final al concluir la tarea, según el Cómputo y Presupuesto presentado por la Empresa, ad referéndum del análisis y aprobación del mismo, por personal de la División Planes arriba mencionada.

5. PERSONAL INTERVINIENTE.

El ADJUDICATARIO sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número como para que la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento del presente Pliego de Bases y Condiciones. No podrá contratarse ningún tipo de actividad o tarea parcial o total con personal militar o civil en actividad de la ARMADA ARGENTINA, debiendo cumplir las siguientes pautas:

5.1 A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el ADJUDICATARIO asegurará en una compañía Argentina Aseguradora de Riesgos de Trabajo autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de esta obra.

5.2 Previo al inicio de la tarea, entregará a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO la nómina del personal citado en el párrafo anterior.

5.3 Todas las pólizas de seguro con original, o  sus copias legalizadas, serán entregadas a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, antes de iniciarse las tareas, sin cuyo requisito no podrá iniciar la tarea adjudicada.

6. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

6.1 Para la ejecución de los mantenimientos preventivos EL ADJUDICATARIO, deberá coordinar su visita con la división ELECTROMEDICINA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, TEL (02932-489687) con una antelación no menor a 10 días hábiles, dentro del periodo que corresponda la asistencia técnica.

6.2 El ADJUDICATARIO se responsabiliza por los daños en los equipos descriptos cuando estos hayan sido motivados por culpa o negligencia de su personal y durante la ejecución de los trabajos motivo de la presente.

6.3 El ADJUDICATARIO del Servicio, llevará una Ficha de Servicio, dónde se Asentará fecha, responsable técnico, tarea efectuada y detalle de repuestos  utilizados, entregando una constancia de la misma a la División Electromedicina del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO para su archivo historial.

6.4 El ADJUDICATARIO deberá respetar y hacer respetar a su personal todas las normas internas y de seguridad del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, debiendo contemplar en todo momento, las especiales características que rigen en una Institución de Salud, observando un comportamiento acorde a la  misma. A tales efectos deberá reemplazar, a solo pedido del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a cualquier dependiente y/o Personal de su Empresa que hubiere incumplido con tal obligación.

7. EXCLUSIONES.

7.1 El ADJUDICATARIO no cubrirá las reparaciones y/o cambios de repuestos que se refieren a fallas o daños causados por intervención de terceros no autorizados por el mismo, desperfectos por mal uso, fallas en los equipos de climatización, sobrecarga eléctrica, sobrecarga intencional del equipo, sabotaje, robo total o parcial, acción de roedores, derrumbes, inundación, derrame de agua sobre el equipamiento u incendio total o parcial del local dónde están instalados. Quedarán excluidos los accesorios, partes, software y/o subsistemas ya sea agregados o  en remplazo de existentes (UP-GRADES), que modifiquen la funcionalidad o  características iníciales de los equipos motivo del presente.

7.2 También se excluyen trabajos de pintura y reparaciones que no afecten   directamente en el funcionamiento de los equipos, accesorios, materiales operativos, materiales y mano de obra para reparaciones relacionadas con la instalación eléctrica y/o infraestructura exterior al equipamiento propiamente dicho.

8. PROVISION DE REPUESTOS.

8.1 El ADJUDICATARIO deberá incluir la provisión de repuestos con costos menores o iguales a PESOS MIL ($1000,00).

8.2 El ADJUDICATARIO, en el caso de que como resultado de algún mantenimiento correctivo tenga que incluir la provisión de repuestos, serán presupuestados y aprobados formalmente por la autoridad competente quien posteriormente arbitrara los medios para abonarlos. Los mencionados repuestos deberán ser de 1ra calidad y tener una garantía de CIENTO VEINTE (120) días a contar desde la fecha de su instalación en el equipamiento, excepto los elementos fungibles o sujetos a deterioro por desgaste natural.

8.3 Todos los tramites / gastos de importación, impuestos y tasas que graben a los repuestos, como así también del flete desde el lugar de arribo en el país al sitio de instalación, correrán por exclusiva cuenta del ADJUDICATARIO.

8.4  El ADJUDICATARIO, arbitrará todos los medios a su alcance a los efectos de minimizar la demora que implique la provisión del repuesto, si el mismo está en el país o su tiempo de llegada si hubiese que importarlo.

9. ACTUALIZACION Y MEJORAS DE INGENIERIA.

9.1 El presente servicio incluye además, la mano de obra y materiales necesarios para  la implementación de todas las modificaciones y actualización referidas a la seguridad y funcionamiento del equipo recomendadas por la fábrica. Estos cambios serán por cuenta del ADJUDICATARIO durante el periodo de cobertura del presente servicio en fechas mutuamente acordadas o coincidentes con las del mantenimiento preventivo.

9.2 El HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO no podrá agregar elementos adicionales al equipo, introducir cambios en su operación o cambiar los lugares de ubicación, todo ello sin previa coordinación con  el ADJUDICATARIO.

10. HORARIOS DE TRABAJOS PARA MANTENIMIENTOS.

10.1 El Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo se prestará en el lugar donde se encuentran instalados los equipos detallados en el Punto 2, es decir en el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, salvo que el ADJUDICATARIO determine la necesidad de la reparación en otro sitio, en cuyo caso los gastos de maniobras, traslados, etc. correrán por su cuenta.

10.2 En el marco del Mantenimiento Preventivo, una vez programadas previamente entre las partes, las fechas de ejecución, el mismo se cumplirá dentro del horario normal que comprende los días hábiles (lunes a viernes de 08:00 a 18:00 Hs.).

En el marco del Mantenimiento Correctivo en un lapso de tiempo máximo de DOS (2) horas hábiles, una vez recibida la comunicación fehaciente de falla del  equipo vía telefónica o cualquier otro medio pre acordado, un técnico del ADJUDICATARIO se comunicará con los usuarios con el fin de clarificar el problema.

10.3 En caso en que sea necesaria una intervención en sitio deberá trasladarse un técnico hasta el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, en un tiempo máximo de DIESCISEIS  (16) horas hábiles. Se entiende por horas hábiles únicamente a las ocurridas de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 Hs. Si esta solicitud fuera recibida en día previo a uno o más días inhábiles, el adjudicatario deberá prestar el servicio dentro de las primeras DIESCISEIS (16) horas hábiles siguientes.

10.4 Cuando a requerimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO los trabajos de Mantenimiento Correctivo deban realizarse en días u horas inhábiles, el ADJUDICATARIO presupuestará los trabajos y/ o valores adicionales, debiendo el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO aceptar estos en forma previa a los trabajos.

10.5  A fin de cumplimentar las Tareas de Mantenimiento especificadas, el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO facilitará el acceso al mismo, a especialistas, técnicos, operarios o personal designado por el ADJUDICATARIO dentro del horario normal indicado en el Punto 10.2 precedente y además cuando deba intervenir por fallas en días u horas inhábiles.

El HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO proporcionará al ADJUDICATARIO, las facilidades necesarias conducentes al buen desarrollo de los trabajos. Habilitación y despeje de los lugares donde debe prestarse el servicio. También un lugar seguro para el depósito de equipos, instrumental, repuestos y demás elementos que empleen en la prestación correspondiente. En ningún caso el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO estará obligado a realizar construcciones adicionales.

11. MULTAS Y OTROS GASTOS / COMPROMISOS.

El no cumplimiento de cualquiera de las pautas del presente Anexo Técnico habilitará al HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a efectuar las medidas / acciones que correspondan.

El ADJUDICATARIO y el personal a su cargo deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de la ejecución de las tareas. Será por cuenta del ADJUDICATARIO el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

EL ADJUDICATARIO asumirá gastos en planos, tramites de habilitación, honorarios y derechos por inscripciones y/o habilitaciones de cualquier orden ante organismos Nacionales, Provinciales, Municipales u Organizaciones Privadas con capacidad de intervención, según corresponda.

12. VISITA DE OBRA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE TAREAS Y CERTIFICADO DE SEGURIDAD E HIGIENE

13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

N º  telefónico / fax para contacto con representante técnico de la empresa.

Domicilio comercial.

Representante técnico de la empresa: nombre y apellido; DNI/LC/LE; edad, Nº de cuil, etc.

Representante técnico de las tareas: nombre y apellido; DNI/LC/LE; edad, Nº de cuil, etc.

Personal a cargo de la empresa: nombre y apellido; DNI/LC/LE; edad, Nº de cuil, etc.

Listado de herramientas y equipos a ingresar por la empresa.

# Text boxes

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES