# ANEXO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR

Las ofertas que no cumplan con lo solicitado a continuación, serán desestimadas (Norma DEF SAN 1073-A):

1.1- Copia del Certificado de Tránsito Interprovincial de ANMAT (en cumplimiento con Decreto 1299/97), cuando corresponda.

1.2- Copia del original del Certificado de Habilitación definitiva otorgado por el Ministerio de Salud y Ambiente o de la Provincia correspondiente, DEBIDAMENTE LEGALIZADA.

1.3- Copia del original del Título habilitante de Protesista Dental, DEBIDAMENTE LEGALIZADA.

1.4- El oferente deberá ser el elaborador de los productos a adquirir.

1.5- Los oferentes deberán indicar por cada renglón los siguientes datos:

  - Laboratorio productor.

  - Tipo de envase y presentación del producto.

  - Precio unitario y precio total.

Los puntos indicados precedentemente son de presentación obligatoria.

Se exigirá que todos los rótulos correspondientes a cada producto contengan la siguiente información, como mínimo:

- La razón social, dirección y teléfono del laboratorio.

- El detalle del elemento protético enviado.

- La fecha de retiro del trabajo requerido y la fecha de entrega de cada paso solicitado.

2. CLÁUSULAS POR ELEMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA POR RENGLÓN:

RENGLÓN 1:

- El tipo de prótesis o elemento protético a confeccionar será variable, según requerimiento individual del paciente y acorde a su patología.

- Los trabajos deberán entregarse en envases individuales por cada elemento protético solicitado, con su respectivo modelo de trabajo.

Deben llevar, además, un rótulo con el nombre o sigla de la Fuerza contratante y el número y fecha  de la Orden de Compra correspondiente.

- Especificaciones de los elementos protéticos:

c.1) PERNO MUÑÓN CON UN PASANTE, DE ORCAST, TALLADO Y FINAMENTE PULIDO, CONFECCIONADO SOBRE MODELO DE DENSITA.

c.2) PERNO MUÑÓN SIMPLE DE ORCAST, TALLADO Y FINAMENTE PULIDO, CONFECCIONADO SOBRE MODELO DE DENSITA.

c.3)  ARMAZÓN DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO  SUPERIOR, PARA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE, PULIDO Y DE ACUERDO A DISEÑO ENVIADO POR EL PROFESIONAL SOLICITANTE, DEBIDAMENTE TERMINADO CON SUS DIENTES DE ACRÍLICO DE TIPO BIOTONE Y ACRÍLICO DE TERMOCURADO.

c.4) ARMAZÓN DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO  INFERIOR, PARA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE, PULIDO Y DE ACUERDO A DISEÑO ENVIADO POR EL PROFESIONAL SOLICITANTE, DEBIDAMENTE TERMINADO CON SUS DIENTES DE ACRÍLICO DE TIPO BIOTONE Y ACRÍLICO DE TERMOCURADO.

c.5) CORONA DE PORCELANA SOBRE METAL DE CROMO-NÍQUEL, SOBRE MODELO DE YESO DENSITA, INDIVIDUALIZADA CON DOWELL PIN Y TROQUEL RECORTADO, MODELO MONTADO EN OCLUSOR, DE ACUERDO A MORDIDA Y ANTAGONISTA ENVIADOS POR PROFESIONAL.

c.6) EMERGENTE COLADO EN LABORATORIO DE NIQUEL-CROMO, TALLADO Y FINAMENTE PULIDO, CONFECCIONADO SOBRE MODELO DE DENSITA.

d)   Los pedidos de coronas podrán incluir: molares superiores e inferores, premolares superiores e inferiores, caninos superiores e inferiores e incisivos centrales y laterales superiores e inferiores.

- La empresa deberá estar en capacidad de retirar y entregar trabajos terminados y/o pasos intermedios todos los días hábiles, de lunes a viernes, de acuerdo a lo estipulado en Anexo II punto 15.3.2

3. ESTADISTICA DE CONSUMO ANUAL

| DESCRIPCION DEL ELEMENTO PROTÉTICO | CONSUMO ANUAL(unidades) |
| --- | --- |
| PERNO MUÑON PASANTE - MATERIAL METAL - USO SUPERIOR-INFERIOR | 200 |
| PERNO MUÑON - MATERIAL METAL - USO SUPERIOR-INFERIOR | 400 |
| ARMAZON DE CROMO SUPERIOR - MATERIAL CROMO COBALTO MOLIBDENO - USO PROTESIS REMOVIBLE | 200 |
| ARMAZON DE CROMO INFERIOR - MATERIAL CROMO COBALTO MOLIBDENO - USO PROTESIS REMOVIBLE | 200 |
| CORONA COLADA REVESTIDA EN PORCELANA - MATERIAL CROMO-NIQUEL/PORCELANA - USO PROTESIS FIJA | 600 |
| EMERGENTE O POSTE COLADO EN LABORATORIO | 200 |

El cuadro precedente tiene como objeto orientar a los oferentes acerca del consumo anual que tiene el Hospital Naval Buenos Aires “Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo”.

El Departamento Odontología podrá solicitar hasta un importe máximo de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000,00) las cantidades de los diferentes elementos protéticos que necesite de acuerdo a las necesidades del servicio, en base a los precios unitarios cotizados por el adjudicatario.

Los índices multiplicadores que se encuentran en el Anexo III, toman como base los datos del cuadro estadístico de consumo anual. Dicho índice se obtuvo mediante la siguiente formula:

1-Se procedió a la sumatoria de los consumos anuales de todos los elementos protéticos obteniéndose como resultado 1800 (200+400+200+200+600+200), este número “1800” representa el 100 % del consumo anual descripto en el cuadro “Estadística de Consumo Anual” (punto 3 Anexo III).

2- A continuación se efectúo una regla de 3 simple a fin de determinar el porcentaje de cada uno de los consumos tomando como base los “1800” obtenidos en el punto Nº 1. La operación matemática fue la siguiente:

1800……..100%´

200……..   X

X= 200 x 100%

1800

X= 11.11 %

Este número, “11.11%” representa el primero de los denominados “Índices Multiplicadores” los cuales se encuentran expresados en el Anexo IV y corresponde en este caso a PERNO MUÑON PASANTE - MATERIAL METAL - USO SUPERIOR-INFERIOR.

Los índices siguientes fueron obtenidos de igual manera mediante la aplicación de la formula descripta.

El objeto de la aplicación de estos índices sobre los precios cotizados es el de ponderar correctamente aquellos ítems de mayor consumo estadístico.