# ANEXO III

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ESPECIFICACIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA POR RENGLÓN :

RENGLON Nº 1:

POR EL SERVICIO DE DOSIMETRIA - CONTRATO Y ABONO DEL ÁREA Centro Quirúrgico 2º Piso, Cirugía Cardiovascular 2º Piso, Cirugía General 5º Piso, Ingeniería Clínica Planta Baja (Acceso Machado), Medicina Nuclear 1º Piso, Odontología 1º Subsuelo (Bat. 12), Radiología 1º Piso, Traumatología y Ortopedia 6º Piso y Urología 4º Piso.

| Cuerpo entero radiación electromagnética (gamma y Rx) | 255 |
| --- | --- |

RENGLON Nº 2:

POR EL SERVICIO DE DOSIMETRIA - CONTRATO Y ABONO DEL ÁREA Medicina Nuclear 1º Piso.

| Cuerpo entero radiación electromagnética (beta) | 3 |
| --- | --- |

RENGLON Nº 3:

POR EL SERVICIO DE DOSIMETRIA - CONTRATO Y ABONO DEL ÁREA Medicina Nuclear 1º Piso.

| Anillos radiación electromagnética (gamma y Rx) | 9 |
| --- | --- |

RENGLON Nº 4:

POR EL SERVICIO DE DOSIMETRIA - CONTRATO Y ABONO DEL ÁREA Medicina Nuclear 1º Piso.

| Anillos radiación electromagnética (beta) | 3 |
| --- | --- |

SERVICIO A  MANTENER:

Dosimetría (portadosímetros y cristal) por Termoluminiscencia o Film Monitor (tipo de radiación electromagnética) para cuerpo entero y para mano, individual.

Dosimetría (portadosímetros y cristal) por Termoluminiscencia (tipo de radiación Beta negativo) para cuerpo entero y para mano, individual.

TAREAS:

El Adjudicatario deberá cumplir con el Servicio de Dosimetría Personal, según las normas vigentes emanadas por la Autoridad Regulatoria Nuclear y de Radioprotección.

Provisión y recambio mensual de dosímetros personales para cada operador.

FRECUENCIA:

Los controles se efectuarán mensualmente.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

Como control y constancia del cumplimiento de los Servicios solicitados el adjudicatario proveerá el informe escrito mensual de la relación de dosis individual absorbida, en cuanto al alcance por cada operador teniendo % de límite de dosis mensual y anual.

CERTIFICACIONES:

El Adjudicatario  acreditará personal con la capacitación técnica (certificado director técnico), necesaria para la provisión del Servicio indicado.

Certificado o Constancia de Inscripción al Registro de Prestadores de Dosimetría Personal del Ministerio de Salud.

CAPACIDAD LOGISTICA:

El Adjudicatario deberá poseer los instrumentos y herramientas especiales que hubiere menester para la realización de los servicios.

El Adjudicatario deberá poseer o la posibilidad de obtener la documentación para efectuar el servicio solicitado.

Tiempo de cumplimiento del Servicio en forma mensual durante 12 (doce) meses.

CABA, 17 de Abril de 2017