PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la UOC: DIVISION CONTRATACIONES – UOC Nº 0039-00 |  |  |  |
| Nº de Expediente: CUDAP-EXPPNA: S02 – 39529 |  | Ejercicio: 2016 |  |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | Nº: 004 |  | Ejercicio: 2017 |
| Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |  |  |  |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |  |  |  |
| Rubro: 45 – MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA. |  |  |  |
| Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION DE SEIS (6) DEPARTAMENTOS DEL MONOBLOCK 10. |  |  |  |
| Costo del Pliego: PESOS DIEZ ($ 10,00). |  |  |  |
| Domicilio: Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |  |  |  |
| Correo Electrónico Institucional para comunicaciones e impugnaciones de los interesados, oferentes o adjudicatarios: adya@prefecturanaval.gov.ar. |  |  |  |
| Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: En la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar, en ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de la fecha de apertura de las ofertas. |  |  |  |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Edificio Guardacostas – Sito en la Av. Eduardo Madero 235 – Dirección de Administración Financiera – Departamento Adquisiciones – División Contrataciones – 7º Piso – Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 21 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 09:00 HORAS. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº DE RENG. | CANT. | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 331-04237-00001 Contratar el servicio de remodelación interior de Seis (6) departamentos tipo Cuatro (4) ambientes, sitos en la calle Sebastián Caboto Nº 499, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | Servicio |

DESARROLLO DEL SERVICIO

Generalidades: - El objeto de la presente contratación es la remodelación de los siguientes departamentos, pertenecientes al Monoblock 10, sito en Calle Sebastián Caboto Nº 499, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A saber: 2º Piso Dpto. 1º, 2º Piso Dpto. 2º, 3º Piso Dpto. 4º, 5º Piso Dpto. 2º, 5º Piso Dpto. 3º y 8º Piso Dpto. 1º. Los servicios y cantidades que se especifican en el presente se ejecutarán para todas y cada una de las unidades de vivienda que se remodelen. - El servicio se realizará en un todo de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas y Planos, debiendo ajustarse a la normativa vigente y ejecutarse acorde a las “reglas del arte”. - El Adjudicatario deberá entregar los trabajos que se especifican, tomando todas aquellas previsiones, mencionadas o no en el presente, que resulten necesarias para su terminación. - Por tratarse de trabajos en un edificio ocupado, se deberán arbitrar todas las medidas necesarias a fin de evitar molestias a los habitantes del edificio como así también contratiempos y retrasos. Se deberán contemplar protecciones del sector donde se desarrollan los trabajos, limpieza permanente de los palieres, escaleras y ascensores, movimientos del personal solo en lugares autorizados, etc. - Se podrán emplear como depósitos de materiales y herramientas los propios departamentos que se remodelen, no se permitirá ocupar los pasillos y circulaciones comunes del edificio. De ser necesario implementar un depósito en Planta Baja, su instalación correrá por cuenta del Adjudicatario, deberá realizarse con prolijidad y ajustarse a las indicaciones que imparta la Prefectura por intermedio del Inspector que se designe oportunamente para controlar el cumplimiento de este servicio. - Los áridos y desechos que se generen, se manejarán convenientemente embolsados y se permitirá la permanencia de un volquete en el lugar que se indique, dentro del área de estacionamiento de Planta Baja. - Para el caso de registrarse algún deterioro, ya sea en los espacios comunes del edificio o bien dentro de las unidades de vivienda existentes, con motivo de la prestación del servicio que se contrata, el Adjudicatario deberá arbitrar los medios para subsanar los inconvenientes que se produzcan y restituir estos sectores a su condición original. Tales son los casos de eventuales roturas dentro de los departamentos vecinos, con motivo del paso de las instalaciones. - Se procurará en todo momento proteger las instalaciones existentes y al finalizar el servicio se realizará una limpieza a fondo, tanto del sector intervenido como en las zonas aledañas. En la ocasión se deberán retirar todos los materiales sobrantes y desechos.

-2-						---///

///---

- Los servicios se efectuarán dentro de los días hábiles en el horario comprendido entre las 08:00 y 17:00 horas, no pudiendo permanecer personal del Adjudicatario o proveedores dentro del edificio fuera de estos horarios. Cualquier excepción a esta norma deberá contar con autorización por parte de la Prefectura Naval Argentina. - Para el caso de proveerse algún material o artefacto “equivalente o de calidad superior” al que se especifica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Adjudicatario previo a su instalación, presentará oportunamente ante el Inspector del Servicio, una muestra para su aprobación. Planos: - Los Planos que se acompañan son indicativos para un departamento tipo y para los trabajos que se deberán realizar. Corresponderá al Adjudicatario su ajuste a los hechos existentes para cada departamento en concreto. De ser necesario efectuar algún ajuste o modificación en las dimensiones o características de algún elemento a instalar, como así también alguna modificación en el trazado de las instalaciones propuestas, el Adjudicatario deberá previamente documentar y graficar estos cambios, a fin de someterlos a consideración del Inspector del Servicio. Este temperamento se adoptará con relación a la distribución de los interiores para cada placar, atendiendo a que sus dimensiones no son todas iguales. Demoliciones: - El rubro comprende las demoliciones, picado de revestimientos y pisos y retiro de los elementos necesarios para la realización del trabajo, la limpieza del sector en la zona de influencia, las provisiones para el desarrollo de la misma y las medidas de seguridad. - Se incluye en esta etapa, la demolición de cualquier estructura que interfiera con los trabajos, más el desvío de toda instalación existente que pudiera verse afectada. - Recupero: Todo material que fuera recuperable a criterio de la Prefectura Naval Argentina, se considerará propiedad de la misma debiendo el Adjudicatario entregarlo a quien se designe a tal efecto. Todo material de desecho no aprovechable, deberá ser retirado del lugar por el Adjudicatario a su exclusivo costo. - Demoliciones varias y extracciones: El Adjudicatario tendrá a su cargo la demolición y/o extracción de todos los elementos necesarios para adecuar el lugar a los Planos y Especificaciones del presente. Se hará cargo del retiro de todos los elementos componentes de las instalaciones existentes dentro de la unidad que se remodela, ya sean cloacales, agua fría, agua caliente, gas y eléctricas. - Realizará el retiro de las puertas existentes situadas en el acceso a la cocina, en la comunicación entre baño y antebaño y en la salida de la cocina al balcón. Se retirarán además las puertas de placares y sus interiores, los equipamientos de Cocina, muebles y artefactos sanitarios. - Picado de Revestimientos: El Adjudicatario tendrá a su cargo el picado de la totalidad de los revestimientos cerámicos existentes en los locales cocina y baño. - Picado de Pisos, Carpetas y/o Contrapisos: Se procederá además al picado y extracción de los pisos existentes de los locales estar-comedor, hall, pasillo, dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3 y cocina. De existir sectores de carpetas o contrapisos que no se encuentren firmemente adheridos, serán removidos. Revoques: - El rubro comprende el picado de todo revoque flojo existente y todas las reparaciones y/o ejecución de revoques donde falten o que se encuentren deteriorados dentro de los departamentos. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el Adjudicatario le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada. - Revoques interiores: - Fino a la Cal: Las reparaciones se terminarán con revoque fino a la cal, reforzado y terminado “Al fieltro”. En los huecos generados por el retiro de conductos se colocará metal desplegado a fin de evitar fisuras. - Grueso Bajo Revestimiento: Se realizarán en los locales Cocina y Baño en las áreas donde se coloque revestimiento cerámico. Sobre la superficie se realizará el peinado para recibir el revestimiento. - Azotado impermeable: En el sector del Baño correspondiente al receptáculo de la ducha, paredes y piso, se realizará el picado completo de los revoques existentes y se aplicará un azotado de mortero de cemento impermeable por debajo del grueso bajo revestimiento. Carpetas y Contrapisos: - El rubro comprende las reparaciones necesarias en carpetas y contrapisos, ya sea que se encuentren deteriorados o que se deban romper para el pasaje de las instalaciones, más las banquinas bajo mueble mesada en el local Cocina. - Carpetas: En todos aquellos locales donde se detecten sectores flojos o desnivelados, se procederá a la reconstrucción de las carpetas afectadas. Las reparaciones se efectuarán sobre contrapisos limpios, empleando mortero de cemento con incorporación de aditivos ligantes. - Contrapisos: Se efectuarán todas las reparaciones que sean necesarias, en los sectores que no resultaren firmes o que sean afectados por los trabajos, tales como las áreas de Cocina y Baño donde se trabajará con las instalaciones cloacales o los pases de cañerías. Los rellenos se harán con hormigón alivianado de arcilla expendida. - Banquinas: Las mismas serán materializadas en hormigón alivianado de arcilla expandida, de acuerdo a las medidas consignadas en planos y una altura de 0,12 m. Revestimientos: - Las tareas especificadas en este rubro comprenden la totalidad de revestimientos, aunque no figuren expresamente en planos sean conducentes a los fines aquí expresados, a cuyo efecto observarán las mismas prescripciones. - Revestimientos de cerámica: Se proveerán y colocarán en los locales Cocina y Baño, revestimientos cerámicos esmaltados tipo “San Lorenzo” o equivalentes de calidad similar o superior de color blanco, terminación semimate, en piezas de dimensiones nominales 20 cm x 20 cm.

-3-						---///

///---

- En el local Baño y Antebaño se colocará el revestimiento especificado desde el piso hasta los 2,40 m. de altura (altura de cielorraso), con arranque desde nivel de zócalo. Se colocará además una guarda cerámica horizontal a una altura aproximada de 1,10 m. tipo “Acuarela modelo Pop Black” o equivalentes de calidad similar o superior, en piezas de 3,2 cm. x 20 cm. - En el local Cocina, en todos sus paramentos, se colocará el mismo revestimiento desde el piso hasta los 1,50 mts de altura (total 7 hiladas), rematando con una guarda del tipo especificado, llegando el conjunto hasta el nivel de arranque de la alacena. - Estos revestimientos se deberán colocar con mezcla adhesiva impermeable, a juntas rectas abiertas de 3 mm de ancho, empleando separadores plásticos, empastinadas al tono. - Se rechazarán las piezas que presenten defectos de fábrica y/o aquellas que sufren deterioros en el manipuleo. Las aristas salientes se terminarán con cantoneras de aluminio color blanco. Pisos: - El rubro comprende la provisión y colocación de todos los pisos del departamento acorde el detalle que a continuación se desarrolla. - Pisos de porcellanato: Se proveerán y colocarán nuevos pisos en todos los locales. Serán de porcellanato técnico del tipo “San Lorenzo modelo Duna” o equivalentes de calidad similar o superior, en piezas pulidas de dimensiones indicativas 62 cm. x 62 cm. Se colocarán con juntas rectas abiertas 3 mm. de espesor, y se asentarán con mezcla adhesiva impermeable tipo “Klaukol” o equivalente de calidad similar o superior. Las juntas serán empastinadas al tono del piso. - Zócalos. Los zócalos serán de 10 cm. de altura y se realizarán con piezas cortadas del mismo material especificado para el piso. - Piso sector ducha: Se colocarán allí baldosas tipo “San Lorenzo, Pisodur, Pompei Desierto antideslizante” o equivalentes de calidad similar o superior, en piezas de 30 cm. x 30 cm. Cielorrasos: - Comprenden todas las tareas para la provisión, ejecución y montaje incluyendo todos los elementos, piezas de ajustes, terminaciones, materiales, mano de obra, transporte, herramienta, equipos, planos de detalles, todo a cargo del Adjudicatario para la correcta terminación de las tareas figuren o no en el presente pliego. - Cielorrasos a la cal: Donde existan cielorrasos deteriorados se repararán con una capa de mortero, aplicado a la cal fina, terminado “al fieltro”. - En los sectores afectados por las instalaciones cloacales pertenecientes a los departamentos que no están incluidos en esta licitación, se realizará la reparación de los cielorrasos, mediante la colocación de metal desplegado y su aplicado a la cal correspondiente, a fin de cubrir los desagües y recomponer el cielorraso existente. Se incluye la terminación con pintura. - Cielorrasos de placa de roca de yeso: Se realizarán cielorrasos de placa de roca de yeso con junta tomada, adosados a los existentes en los locales Comedor, cocina, baño y pasillo (Ver planos), quedando una altura libre de 2.40 m entre nivel de piso terminado y el nuevo cielorraso. - Como estructuras principales se dispondrán perfiles “C” de chapa galvanizada Nº 24, de 70 mm. cada 1,20 mts. y cada 30 cm. se dispondrán travesaños como estructura secundaria. El conjunto se terminará con una solera perimetral unida a los muros mediante la colocación de tarugos plásticos. - Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso bihidratado, revestidas con papel de celulosa especial en ambas caras tipo “Durlock” o equivalentes de calidad similar o superior, con 12,5 mm. de espesor x 1,20 m. de ancho x 2,40 m. de largo, dispuestas en forma alternada. - Los tornillos de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm. y en ningún caso a menos de 15 mm. de los bordes del tablero, serán de tipo Philips Nº 2 autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa de 5 cm. de ancho, con colocación previa de masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. Se efectuará el enduído para cubrir las irregularidades. - En la Cocina y Baño, se colocarán placas aptas para humedad, tipo “Durlock Verde” o equivalentes de calidad similar o superior. - Se proveerán y colocarán en los perímetros de los cielorrasos de placas, Molduras decorativas de Poliestireno Extruido de Alta Densidad AR30 tipo “Arquiclass” o equivalentes de calidad similar o superior, de 30 mm de altura como terminación. Carpinterías: - Estos trabajos comprenden la refacción, fabricación, provisión y colocación de todas las carpinterías de la obra, según tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos. - Puertas interiores: Se realizará la reparación de todas las puertas placas interiores y sus respectivos marcos. Se realizará el cambio completo de las cerraduras y herrajes, debiendo instalarse picaportes doble balancín tipo “HES modelo Casiopea II” o equivalentes de calidad similar o superior, con roseta redonda, terminación inoxidable con níquel y bocallaves de la misma línea. - Las puertas de acceso a los departamentos también se repararán y se cambiarán las cerraduras, las cuales serán tipo “Trabex” o equivalentes de calidad similar o superior y herrajes. El reemplazo de las mirillas y manijones exteriores se realizará con elementos similares a los existentes en el edificio. - Cada placa será reparada por la técnica más adecuada en cada caso, atendiendo a su estado de deterioro. Para el caso de daños importantes, se preverán nuevos tapacantos en madera maciza como así también la renovación de los enchapados. Los daños menores serán reparados con el masillado de las superficies. La terminación en todos los casos será con pintura. - De existir marcos de chapa doblada perforados por la corrosión, se procederá al corte y reemplazo de los sectores afectados.

-4-						---///

///---

- Puertas exteriores: Se reemplazará la puerta de salida de la Cocina al balcón, por una carpintería de aluminio construida con perfilería “Línea Modena” prepintada color blanco de 0.70 m. de ancho x 2.40 m. de altura. La hoja de puerta tendrá un paño inferior ciego en aluminio y un paño vidriado superior. Sobre la puerta se dispondrá una banderola con 0,40 m. de altura cuya apertura será con brazo de empuje. Los vidrios serán traslúcidos tipo “martelé”. Esta carpintería se completará con los herrajes compatibles con el sistema. Se dispondrán en esta carpintería, las rejillas reglamentarias de ventilación para gas, tanto superior como inferior. - Ventanas y postigones: Las ventanas y postigones de aluminio existentes, deberán ser reacondicionados. A tal fin se verificarán las escuadras de las hojas y de ser necesario se incorporarán escuadras como refuerzo. Las tablillas de postigones deformadas se deberán reemplazar por equivalentes nuevas, como así también los burletes y herrajes deteriorados. Se colocarán retenes eficientes para los postigones y se terminará el trabajo con una cuidadosa limpieza de estas aberturas. - Mampara de baños: En Baño se proveerá y colocará, una mampara compuesta por dos hojas corredizas de acrílico translúcido de 6 mm. de espesor, montadas sobre estructura de perfiles de aluminio prepintados color blanco, con guía superior e inferior en todo el desarrollo del receptáculo de ducha y deslizamiento suave y silencioso. La altura total de la mampara alcanzará a 1,90 m. sobre el nivel de piso incluido un murete de apoyo con altura de 0.10 m. Tendrá un perfil inferior sin canaleta para evitar la acumulación de agua y suciedad. Deberá fijarse a los revestimientos mediante tornillos de bronce y tarugos plásticos, y se sellará con silicona en todo el perímetro. Pintura: - Los trabajos comprenden la pintura por medios manuales de muros de revocados interiores, cielorrasos revocados y/o enyesados y de placa de roca de yeso, carpinterías metálicas, carpinterías de madera, según las presentes especificaciones. - Preparación: Todas las superficies serán limpiadas y preparadas para recibir las sucesivas manos de pinturas, corrigiendo cualquier defecto que éstas presenten. - Correcciones. La última mano de pintura se dará una vez que se haya terminado con todos los gremios y tareas, realizando las correcciones necesarias para garantizar el acabado perfecto. El Adjudicatario tomará las precauciones para no manchar otras estructuras, artefactos, revestimientos, etc. - Pintura al látex: - Exterior: Los muros exteriores del Balcón se pintarán al látex acrílico para exteriores tipo “Alba” o de calidad similar o superior, previa a la preparación de la superficie. Color a determinar en base a muestras. La primera mano se aplicará diluida para facilitar su aplicación con sellador al agua y se completará con la cantidad de dos (2) manos, y de ser necesaria una tercera mano para su correcto acabado. - Interior: Los muros interiores se deberán pintar al látex para interiores de “Alba” o equivalente en características y calidad, previo a la preparación de la superficie que será lijada, se colocará en toda la superficie enduído al agua tipo “Alba” o de calidad similar o superior y vuelta a lijar hasta lograr un aspecto totalmente libre de asperezas. Color Blanco. La primera mano se aplicará diluida para facilitar su aplicación con sellador al agua y se completará con la cantidad de dos (2) manos para su correcto acabado. - Cielorrasos: Se deberán pintar con látex antihongos para cielorrasos previa preparación de las superficies que serán lijadas, se colocará en toda la superficie enduído al agua tipo “Alba” o de calidad similar o superior y vuelta a lijar hasta lograr un aspecto totalmente libre de asperezas. Color Blanco. - Pintura Sintética: - En superficies metálicas: Todos los elementos metálicos, recibirán tratamiento anticorrosivo. Las superficies metálicas y herrería recibirán una mano de antióxido. Donde fuera necesario, se masillará a la piroxilina en capas delgadas, se lijará y se aplicará nuevamente el antióxido. Secadas las superficies se pintarán con tres manos de esmalte sintético acabado brillante tipo “Alba” o equivalente en característica y calidad. - En superficies de madera: Las puertas de acceso a los departamentos serán pintadas de acuerdo a las que fueron recientemente reparadas en el edificio. Las puertas placas interiores serán pintadas con tres manos de esmalte sintético acabado brillante tipo “Alba” o equivalente en característica y calidad. - Para todos los casos los colores se determinarán en base a muestras que el Adjudicatario deberá presentar para su aprobación. Instalaciones Sanitarias: - Se diagramarán, calcularán y ejecutarán estas instalaciones con todos los dispositivos y elementos que garanticen la óptima provisión de agua fría, agua caliente y desagües cloacales para el departamento que se remodela. Comprende además la provisión e instalación de todos los artefactos, griferías y accesorios. Se exigirán en todos los casos las pruebas de hermeticidad y de funcionamiento de las instalaciones en presencia del Inspector del Servicio. - En base a los planos de arquitectura y los planos esquemáticos de la instalación que integran la documentación, el Adjudicatario deberá entregar con el servicio, Planos de Planta y Corte (Escala 1:50), graficando los trazados definitivos de cañerías, materiales, dimensiones, etc. Esta presentación se efectuará en soporte papel y magnético. - Provisión de agua fría y caliente: Se realizará el reemplazo completo de todas las cañerías de agua fría y caliente de cada unidad que se remodela, a partir de la montante emplazada en el balcón. - Las cañerías de distribución serán de polipropileno Copolímero Random (tipo3) Tipo “Acqua system” o equivalentes en características y calidad, con uniones termofusionadas. Las llaves de paso y accesorios deberán ser de la misma procedencia de la cañería y de diámetro coincidente con la misma. - La provisión de agua caliente se realizará por intermedio de un (1) termotanque a gas, el cual se especifica dentro del rubro “Equipamiento”. Se instalará en el balcón y se deberá montar sobre soportes adecuados. La ventilación será reglamentaria con cañería chapa galvanizada de 3”. - Desagües cloacales: Se realizará el reemplazo de todos los elementos que conforman los desagües cloacales en cada unidad, desde el ramal del caño de descarga vertical situado en la pared de la Cocina, la unión con el material de hierro fundido se realizará mediante junta de transición elastomérica.

-5-						---///

///---

- Se exigirá el uso de cañerías y accesorios del tipo “Duratop de Grupo Dema” o de calidad similar o superior, de polipropileno de alta resistencia, con uniones deslizantes con aros sintéticos de doble labio. Los tramos serán de las máximas longitudes compatibles con el proyecto y se respetarán los diámetros reglamentarios. - Las cámaras, piletas de patio, rejillas de piso y bocas de acceso y de desagüe que se instalen en el departamento, serán en todos los casos de la misma procedencia que las cañerías. Las bocas de acceso, bocas de desagüe tapadas y piletas de patio dispondrán de marco y tapas/rejillas de acero inoxidable reforzadas. - Se tendrá especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o mal trato a los caños instalados, por lo que se los protegerá debidamente hasta el tapado de zanjas y/o cierre de plenos. - Provisión e instalación de artefactos, accesorios y grifería. - Baños: Los artefactos sanitarios serán de losa esmaltada tipo "Ferrum línea Bari” o equivalentes de igual o superior calidad en losa esmaltada color blanco.. El inodoro será tipo largo con mochila de apoyar y el bidet tendrá 3 agujeros. La bacha de lavatorio será de acero inoxidable, tipo “Johnson acero modelo OV 370L” o equivalente de igual o superior calidad, cuyas dimensiones aproximadas serán 37 cm. x 26 cm. x 12 cm., pegada a la mesada de granito y sellada. - La grifería del baño será de bronce cromado con cierres cerámicos tipo “FV modelo Margot Lever” o equivalente de igual o superior calidad, en color Cromo. Se proveerá e instalará un juego para lavatorio de 2 llaves, un juego para bañera/ducha de 2 llaves y transferencia con ducha y un juego para bidet de 2 llaves y transferencia. Los accesorios del baño, a saber: 1 toallero, 1 portarrollo, 1 portacepillos, 3 jaboneras y 2 perchas, serán de la misma línea y procedencia que la grifería. - Cocina: La bacha de cocina será de acero inoxidable, tipo “Johnson Acero modelo E60” o equivalente de igual o superior calidad, con dimensiones 60 cm x 37 cm x 20 cm., pegada y engrampada a la mesada de granito y sellada. - La grifería será de bronce cromado, monocomando con pico móvil, tipo “FV modelo Swing” o equivalente de igual o superior calidad. - Cierre pleno en balcón: Donde se indica en planos, se realizará un tabique de placas cementicias, a fin de cubrir prolijamente, el paquete de cañerías de bajadas de agua y montantes de gases existentes y a la vista. Instalaciones Eléctricas: - Los trabajos a efectuar comprenden la diagramación y reconstrucción de la instalación eléctrica del departamento, respetando la normativa vigente, las presentes Especificaciones y el Plano de distribución de bocas que se adjunta. Se incluyen aquí la renovación de la línea de alimentación desde la Sala de Medidores hasta el Tablero Seccional del departamento, un nuevo Tablero Seccional equipado acorde sus prestaciones y la renovación de las cañerías, cajas y accesorios, el cableado completo, las llaves y los tomacorrientes, como así también los artefactos de iluminación dentro de la unidad. - Se utilizarán los nuevos cielorrasos de placas para el pasaje de las nuevas cañerías de electricidad, permitiendo llegar así a todos los locales. La distribución de las nuevas cañerías dentro de los locales se efectuará embutida en los tabiques, debiendo el Adjudicatario efectuar todas las canaletas y pases necesarios. - Se deberán verificar las secciones mínimas de los conductores y diámetros de cañerías en función de los consumos y respetando los mínimos que se indican en el presente. Los circuitos de iluminación, tomacorrientes y tomacorrientes especiales, se deberán independizar. - En base a los planos de arquitectura y el Plano de Bocas de electricidad que integran la documentación, el Adjudicatario deberá entregar con el servicio, un Plano de Planta (Escala 1:50), graficando la diagramación de los circuitos, diámetro de cañerías, cantidad y sección de conductores y detalle del Tablero Seccional. Esta presentación se efectuará en soporte papel y magnético. - El Adjudicatario deberá realizar en presencia del Inspector del Servicio, todas las pruebas y mediciones que este indique. - Cañerías de distribución: Se utilizarán cañerías de PVC reglamentarias debiendo diferenciar los siguientes casos: Engrampados sobre cielorrasos se dispondrán caños rígidos, medio-pesados tipo “Tecnocom CRMM” o equivalentes de igual o superior calidad. Embutidos en muros, se dispondrán caños anillados pesados tipo “Tecnocom CPV” o equivalentes de igual o superior calidad. Vinculando cajas y caños, se utilizarán los conectores previstos en el sistema. Se incluye la instalación de la cañería correspondiente a cada montante, desde la Planta Baja hasta el departamento que se remodela, a ser instalada dentro del pleno habilitado al efecto. - Conductores: Serán de cobre electrolítico con aislación de PVC tipo “Pirelli Antillama”, o equivalentes de igual o superior calidad, la sección de los mismos será acorde a la carga a alimentar, siendo como mínimo de 6 mm² en la línea de alimentación al departamento, 2,5 mm2 en circuitos de distribución y de 1,5 mm2 para derivaciones de interruptores de bocas de iluminación. - Llaves, tomas, pulsadores, accesorios: Serán del tipo “Sica” o equivalentes de igual o superior calidad, con capacidad para 16 Amper. - Llaves Termomagnéticas y Disyuntores: Serán en todos los casos línea DIN, bipolares y del tipo “Siemmens”, “AEG” o equivalentes de igual o superior calidad. - Provisión y colocación de artefactos de iluminación: - Se instalarán todos aquellos artefactos que garanticen los niveles de iluminación acorde a las funciones que se desarrollen en los locales. Las cantidades son por cada departamento. - Referencias: A1 – Plafón Interior Plafón con aro metálico y vidrio bombé. Lámpara bajo consumo E-27 Diámetro: 28 cm. Cantidad: 6 (seis).

-6-						---///

///---

A2 – Plafón Interior Plafón con vidrio satinado y marco metálico. Lámpara bajo consumo E-27 Medidas: 20cm - 30cm Cantidad: 2 (dos) de 30 cm de lado. 3 (tres) de 20 cm de lado. A3 – Aplique Exterior Tortuga. Construida en chapa de aluminio. Tornillos de acero inoxidable. Cantidad: 1(uno). Instalaciones de Telefonía, Portero Eléctrico y TV: - Tiene por objeto la redistribución e instalación de las bocas de teléfono, portero eléctrico y televisión de acuerdo a los planos esquemáticos suministrados. Comprende la provisión y colocación de las canalizaciones utilizando el mismo sistema de cañerías y accesorios que los especificados en el rubro “Instalaciones Eléctricas”, debiendo ser su diámetro no inferior de ¾”. Todos los elementos necesarios para su realización y correcto funcionamiento deberán ser suministrados e instalados y por el Adjudicatario, como parte integral del servicio. - Bocas de teléfono: Se reemplazará la caja para teléfono con su correspondiente ficha de par telefónico RJ-45. - Boca de portero eléctrico: Comprende la reubicación de la caja y colocación de un nuevo artefacto portero eléctrico tipo “Commax” o equivalente de igual o superior calidad, donde se indica en planos. - Bocas de televisión: Se realizará un nuevo tendido para alimentar las bocas de TV indicadas en planos. Las mismas se tomarán desde la caja existente ubicada en el Local Estar Comedor. Instalaciones de Gas: - Comprende el reemplazo de todas las cañerías internas existentes en el departamento a partir de la montante instalada en el balcón, manteniendo el recorrido de las cañerías de acuerdo a lo existente. Se realizará la conexión de los nuevos artefactos a proveer. - Se utilizará sistema tipo “SIGAS Termofusión” o equivalente de igual o superior calidad, con tubos de acero- polietileno y accesorios acorde al sistema. La instalación se hará de acuerdo a las especificaciones del fabricante. - La colocación de los artefactos que se especifican en el rubro “Equipamiento”, se realizará en forma reglamentaria, según las instrucciones del respectivo fabricante y respetando las ventilaciones de artefactos y locales. - Será por cuenta del Adjudicatario la ejecución de las pruebas de las instalaciones que exigen las Normas, debiendo comunicar al Inspector del Servicio la fecha de ejecución, con la debida anticipación, a fin de verificar sus resultados. Mármoles y Granitos: - Comprende la provisión y colocación de mesadas para Baño y Cocina de cada departamento y los componentes necesarios para su correcta ejecución y estética. - Provisión y colocación de Mesadas: Se proveerán y colocarán mesadas de granito tipo “Rosa mara” de 25 mm de espesor en el Baño y la Cocina, de acuerdo a lo indicado en planos. En el Baño llevará un frentín de 10 cm. de altura y zócalos de 7 cm. en todo el perímetro, mientras que en la Cocina llevará zócalos de 7 cm de altura. La mesada del baño se apoyará sobre ménsulas de perfiles “T” que quedarán ocultos y la mesada de Cocina se apoyará sobre el mueble bajo mesada. Todo borde que quede a la vista será pulido. - Solias: Se proveerá y colocará una solia de mármol tipo “New Beige” en el cambio de solado de la unidad con respecto al del Hall común del piso (puerta de acceso). Equipamiento y Mobiliario: - Comprende por cada departamento que se remodela, la provisión del equipamiento y mobiliario detallado en este ítem, acorde Especificaciones y Planos, con todos los elementos y accesorios necesarios, para que luego de colocados presten adecuadas condiciones de servicio. Ello involucra a todos los accesorios que sean necesarios para su instalación y/o funcionamiento. - Termotanque: Se proveerá e instalará Un (1) termotanque a gas tipo “Rheem modelo FL120” o equivalente de igual o superior calidad, con capacidad de 120 lts con quemador de acero inoxidable con 7.250 Kcal/hora, tanque de acero porcelanizado bicapa y aislación de poliuretano. - Cocina: Se proveerá e instalará Una (1) cocina a gas tipo “Domec modelo CBUPAV” o equivalente de igual o superior calidad, con 4 hornallas, horno autolimpiante y parrilla. Tendrá terminación enlozada color blanco, un ancho de 56 cm. y válvulas de seguridad en horno y hornallas. Consumo de gas 9050 Kcal/hora. - Calefactor: Se proveerá e instalará 1(un) calefactor de tiro balanceado tipo “Volcán modelo 43712V” o equivalente de igual o superior calidad, con 50 cm. de ancho, 3.800 Kcal./hora. Cámara enlozada, válvula de seguridad termoeléctrica y encendido piezoeléctrico. Se instalará con su dispositivo de ventilación original, debiendo amurarse al frente del edificio y repararse la fachada. - Purificador de aire bajo alacena: Sobre el artefacto Cocina, se proveerá y colocarán en el módulo de alacena previsto para tal fin, Un (1) purificador, del tipo “Spar modelo Aria” o equivalente de igual o superior calidad, con un ancho de 60 cm y una altura de 15 cm. terminación color blanco, turbina con 3 velocidades e iluminación. Se proveerá con filtro antigrasa y cañería de salida al exterior de 4” con remate en el balcón.

-7-						---///

///---

- Extractor para baño: Se proveerá y colocará Un (1) extractor para baño, tipo “Valaire modelo BE” o equivalente de igual o superior calidad, con motor de 30 watts de potencia y 2800 rpm., con 15 cm. de diámetro de salida, carcasa de acero inoxidable, frente de aluminio cromado y palas de polipropileno. - Panel calefactor eléctrico: Se proveerán e instalarán por cada departamento, Tres (3) paneles calefactores eléctricos tipo “Peisa modelo Pietra E 700” o equivalentes de igual o superior calidad, con 700 watts de potencia. Serán instalados uno por cada dormitorio, convenientemente fijados a los muros y conectados a tomacorrientes específicos instalados a tal fin. - Toallero radiador eléctrico: Se proveerá y colocará Un (1) toallero radiador eléctrico tipo “Peisa modelo Scala E80” o equivalente de igual o superior calidad, con 80 cm. de altura, 400 watts de consumo, terminación en pintura blanca epoxi y aislación IP 21. Se fifará con tornillos inoxidables sobre la pared del baño indicada en plano. - Muebles de Cocina: Se proveerán y colocarán los muebles bajos mesada y alacenas en cada Cocina según el diseño de planos adjuntos. Los muebles tendrán las siguientes características: Estructuras en placas de melanina color blanco sobre MDF con 18 mm. de espesor y con tapacantos de ABS. Puertas en MDF de 18 mm. de espesor, enchapado en ambas caras con laminado plástico color blanco con sus bordes recubiertos por flejes de aluminio anodizado. Bisagras metálicas niqueladas con ángulo de apertura de 100º. Montaje por deslizamiento. Ajuste en 3 dimensiones. Tiradores para mueble de aluminio. Cajones montados sobre guías metálicas con rodamientos. - Placares: Se proveerán y colocarán nuevos frentes e interiores de placares en los espacios donde se hayan removido los existentes, a saber Dormitorio principal y Pasillo. Los nuevos muebles tendrán las siguientes características: Frente de placard, marco perimetral de aluminio extruido anodizado natural, con hojas de melanina color blanco sobre base MDF de 18 mm. de espesor, con cantos de aluminio como terminación y agarradera. Las hojas tendrán deslizamiento suave sobre rodamientos. Interiores de placares en melanina color blanco sobre MDF de 18 mm. de espesor, con tapacantos de ABS. Barral perchero donde corresponda y cajones con sistema de guías metálicas sobre rodamientos, todo se realizará de acuerdo a planos. Los estantes serán construidos en melanina de 18 mm. de espesor. En el antebaño se dispondrán estantes de guardado, sin frente, en melanina color blanco sobre MDF de 18 mm de espesor con tapacantos de ABS. Nota: Se deja constancia que la distribución interna de los placares graficada en planos, resulta indicativa de los elementos a instalar. El Adjudicatario adecuará este equipamiento a la situación real de cada placar, atendiendo a sus proporciones, apertura de puertas y dimensión de las mochetas en cada caso. A tal fin y antes de proceder a su fabricación, deberá graficar en croquis cada uno de los placares y someterlo a consideración del Inspector designado para supervisar el cumplimiento del Servicio. - Espejos: Se proveerá e instalará en el baño Un (1) espejo de vidrio tipo Float, de 75 cm. x 95 cm. con bordes biselados, con base de plata, protección de cobre y doble capa de pintura protectora, adherido con silicona de base neutra al revestimiento. - Barrales de cortinas: Se proveerán e instalarán, por cada aventanamiento en Estar y Dormitorios, barrales para cortinas en caño redondo de aluminio de 25 mm. de espesor, esmaltado de color blanco, con soportes de material plástico. Se fijarán firmemente al cielorraso, empleando tornillos y tacos plásticos. Cada extremo deberá sobrepasar en 15 cm. el marco de su respectiva carpintería.

CONDICION DE CALIDAD:

Los bienes a utilizar en el servicio por el Adjudicatario, deberán ser “NUEVOS” y “SIN USO”, sin modificaciones ni alteraciones de sus características. (Art. 37 inciso b) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

UNIDAD REQUIRENTE: (Art. 36 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 6º del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 – E/2016)

Dirección del Material, Asesoría Edilicia, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.28,  TE. 4318-7575, Interno 2828.

CLAUSULAS PARTICULARES

1) VISTA, CONSULTA, COMPRA O DESCARGA DEL PLIEGO: (Arts. 48 y 49 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 19 y 20 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/2016 y Arts. 7º y 8º del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

- Se podrá tomar vista del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o ser adquirido en el Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura. (Punto 9 Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares también podrá obtenerse del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC): www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Acceso para Organismos y Proveedores”.

-8-						---///

///---

- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentarse por escrito en la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o efectuarse por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar. En ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS anteriores a la fecha de apertura de las ofertas. En ningún caso la Unidad Operativa de Contrataciones responderá consultas telefónicas y no contestará aquéllas que se presenten fuera de término. (Art. 48 y 49 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 20 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/2016).

- En oportunidad de comprar o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o al efectuar consultas respecto del mismo, deberá suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

- El interesado en presentar oferta no podrá alegar desconocimiento de las actuaciones que se produzcan hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

NOTAS:

- El Oferente que obtiene el Pliego del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar, deberá retirar los anexos (sin costo) en la dirección citada en el inciso a) de la presente Clausula Particular.

2) PLAZO DE ENTREGA: (Art. 83 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 43 del Anexo I y Punto 35 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

Será de CIENTO VEINTE (120) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

3) OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION: (Art. 12 inciso b) del Decreto Delegado Nº 1023/01).

Aumentar o disminuir el contrato en un todo de acuerdo a lo previsto en el Art. 100 inciso a) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y en el Art. 50 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

4) COMPRE MIPYME: (Ley 25300 y Decreto Nº 1075/01)

- La condición de MIPYME deberá acreditarse mediante certificación sin salvedades rubricada por Contador Público matriculado con la correspondiente intervención del Consejo Profesional. De la mencionada certificación debe surgir claramente que la firma Oferente cumple con los requisitos previstos por la legislación vigente en la materia.

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no permite la presentación de cotizaciones parciales en virtud de tratarse de un servicio de remodelación de los departamentos edificios, por lo cual resulta inconveniente su parcialización. (Art. 16, apartado 4º - último párrafo – del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

5) COTIZACION: (Art. 58 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Arts. 16 y 17 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016 y Punto 21 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

- Moneda de Cotización: Moneda Nacional.

- Formas de Cotización:

b.1)	Los trabajos se deberán cotizar por departamento finalizado y por el total del servicio.

b.2)	La adjudicación del Renglón recaerá sobre aquella oferta que de la sumatoria de todos los departamentos cotizados resulte la oferta de menor valor.

b.3)	Unicamente serán considerados los servicios, insumos, etc., expresamente  contemplados en el presente acto licitario.

6) GARANTIAS:

- Moneda de la Garantía: En Moneda Nacional (Art. 79 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 38 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

- Clases de Garantías: (Art. 78 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

b.1)	De mantenimiento de la oferta: Será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta, acorde los supuestos previstos en el Art. 13, inciso h) apartado 1, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

b.2)	De cumplimiento del contrato: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del total del contrato, conforme al Arts. 77 y 78 inciso b) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 37 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

-9-						---///

///---

b.3)	Contragarantía: Por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto. (Art. 78 – Inc. c) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

b.4)	De impugnación al dictamen de evaluación de ofertas: Será del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta preadjudicada (Art. 78 – Inc. d) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Punto 28 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 E-/2016). Para los supuestos previstos en el art. 32, inciso a) del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016, el importe que se estipula como monto fijo de esta garantía es el equivalente a PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL ($ 147.000,00).

- Formas de Garantía:

c.1)	La elección de la forma de integrar la garantía queda a opción del Oferente o Cocontratante y podrán constituirse en las formas o mediante combinaciones de ellas, previstas en el Art. 39 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

c.2)	Cuando se constituyan las garantías con seguro de caución, deberá ser mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Prefectura Naval Argentina, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.091 y modificatorias, reglamentada por la Resolución SSN N° 38.708/2014.

c.3)	Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada PNA-4106/380 – RECAUD. F. TERCEROS – Nº 2905/80 del Banco de la Nación Argentina.

- Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías: (Art. 80 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

d.1)	No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el Artículo 40 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

d.2)	No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, a requerimiento del organismo contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.

7) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (Art. 54 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 12 del Anexo I y Punto 29 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

- El Oferente deberá mantener su oferta por SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a contar a partir de la fecha de apertura de ofertas del presente acto licitario.

- Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS, al vencimiento del plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

8) CONSTANCIA DE VISITA:

- Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita a los departamentos a remodelar, sitos en la calle Sebastián Caboto Nº 499, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de tomar debida nota del estado de las instalaciones, estructuras, metrajes, etc., y realizará todas las consultas técnicas que considere pertinente, por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

- El Oferente deberá coordinar el día de visita con la Dirección del Material, Asesoría Edilicia, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.28, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7500, Interno 2828. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.

- De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente.

NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

9) REQUISITOS DE LAS OFERTAS: (Art. 55 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 13 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

- Deberá ser presentada por duplicado, exclusivamente en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, Sección Pliegos y Aperturas, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado (Art. 9º del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

-10-						---///

///---

- Deberá estar redactada en idioma nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal.

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número de identificación del presente procedimiento de selección, lugar, día y hora de apertura y la identificación del Oferente.

- El Oferente deberá fijar domicilio especial y suministrar dirección de correo electrónico de la Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por esos medios.

- El Oferente deberá cotizar en moneda nacional acorde al Formulario de Cotización adjunto ó en formulario propio dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

- El Oferente deberá indicar claramente en los casos que efectúe oferta alternativa, debiendo realizar su oferta en formulario separado de la oferta base, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016. En todos los casos deberá existir una oferta base.

- El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta correspondiente. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. (Art. 78, inciso a) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

- Toda oferta nacional, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, acorde Anexo I ó en formulario propio mediante el cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.

- A los fines de cumplir con las obligaciones establecidas por el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados (LEY 22.431 – DECRETO Nº 312/10), el Oferente, deberá declarar por escrito y bajo juramento, al momento de presentar su oferta que en caso de resultar Adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10.

- Deberá presentar fotocopia del original de la nota presentada ante la dependencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la cual se encuentre inscripto a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del “Certificado Fiscal para Contratar vigente”, conforme lo dispuesto por la Resolución General AFIP Nº 1814/05, modificada por la Resolución General AFIP Nº 2581/09.

- La inscripción previa en el “Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)” no constituye requisito exigible para presentar ofertas, sin embargo, el Oferente deberá encontrarse incorporado al SIPRO en oportunidad del comienzo del periodo de evaluación de la oferta (Art. 20 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir los gastos de envase, embalaje, costos de flete y acarreo al lugar de entrega de la totalidad de los bienes componentes de cada renglón. Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir indefectiblemente el impuesto correspondiente a la alícuota del IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

- El Oferente, en virtud de la modificación introducida por la Ley Nº 26.940 al artículo 28 del Decreto delegado Nº 1.023/01, NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación.

NOTA: Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineados, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

10) ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES DEL SIDIF: (Art. 33 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

- Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del Sistema de Información Financiera (SIDIF) que administra el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (Disposiciones Conjuntas CGN Nº 40/10 y TGN Nº 19/10), pudiendo tramitar su incorporación acorde a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

-11-						---///

///---

- Beneficiario integrado al SIDIF:

Deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Artículo 8º de la mencionada Resolución Nº 262/95.

11) CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS:

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la Institución, teniendo en cuenta que además de dar cumplimiento a la totalidad de las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares resulte la de menor precio. Se podrá adjudicar aun cuando se hubiera presentado una sola oferta, que cumpla los requisitos exigidos en el presente llamado y su precio resulte normal en plaza (Art. 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 34 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016 y Punto 31 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

12) INSPECCION DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE DURANTE EL SERVICIO: (Art. 87 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

- La Unidad Requirente, por medio de inspecciones que realizará su personal técnico durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos.

- Si el personal técnico de la Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio y exigir las acciones inmediatas para su subsanación.

- El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Conformidad de la Recepción.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de recisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario que realizará la Unidad Requirente a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º, incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS.

13) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO:

- Deberá presentar la nómina de la totalidad del personal que realizará el servicio, donde se mencionarán los siguientes datos: Nombres y Apellido, Número de Documento Nacional de Identidad, Nacionalidad, Domicilio Particular. El mismo podrá ser sustituido con la autorización de la Prefectura Naval Argentina.

- El Adjudicatario será responsable de la conducta de sus empleados durante la realización del servicio debiendo responder por las acciones u omisiones de los mismos.

- El personal de la Empresa Adjudicataria deberá estar provisto de indumentaria e identificación adecuada de la Empresa y de los elementos de seguridad establecidos por los Organismos que reglamentan la actividad.

- Deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras (M.M.O.), que será el responsable, frente a la Prefectura Naval Argentina, por todo el desarrollo del servicio. Por el Representante Técnico designado deberá presentar Certificación de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la ejecución de los trabajos y por lo que dure el servicio.

- Acorde a lo establecido en el Art. 30 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) con las modificaciones introducidas por la Ley 25.013 (Ley de Reforma Laboral), el Adjudicatario deberá dar acabado cumplimiento de las normas emergentes de la relación laboral y de la seguridad social. Antes del inicio de los trabajos deberá presentar en la Dirección del Material, Asesoría Edilicia, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.28, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7500, Interno 2828, para su control,  por cada uno de los trabajadores empleados para efectuar el servicio:

- Formulario AFIP Nº 931.

- Constancia de Pago.

- Declaración Jurada por CUIL de empleados por nómina, exclusivamente del personal que de forma activa infiera en los servicios prestados en los lugares de la Institución, descriptos en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

-12-						---///

///---

De no contar con las constancias individuales de los empleados, deberá acompañar un informe actualizado en los que resulten los trabajadores empleados en el acto licitario acorde previa identificación rubricada por Contador Público matriculado y la debida intervención por el Consejo Profesional respectivo, en el que se deje constancia que se ha cumplido con lo solicitado en el presente inciso, en cuanto a las obligaciones en su carácter de empleador (seguridad social, riesgo de trabajo, etc.).

Tal extremo no implica que este organismo se someta voluntariamente al régimen regulado por el Art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) ni acepte su aplicación.

- El Adjudicatario deberá tomar a su cargo, toda y cualquier responsabilidad obligándose directamente a reparar los daños y perjuicios originados por culpa o dolo y/o negligencia, omisiones, delitos o cuasidelitos o situaciones que surjan como consecuencia de los actos  de las personas bajo su dependencia de la que se valiera para la prestación del servicio que establece la presente licitación, acorde lo normado en el Libro Tercero, Título V, Capítulo I del Código Civil y Comercial aprobado por ley Nº 26.994.

- Queda establecido que la totalidad del personal que disponga la Empresa para realizar los trabajos enunciados en el presente acto licitario, estarán bajo su cargo, en consecuencia el pago de sueldos, viáticos, vacaciones, indemnizaciones, seguros, aportes jubilatorios, leyes sociales, etc., correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la Prefectura Naval Argentina relación alguna con ellos, acorde lo previsto Ley de Empleo (24.013) y Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y demás normas que resulten de aplicación.

- Queda bajo exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la instalación de los Sistemas, como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes Laborales (20.744), Previsionales (17.250), Impuestos (23.349), Trabajo (24.013), Riesgos del Trabajo (24.557) y demás normas que resulten de aplicación.

- La Prefectura Naval Argentina podrá solicitar al Adjudicatario por causas justificadas, que dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de notificado, cambie el personal que el mismo asigne para el cumplimiento de las tareas a realizar.

- Previo al inicio de los trabajos, deberá presentar en la Unidad Requirente:

j.1)	Certificado Cláusula de No Repetición: Extendido por una Compañía ART, para el personal bajo relación de dependencia.

j.2)	Certificado de Cobertura de Accidentes Personales con Cláusula de No Repetición: Extendido por la Compañía de Seguros contratada eventualmente, para el caso de profesionales/técnicos independientes.

En los mismos se dejará expresa constancia de la renuncia a iniciar acciones de repetición o de regreso contra la Prefectura Naval Argentina.

- Teniendo en cuenta la responsabilidad que asume la Empresa en lo referente a posibles accidentes que su personal pudiera sufrir al cumplir con las tareas emergentes del presente requerimiento o daños que el personal a su cargo pueda provocar u ocasionar a terceros (responsabilidad civil), el Adjudicatario deberá presentar en la Dirección del Material, Asesoría Edilicia, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.28, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7500, Interno 2828, antes de iniciar los trabajos, las correspondientes pólizas ACTUALIZADAS y de sus endosos certificadas ante Escribano Público Nacional y con vigencia por todo el período del contrato. Las citadas pólizas deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación que cubra al personal como asimismo a terceros, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la nómina de personal.

- Los seguros deberán cubrir:

l.1)	Responsabilidad civil hacia terceros: en forma amplia, por daños corporales a personas, por daños a la propiedad, como protección contra toda clase de riesgo de daños o destrucción a la propiedad y lesiones o muerte resultante de la misma, o resultante de cualquier otro acto u omisión de la Empresa, o en relación con los trabajos o causados por sus empleados o dependientes, por la suma de PESOS UN MILLON ($1.000.000,00) cualquiera fuesen las causas de estos daños.

l.2)	Accidentes de trabajo: en un todo de acuerdo a las Leyes y Disposiciones vigentes a la fecha y que cubra a todo el personal empleado, dependiente, etc., que se desempeñe en la remodelación de los departamentos.

-13-						---///

///---

l.3)	Equipos e instalaciones de Prefectura Naval Argentina: El Adjudicatario deberá presentar en la Dirección del Material, Asesoría Edilicia, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.28, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7500, Interno 2828, antes del inicio de los trabajos y con vigencia por todo el periodo que demande el mismo y hasta la Conformidad de la Recepción, un seguro de tipo responsabilidad civil comprensiva de tareas a desarrollar o superior por un monto no inferior a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) que contemplará accidentes durante el movimiento la realización de los trabajos de remodelación de los departamentos.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de recisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario que realizará la Unidad Requirente, a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º, incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS.

14) GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y DE LOS BIENES:

- El Adjudicatario, junto con los trabajos y los bienes utilizados, deberá presentar por escrito la garantía que corresponda, que en un ningún caso será inferior a DOCE (12) MESES, a contar a partir de la fecha de la Conformidad de la Recepción por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista de los trabajos realizados y/o los bienes utilizados, en el presente acto licitario.

- Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente por causas ajenas a la Prefectura Naval Argentina que demandaren la inmediata sustitución de los trabajos y/o bienes observados o defectuosos, serán realizados por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

15) LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS: (Arts. 83 del Anexo del Decreto Nº 1030/16, Art. 43 del Anexo I y Punto 37 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

- Los trabajos de remodelación se realizarán en el Monoblock 10, sito en la calle Sebastián Cabato Nº 499 esquina Blanes, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE: 4300-3074, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 17:00 horas. Se podrán realizar trabajos en días y horario inhábiles con previa autorización de la Unidad Requirente.

- La entrega deberá coordinarse con la Dirección del Material, Asesoría Edilicia “indicada en la Cláusula Unidad Requirente”, con DOS (2) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de anticipación a efectos de convocar a la COMISION DE RECEPCION respectiva.

16) PLAN DE ENTREGAS:

- Se podrán realizar entregas parciales, por cada Dos (2) departamentos terminados, acorde las Especificaciones Técnicas, dichas entregas darán lugar a pagos parciales equivalentes a la proporción entregada y bajo las formalidades fijadas en la Cláusula Particular Nº 23 “Forma, Moneda y Plazo de Pago”.

- El Adjudicatario, al finalizar trabajos en condiciones de realizar entregas parciales deberá informar por nota a la Unidad Requirente tal circunstancia y solicitar su recepción.

17) RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y LOS BIENES: (Arts. 88 y 89 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 44 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016 Art. 47 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/2016)

- Los trabajos y los bienes, se recepcionarán en forma provisional, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Conformidad de la Recepción.

- Los bienes que resulten rechazados deberán ser sustituidos en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al adjudicatario.

- Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario.

- A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 13 “Garantía de los Trabajos y de los Bienes” y Nº 14 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”.

-14-						---///

///---

- Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, los trabajos y los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.

- El Acta de Conformidad de la Recepción de los Trabajos y los Bienes será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente. (Arts. 47 y 48 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 -/2016).

f.1)  De existir entregas parciales, la conformidad de éstas se realizará mediante Actas de Conformidad de Recepciones Parciales, confeccionadas por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente.

- La Conformidad de la Recepción, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.

18) EMBALAJES: (Punto 36 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

- Los bienes a utilizar durante la ejecución de los trabajos deberán ser correctamente embalados, protegidos tanto en su traslado, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para su estiba en los respectivos depósitos.

- Los bienes a utilizar durante la ejecución de los trabajos se entregarán en envases cuyas cantidades y características se encuentran descriptas en el renglón.

- Queda a cargo del adjudicatario el costo y diseño de los embalajes.

- Quedan bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeran como consecuencia de embalajes defectuosos, como así también de los que se originaren como resultancia de su flete, carga y/o descarga.

- Los embalajes deberán estar rotulados de manera que permitan individualizar correctamente el contenido.

19) FLETE, DESCARGA Y ESTIBA: (Punto 43 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

Correrán por cuenta del Adjudicatario.

20) RESPECTO AL IVA:

Esta Institución reviste el carácter de IVA Exento, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación a la Resoluciones Generales AFIP Nros. 100/98 y 1.415/03.-

21) RESOLUCIONES AFIP:

Por Resoluciones Generales Nros. 18/97, 830/00 y 1784/04, este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo al momento de presentar el Adjudicatario su Factura en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, (Of. 7.01), deberá manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

22) FACTURACION: (Art. 46 del Anexo I y Punto 40 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

El Adjudicatario deberá presentar la facturación acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.852/10 y 2.939/10, en la  Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, juntamente con el original de la Orden de Compra o fotocopia autenticada, el Remito y el Acta de Conformidad de la Recepción (que recabará de la “Unidad Requirente”), todos por duplicado y debidamente conformados.

23) FORMA, MONEDA Y PLAZO DE PAGO: (Arts. 91 y 92 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y; Arts. 47 y 48 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

Se realizará en Moneda Nacional por medio de Orden de Pago dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la documentación requerida, acorde la Cláusula Particular Nº 22 “Facturación”. El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

24) CUESTIONES JUDICIALES: (Art. 54 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-15-      	                                                                 ---///

///---

25) PENALIDADES Y SANCIONES: (Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01, Arts. 102 y 106 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/16)

El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones.

26) NORMATIVA:

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

- Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16.

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 63 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, del cual se podrá tomar vista o ser obtenido en el sitio de internet  www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.-

- Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 62 – E/2016 de la ONC.

- Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO, aprobado por Disposición Nº 64 – E/2016 de la ONC.

- Resoluciones Generales Nros. 18/97, 100/98, 830/00, 1415/03, 1556/03, 1784/04, 1814/05, 2581/09, 2852/10 y 2939/10 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

- Ley 17.250 – Sistema Único de Seguridad Social.

- Ley 19.549 – Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

- Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.

- Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.

- Ley 20.744 – Régimen del Contrato del Trabajo; Ley 25.013 –Reforma Laboral- y  modificatorios.

- Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.

- Ley 24.013 – Ley Nacional de Empleo.

- Ley 24.156 – Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional

- Ley 24.557 – Ley de Riesgos del Trabajo.

- Ley 25.300 – Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.

- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

- Decreto Nº 1883/91 – Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72.

- Decreto Nº 1075/01 – Participación de MIPyMEs en las Contrataciones del Estado.

- Decreto Nº 1600/02 – Reglamentación Ley 25.551.

- Decreto Nº 1344/07 – Reglamento de la Ley de Administración financiera.

- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Decisión Administrativa Nº 344/1997 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio Economía y Finanzas.

Resolución Nº 197/16 del Ministerio de Seguridad.-

CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 30-54669471-9

DIVISION CONTRATACIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

LUIS RAMON LOVATTO

PREFECTO PRINCIPAL

JEFE DIVISION CONTRATACIONES

-16-

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |  |  |  |
| TIPO | Nro. |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada por la Empresa cumple con los requisitos y condiciones para ser considerada como OFERTA NACIONAL. |  |  |  |
|  |  | FIRMA: |  |
|  |  | ACLARACION: |  |
|  |  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  |  | CARACTER: |  |
|  |  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	LICITACION PRIVADA Nº 004/2017.

DE ETAPA UNICA NACIONAL

APERTURA: 21/02/17.

### HORA: 09:00.

FORMULARIO DE COTIZACION

NOMBRE o RAZON SOCIAL: ..........................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO, ACORDE LA CLAUSULA PARTICULAR 9 INCISO d):…………….………........................................................................................................................ ............................................................................................................... C.P.:…....................................

E-MAIL: ……………............................................................................................................................

C.U.I.T. Nº: ...........................................................................................................................…............

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REMODELACION DE SEIS (6) DEPARTAMENTOS DEL MONOBLOCK 10.

| Nº DE REGLON | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO POR UN DEPARTAMENTO TERMINADO | PRECIO POR SEIS DEPARTAMENTOS TERMINADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Servicio |  |  |
| MONTO TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  |

SON PESOS:.........................................................................................................................................

……........................................................................................................................................................

.........................................................

FIRMA Y ACLARACION

OBSERVACIONES (de corresponder):

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante la misma unidad requirente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor de la unidad requirente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones a la unidad requirente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones a la unidad requirente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.