PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES / BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

Denominación de la UOC: DIVISION CONTRATACIONES – UOC Nº 0039-00

Domicilio: Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7400, Interno 2751.

Correo Electrónico: pliegos@prefecturanaval.gov.ar – Fax: 4318-7578

Impugnaciones al Dictamen de Evaluación: Correo Electrónico: cevaluadora@prefecturanaval.gov.ar – Fax: 4318-7697.

| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | Nº: 023 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: LLAVE EN MANO. |

| Nº de Expediente: CUDAP – 11230. | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: 24 – EQUIPOS. |
| Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO CIENTIFICO PERICIAL. |
| Costo del Pliego: PESOS DIEZ ($ 10,00).- |
| Plazo de Duración del Contrato: Acorde la Cláusula Particular Nº 12 Plazo de Entrega. |
| Notificaciones: Acorde la Cláusula Particular Nº 23 “Comunicación y Notificaciones”. |

ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Edificio Guardacostas – Sito en la Av. Eduardo Madero 235 – Dirección de Administración Financiera – Departamento Adquisiciones – División Contrataciones – 7º Piso – Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 17 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 11:00 HORAS. |

##### ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 432-06118-00004 Odómetro. Odómetro analógico de 4 dígitos más parcial. Con mango de aluminio extensible. Doble rueda de 20 centímetros de diámetro, tolerancia +/- 5 cm. Botón manual puesta en cero. Con funda para el transporte. | Equipos |
| 2 | 1 | 433-00166-00010 Sistema Cromatográfico en fase gaseosa, con detector de masa y fid. Capacidad para instalar DOS (2) inyectores simultáneamente, cada uno con control independiente de temperatura y control avanzado de flujo tipo Shimazu o similar o superior. Capacidad para instalar hasta DOS (2) detectores simultáneamente, cada uno con control de temperatura individual y control electrónico de presión de todos los gases. Controles y Programación del equipo: Pantalla gráfica que haga posible el monitoreo en tiempo real del cromatógrafo. Que permita fijar en forma digital todos los parámetros operacionales, incluyendo la purga de (tabique) septum. Con interface para comunicación con computadora para adquirir datos de 2 detectores simultáneos de datos y controlar el instrumento. Con capacidad de crear, almacenar y copiar métodos. Capacidad de programar más de 150 eventos en el tiempo. Con corrector electrónico de línea de base para cada canal de adquisición, por sangrado de columna. Con sistema automático de verificación de fugas de gas de arrastre. Con programa de encendido y reposo automático que permita activar o cortar el suministro de gases en forma automática en una fecha y hora determinada. Provisto de sensores de presión y temperatura para compensación de variaciones en la temperatura ambiente y en la presión atmosférica. Que permita aislar el inyector o detector mediante zonas calefaccionadas independientes del horno de columnas. | Sistema |

-2-							---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Horno de Columnas: Con capacidad para alojar no menos de DOS (2) columnas capilares de hasta 30 metros cada una. Programación de temperaturas desde temperatura ambiente + 4°C hasta 450°C con regulación de velocidad de calentamiento desde 1°C/min hasta no menos de 60°C/min y que permita hacer programas de temperatura de no menos de 10 pasos. Enfriamiento desde 450°C hasta 50°C en un tiempo no mayor a 4 minutos. Exactitud de la temperatura ± 1% del valor fijado Desviación de temperatura < 2°C. Inyectores: DOS (2) Inyectores Split/Splitless (sistema de inyección con división de la muestra o sin división), con rango de temperatura desde 50°C hasta una temperatura no menor a 450°C, que permita fijar la temperatura en pasos de 1°C, con las siguientes características: Linners de 2 y 4 mm de diámetro interno. Control programable de presión, con posibilidad de realizar programas de presión en no menos de 2 pasos. Rango de presión entre 0 y 970 kPa ajustable en 0.1k Pa Control programable del caudal de gases, con posibilidad de ahorro de gas luego de la inyección de la muestra y de realización de programas de flujo de gas en no menos de 2 pasos. Rango de flujo total entre 0 y 1200ml/min. Relación de (división) split entre 0 y 9999,9 en pasos de 0,1. Control programable de temperatura, con posibilidad de realizar programas de temperatura en no menos de 2 pasos. Que permita mantener constante la velocidad lineal promedio en la columna durante las rampas de temperatura. Calentamiento desde 1°C/min a no menos de 200°C/min o balístico. Enfriamiento desde 380°C hasta 50°C en no más de 4 minutos, manteniendo la temperatura del FID. Autosampler: Control programable de velocidad de inyección. Posibilidad de inhabilitar la inyección automática, para realizarla manualmente. Carrusel con no menos de 50 posiciones, para viales de 2 ml. y posiciones para micromuestras de al menos 0,1 ml. Con posibilidad de agregar viales durante la corrida. Deberá contar con al menos 2 viales de enjuague y 2 de descarte. Adaptable a jeringas de 0,5 µL, 5 µL y 10 µL. Control programable de volumen de inyección y de lavados pre y post inyección. Detectores: FID (Ionización por Llama). Un detector de Ionización de Llama (FID) con sensibilidad ajustada en fábrica a un valor estándar con las siguientes especificaciones: Rango de temperaturas hasta 450°C en pasos de 1°C. Mínimo detectable mayor o igual a 1.5pgC/seg, dodecano. Control neumático de hidrógeno y aire. Encendido automático y control de encendido. Linealidad mayor o igual a 106. Consumibles para un año: DOSCIENTOS (200) Viales transparentes de 2 ml con tapa a rosca y septa. UN (1) Rack para viales de 2 ml. DOS (2) Jeringas de 10 µL, para autosampler. CIEN (100) Septas para temperaturas de hasta 350°C. UN (1) Kit de herramientas para mantenimiento básico del instrumental. DOS (2) Inserto - Linner de 2 mm. Lana de vidrio. CINCO (5) O´Rings para inyector. Detector de masa: Espectrómetro de masas con las siguientes características: Interface de conexión directa de columnas capilares y grueso calibre (wide-bore) debe poseer la capacidad para poder operar con columnas desde 0.1 mm hasta 0.53 mm de diámetro interno sin accesorios opcionales; con control independiente de temperatura desde ambiente hasta 350°C. Provisto de una válvula para protección de vacío. Capacidad para trabajar con caudales por columna de hasta 15 ml/min. |  |

-3-							---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fuente de ionización por impacto electrónico (EI) con energía de ionización variable entre 10 y 200 eV, doble filamento de cambio automático y control independiente de temperatura entre 100 y 300°C. Debe poder permitir instalar como accesorio opcional, ionización química, negativa y positiva. Analizador de masas por cuádruplo con rango desde 2 hasta 1000 uma. Sistema de filtros cuadrupolares de fácil limpieza, para preenfocar el rango de iones hacia el cuádruplo y evitar contaminación. Detector multiplicador de electrones que utilice tecnología dínodo de conversión. Sistema de vacío compuesto por bomba turbo molecular con una capacidad de evacuación no menor a 350 L/sec de Helio y bomba rotatoria de 30 L/m. Resolución R>= 2M (FWHM) en todo el rango de masas. Velocidad de barrido > 15.000 uma/seg. Deberá permitir en modo SIM, no menos de 50 iones por grupo y deberá permitir no menos de 100 grupos de iones. Sensibilidad modo scan: 1pg de OFN (octafluoronaftaleno) m/z 272, relación señal/ruido mayor a 460 (RMS). Deberá permitir instalar un sistema de introducción directa de las muestras a la cámara de ionización sin necesidad de pasar por el cromatógrafo con capacidad de hacer rampas de temperatura hasta 500ºC. Procesamiento de datos: Software de 32 bits compatible con Windows, con las siguientes características: Soportar. Tiempo de muestreo de las señales de los detectores de 4ms (250Hz). Debe poseer tecnología de adquisición de datos Scan/SIM de alta velocidad simultáneamente. Permitir el control de otros detectores. Que posea función de auto-diagnóstico total del instrumento. Que posea función de registro de acciones de eventos del cromatógrafo. Con función de seguridad con password. Búsqueda automática en bibliotecas de espectros y cálculo cuantitativo. Incluir Biblioteca Wiley. Purificador de gas de alta capacidad para las líneas de gas carrier con conectores de 3,2 mm. Consumibles para un año que incluya como mínimo: UNA (1) Columna capilar 5% fenil-metilpolisiloxano, de bajo sangrado ID: 0.15-0.32 mm; largo: 30 metros; film: 0,10-1,50 µm; temperatura máxima: hasta 350°C. DOSCIENTOS (200) Viales transparentes de 2 ml con tapa a rosca y septa. Un (1) Rack para viales de 2 ml. DOS (2) Jeringas de 10 µL, para autosampler. CIEN (100) Septas para temperaturas de hasta 350°C. UN (1) Kit de herramientas para mantenimiento básico del instrumental. DOS (2) Inserto - Linner de 2 mm. Lana de vidrio. CINCO (5) O´Rings para inyector. Sistema de inyección dual con hasta 4 detectores. |  |
| 3 | 1 | 433-06112-00002 Titulador automático para determinación volumétrica de contenido de agua por método Karl Fischer (incluidos electrodos, vasos, agitador magnético y demás accesorios). Apto para determinación de contenido de agua en hidrocarburos en el entorno de 300 ppm, según norma IRAM 21320. Determinación de contenido de agua en productos líquidos de petróleo entre 100 y 1000 ppm. Unidad tituladora: Bureta automática Botella para reactivo color ámbar. Electrodo para titulación. Tubo de secado. Doble balón enlace. Dispositivo de secado de inyector. Agitador. Tapón de goma. | Equipo |

-4-							---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fusible 3A. Alimentación AC 220V, 50Hz. Potencia 300W. |  |
| 4 | 1 | 433-07592-00008 Purificador de agua, uso laboratorio, purificador de Cuatro (4) cartuchos, capacidad del tanque sistema continuo. Con cartuchos de pretratamiento analítico (filtros de carbón activado y resinas de intercambio iónico) que permitan obtener agua ASTM tipo 1, membrana de osmosis inversa para remover los iones inorgánicos, lámpara UV para reducir el contenido de carbono orgánico total, un ultrafiltro para remover endotoxinas, microorganismos, partículas, DNasas y RNasas Medición integrada de la conductividad (conductímetro calibrado y que sea posible su posterior calibración), regulador de presión integrado. Display que indica el funcionamiento del equipo (los valores de medición) y mensajes de advertencia (mantenimiento u otros). Debe incluir un sistema de sanitización para el equipo y tanque, Kit para montaje. Instalación. Especificaciones técnicas: Agua tipo 1 (según ASTM), Cantidad producida: hasta 120L/h, Flujo de agua: ≥ 1,7 L/min, Conductividad típica a 5ºC: 0,055 µS/cm, Resistividad típica a 25ºC: 18,2 M x cm, Recuento de microorganismos: < 1 CFU/1000mL, Recuento de partículas (> 0,2 µm): < 1/ml, Contenido de TOC: < 2 ppb, Endotoxinas: < 0,001 EU/ml, Contenido de RNasas: < 0,004 ng/ml, Contenido en DNasas: < 0,024 pg/µL, Tamaño de poro final: 0,2- 0,22 µm. | Equipo |
| 5 | 1 | 433-08783-00010 Cabina de Bioseguridad, tipo Clase II: Con Sistema de Flujo Auto compensado (FLOW-LOADED SYSTEM). Deberá proveer protección al operador y al ambiente. Para trabajos microbiológicos con agentes de niveles de bioseguridad 1, 2 y 3. Con conexión de DUCTERIA al exterior con su correspondiente equipo extractor. Flujo laminar vertical de aire al área de trabajo, con recirculación del 70% del flujo total de aire a través de filtro ULPA y eliminación del 30% del flujo total del aire al ambiente a través de un segundo filtro ULPA, ambos con una eficiencia del 99,999% de retención de partículas 0,3u., mayor eficiencia que los tradicionales filtros HEPA. Con sistema de extracción de aire al exterior. Totalmente de acero inoxidable 304, incluso los laterales, en una sola pieza sin uniones ni costura con esquinas redondeadas cóncavas, pulido sanitario. Paredes laterales dobles con cámara dinámica que provee presión negativa, rodea la zona de trabajo y protege en caso de pérdidas. Acero recubierto con ISOCIDE (Protección antimicrobiana). Bandeja o mesada de una sola pieza, superficie de trabajo mínima de 0,56 m². Puerto RS232 interno para conectar a BMS/DATALOGGER. Techo interior de la cabina totalmente en acero sin posibilidad de fugas y resistente a gases usados en la descontaminación de las cabinas. Limpieza según ISO clase 3, como mínimo. La ventana deberá bajar totalmente para posibilitar su limpieza total en la parte superior de la misma. Calor expulsado inferior a 1.044 btu. Que cumpla norma EN 12469:200. Limpieza de aire: ISO 14664,1 clase 3, mundial; AS1386 clase 1,5, Australia; BISB9920 clase3, Japón Tipo de filtro (salida) (interno): ULPA, protegidos con una membrana difusora metálica, de acuerdo a EN 1822 y requerimientos IEST-RP-CC001,3. Alimentación: 230V, 50/60HZ, 1Ph. Cable de conexión con enchufe, alimentación 220V 50HZ. El Tablero de control deberá incluir interruptor para moto ventilador, interruptor para tomacorriente interno, interruptor para luz fluorescente. Interruptor para luz UV. Sin base Luz UV Germicida. | Equipo |
| 6 | 1 | 435-00203-00033 Proyector de video, brillo 2700 lm, resolución video 1024 x 768 pxl, proyección diagonal 1,80 mts. Proyector de video con sistema de proyección de Cristal Líquido RGB. Frontal/retroproyección/colgado del techo. Resolución 1024x768 píxeles. Resolución nativa: XGA. Brillo en color: 2700 Lúmenes. Brillo en blanco: 2700 Lúmenes. Vida útil de la lámpara en modo normal de hasta 5000 horas. Distancia de proyección de 0,90 a 9 metros. Lente de proyección tipo: foco manual. Número F 1,58-1,72. Zoom Óptico 1-1,2. | Equipo |

-5-							---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Conectividad: VGA x 2, HDMI, RS-1232, Video Out, USB. |  |
| 7 | 2 | 435-01308-00139 Cámara fotográfica, objetivo 18-140 mm, visor réflex, tipo digital. Cámara fotográfica réflex digital de un solo lente. Montura de bayoneta. Sensor de imagen: ángulo de imagen formato DX. 24,1 millones de píxeles. Tamaño del sensor: 23,5 mm x 15,6 mm. Formato de sensor de imagen: DX. Tipo de sensor de imagen: CMOS. Píxeles totales: 24,71 millones. Formato de Archivo de Imágenes Fijas: JPEG: JPEG conforme a la línea base con compresión fina (aprox. 1:4), Normal (aprox. 1:8) o básica (aprox. 1:16). NEF (RAW) + JPEG: fotografía individual guardada en ambos formatos, NEF (RAW) y JPEG. NEF (RAW): compresión sin pérdidas, compresión de 12 o 14 bits. Ranura para tarjeta: 2 tarjetas de memora SD (Secure Digital). Visor réflex de un solo lente con pentaprisma al nivel de los ojos. Pantalla de enfoque: Pantalla Briteview Clear Matte Mark II Tipo B. Lente con control de profundidad de campo. Tipo de obturador: Plano focal de recorrido vertical controlado electrónicamente. Velocidad del obturador: 1/8000 a 30 segundos en pasos de 1/3 o 1/2 EV. Opciones de disparo continuo: formato DX: CH: hasta 6 cuadros por segundo, CL: hasta 1-6 cuadros por segundo; Modo de recortre 1,3x: CH: hasta 7 cuadros por segundo. CL: hasta 1-6 cuadros por segundo. Velocidad máxima de disparo continúo a máxima resolución: 6 cuadros por segundo. Sistema de medición de la exposición: Exposímetro TTL utilizando un sensor RGB de 2.016 píxeles. Modos de exposición: Prioridad a la abertura, Manual, Automático programado con programa flexible, Automático con prioridad a la obturación. Sensibilidad ISO 100-6400, Hi-1 (ISO 12,800), Hi-2 (ISO 25,600). Modo AF de un solo punto. Modo AF dinámico: número de puntos AF: 9, 21, 51 y 51 (seguimiento 3D). Sistema de autofoco: módulo de sensor Multi-CAM 3500DX de enfoque automático con detección de fase TTL. Servo del lente: enfoque automático (AF): AF de servo único (AF-S); AF de servo continuo (AF-C), selección automática AF-S/AF-C (AF-A); seguimiento predictivo del enfoque activado automáticamente de acuerdo al estado del sujeto, enfoque manual (MF): se puede usar el telémetro electrónico. Punto de enfoque: Deberá poder seleccionarse de 51 a 11 puntos de enfoque. Flash incorporado. Balance de blancos: Automático, selección de temperatura del color (2500 a 10000K), nublado, luz solar directa, flash, fluorescente (7 tipos), incandescente, predeterminado manual, sombra. Pantalla: Tamaño pantalla: 3,2 pulgadas diagonal. Resolución de pantalla: 1.228.800 puntos. Tipo de pantalla: TFT LCD con amplio ángulo de visión. Ángulo de visión del monitor: 170 grados de amplio ángulo de visión. Ajustes del monitor: Brillo, 3 niveles, control de brillo utilizando del sensor ambiental de brillo. Interfaz: terminal de accesorios: cable remoto; unidad GPS: GP-1; salida HDMI: Conector HDMI de contactos mini tipo C, USB de alta velocidad, entrada estéreo de micrófono. Funcionalidad WiFi. Compatible con Eye-Fi, adaptador móvil inalámbrico, unidad de comunicación. PS Unidad GPS GP-1 y unidad GPS GP-1A. Energía: Batería de ion de litio, duración de la batería (toma por carga) 950 tomas (CIPA). Debe incluirse lente 18-140mm VR, adaptador de corriente con conector de energía, batería recargable de ion litio, cargador de batería, tapa de objetivo, tapa del soporte de accesorios. Visor de hule, cable USB, correa, protector del ocular. Micrófono estéreo externo, es posible ajustar la sensibilidad. Panel LCD TFT de 8 cm y aprox. 921.000 puntos (VGA) con un ángulo de visión de aprox. 170 °, cobertura del encuadre del 100% aprox. y control automático del brillo de la pantalla mediante el sensor de brillo ambiente. SuperSpeed USB (conector de USB 3.0 Micro-B). Conector de minicontactos HDMI tipo C, se puede usar simultáneamente con la pantalla de la cámara. Se puede utilizar para conectar el control remoto opcional, la unidad GPS GP-1 o un dispositivo GPS compatible con NMEA0183 versión 2.01 o 3.01 (se requiere un cable adaptador de GPS MC-35 opcional y un cable con conector D-sub de 9 contactos). Una batería recargable de ion de litio EN-EL15. Funciones Destacadas: Sensor CMOS de formato FX (fotograma completo) de 36,3 megapíxeles. Con una elevada relación señal-ruido, rango dinámico amplio y lectura de 12 canales. ISO 100-6400. Disparo continuo a 4 fps en los modos de recorte FX/5. Sistema AF de 51 puntos Multi-CAM3500FX. Motor de procesamiento de imágenes EXPEED 3. Con conversión A/D de 14 bits y sistema de procesamiento de imágenes a 16 bits que consiguen una extraordinaria gradación tonal. Pantalla LCD de 8 cm (3,2 pulgadas). Pantalla con 921.000 puntos con antirreflejos y control automático del brillo, con amplia reproducción de colores. Medición matricial en color 3D III. Modo de disparo silencioso. Ranuras de tarjetas CF y SD. Flash i-TTL integrado. Compatibilidad con Ethernet y redes LAN inalámbrica. | Equipos |

-6-							---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | El cuerpo debe incluir: Lente AF-S DX 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR. Tipo de montura F-Bayoneta. Escala de distancia focal 18-300mm. Relación del zoom 16.7x. Apertura máxima f/3.5. Apertura mínima f/22. Formato DX. Angulo de visión máximo (formato DX) 76°. Relación de reproducción máxima 0.32x. Elementos de los objetivos 16. Grupos de lentes 12. Formato(s) compatible(s) DX. Estabilización de la imagen con reducción de la vibración (vibration reduction, VR). Láminas del diafragma 7. Información sobre la distancia. Elementos asféricos 3. Autofoco. AF-S (motor de onda silenciosa). Distancia mínima de enfoque 1.6 pies. Modo de enfoque Automático/Manual. Tipo G. Tamaño del filtro 67 mm. Acepta filtros tipo Atornillable. Dimensiones (aprox.) 3 x3.8 mm (Diámetro x longitud). 78.5 x 99 mm (diámetro x longitud). Basado en los lineamientos de CIPA. Peso (Aprox.) 19.4 oz.550 gBasado en los lineamientos de CIPA. Lente micro AF-S VR Micro- 105 mm f/2.8 G IF-ED. Tipo de montura F-Bayoneta. Distancia focal 105mm. Apertura máxima f/2.8. Apertura mínima f/32. Formato FX/35 mm. Angulo de visión máximo (formato DX) 15°20. Angulo de visión máximo (formato FX) 23°20. Relación de reproducción máxima 1.0x. Elementos de los objetivos 14. Grupos de lentes 12. Formato(s) compatible(s) FX. DX. Estabilización de la imagen con reducción de la vibración (vibration reduction, VR) si. Láminas del diafragma 9. Información sobre la distancia. Capa de nanocristal. Elementos de vidrio de dispersión extra baja (ED) 1. Autofoco. AF-S (motor de onda silenciosa). Enfoque Interno. Distancia mínima de enfoque 1.0 pies (0.314m). Modo de enfoque Automático y Manual. Tamaño del filtro 62 mm. Acepta filtros tipo atornillable. Compatible con los Teleconvertidores AF-S. Dimensiones (Aprox.) 3.3 x4.6 mm (Diámetro x longitud) 83 x 116 mm (diámetro x longitud). Peso (Aprox.) 27.9 oz.720 g. Flash: Speedlight SB-910, i-TTL profesional compatible con cámaras SLR de formatos FX y DX forma parte del Sistema de iluminación creativa. Características: Rápido, versátil y potente, el SB-910 ofrece amplias oportunidades para la fotografía con flash incorporado en la cámara o inalámbrico. Los tres patrones de iluminación proporcionan un control total sobre la cobertura del flash, con un ajuste automático para un alcance de zoom de 17 a 200 mm. |  |
| 8 | 1 | 435-01308-00140 Cámara réflex digital de 36.3 megapíxeles, formato FX. 3.2” Pantalla LCD 51. Areas de Enfoque 4 cps. Disparos continuos. Obturador hasta 1/8000 seg. Graba video full HD. Montura F (con acoplamiento AF y contactos AF). Píxeles efectivos 36,3 millones. Sensor CMOS de 35,9 x 24,0 mm (formato FX). Píxeles totales 36,8 millones. Pack de baterías múltiple MB-D12 opcional con una batería recargable de ion de litio EN-EL15 de u 8 pilas alcalinas de tamaño AA, Ni-MH o de litio. Adaptador de CA .Rosca para el trípode. Dimensiones aproximadas ancho 146 mm x alto 123 mm x profundidad 81,5 mm. Peso Aproximado 1.000 g con la batería y la tarjeta de memoria SD, pero sin la tapa del cuerpo, aproximado 900 g (sólo el cuerpo de la cámara). Sistema de reducción del polvo. Formato de archivo NEF (RAW): 12 o 14 bits, TIFF (RGB) JPEG: compatible con línea de base JPEG con compresión fina (aproximada 1:4), normal (aproximada 1:8) o básica (aproximada 1:16). Prioridad al tamaño está disponible la compresión calidad óptima NEF (RAW)+ JPEG: cada fotografía se graba en los formatos NEF (RAW) y JPEG. Se puede seleccionar entre Estándar, Neutro, Vívido, Monocromo, Retrato, Paisaje, se puede modificar el Picture Control seleccionado, almacenamiento de Picture Control personalizados. Soportes, Tarjetas de memoria SD (Secure Digital) y SDHC y SDXC compatibles con UHS-I, tarjetas de memoria CompactFlash Tipo I (compatibles con UDMA). Doble ranura para tarjetas. Visor réflex de objetivo único con pentaprisma al nivel del ojo. Retorno rápido. Vista previa de profundidad de campo. Objetivos compatibles con objetivos AF, incluidos los objetivos de tipo G y D (se aplican determinadas restricciones a los objetivos Micro PC) y los objetivos DX (con zona de imagen DX 24 x 16 de 1,5 aumentos), objetivos AI-P y objetivos AI sin CPU (sólo modos de exposición A y M). No se pueden usar objetivos IX, objetivos para F3AF ni objetivos sin sistema AI. El telémetro electrónico se puede utilizar con objetivos que presenten un diafragma máximo de f/5,6 o más rápido. Velocidad de 1/8.000 a 30 segundos en pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV, bulb, X250. Velocidad de sincronización del flash X=1/250 s, sincronización con el obturador a una velocidad de 1/320 s o inferior (el alcance del flash disminuye a velocidades comprendidas entre 1/250 y 1/320 s). Modo de disparo un solo fotograma, continuo a baja velocidad, continuo a alta velocidad, obturador silencioso, disparador automático, espejo arriba. | Equipo |

-7-						---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medición de la exposición TTL mediante el sensor RGB de 91K (91.000) píxeles. Medición matricial o ponderada central: de 0 a 20 EV .Medición puntual: de 2 a 20 EV. Acoplamiento del exposímetro. Horquillado del balance de blancos. La luminosidad se bloquea en el valor detectado con el botón AE-L/AF-L. Sensibilidad ISO 100-6400 en pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV. También se puede ajustar en aprox. 0,3, 0,5, 0,7 o 1 EV (equivalente a ISO 50) por debajo de ISO 100, o en aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 25600) por encima de ISO 6400; control de sensibilidad ISO automática disponible. D-Lighting activo. Se puede seleccionar entre Automático, Extra alto, Alto, Normal, Bajo o Desactivado. Módulo de sensor de autofoco Multi-CAM 3500FX con detección de fase TTL, ajuste de precisión equilibrado i-TTL para cámaras SLR digitales se utiliza con medición matricial y ponderada central, el flash i-TTL estándar para cámaras SLR digitales se utiliza con medición puntual. Sincronización a la cortinilla delantera, sincronización, lenta, sincronización a la cortinilla trasera, reducción de ojos rojos, reducción de ojos rojos con sincronización lenta, sincronización lenta a la cortinilla trasera; compatible con sincronización de alta velocidad auto FP. Balance de blancos Automático (2 tipos), incandescente, fluorescente (7 tipos), luz de sol directa, flash, nublado, sombra, manual preajustado (capaz de almacenar hasta 4 valores) y opción de la temperatura de color (entre 2.500 ºK y 10.000 ºK); ajuste de precisión disponible en todas las opciones. Micrófono monoaural integrado o micrófono estéreo externo; es posible ajustar la sensibilidad. Panel LCD TFT de 8 cm y aprox. 921.000 puntos (VGA) con un ángulo de visión de aprox. 170 °, cobertura del encuadre del 100% aprox. y control automático del brillo de la pantalla mediante el sensor de brillo ambiente. SuperSpeed USB (conector de USB 3.0 Micro-B). Conector de minicontactos HDMI tipo C; se puede usar simultáneamente con la pantalla de la cámara. Se puede utilizar para conectar el control remoto opcional, la unidad GPS GP-1 o un dispositivo GPS compatible con NMEA0183 versión 2.01 o 3.01 (se requiere un cable adaptador de GPS MC-35 opcional y un cable con conector D-sub de 9 contactos). Una batería recargable de ion de litio EN-EL15. Funciones Destacadas: Sensor CMOS de formato FX (fotograma completo) de 36,3 megapíxeles. Con una elevada relación señal-ruido, rango dinámico amplio y lectura de 12 canales. ISO 100-6400. Disparo continuo a 4 fps en los modos de recorte FX/5. Sistema AF de 51 puntos Multi-CAM3500FX. Motor de procesamiento de imágenes EXPEED 3. Con conversión A/D de 14 bits y sistema de procesamiento de imágenes a 16 bits que consiguen una extraordinaria gradación tonal. Pantalla LCD de 8 cm (3,2 pulgadas) Pantalla con 921.000 puntos con antirreflejos y control automático del brillo, con amplia reproducción de colores. Medición matricial en color 3D III. Modo de disparo silencioso. Ranuras de tarjetas CF y SD. Flash i-TTL integrado. Compatibilidad con Ethernet y redes LAN inalámbrica. El cuerpo debe incluir: Lente AF-S DX 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR. Tipo de montura F-Bayoneta. Escala de distancia focal 18-300mm. Relación del zoom 16.7x. Apertura máxima f/3.5. Apertura mínima f/22. Formato DX. Angulo de visión máximo (formato DX) 76°. Relación de reproducción máxima 0.32x. Elementos de los objetivos 16. Grupos de lentes 12. Formato(s) compatible(s) DX. Estabilización de la imagen con reducción de la vibración (vibration reduction, VR). Láminas del diafragma 7. Información sobre la distancia. Elementos asféricos 3.Autofoco. AF-S (motor de onda silenciosa). Distancia mínima de enfoque 1.6 pies. Modo de enfoque Automático/Manual. Tipo G. Tamaño del filtro 67mm. Acepta filtros tipo Atornillable. Dimensiones aproximadas 3 mm x 3.8 mm (diámetro x longitud). 78.5 mm x 99 mm (diámetro x longitud). Basado en los lineamientos de CIPA. Peso aproximado 19.4 oz.550 gBasado en los lineamientos de CIPA. Lente Micro AF-S VR Micro- 105 mm f/2.8 G IF-ED. Tipo de montura F-Bayoneta. Distancia focal 105mm. Apertura máxima f/2.8. Apertura mínima f/32. Formato FX/35 mm. Angulo de visión máximo (formato DX) 15°20. Angulo de visión máximo (formato FX) 23°20. Relación de reproducción máxima 1.0x. Elementos de los objetivos 14. Grupos de lentes 12. Formato(s) compatible(s) FX. DX. Estabilización de la imagen con reducción de la vibración (vibration reduction, VR) si. Láminas del diafragma 9. Información sobre la distancia. Capa de nanocristal. Elementos de vidrio de dispersión extra baja (ED) 1. Autofoco. AF-S (motor de onda silenciosa). |  |

-8-							---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Enfoque Interno. Distancia mínima de enfoque 1.0 pies (0.314m). Modo de enfoque Automático y Manual. Tamaño del filtro 62 mm. Acepta filtros tipo atornillable. Compatible con los teleconvertidores AF-S. Dimensiones aproximadas 3.3 mm x 4.6 mm (diámetro x longitud) 83 mm x 116 mm (diámetro x longitud). Peso aproximado 27.9 oz.720 g. Flash: Speedlight SB-910, i-TTL profesional compatible con cámaras SLR de formatos FX y DX forma parte del Sistema de Iluminación Creativa. Características: Rápido, versátil y potente, el SB-910 ofrece amplias oportunidades para la fotografía con flash incorporado en la cámara o inalámbrico. Los tres patrones de iluminación proporcionan un control total sobre la cobertura del flash, con un ajuste automático para un alcance de zoom de 17 a 200 mm. |  |
| 9 | 1 | 435-06389-00011 Flash fotográfico, tipo macrofotografía, material plástico, alimentación pila CR 123. Regulación automática. Accesorio adaptadores. Filtros. Flash inalámbrico para controlar exposiciones en fotografía de aproximación. Kit compuesto de dos unidades remotas acopladas a las ópticas y a una unidad de control para el sistema de medición i-TTL de las cámaras. Las exposiciones y comunicaciones provocadas se encian externamente mediante comunicación inalámbrica infrarroja. El kit incluye adaptadores para la iluminación frontal, filtros y anillos adaptadores para las rosca de los filtros para las lentes. | Equipo |
| 10 | 3 | 436-03190-00008 Scanner de huellas dactilares, tipo cama plana color, resolución 12800DPI, sin teclado, sin display, con software. Scanner a color de cama plana. Resolución óptica: Sistema de lente dual. 4800 dpi y 6400 dpi. Resolución de Scanner: Hardward: 4800 x 9600 dpi; 6400 x 9600 dpi con Micro step Drive Tecnology, Máxima resolución 12,800 x 12,800 dpi. Píxeles efectivos: 40,800 x 56,160 (4800dpi); 37,760 x 62,336 (6400dpi). Datos de imagen: Color: 48 bits por pixel por color interno/externo; escala de grises: 16 bits por píxel por color interno/externo. Densidad óptica: 4 Dmax. Fuente de Luz: lámpara fluorescente de cátodo frío blanco. Velocidad de scanneo: modo Hi-speed 4800 dpi, Color y monocromático: 12,3 mseg/línea. Superficie máxima de digitalización aproximada: 216 mm x 297 mm (8,5 pulg x 11,7 pulg). Unidad de transparencia: Incorporada en la tapa. 179 mm x 247 mm (predeterminada y al utilizar la unidad de transparencia) Tamaños: 4 tiras de 6 cuadros para película 35 mm, 12 fotogramas de diapositivas montadas de 35 mm, 2 fotogramas de películas de 120/220 (máx. 6 x 20 cm), 2 fotogramas de 5 pulg x 4 pulg, 203 mm x 254 mm (8 pulg. x 10 pulg) (al utilizar guías de áreas de película). Interfaces: Hi-Speed USB 2.0. Requerimientos eléctricos: Voltaje: AC 100-120V. Frecuencia: 50 a 60 Hz. consumo: 32W. Condiciones ambientales: Temperatura Operación: 5º C a 35º C. Humedad: Operación 10% a 80 % (sin condensación); Almacenamiento: 10% a 85% (sin condensación). Dimensiones aproximadas: ancho: 308 mm x 503 mm de profundidad x 152,50 mm de alto. Peso: 6,6 Kg. | Equipos |
| 11 | 1 | 436-06814-00005 Cañón proyector, resolución SVGA 800X600PXL, distancia de proyección 0,90 a 11,3 mts. Entrada para PC Una (1), alimentación 220V. Entrada de audio Minijack. Salida de audio Minijack stereo. Entrada RGB 15-pin mini D-SUB (X2). Entrada compuesta RCA jack. Entrada de S-VIDEO 4-PIN MINI-DIN. Digital HDMI 1.4. Control Remoto. Apto para instalación en techo. Cable HDMI X 10 mts. Cable SVGA X 10 mts. Pantalla de 100 pulgadas blanco mate para colgar con control remoto 4:3 y con parlantes amplificadores, frecuencia 60 a 160Hz, conector de entrada RCA, alimentación 220V, entrada de audio 1500, potencia 28W distribuidos en una caja acústica y dos satélites con 10 mts de cable conector. | Equipo |
| 12 | 20 | 437-08288-00005 Detector por luz ultravioleta, alimentación Cuatro (4) pilas AA, material plástico/metal, luz UV 4 watt, uso forense. Detector de billetes falsos/verdaderos portátil. Tipo linterna. Con Tubo de luz UV de 4 watts. Alimentación a pilas AA. | Equipos |
| 13 | 2 | 439-06362-00016 Medidores de distancias, tipo laser, resolución +/- 1 mm, sin alarma, sin escala, rango de medición 0 a 80 mts. Medidor de distancias Láser. Digital. Rango de medición 0 a 80 metros. Precisión de 1 mm (tolerancia + 0,50 mm). Calcula superficies y volúmenes. Suma y resta. Alimentación: 2 pilas AAA. | Equipos |

-9-							---///

///---

CONDICION DE CALIDAD:

- Los equipos y accesorios a proveer deberán ser “NUEVOS” y “SIN USO”, deberán corresponder a la última versión liberada al mercado mundial y no deberá encontrarse discontinuada. (Arts. 39 inciso b) y 45 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Para los Renglones Nros. 2, 3, 4 y 5: La modalidad Llave en Mano significa, entre otros conceptos, que la instalación, conexionado y puesta en servicio de los equipos, serán entregado operando y listo para ser usado. Se deja expresamente aclarado que todos los elementos de la instalación, que componen los distintos accesorios, etc., deberán garantizar el buen funcionamiento integral, detallado en las presentes Especificaciones Técnicas e incluidas en la propuesta y la provisión de los elementos necesarios para su funcionamiento será a cargo del Adjudicatario.

- Deberá especificar las características técnicas, marca y modelo de los equipos y accesorios ofertado/s. La Unidad Requirente podrá requerir de considerarlo necesario la ampliación de dichas características y/o folletos técnicos, los cuales por ser una documentación técnica, deberán estar redactados en idioma inglés, de considerarlo necesario la Unidad Requirente exigirá la presentación de dicha documentación traducida al idioma español por Traductor Público Nacional Matriculado.

CLAUSULAS PARTICULARES

1) RETIRO, VISTA Y CONSULTAS AL PLIEGO: (Arts. 59 y 60 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Se podrá tomar vista del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o ser adquirido en el Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares también podrá obtenerse del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Acceso para Organismos y Proveedores”.

- Las consultas al Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE/FAX 4318-7578, o por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar, en ambos casos se aceptarán hasta TRES (3) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de la fecha de apertura de las ofertas.

Nota:

- En oportunidad de retirar, comprar, consultar y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberá suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

- El Oferente que presente oferta no podrá alegar desconocimiento de lo actuado hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad la toma de su conocimiento.

2) COTIZACION:

Moneda de Cotización: Moneda Nacional. (Art. 73 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

3) COMPRE MIPYME (Ley 25300) - (Decreto Nº 1075/01 y Art. 70 – inc. g) ap. 2 – del Anexo del Decreto Nº 893/12):

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.300 podrán concurrir a cotizar parcialmente cada renglón del presente acto licitario. El módulo que oferte deberá ser del 20% del total del renglón ofertado.

- La condición de MIPYME deberá acreditarse mediante certificación sin salvedades rubricada por Contador Público matriculado con la correspondiente intervención del Consejo Profesional. De la mencionada certificación debe surgir claramente que la firma oferente cumple con los requisitos previstos por la legislación vigente en la materia.

4) CLASES Y TIPOS DE GARANTIAS:

- Clases de Garantías: (Art. 100 del Anexo del Decreto Nº 893/12). Para el cumplimiento de todas sus obligaciones, el Oferente/Adjudicatario, deberá presentar, de corresponder, las siguientes garantías:

-10-							---///

///---

a.1)	Garantía de mantenimiento de la oferta. (Art. 100 inciso a) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

a.2)	Garantía de cumplimiento del contrato. (Arts. 98 y 100 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Formas de constitución (Art. 101 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

b.1)	La elección de la forma de integrar la garantía queda a opción del Oferente o Cocontratante y podrán constituirse en las formas o mediante combinaciones de ellas, previstas en el citado Artículo.

b.2)	Cuando se constituyan las garantías con seguro de caución mediante pólizas, dichos documentos deberán ser emitidos por una Compañía Nacional aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.091 y modificatorias, reglamentada por la Resolución SSN N° 38.708/2014.

b.3)	Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada PNA-4106/380 – RECAUD.F.TERCEROS – Nº 2905/80 del Banco de la Nación Argentina.

- Moneda de la Garantía: (Art. 102 del Anexo del Decreto Nº 893/12): en MONEDA NACIONAL.

- Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías:

d.1)	No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el Art. 103  del Anexo del Decreto Nº 893/12.

d.2)	No obstante lo dispuesto, todos los Oferentes y Adjudicatarios contraen la obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento del organismo contratante, en caso de resolución de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL que así lo disponga, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago. (Art. 103 “in fine” del Anexo del Decreto Nº 893/12).

5) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (Art. 66 del Anexo del Decreto Nº 893/12)

- El Oferente deberá mantener su oferta por SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a contar a partir de la fecha de apertura de ofertas del presente acto licitario.

- Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS, al vencimiento del plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

6) OBLIGACION DEL OFERENTE:

- El Oferente deberá tramitar en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, su incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) acorde a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas). concordante con el Art. 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- Beneficiario integrado al SIDIF:

Deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF,  fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Art. 8 de la Resolución 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas).

7) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL OFERENTE:

- Para los Renglones Nros. 2, 3, 4 y 5:

a.1)	Deberá presentar, en carácter de Declaración Jurada, un listado de Organismos o Empresas a quienes les haya vendido equipos de similares características, en los últimos CINCO (5) AÑOS (contando hasta la fecha de apertura del presente acto, como referencia para cómputo del periodo), para confirmar la funcionalidad de los equipos ofertados, suministrando datos de contactos: Nombre del Organismo o Empresa, Dirección, Teléfono y/o e-mail, quedando sujeto a revisión y verificación por la Unidad Requirente.

a.2)	Deberá presentar una nota en carácter de Declaración Jurada que para el caso de resultar Adjudicatario deberá contar en el país con un servicio de Asistencia de Post-Venta, para la provisión de accesorios, repuestos y mantenimiento en caso de ser solicitado dicho servicio, indicando domicilio, teléfono/fax y otros medios de comunicación por donde puedan efectuarse tales requerimientos. La Prefectura Naval Argentina podrá corroborar ésta información mediante visitas, consultas u otras formas que considere procedentes.

-11-							---///

///---

- Para todos los Renglones:

b.1)	Deberá presentar una nota en carácter de Declaración Jurada manifestando que los equipos y accesorios cotizados se corresponden a la última versión liberada al mercado, y que todas las facilidades solicitadas para estos, incluidas las ampliaciones y capacidades de expansión, están disponibles en el mercado mundial a la fecha de apertura de la presente licitación. Se considera “estar disponible” el haber sido liberado al mercado mundial en forma oficial por la empresa fabricante.

b.2)	El Oferente, en virtud de la modificación introducida por la Ley Nº 26.940 al artículo 28 del Decreto delegado Nº 1.023/01, NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación (Comunicación General Nº 22/15 de la ONC).

- b.3)  Deberá presentar la habilitación comercial, la cual debe estar vigente a la fecha de apertura, la misma será presentada en original o copia certificada por Escribano Publico nacional, con su correspondiente legalización.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos solicitados precedentemente, será causal de desestimación de la oferta, previa intimación fehaciente al Oferente que realizará la Comisión Evaluadora a través de algunos de los medios establecidos en la Cláusula Particular N° 23 “Comunicaciones y Notificaciones”, acorde lo establecido en el Art. 85 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12.

8) CONSTANCIA DE VISITA: (Para los Renglones Nros. 2, 4 y 5)

- El Oferente previo a la cotización deberá realizar UNA (1) VISITA al Departamento Científico Pericial, sito en la calle Benjamín J. Lavaisse Nº 1058, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tomar conocimiento de todos los detalles concernientes para desarrollar los trabajos de instalación de los equipos y los elementos necesarios para la misma.

- El Oferente deberá coordinar el día de visita con dicho Departamento, al TE. 4307-6147 ó 4362-2722. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.

- De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente, la que deberá adjuntar a su oferta

- De las visitas efectuadas se le extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por Personal del Departamento Científico Pericial.

NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

9) FORMALIDADES DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA: (Art. 70 del Anexo del Decreto Nº 893/12):

- Deberá ser presentada por duplicado, individualizada como Original y Duplicado,  exclusivamente en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, Sección Pliegos y Aperturas, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

- Deberá estar redactada en idioma nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal. En cualquiera de los dos últimos casos (Apoderado/Representante), podrá optar por incluir el instrumento que acredite dicha representación, EN COPIA debidamente certificada por ante Escribano Público Nacional y en caso de extraña jurisdicción con su correspondiente legalización ó en su defecto, poseer el alta en estado “aprobado” en la página de internet www.argentinacompra.gov.ar; en el supuesto de encontrarse el trámite en dicha página en estado “validado”, deberá acompañar el instrumento que acredite dicha representación por única vez para que el Organismo actuante proceda a su aprobación o rechazo (acorde Comunicación General Nº 20 del 5/1/15 de la Oficina Nacional de Contrataciones).

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número la identificación del procedimiento de selección, lugar, día y hora límite para la presentación de la oferta y el lugar día y hora de apertura y la identificación del Oferente.

- El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta, correspondiente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto total de la oferta. (Art. 100 inciso a) del Anexo del Decreto N° 893/12).

-12-							---///

///---

- El Oferente deberá constituir domicilio especial y suministrar número de fax y dirección de correo electrónico de la Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por esos medios. (Arts. 56 y 70 inciso f) del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con los Arts. 3 y 4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales).

- El Oferente deberá cotizar en moneda Nacional, acorde al Formulario de Cotización adjunto ó en formulario propio dando cumplimiento a lo exigido en el Art.70 inciso g) apartado 1 del Anexo del Decreto Nº 893/12.

- Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, acorde el modelo del Anexo II ó en formulario propio dando cumplimiento a lo exigido en el Art. 70 inciso g) apartado 3) del Anexo del Decreto Nº 893/12.

- Toda oferta que incluya la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados o a importar deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, acorde el modelo del Anexo III ó en formulario propio dando cumplimiento a lo exigido en el Art. 70 inciso g) apartado 4) del Anexo del Decreto Nº 893/12.

- El Oferente, deberá encontrarse inscripto (y sus datos actualizados) o preinscripto, en el Sistema de Información de Proveedores, en caso de corresponder, deberá adjuntar la documentación correspondiente al “Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)”, acorde lo establecido en el Título VIII, Capítulo I y Arts. 235, 237 y 238 del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con la Disposición Nº 6/12 de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión y Art. 10 incisos b) y c) del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

- El Oferente, en caso de corresponder, deberá presentar la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 30 “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados”.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir los gastos de envase, embalaje, costos de flete y acarreo al lugar de entrega de la totalidad de los equipos y accesorios componentes de cada renglón. Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir indefectiblemente el impuesto correspondiente a la alícuota del IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

- Cuando el monto de su oferta sea igual o superior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) el Oferente deberá poseer el “Certificado Fiscal para Contratar vigente” o constancia de su solicitud antes de la presentación de la oferta, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General AFIP Nº 1814/05, modificada por la Resolución General AFIP Nº 2581/09 (Art. 12 Disposición Nº 58/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones).

- No se aceptarán ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios o sujeten el pago a eventuales fluctuaciones de los mismos.

NOTA: Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineados, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta. (Art. 70 inciso d) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

10) GARANTIA DE LOS EQUIPOS Y SUS ACCESORIOS:

- El Adjudicatario, junto con los equipos y sus accesorios entregados, deberá presentar por escrito la garantía que en ningún caso será inferior a DOCE (12) MESES, a contar a partir de la Conformidad de la Recepción por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista de los equipos y sus accesorios objeto del presente acto licitario.

- Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente por causas ajenas a la Prefectura Naval Argentina que demandaren la inmediata sustitución de los equipos y sus accesorios observados o defectuosos, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo y bajo las mismas condiciones de calidad exigidas en el presente acto licitario.

11) LUGAR DE ENTREGA:

- El lugar de entrega será en la Departamento Científico Pericial, sito en la calle Benjamín Juan Lavaisse (Ex Benito Correa) Nº 1058, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE. 4362-2722 o 4307-6147, Interno 105 ó 122.

-13-							---///

///---

- La entrega deberá coordinarse con la División indicada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular, con DOS (2) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de anticipación a efectos de convocar a la COMISION DE RECEPCION respectiva.

12) PLAZO DE ENTREGA:

Será de TREINTA (30) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

13) DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL ADJUDICATARIO:

El Adjudicatario en el momento de la entrega de los equipos y accesorios deberá proveer los manuales de usuario y operación, los cuales por ser una documentación técnica, podrán estar redactados en idioma inglés, de considerarlo necesario la Unidad Requirente exigirá la presentación de dicha documentación traducida al idioma español por Traductor Público Nacional Matriculado

14) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO: (Para los Renglones Nros. 2, 3, 4 y 5)

- Deberá presentar listado del personal con nombre, apellido y DNI, que realizara tareas de instalación de los equipos y accesorios en el Departamento Científico Pericial.

- Acorde a lo establecido en el Art. 30 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) con las modificaciones introducidas por la Ley 25.013 (Ley de Reforma Laboral), el Adjudicatario deberá dar acabado cumplimiento de las normas emergentes de la relación laboral y de la seguridad social. Antes del inicio de la instalación de los equipos y accesorios y junto con la facturación en forma presentar en el Departamento Científico Pericial, sito en la calle Benjamín J. Lavaisse Nº 1058, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, TE 4307-6147 ó 4362-2722, la siguiente documentación:

- Formulario AFIP Nº 931.

- Constancia de Pago.

- Declaración Jurada por CUIL de empleados por nómina, exclusivamente del personal que de forma activa infiera en los servicios prestados en los lugares de la Institución, descriptos en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

De no contar con las constancias individuales de los empleados, deberá acompañar un informe actualizado en los que resulten los trabajadores empleados en el acto licitario acorde previa identificación rubricada por Contador Público matriculado y la debida intervención por el Consejo Profesional respectivo, en el que se deje constancia que se ha cumplido con lo solicitado en el presente inciso, en cuanto a las obligaciones en su carácter de empleador (seguridad social, riesgo de trabajo, etc.).

Tal extremo no implica que este organismo se someta voluntariamente al régimen regulado por el Art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) ni acepte su aplicación.

- El Adjudicatario deberá tomar a su cargo, toda y cualquier responsabilidad obligándose directamente a reparar los daños y perjuicios originados por culpa o dolo y/o negligencia, omisiones, delitos o cuasidelitos o situaciones que surjan como consecuencia de los actos de las personas bajo su dependencia de la que se valiera para la prestación del servicio que establece la presente licitación, acorde lo normado en el Libro Tercero, Título V, Capítulo I del Código Civil y Comercial aprobado por ley Nº 26.994.

- El Adjudicatario será responsable de la conducta de sus empleados durante la realización del servicio debiendo responder por las acciones u omisiones de los mismos.

- El personal técnico de la Empresa Adjudicataria deberá estar provisto de indumentaria e identificación adecuada de la Empresa y de los elementos de seguridad establecidos por los Organismos que reglamentan la actividad.

- Queda establecido que la totalidad del personal que disponga la Empresa para realizar los trabajos enunciados en el presente acto licitario, estarán bajo su cargo, en consecuencia el pago de sueldos, viáticos, vacaciones, indemnizaciones, seguros, aportes jubilatorios, leyes sociales, etc., correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la Prefectura Naval Argentina relación alguna con ellos, acorde lo previsto Ley de Empleo (24.013) y Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y demás normas que resulten de aplicación.

- Queda bajo exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la instalación de los Sistemas, como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes Laborales (20.744), Previsionales (17.250), Impuestos (23.349), Trabajo (24.013), Riesgos del Trabajo (24.557) y demás normas que resulten de aplicación.

- Previo al inicio de los trabajos, deberá presentar en la Unidad Requirente:

h.1)	Certificado Cláusula de No Repetición: Extendido por una Compañía ART, para el personal bajo relación de dependencia.

-14-							---///

///---

h.2)	Certificado de Cobertura de Accidentes Personales con Cláusula de No Repetición: Extendido por la Compañía de Seguros contratada eventualmente, para el caso de profesionales/técnicos independientes.

En los mismos se dejará expresa constancia de la renuncia a iniciar acciones de repetición o de regreso contra la Prefectura Naval Argentina.

- La Prefectura Naval Argentina podrá solicitar al Adjudicatario por causas justificadas, que dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de notificado, cambie el  personal que el mismo asigne  para el cumplimiento de las tareas a realizar.

- Teniendo en cuenta la responsabilidad que asume la Empresa en lo referente a posibles accidentes que su personal pudiera sufrir al cumplir con las tareas emergentes del presente requerimiento o daños que el personal a su cargo pueda provocar u ocasionar a terceros (responsabilidad civil), el Adjudicatario deberá presentar en el Departamento Científico Pericial, sito en la calle Benjamín J. Lavaisse Nº 1058, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, TE 4307-6147 ó 4362-2722, antes de iniciar la instalación de los equipos y accesorios, las correspondientes pólizas ACTUALIZADAS y de sus endosos certificadas ante Escribano Público Nacional y con vigencia por todo el período del contrato. Las citadas pólizas deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación con cobertura para el personal como asimismo a terceros, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la nómina de personal.

- Los seguros deberán cubrir:

k.1)	Responsabilidad civil hacia terceros: en forma amplia, por daños corporales a personas, por daños a la propiedad, como protección contra toda clase de riesgo de daños o destrucción a la propiedad y lesiones o muerte resultante de la misma, o resultante de cualquier otro acto u omisión de la Empresa, o en relación con los trabajos o causados por sus empleados o dependientes, por la suma de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) cualquiera fuesen las causas de estos daños.

k.2)	Accidentes de trabajo: en un todo de acuerdo a las Leyes y Disposiciones vigentes a la fecha y que cubra a todo el personal empleado, dependiente, etc., que se desempeñe en la reparación o en relación a la misma.

k.3)	Equipos e instalaciones de Prefectura Naval Argentina: El Adjudicatario deberá presentar en el Departamento Científico Pericial, sito en la calle Benjamín J. Lavaisse Nº 1058, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, TE 4307-6147 ó 4362-2722, antes del inicio de la instalación de los equipos y accesorios y con vigencia por todo el periodo que demande el mismo y hasta la recepción definitiva del servicio, un seguro de tipo responsabilidad civil comprensiva de tareas a desarrollar o superior por un monto no inferior a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) que contemplará accidentes durante la realización del servicio. También deberá incluir la incorrecta realización de los trabajos.

NOTA: El incumplimiento de lo citado precedentemente, será causal de la rescisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario, a través de alguno de los medios establecidos en la Cláusula Particular Nº 23 “Comunicaciones y Notificaciones”, que realizará la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente.

15) EMBALAJES:

- Los equipos y sus accesorios deberán ser entregados en embalajes originales de fábrica, protegidos tanto para su traslado, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para su estiba en los respectivos depósitos.

- Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes.

- Quedan bajo la responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeran como consecuencia de embalajes defectuosos.

- Los embalajes deberán estar rotulados de manera que permitan individualizar correctamente el contenido.

16) OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION:

Aumentar o disminuir el contrato en un todo de acuerdo a lo previsto en el Art. 124, inciso a) del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con el Art. 12 inciso b) del Decreto Delegado Nº 1023/01.

17) FLETE, CARGA Y DESCARGA:

Correrán por cuenta del Adjudicatario.

-15-							---///

///---

18) CURSO DE CAPACITACION: (Para los Renglones Nros. 2, 3, 4 y 5)

- Previo a la Recepción Provisional el Adjudicatario deberá dictar un curso de operación y mantenimiento de los equipos y sus accesorios, para DIEZ (10) personas, con una duración mínima de TRES (3) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS y con un mínimo de OCHO (8) HORAS cada día. Este curso deberá permitir instruir a dicho personal en el manejo y mantenimiento básico de los equipos y accesorios, el mismo será dictado en idioma español, en las instalaciones del Departamento Científico Pericial. Las fechas y horarios se establecerán de común acuerdo con la Prefectura Naval Argentina.

- El Adjudicatario deberá proporcionar todo el material de estudio necesario y/o apuntes a los cursantes.

- El curso y los materiales didácticos que se utilicen, deberán ser dictados y estar redactados en idioma español. La totalidad de los gastos que demandare el curso, serán a cargo del Adjudicatario.

- A la finalización del mismo se deberá otorgar a los asistentes certificados de manejo y mantenimiento de los sistemas y equipos (para ello los asistentes deberán contar con el 100% de asistencia a las clases).

19) PRUEBAS DE ACEPTACION: (Para los Renglones Nros. 2, 3, 4 y 5)

- Previo a la Recepción Provisional la Unidad Requirente podrá someter a los equipos y sus accesorios a las pruebas técnicas, tales como inspección visual, pruebas de operación y de funcionamiento. Las mismas se efectuarán en el Departamento Científico Pericial.

- Todos los gastos, consumibles e insumos que fueren necesarios para la realización de la prueba solicitada, estarán a cargo del Adjudicatario.

- De las circunstancias citadas precedentemente se labrara el acta de estilo, dejando expresa constancia de los resultados arribados.

20) RECEPCION PROVISIONAL: (Art. 114 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Los equipos y sus accesorios se recepcionarán en forma provisional, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la conformidad de la recepción. (Art. 114 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Los equipos y sus accesorios que resulten rechazados deberán ser sustituidos en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 114 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo  al adjudicatario.

- A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 10 “Garantía de los Equipos y sus Accesorios”, Nº 13 “Documentación que Deberá Presentar el Adjudicatario”, Nº 14 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”, Nº 18 “Curso de Capacitación” y Nº 19 “Pruebas de Aceptación”.

- Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, los equipos y sus accesorios se tendrán por recibidos de conformidad.

21) CONFORMIDAD DE RECEPCION: (Art. 115, Párrafo 1° del Anexo del Decreto N° 893/12)

- La Conformidad de la Recepción correspondiente, será otorgada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente respectiva, por medio de Acta que se labrará por duplicado (original para el Adjudicatario y copia para la Unidad Requirente).

- Al momento del retiro del Acta de la Conformidad de la Recepción, el Adjudicatario o la persona designada en su representación, deberá presentar el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.

- La conformidad de la Recepción, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.

-16-							---///

///---

22) DIFUSION DEL PROCEDIMIENTO EN EL SITIO www.argentinacompra.gov.ar DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES:(Art. 58 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Las etapas del Procedimiento de Selección serán difundidas en el sitio de Internet www.argentinacompra.gov.ar. Cuando exista la imposibilidad material de difundirlas en dicho sitio, por inconvenientes técnicos u otras causas, se aplicará el “Procedimiento excepcional de difusión” aprobado por Disposición Nº 64 y 79/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), que establece difusiones en medios sustitutos de publicidad.

- El procedimiento excepcional quedará habilitado cuando la ONC informe a través de una Comunicación General, la que será difundida en la página de Internet www.argentinacompra.gov.ar. Por el mismo medio, la ONC informará sobre el cese de la aplicación del procedimiento de excepción (Comunicación General Nº 14/14 de la ONC).

23) COMUNICACION Y NOTIFICACIONES: (Arts. 56 y 92 del Anexo del Decreto Nº 893/12–Comunicación General Nº 5 de la ONC).

# Todas las notificaciones/comunicaciones al Oferente/Adjudicatario que haya participado del procedimiento de selección se concretarán acorde lo establecido en el Art. 56 del Anexo del Decreto Nº 893/12, mediante la utilización de alguno de los siguientes medios:

# Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.

# Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo.

# Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el Art. 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

# Por carta documento.

# Por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal.

# Por fax.

# Por correo electrónico.

24) PENALIDADES Y SANCIONES: (Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, concordante con el Título III – Ejecución y Extinción del Contrato –, Capítulo V – Penalidades – y Capítulo VI – Sanciones – del Anexo del Decreto Nº 893/12).

El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones.

25) RESPECTO AL IVA:

Esta Institución reviste el carácter de IVA Exento, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación, a las Resoluciones Generales AFIP Nros. 100/98 y 1.415/03.

26) RESOLUCIONES AFIP:

Por Resoluciones Generales Nros. 18/97, 830/00 y 1784/04, este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo al momento de presentar el Adjudicatario su Factura en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, (Of. 7.01), deberá manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

27) FACTURACION: (Art. 116 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

  - El Adjudicatario deberá presentar en el Departamento Científico Pericial, sito en la calle Benjamín J. Lavaisse Nº 1058, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, TE 4307-6147 ó 4362-2722, la facturación acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.852/10 y 2.939/10 a efectos de ser conformada; junto a ella adjuntará las constancias de haber efectuado los aportes patronales del personal contratado, para cumplir el servicio a su cargo, acorde a la Ley Nº 24.013 Ley de Empleos y la Ley Nº 20.744 Ley Contrato de Trabajo, (Arts. 29, 29 bis y 30) y fotocopia legalizada de las respectivas Pólizas de Seguro emitidas por compañías debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la referida nómina de personal y la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 14 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario” inciso b).

-17-							---///

///---

  - Posteriormente, el Adjudicatario recabará del Departamento indicado en el inciso a) de la presente Cláusula Particular, la facturación, el Remito, el Acta de Conformidad de la Recepción y la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 14 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario” inciso b) para presentarla (todos por duplicado y debidamente conformados), juntamente con el original de la Orden de Compra o fotocopia autenticada, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av.  E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

28) FORMA DE PAGO: (Art. 117 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Se realizará en Moneda Nacional por medio de Orden de Pago dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la documentación requerida, acorde a la Cláusula Particular Nº 27 “Facturación”, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos.

- El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

29) CUESTIONES JUDICIALES:

Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

30) SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS: (LEY 22.431 – DECRETO Nº 312/10 – Disposición 21/15 de la ONC)

En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el Art. 8º del Decreto Nº 312 del 02/MAR/2010, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION. Dicha documentación deberá ser presentada en original o copia certificada por autoridad competente.

31) CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS: (Art. 83 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12, Art. 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01).

La evaluación y selección de las ofertas se efectuará a favor de la mejor oferta económica de entre las que hayan cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Normativas Vigentes.

32) UNIDAD REQUIRENTE:

Departamento Científico Pericial, sito en  Benjamín Juan Lavaisse (Ex Benito Correa)  Nº 1058, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. TE: 4362-2722 o 4307-6147, Interno 105 ó 122.

33) NORMATIVA:

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

- Decreto Delegado Nº 1023/01 modificado por sus similares Nros. 666/03 y 204/04.-

- Decreto Nº 893/12 que aprueba el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y sus modificatorios.-

- Resoluciones Generales Nros. 18/97, 100/98, 830/00, 1415/03, 1784/04, 1814/05, 2581/09, 2852/10 y 2939/10 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.-

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición Nº 58/14 – de la Oficina Nacional, el cual podrá ser obtenido de la página www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.

- Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

- Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.-

- Ley 19.587 – Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

- Ley 20.744 – Régimen del Contrato del Trabajo; Ley 25.013 – Reforma Laboral - y demás modificatorias.-

- Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.-

- Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.-

- Ley 24.013 – Ley Nacional de Empleo.-

- Ley 24.557 – Ley de Riesgos del Trabajo.-

- Ley 25.300 – Ley de Fomento para las MIPyMES.-

-18-							---///

///---

- Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.-

- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación.-

- Decreto Nº 351/79 – Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

- Decreto Nº 911/96 – Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

- Decreto Nº 1600/02 – Compre Trabajo Argentino - sus normas complementarias y modificatorias.-

- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.-

- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio de Hacienda y Finanzas.

- Resolución Nº 50/13 Secretaría de la MIPyMES y Desarrollo Regional.-

- Disposición Nº 6/12 de la Ex Subsecretaría de Tecnologías de Gestión.

- Disposiciones Nros. 58, 64, 79/14 y 21/15 – de la Oficina Nacional de Contrataciones.-

- Comunicaciones  Generales Nº 2 y 3/13, 8, 14/14, 18, 20, 22 y 31/15 – de la Oficina Nacional de Contrataciones.-

- Nota Nº 880/14 – de la Oficina Nacional de Contrataciones.-

CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: 30-54669471-9

-19-

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (artículo 70, inciso g, apartado 3 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
| TIPO | Nro. |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada por la empresa cumple con los requisitos y condiciones para ser considerada como OFERTA NACIONAL. |
|  | FIRMA: |  |
|  | ACLARACION: |  |
|  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  | CARACTER: |  |
|  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO II

| DECLARACION JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (artículo 70, inciso g, apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
| TIPO | Nro. |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales. |
| PROVISION Y/O USO DE BIENES Y/O MATERIALES IMPORTADOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. CARACTERISTICAS GENERALES DE PRODUCTOS/MATERIALES IMPORTADOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| BALANZA COMERCIAL |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Ultimo ejercicio cerrado: |  |  |  |
| Proyección para ejercicio corriente: |  |  |  |
|  | FIRMA: |  |
|  | ACLARACION: |  |
|  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  | CARACTER: |  |
|  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 	LICITACION PRIVADA Nº 023/16.

DE ETAPA UNICA NACIONAL.-

LLAVE EN MANO

APERTURA: 17/10/16.-

HORA: 11:00.-

FORMULARIO DE COTIZACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL:    ....................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO, ACORDE LA CLAUSULA PARTICULAR 9 INCISO e): …………….................................................................................................C.P.:…...............................

TE./FAX/E-MAIL: ..............................................................................................................................

C.U.I.T. Nº: ...........................................................................................................................................

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO CIENTIFICO PERICIAL.

| Nº DE RENG. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Equipos |  |  |
| 2 | 1 | Sistema |  |  |
| 3 | 1 | Equipo |  |  |
| 4 | 1 | Equipo |  |  |
| 5 | 1 | Equipo |  |  |
| 6 | 1 | Equipo |  |  |
| 7 | 2 | Equipos |  |  |
| 8 | 1 | Equipo |  |  |
| 9 | 1 | Equipo |  |  |
| 10 | 3 | Equipos |  |  |
| 11 | 1 | Equipo |  |  |
| 12 | 20 | Equipos |  |  |
| 13 | 2 | Equipos |  |  |
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA PRECIO TOTAL DE LA OFERTA |  |

SON PESOS: ………………………………………… ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

.........................................................

FIRMA Y ACLARACION

OBSERVACIONES (de corresponder):

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 	LICITACION PRIVADA Nº 023/16.

DE ETAPA UNICA NACIONAL.-

LLAVE EN MANO

APERTURA: 17/10/16.-

HORA: 11:00.-

FORMULARIO DE COTIZACION PARCIAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL:    ....................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO, ACORDE LA CLAUSULA PARTICULAR 9 INCISO e): …………….................................................................................................C.P.:…...............................

TE./FAX/E-MAIL: ..............................................................................................................................

C.U.I.T. Nº: ...........................................................................................................................................

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO CIENTIFICO PERICIAL.

| Nº DE RENG. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Equipos |  |  |
| 2 |  | Sistema |  |  |
| 3 |  | Equipo |  |  |
| 4 |  | Equipo |  |  |
| 5 |  | Equipo |  |  |
| 6 |  | Equipo |  |  |
| 7 |  | Equipos |  |  |
| 8 |  | Equipo |  |  |
| 9 |  | Equipo |  |  |
| 10 |  | Equipos |  |  |
| 11 |  | Equipo |  |  |
| 12 |  | Equipos |  |  |
| 13 |  | Equipos |  |  |
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA PRECIO TOTAL DE LA OFERTA |  |

SON PESOS: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

.........................................................

FIRMA Y ACLARACION

OBSERVACIONES (de corresponder):

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

# Text boxes

DIVISION CONTRATACIONES

RUBEN AMERICO ZAPPA

PREFECTO PRINCIPAL

JEFE DIVISION CONTRATACIONES