PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES / BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

Denominación de la UOC: DIVISION CONTRATACIONES – UOC Nº 0039-00

Domicilio: Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7400, Interno 2751.

Correo Electrónico: pliegos@prefecturanaval.gov.ar – Fax 4318-7578

Impugnaciones al Dictamen de Evaluación: Correo Electrónico: cevaluadora@prefecturanaval.gov.ar – Fax 4318-7697.

| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA. | Nº: 025 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD. |

| Nº de Expediente: CUDAP - 20126 y CUDAP – 18411. | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: 24 – EQUIPOS. |
| Objeto: ADQUISICION DE BIENES PARA EL BUQUE CIENTIFICO SPA-1 “DR. LELOIR”. |
| Costo del Pliego: PESOS DIEZ ($ 10,00).- |
| Plazo de Duración del Contrato: Acorde la Cláusula Particular Nº 12 Plazo de Entrega. |
| Notificaciones: Acorde la Cláusula Particular Nº 22 “Comunicación y Notificaciones”. |

ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Edificio Guardacostas – Sito en la Av. Eduardo Madero 235 – Dirección de Administración Financiera – Departamento Adquisiciones – División Contrataciones – 7º Piso – Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 19 DE OCTUBRE DE 2016. A LAS 09:00 HORAS. |

##### ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 275-06513-00001 Draga, tipo Ekman o de calidad similar o superior. Para muestreo de sedimentos blandos, limosos, en fondos de ríos o lagos libres de vegetación. Características: Construida en acero inoxidable, con resortes y cables del mismo material. Area de muestreo: 6” x 6” x 6” (15,24 cm × 15,24 cm × 15,24 cm). Mecanismo de cierre activado por mensajero de acero inoxidable, cuerpo sólido. Debe incluir cable de poliéster de 30 m de largo, con una tolerancia de +/- 10%. Debe incluir estuche de transporte. | Unidad |
| 2 | 1 | 295-06450-00052 Muestreador de Agua. Características: Botella horizontal para el muestreo de cursos de agua libre. Material acrílico (opcional PVC). Válvula de drenaje. Capacidad 1,2 lt. con una tolerancia de +/- 10%. Con mensajero para el cierre de válvulas. Peso: 225 gr, con una tolerancia de +/- 10%. Maletín de transporte. | Unidad |
| 3 | 1 | 295-06450-00052 Muestreador de Agua. Características: Botella tipo Kemmerer para el muestreo de cursos de agua libre. Material acero inoxidable. Válvula de drenaje Capacidad 1.2 lts. con una tolerancia de +/- 10%. Profundidad de muestreo de 0,5 m a 200 m. Con mensajero para el cierre de válvulas. Peso: 225 gr, con una tolerancia de +/- 10%. Maletín de transporte. | Unidad |
| 4 | 1 | 295-06450-00052 Muestreador de Agua. Características: Botella tipo Kemmerer para el muestreo de cursos de agua libre. Material acrílico (opcional PVC). Válvula de drenaje. Capacidad: entre 2 y 3,5 lts. con una tolerancia de +/- 10%. | Unidad |

-2-							---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Profundidad de muestreo de 0,5 m a 200 mts. Con mensajero para el cierre de válvulas. Peso: 225 gr, con una tolerancia de +/- 10%. Maletín de transporte. |  |
| 5 | 1 | 299-06329-00006 Red de Plancton, para colección cualitativa de fitoplancton. Características: Malla de material sintético inalterable. Tamaño de poro: 10µm. Tipo cónica. Relación largo-diámetro: 3:1. Aro de material inoxidable de diámetro de boca de 300 mm, con una tolerancia de +/- 10%. | UNIDAD |
| 6 | 1 | 299-06329-00006 Red de Plancton, para colección cualitativa de zooplancton. Características: Malla de material sintético inalterable. Tamaño de poro: 35µm. Tipo cónica. Relación largo-diámetro: 3:1. Aro de material inoxidable de diámetro de boca de 300 mm, con una tolerancia de +/- 10%. | UNIDAD |
| 7 | 1 | 431-01893-00008 Motobomba. Características: Combustible a usar: diesel. Potencia: 3-5 HP. Arranque: Manual. Cilindrada 296cc. Flujo nominal: 30 m3/h con una tolerancia de +/- 10%. Flujo máximo: 55m3/h con una tolerancia de +/- 10%. Altura máxima de levante: 25mts. con una tolerancia de +/- 10%. Altura de succión: 8mts. con una tolerancia de +/- 10%. Capacidad de tanque de combustible: 3,5 lts. con una tolerancia de +/- 10%. Autonomía 2hs. Motor monocilindrico refrigerado por aire. Inyección directa. Peso: menor a 50 Kg. | Unidad |
| 8 | 1 | 431-02341-00015 Bomba de Vacio. Características: Bomba de vacío/presión, a pistón. Apta para aplicación en filtración, aspiración, desgasificado y secado. Capacidad de desplazamiento de aire.: 15 l/min con una tolerancia de +/- 10%. Máximo vacío absoluto: 100 Mbar. Materiales en contacto con el fluido: aluminio y acero inoxidable. Debe incluir reguladores, manómetros, trampa de agua y silenciador. Alimentación: 220 V/50 Hz. | Unidad |
| 9 | 1 | 433-00244-00060 Microscopio binocular invertido, para luz transmitida, contraste de fases, campo claro y up grade a fluorescencia, con cámara de captura de imagen y software. Características: Revólver de 5 objetivos, con alojamiento de corredera de 10x29 mm. Debe incluir técnica de DIC, Fase, Campo Claro y Fluorescencia. Soporte iluminación diascópica para HAL o LED con corredera de filtros de 2 posiciones, d=32 mm. Mando de enfoque manual macro/micrométrico, carrera de enfoque 13 mm con parada de enfoque ajustable. Pieza intermedia ergonómica H=50 mm, con fuente estabilizadora, 240V AC/50...60Hz/80VA. Torreta reflectora para cubos de filtros de fluorescencia de 4 posiciones manual con soporte para módulos y accesorios para iluminación reflejada de fluorescencia. Optica para acople de fuente de fluorescencia. Adaptador ergonómico intermediario de 50mm. Iluminación transmitida Halógena 12V 37 W de larga duración, incluye filtro de conversión. Filtro Verde para realce de contraste. Filtro de Densidad neutra. Objetivos para Fluorescencia y placas de petri. Objetivo LD A-Plan 5x/0.15 Ph1 M27. | Unidad |

-3-							---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objetivo LD A-Plan 10x/0.25 Ph1 M27. Objetivo LD A-Plan 20x/0.35 Ph1 M27. Objetivo LD Plan-Neofluar 40x/0.6 Corr Ph2 M27. Objetivo LD A-Plan 63x/0.65 Ph2 M27 (WD=1.8mm at D=1mm polystyrene). Platina. Platina en cruz 130x85 R/L con accionamiento coaxial corto. Marco universal de sujeción para: - Placas de Petri d= 24...68 mm - Portaobjetos (longitud máx. 120 mm) - Tamaño de marco 160 x 110 mm. Cámara digital: Sistema de captura de imagen (microscopio con cámara incluida). Para captura de imagen de epifluorescencia con adaptador de video, con Fire Wire, Mid Range Color con driver de software, que incluya software de captura, control y procesamiento (manuales y automáticas). Sensor CCD resolución 5 Megapixel (efectivo: 8.5 mm x 7.1 mm). Sensor size 2/3”. Tamaño Pixel 3.45 μm. ROI Yes (ajustable). Digitization 3 x 12 bit. Filter mask RGB Bayer colour filter. Sensibilidad espectral aproximada. 400 nm - 700 nm, IR Filter. Tiempo de exposición 1ms - 4s. Live image max. 9 fps (2452 x 2056) (Full screen). max. 15 fps (1920 x 1080) (ROI in HD-Format). Rango dinámico Aprox. 1:500. Optical interface C-Mount. Interfaces (camera) 2x FireWire B / IEEE 1394b (800 Megabit/s). Power supply Via FireWire B / IEEE 1394b Interface. Incluye accesorio de video. Incluye Software de control y procesamiento. Permite captura control de la cámara y mediciones manuales. Incluye Software de procesamiento OFFLINE. Permite: Análisis y mediciones interactivas para recuentos manuales y estadística. Análisis y recuentos automáticos. Análisis de foco extendido. Análisis de colocalización de fluorescencia. Cable de 5 mts. Filtro de bloqueo. Conector óptico: montura C. Cabezal. Binocular 45°/23 mm de tamaño de campo. Permite salida de video 100% para captura de Fluorescencia, que incluya espejo, ideal Fluorescencia. Oculares PL 10x /23mm de gran campo visual plano. Condensador con fase incluida PH1: Condensador LD 0,4 para H Ph (similar a PlasDIC) DIC iHMC - disco modulador de 5 posiciones, libremente configurable - posiciones centrables, posición 1 con diafragma de apertura - para objetivos 5x - 63x como mínimo (2,5x con pantalla difusora 2,5x) - alojamiento de corredera 10x46 mm - distancia de trabajo 53 mm. Sistema de Fluorescencia: torreta reflectora para cubos de filtros de fluorescencia de 4 posiciones manual con soporte para módulos y accesorios para iluminación reflejada de fluorescencia. Equipamiento de Fluorescencia: Filtros mínimo de DAPI, Fluoresceina y Rodamina. Filter set 49 DAPI shift free. Filter set 38 Endow GFP shift free. Filter set 43 Cy 3, d=25 shift free. Filter set 25 DAPI + FITC + Texas Red shift free. Reflector module FL EC P&C, 4 unidades. Compatible con Lámpara y fuente. Corredera con Diafragma. Atenuador discreto. Torreta cuatro posiciones. Camino óptico acromático para lámpara o LED de Fluorescencia. Fuente de Luz de Fluorescencia tipo Haluro Metálico. Adaptador para guía liquida de Luz. Funda de protección y manual de usuario. |  |

-4-							---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 433-03933-00006 Valija de Medición Multiparamétricas. Características: Unidad Portadora de Sensores Temperatura de Medición: -5 a 55 ºC. Longitud de la Sonda: 300 mm. con una tolerancia de +/- 10%. Longitud del cable: 10 Metros. Calibración: Automática y Manual. pH - Dos puntos de Calibración - Temperatura Automática. Principio de Medición: electrodo de vidrio. Rango: pH 0 a 14. Resolución: 0.01 pH. Repetibilidad: -/+ 0.05 pH. Exactitud: -/+ 0.1 pH. ORP - Potencial de Oxido- Reducción. Principio de Medición: método de electrodo de platino. Rango: - 2000 a + 2000 mV. Resolución: 1 mV. Repetibilidad: -/+ 5 mV. Exactitud: -/+15 mV. DO - Oxigeno Disuelto. Principio de Medición: método polarografico. Rango: 0 a 50.0 mg/L. Resolución: 0.01 mg/L. Repetibilidad: -/+ 0.1 mg/L. Exactitud: de 0 a 20 mg/L: -/+ 0.2 mg/L - de 20 a 50 mg/L: +/- 0.5 mg/L. Conversión por salinidad: automática de 0 A 70 ppt. Compensación automática por temperatura. COND – Conductividad. Principio de Medición: método de 4 electrodos AC. Rango: 0 a 10 S/m (0 a 100 mS/cm). Resolución: 0.000 a 0.999 mS/cm: 0.001; 1.00 a 9.99 mS/cm: 0.01; 10 a 99.9 mS/cm: 0.10.0 a 99.9 mS/cm: 0.1; 0.100 a 0.999 S/m: 0.001; 1.00 a 9.99 S/m: 0.01. Repetibilidad: -/+ 0.05 % Fondo de escala. Exactitud: -/+ 0.1 % Fondo de escala. SALINIDAD: Principio de Medición: Conversión de la conductividad. Rango: 0 a 70 PPT (gramos de sal/litro de solución). Resolución: 0.1 PPT. Repetibilidad: -/+ 1 PPT. Exactitud: -/+ 3 PPT. TDS - Total de Sólidos Disueltos (permiso de fijando del factor de conversión). Principio de Medición: Conversión de la conductividad. Rango: 0 a 100 g/L. Resolución: 0.1 % F.S. Repetibilidad: -/+ 2 g/L. Exactitud: -/+ 5 g/L. Temperatura. Principio de Medición: Termistor. Rango: -5 a 55 ºC. Resolución: 0.01 ºC. Repetibilidad: -/+ 0.10 ºC. Exactitud: Según norma JIS clase B termómetro sensor de platino (+/-0.3 + 0.005 t). Turbiedad (TURB). Principio de Medición: fuente de luz LED y método de dispersión a 30º. Rango: 0 a 800 NTU. Resolución: 0.1 NTU. Repetibilidad: -/+ 5% de la lectura ó +/- 0.5 NTU lo que sea mayor. Exactitud: -/+ 5 % de la lectura ó +/- 1 NTU lo que seas mayor. Debe medir Profundidad. Debe poseer GPS con 12 canales paralelos. Debe incluir: Solución standard pH 4 para calibración automática. Solución de electrolito interna para el electrodo de pH. Solución interna de electrodo de oxígeno disuelto. Set de membranas para el sensor de oxígeno disuelto. | Unidad |

-5-							---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Herramienta para el montaje del sensor de oxígeno disuelto. Herramienta para limpieza del sensor de turbiedad. Vaso de calibración. 4 baterías alcalinas LR 14. Envase de grasa siliconada para montaje de electrodos. Debe incluir estuche de transporte. Manual de instrucciones en español. |  |
| 11 | 1 | 433-03958-00041 Fluorometro, para estudio de agua de lastre. Características: Fluorómetro portátil que mida presencia de clorofila activa en organismos vivos, (por método rápido, inferior a 3 minutos). Tres celdas con tapa, 4 pilas AAA, cable USB y software. Límite de detección: 0,16 ug/L Chl-a. Rango de medición de temperatura: 0-55 °C. Rango de precisión: 3 órdenes de magnitud. Volumen mínimo de muestra: 2 ml. con una tolerancia de +/- 10%. Detector similar a fotodiodio (Photodiode). Tipo de cubeta cúbica de 4 ml. con una tolerancia de +/- 10%. Capacidad de memoria interna: 4 Mb. con una tolerancia de +/- 10%. Capacidad de guardado de datos: 100.000 puntos, con una tolerancia de +/- 10%. Tarjeta de memoria con el software compatible para PC. Cantidad de cubetas plásticas: 3. Bolso para su transporte. | Unidad |
| 12 | 1 | 433-04538-00001 Refractómetro. Características: Rango de medición de Salinidad (agua de mar) 0 a 40%. Resolución: 1% / 0,1ºC. Exactitud: ( 2% / ( 1ºC. Rango de compensación automática de temperatura: 10 a 40ºC. Rango de temperatura ambiente: 10 a 40ºC. Volumen de muestra: 0,3 ml. con una tolerancia de +/- 10%. Tiempo de medición: 3 segundos con una tolerancia de +/- 10%. Fuente de energía: baterías alcalinas. | Unidad |
| 13 | 1 | 435-01308-00030 Cámara digital para microscopia, con adaptador de video de Axio Star. Características: Tipo de sensor CCD (1,4 MP) Rango dinámico de 1: 1000, digitalización de 12 bits. Velocidad de captura hasta 28 imágenes por segundo. Montaje C, compatible con adaptador de video incluido. Tamaño de pixel: 4,65 um x 4,65 um. Tamaño de sensor: ½ pulgada Conexión vía Fire Wire. Dimensiones: 45 mm x 45 mm x 44.5 mm, con una tolerancia de +/- 10%. Debe incluir software de captura y mediciones manuales. Debe incluir adaptador de video de 0,63x. Adaptador de Video 60 C 2/3” 0,63x. | Unidad |
| 14 | 1 | 436-06160-00152 Notebook resistente a golpes. Características: Pantalla: 13.1 pulgadas. Procesador: Intel Core i3. Doble núcleo físico. Sistema HyperThreading que permite trabajar con dos hilos por núcleo, potenciando la eficiencia en la asignación de tareas. Velocidad de procesamiento: 2.3 GHz. Memoria RAM: 4 GB. Tipo de memoria: DDR3 SDRAM. Disco rígido: 250 GB. Coprocesador grafico: ATI Mobility Raedon HD 5650. Sistema Operativo: Windows 7 Pro. Bluetooth: Incluido. Protección exterior: Protección IP65 y certificación MIL-STD-810G (resiste caídas de hasta 1.83 m, impactos, vibraciones, lluvia, polvo, arena, altitudes, ciclos de congelamiento y descongelamiento, temperaturas altas y bajas, impactos de temperatura, y humedad). Compatibilidad electromagnética: Certificación MIL-STD-461G. Valija de protección. | Unidad |

-6-							---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 439-06077-00091 Contenedor 40 pies. Características: Tamaño: 40 pies de largo. Debe estar acondicionado como Laboratorio. Exterior: Planchado y pulido. Pintura: convertidor de óxido y esmalte sintético satinado blanco. Techo con membrana en pasta para evitar filtraciones. Laboratorio: Aislación con poliuretano en laterales y techo. Revestimiento con placas tipo Melamina de 15 mm. de espesor con molduras de PVC. El cielorraso revestido con techo acústico. Tres (3) ventanas de aluminio con mosquitero, rejas y persianas tipo americanas de aluminio. Medidas: 1,20 x 1,20 mts. con una tolerancia de +/- 10%. Una (1) puerta de Acceso: Puerta de chapa lisa, aislada con poliuretano. Piso vinílico. Instalación Eléctrica completa, embutida, con cables antillama, tomas, llaves de punto, tubos fluorescentes estanco, térmicas y disyuntores. Instalación de Agua fría: caños y accesorios con uniones soldadas por termofusión. Instalación Cloacal con caños y accesorios de PVC. Debe incluir Aire Acondicionado 3000 FCS instalado. Debe incluir: Cuatro (4) tacos de madera para apoyo del contenedor. Un (1) banco de trabajo fabricado con hierro estructural y mesada de madera revestida en chapa (6,00 mts. de largo con una tolerancia de +/- 10%). Una (1) mesada con bacha de acero inoxidable, bajo mesada (2,20 mts. de largo con una tolerancia de +/- 10%) y grifería completa (FV monocomando). Oficina: Una (1) puerta placa de madera de 0,70 mts de ancho, con picaporte y cerradura con llave. Una (1) ventana de aluminio con mosquitero, rejas y persianas tipo americanas de aluminio. Medidas: 1,20 x 1,20 mts. con una tolerancia de +/- 10%. Un (1) Paño fijo con vista al laboratorio. Plano: 12 m 2,4 m | Unidad |
| 16 | 1 | 439-06101-00001 Termoreactor. Características: Alojamiento de cubetas: 24 perforaciones, ø 16,2 mm ± 0,2 mm. Temperaturas seleccionables de trabajo, con resolución de 1°C. Tiempos de trabajo: de 1 a 199 minutos u operación continua. Aviso de fin de ciclo: señal acústica con apagado automático. Estabilidad de temperatura: ±0,5°C a 150°C. Precisión de temperatura: ±1°C. Potencia: 550W. Alimentación: 220V/50Hz. Peso: inferior a 4 kg. | Unidad |
| 17 | 1 | 439-06385-00002 Campana de extracción, para laboratorio, con puerta guillotina. Características: Debe cumplir normas: DIN EN 14175 (Europea), ASHRAE 110-1995 (USA). Construida íntegramente en chapa de acero inoxidable AISI 304 de espesor: 1 mm. Mesada de trabajo hecha en chapa de acero inoxidable AISI 316 con perfil antidesborde y sopapa de desagote. Equipada con puerta guillotina contrapesada, guiada por rodamientos de PVC, con marco de acero inoxidable y vítrea de 6 mm laminado (3+3), con contrapesos guiados de desplazamiento interno. | Unidad |

-7-							---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Con un picos internos con toma para manguera de agua, gas, aire o vacío, comandados desde el exterior mediante válvulas aguja. Cañerías en poliuretano de Ø 6 mm con conexiones de bronce y salida lateral. Tablero completo de mando en el exterior de la campana, conteniendo en su interior, una contactora con relevo térmico y llave térmica, como así también la bornera para conexión eléctrica. Debe tener botonera de arranque y parada, señal luminosa de marcha, llave de iluminación y 2 tomas monofásicos normalizados con tierra, para 220 V. Iluminación interior mediante artefacto estanco. Doble sistema de aspiración permanente para gases pesados y livianos. Collar sobre el techo interno para interconectar mediante ductos con el ventilador que se instalará en el exterior. Ductos de interconexión. Bocas de aspiración sobre el marco para compensar el ingreso de aire cuando se trabaja con la puerta baja. Con filtros intermedios adecuados para el uso de la campana (agentes químicos), con extracción de gases. Ventilador centrífugo antichispa, acoplado directo a motor blindado y normalizado IP 55, 220, 50 ciclos de ¾ HP/1450 rpm. Con patas soporte. Requerimiento eléctrico: Corriente alterna 220 V. Dimensiones tomadas como óptimas: Frente: 1.100 mm. - Prof.: 700 mm – Alto: 1.700mm. La instalación de la campana debe ser provista por la misma empresa, así como también sus servicios, descarga del desagote, conexionado a la red eléctrica 220 VCA, puesta en marcha, regulación y verificación de su funcionamiento. Para lo cual debe también: Proveer ménsula para ventilador centrífugo. Proveer tacos antivibratorios y junta elástica de acople. Proveer reja de descarga con malla antipájaros. Proveer cable TT o similar para instalación eléctrica desde tablero al pie de la campana, hasta el tablero de la campana y desde éste hasta el ventilador. Proveer ductos y curvas de chapa galvanizada entre la campana y el ventilador de extracción, y luego del ventilador hasta una altura de aprox. de 1 metros para que tenga una descarga a los 4 vientos. Proveer caño de Polipropileno de Ø 6 mm para conexión de entrada de fluidos a la campana. Proveer de acople y caño de PVC de Ø 38 mm para conectar la sopapa de la campana con la descarga en el piso. |  |

CONDICION DE CALIDAD:

- La totalidad de los bienes deberá ser “NUEVOS” y “SIN USO”, deberán corresponder a la última versión liberada al mercado mundial y no deberá encontrarse discontinuada. (Arts. 39 inciso b) y 45 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Para el Renglón Nº 17: Deberá realizarse bajo la modalidad Llave en Mano, lo que significa entre otros conceptos, que la instalación y puesta en funcionamiento de la campana deberá ser entregada por el Adjudicatario, operando y lista para ser usada.

CLAUSULAS PARTICULARES

1) RETIRO, VISTA Y CONSULTAS AL PLIEGO: (Arts. 59 y 60 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Se podrá tomar vista del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o ser adquirido en el Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares también podrá obtenerse del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Acceso para Organismos y Proveedores”.

- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE/FAX 4318-7578, o por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar, en ambos casos se aceptarán hasta TRES (3) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de la fecha de apertura de las ofertas.

-8-							---///

///---

NOTAS:

- En oportunidad de retirar, comprar, consultar y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberá suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

- El Oferente que presente oferta no podrá alegar desconocimiento de lo actuado hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad la toma de su conocimiento.

2) COTIZACION:

Moneda de Cotización: Moneda Nacional. (Art. 73 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

3) COMPRE MIPYME (Ley 25300) - (Decreto Nº 1075/01 y Art. 70 – inc. g) ap. 2 – del Anexo del Decreto Nº 893/12):

- La condición de MIPYME deberá acreditarse mediante certificación sin salvedades rubricada por Contador Público matriculado con la correspondiente intervención del Consejo Profesional. De la mencionada certificación debe surgir claramente que la firma oferente cumple con los requisitos previstos por la legislación vigente en la materia.

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no contempla la opción de la presentación de Ofertas Parciales, en virtud de tratarse de una sola unidad la que compone cada renglón.

4) CLASES Y TIPOS DE GARANTIAS:

- Clases de Garantías: (Art. 100 del Anexo del Decreto Nº 893/12). Para el cumplimiento de todas sus obligaciones, el Oferente/Adjudicatario, deberá presentar, de corresponder, las siguientes garantías:

a.1)	Garantía de mantenimiento de la oferta. (Art. 100 inciso a) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

a.2)	Garantía de cumplimiento del contrato. (Arts. 98 y 100 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Formas de constitución (Art. 101 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

b.1)	La elección de la forma de integrar la garantía queda a opción del Oferente o Cocontratante y podrán constituirse en las formas o mediante combinaciones de ellas, previstas en el citado Artículo.

b.2)	Cuando se constituyan las garantías con seguro de caución mediante pólizas, dichos documentos deberán ser emitidos por una Compañía Nacional aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.091 y modificatorias, reglamentada por la Resolución SSN N° 38.708/2014.

b.3)	Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada PNA-4106/380 – RECAUD.F.TERCEROS – Nº 2905/80 del Banco de la Nación Argentina.

- Moneda de la Garantía: (Art. 102 del Anexo del Decreto Nº 893/12): en MONEDA NACIONAL.

- Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías:

d.1)	No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el Art. 103  del Anexo del Decreto Nº 893/12.

d.2)	No obstante lo dispuesto, todos los Oferentes y Adjudicatarios contraen la obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento del organismo contratante, en caso de resolución de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL que así lo disponga, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago. (Art. 103 “in fine” del Anexo del Decreto Nº 893/12).

5) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (Art. 66 del Anexo del Decreto Nº 893/12)

- El Oferente deberá mantener su oferta por SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a contar a partir de la fecha de apertura de ofertas del presente acto licitario.

- Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS, al vencimiento del plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

-9-							---///

///---

6) OBLIGACION DEL OFERENTE:

- El Oferente deberá tramitar en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, su incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) acorde a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas), concordante con el Art. 18 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

- Beneficiario integrado al SIDIF:

Deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Art. 8 de la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas).

7) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL OFERENTE:

- Para los Renglones Nros. 15 y 17: El Oferente deberá presentar la documentación que acredite ser Fabricante, Representante, Subsidiaria, Distribuidor o Vendedor Autorizado del Fabricante del los bienes y sus accesorios.

A tal efecto deberá presentar la documentación que acredite alguna de las siguientes condiciones:

b.1)	Si es Fabricante del los bienes y sus accesorios ofrecidos, deberán presentar la documentación que avale tal circunstancia.

b.2)	Si es Representante Oficial o Subsidiaria del Fabricante deberá adjuntar la documentación pertinente que acredite el vínculo. Si quien lo autoriza es la subsidiaria y/o el Representante del Fabricante, deberá acreditar la autorización que posee del Fabricante.

b.3)	Si es Distribuidor o Vendedor Autorizado del Fabricante deberá presentar la autorización del mismo.

b.3)	La documentación proveniente del exterior, deberá contener su cónsularizado y/o apostillado y estar redactada o traducida al español por Traductor Público matriculado en la República Argentina, dicha traducción deberá comprender el texto de la apostilla mencionada precedentemente y estar legalizado por el Colegio de Traductores Públicos.

b.4)	La documentación precedentemente mencionada, que no fuere original deberá presentarse con fotocopia certificada por Escribano Público Nacional y en caso de ser de extraña jurisdicción, deberá acompañarse su legalización correspondiente y deberá cubrir adecuadamente los plazos del contrato.

- Para todos los Renglones:

c.1)	Deberá especificar las características, propiedades técnicas y/o adjuntar folletos de los bienes y accesorios a cotizar. La Unidad Requirente, de considerarlo necesario, podrá requerir la ampliación de dichas características y/o la presentación de folletos técnicos o catálogos adicionales.

c.2)	Deberá presentar una nota en carácter de Declaración Jurada manifestando que los bienes y sus accesorios cotizados se corresponden a la última versión liberada al mercado.

c.3)	El Oferente, en virtud de la modificación introducida por la Ley Nº 26.940 al artículo 28 del Decreto delegado Nº 1.023/01, NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación (Comunicación General Nº 22/15 de la ONC).

NOTA: El incumplimiento de los requisitos solicitados precedentemente, será causal de desestimación de la oferta, previa intimación fehaciente al oferente que realizará la Comisión Evaluadora a través de algunos de los medios establecidos en la Cláusula Particular N° 22 “Comunicaciones y Notificaciones”, acorde lo establecido en el Art. 85 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12.

8) FORMALIDADES DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA: (Art. 70 del Anexo del Decreto Nº 893/12):

- Deberá ser presentada por duplicado, individualizada como Original y Duplicado,  exclusivamente en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, Sección Pliegos y Aperturas, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

-10-							---///

///---

- Deberá estar redactada en idioma nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal. En cualquiera de los dos últimos casos (Apoderado/Representante), podrá optar por incluir el instrumento que acredite dicha representación, EN COPIA debidamente certificada por ante Escribano Público Nacional y en caso de extraña jurisdicción con su correspondiente legalización ó en su defecto, poseer el alta en estado “aprobado” en la página de internet www.argentinacompra.gov.ar; en el supuesto de encontrarse el trámite en dicha página en estado “validado”, deberá acompañar el instrumento que acredite dicha representación por única vez para que el Organismo actuante proceda a su aprobación o rechazo (acorde Comunicación General Nº 20 del 5/1/15 de la Oficina Nacional de Contrataciones).

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número la identificación del procedimiento de selección, lugar, día y hora límite para la presentación de la oferta y el lugar día y hora de apertura y la identificación del Oferente.

- El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta, correspondiente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto total de la oferta. (Art. 100 inciso a) del Anexo del Decreto N° 893/12).

- El Oferente deberá constituir domicilio especial y suministrar número de fax y dirección de correo electrónico de la Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por esos medios. (Arts. 56 y 70 inciso f) del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con los Arts. 3 y 4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales).

- El Oferente deberá cotizar en moneda Nacional, acorde al Formulario de Cotización adjunto ó en formulario propio dando cumplimiento a lo exigido en el Art.70 inciso g) apartado 1 del Anexo del Decreto Nº 893/12.

- Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, acorde el modelo del Anexo I ó en formulario propio dando cumplimiento a lo exigido en el Art. 70 inciso g) apartado 3) del Anexo del Decreto Nº 893/12.

- Toda oferta que incluya la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados o a importar deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, acorde el modelo del Anexo II ó en formulario propio dando cumplimiento a lo exigido en el Art. 70 inciso g) apartado 4) del Anexo del Decreto Nº 893/12.

- El Oferente, deberá encontrarse inscripto (y sus datos actualizados) o preinscripto, en el Sistema de Información de Proveedores, en caso de corresponder, deberá adjuntar la documentación correspondiente al “Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)”, acorde lo establecido en el Título VIII, Capítulo I y Arts. 235, 237 y 238 del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con la Disposición Nº 6/12 de la ex Subsecretaría de Tecnologías de Gestión y Art. 10 incisos b) y c) del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

- El Oferente deberá presentar la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 29 “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir los gastos de envase, embalaje, costos de flete y acarreo al lugar de entrega de la totalidad de los bienes y accesorios componentes de cada renglón. Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir indefectiblemente el impuesto correspondiente a la alícuota del IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

- Cuando el monto de su oferta sea igual o superior a PESOS CINCUENTA MIL                   ($ 50.000,00) el Oferente deberá poseer el “Certificado Fiscal para Contratar vigente” o constancia de su solicitud antes de la presentación de la oferta, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General AFIP Nº 1814/05, modificada por la Resolución General AFIP Nº 2581/09 (Art. 12 Disposición Nº 58/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones).

- No se aceptarán ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios o sujeten el pago a eventuales fluctuaciones de los mismos.

NOTA: Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineados, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta. (Art. 70 inciso d) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

-11-							---///

///---

9) GARANTIA DE LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS:

- El Adjudicatario, junto con los bienes y sus accesorios entregados, deberá presentar por escrito la garantía que en ningún caso será inferior a DOCE (12) MESES, a contar a partir de la Conformidad de la Recepción por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista de los bienes y sus accesorios objetos del presente acto licitario.

- Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente por causas ajenas a la Prefectura Naval Argentina que demandaren la inmediata sustitución del los bienes y sus accesorios observados o defectuosos, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo y bajo las mismas condiciones de calidad exigidas en el presente acto licitario.

10) RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO  PARA EL RENGLON Nº 17:

- Acorde a lo establecido en el Art. 30 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) con las modificaciones introducidas por la Ley 25.013 (Ley de Reforma Laboral), el Adjudicatario deberá dar acabado cumplimiento de las normas emergentes de la relación laboral y de la seguridad social. Antes del inicio de los trabajos deberá presentar en la Dirección de Protección Ambiental, División Investigación Científica, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 4º Piso, Oficina 4.35, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE 4318-7400/7500/7600, Interno 2435, para su control en dicho Organismo,

- Formulario AFIP Nº 931.

- Constancia de Pago.

- Declaración Jurada por CUIL de empleados por nómina, exclusivamente del personal que de forma activa infiera en los servicios prestados en los lugares de la Institución, descriptos en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

De no contar con las constancias individuales de los empleados, deberá acompañar un informe actualizado en los que resulten los trabajadores empleados en el acto licitario acorde previa identificación rubricada por Contador Público matriculado y la debida intervención por el Consejo Profesional respectivo, en el que se deje constancia que se ha cumplido con lo solicitado en el presente inciso, en cuanto a las obligaciones en su carácter de empleador (seguridad social, riesgo de trabajo, etc.).

Tal extremo no implica que este organismo se someta voluntariamente al régimen regulado por el Art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) ni acepte su aplicación

- El Adjudicatario deberá tomar a su cargo, toda y cualquier responsabilidad obligándose directamente a reparar los daños y perjuicios originados por culpa o dolo y/o negligencia, omisiones, delitos o cuasidelitos o situaciones que surjan como consecuencia de los actos  de las personas bajo su dependencia de la que se valiera para la prestación del servicio que establece la presente licitación, acorde lo normado en el Libro Tercero, Título V, Capítulo I del Código Civil y Comercial aprobado por ley Nº 26.994.

- El Adjudicatario será responsable de la conducta de sus empleados durante la realización del servicio debiendo responder por las acciones u omisiones de los mismos.

- El personal de la Empresa Adjudicataria deberá estar provisto de indumentaria e identificación adecuada de la Empresa y de los elementos de seguridad establecidos por los Organismos que reglamentan la actividad.

- Queda establecido que la totalidad del personal que disponga la Empresa para realizar los trabajos enunciados en el presente acto licitario, estarán bajo su cargo, en consecuencia el pago de sueldos, viáticos, vacaciones, indemnizaciones, seguros, aportes jubilatorios, leyes sociales, etc., correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la Prefectura Naval Argentina relación alguna con ellos, acorde lo previsto en la Ley de Empleo (24.013) y Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y demás normas que resulten de aplicación.

- Queda bajo exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la instalación de los Sistemas, como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes Laborales (20.744), Previsionales (17.250), Impuestos (23.349), Trabajo (24.013), Riesgos del Trabajo (24.557) y demás normas que resulten de aplicación.

- La Prefectura Naval Argentina podrá solicitar al Adjudicatario por causas justificadas, que dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de notificado, cambie el  personal que el mismo asigne  para el cumplimiento de las tareas a realizar.

-12-							---///

///---

- Teniendo en cuenta la responsabilidad que asume la Empresa en lo referente a posibles accidentes que su personal pudiera sufrir al cumplir con las tareas emergentes del presente requerimiento o daños que el personal a su cargo pueda provocar u ocasionar a terceros (responsabilidad civil), el Adjudicatario deberá presentar en la Dirección de Protección Ambiental, División Investigación Científica, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 4º Piso, Oficina 4.35, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE 4318-7400/7500/7600, Interno 2435, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes de iniciar las trabajos, las correspondientes pólizas ACTUALIZADAS y de sus endosos certificadas ante Escribano Público Nacional y con vigencia por todo el período del contrato. Las citadas pólizas deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación con cobertura para el personal como asimismo a terceros, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la nómina de personal.

- Previo al inicio de los trabajos, deberá presentar en la Unidad Requirente:

i.1)	Certificado Cláusula de No Repetición: Extendido por una Compañía ART, para el personal bajo relación de dependencia.

i.2)	Certificado de Cobertura de Accidentes Personales con Cláusula de No Repetición: Extendido por la Compañía de Seguros contratada eventualmente, para el caso de profesionales/técnicos independientes.

En los mismos se dejará expresa constancia de la renuncia a iniciar acciones de repetición o de regreso contra la Prefectura Naval Argentina.

- Los seguros deberán cubrir:

j.1)	Responsabilidad civil hacia terceros: en forma amplia, por daños corporales a personas, por daños a la propiedad, como protección contra toda clase de riesgo de daños o destrucción a la propiedad y lesiones o muerte resultante de la misma, o resultante de cualquier otro acto u omisión de la Empresa, o en relación con los trabajos o causados por sus empleados o dependientes, por la suma de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) cualquiera fuesen las causas de estos daños.

j.2)	Accidentes de trabajo: en un todo de acuerdo a las Leyes y Disposiciones vigentes a la fecha y que cubra a todo el personal empleado, dependiente, etc., que se desempeñe en la reparación o en relación a la misma.

j.3)	Equipos e instalaciones de Prefectura Naval Argentina: El Adjudicatario deberá presentar en la Dirección de Protección Ambiental, División Investigación Científica, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 4º Piso, Oficina 4.35, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE 4318-7400/7500/7600, Interno 2435, antes del inicio de los trabajos y con vigencia por todo el periodo que demande el mismo y hasta la Conformidad de la Recepción del servicio, un seguro de tipo responsabilidad civil comprensiva de tareas a desarrollar o superior por un monto no inferior a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) que contemplará accidentes durante el movimiento la realización de los trabajos. También deberá incluir la incorrecta realización de los trabajos.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de la rescisión del contrato, previa intimación fehaciente al proveedor, a través de alguno de los medios establecidos en la Cláusula Particular Nº 22 “Comunicación y Notificaciones”, a que realice las acciones que fueran necesarias conforme a lo solicitado, que realizará la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente.

11) LUGAR DE ENTREGA:

- El lugar de entrega será en el Buque Científico “Dr. Leloir”, surto en el muelle del Servicio de Buques Guardacostas. Av. Tomas Edison 2399 Dársena “E” Puerto Nuevo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE. 4318-7641 o 4318-7500, Interno 2435.

- La entrega deberá coordinarse con la Unidad indicada en la Cláusula Particular Nº 31 “Unidad Requirente”, con DOS (2) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de anticipación a efectos de convocar a la COMISION DE RECEPCION respectiva.

12) PLAZO DE ENTREGA:

Será de TREINTA (30) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

13) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO:

Se proveerán los manuales de usuario y operaciones y todos los accesorios según lo requerido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

-13-							---///

///---

14) EMBALAJES:

- Los bienes y sus accesorios deberán ser entregados en embalajes originales de fábrica, protegidos tanto para su traslado, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para su estiba en los respectivos depósitos.

- Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes.

- Quedan bajo la responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeran como consecuencia de embalajes defectuosos.

- Los embalajes deberán estar rotulados de manera que permitan individualizar correctamente el contenido.

15) OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION:

Aumentar o disminuir el contrato en un todo de acuerdo a lo previsto en el Art. 124, inciso a) del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con el Art. 12 inciso b) del Decreto Delegado Nº 1023/01.

16) FLETE, CARGA Y DESCARGA:

Correrán por cuenta del Adjudicatario.

17) CURSO DE CAPACITACION: (Para los Renglones Nros. 9, 11, 13 y 17)

- El Adjudicatario previo a la Conformidad de la Recepción deberá dictar un curso de operación y mantenimiento de los bienes, para CINCO (5) personas. Este curso deberá permitir instruir a dicho personal en la operación y mantenimiento básico del los bienes y sus accesorios, el mismo será dictado en idioma español. Las fechas y horarios se establecerán de común acuerdo con la Prefectura Naval Argentina.

- El Adjudicatario deberá proporcionar todo el material de estudio necesario y/o apuntes a los cursantes.

- La totalidad de los gastos que demandare el curso serán a cargo del Adjudicatario; el curso y los materiales didácticos que se utilicen, deberán ser dictados y estar redactados en idioma español.

- A la finalización de los mismos se deberá otorgar a los asistentes certificados de reparación, mantenimiento y operación, según corresponda, para ello los asistentes deberán contar con el 100% de asistencia a las clases.

18) PRUEBAS DE ACEPTACION:

Previo a la Recepción Provisional la Unidad Requirente podrá someter a los bienes y sus accesorios a las pruebas técnicas, tales como inspección visual, pruebas de operación y de funcionamiento. Las mismas se efectuarán en el Buque Científico “DR. LELOIR”, sin costo alguno para la Prefectura Naval Argentina.

19) RECEPCION PROVISIONAL: (Art. 114 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Los bienes y sus accesorios se recepcionarán en forma provisional, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la conformidad de la recepción. (Art. 114 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Los bienes y sus accesorios que resulten rechazados deberán ser sustituidos en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 114 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Para el Renglón Nº 17: Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al adjudicatario. (Art. 114 inciso d) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 9 “Garantía de los Bienes y sus Accesorios”, Nº 13 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”, Nº 17 “Curso de Capacitación” y Nº 18 “Pruebas de Aceptación”.

- Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, los bienes, sus accesorios y trabajos se tendrán por recibidos de conformidad.

-14-							---///

///---

20) CONFORMIDAD DE LA RECEPCION: (Art. 115, Párrafo 1° del Anexo del Decreto N° 893/12).

- La Conformidad de la Recepción correspondiente, será otorgada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente respectiva, por medio de Acta que se labrará por duplicado (original para el Adjudicatario y copia para la Unidad Requirente).

- Al momento del retiro del Acta de la Conformidad de la Recepción, el Adjudicatario o la persona designada en su representación, deberá presentar el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.

- La Conformidad de la Recepción, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.

21) DIFUSION DEL PROCEDIMIENTO EN EL SITIO www.argentinacompra.gov.ar DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES:(Art. 58 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Las etapas del Procedimiento de Selección serán difundidas en el sitio de Internet www.argentinacompra.gov.ar. Cuando exista la imposibilidad material de difundirlas en dicho sitio, por inconvenientes técnicos u otras causas, se aplicará el “Procedimiento excepcional de difusión” aprobado por Disposición Nº 64 y 79/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), que establece difusiones en medios sustitutos de publicidad.

- El procedimiento excepcional quedará habilitado cuando la ONC informe a través de una Comunicación General, la que será difundida en la página de Internet www.argentinacompra.gov.ar. Por el mismo medio, la ONC informará sobre el cese de la aplicación del procedimiento de excepción (Comunicación General Nº 14/14 de la ONC).

22) COMUNICACION Y NOTIFICACIONES: (Arts. 56 y 92 del Anexo del Decreto Nº 893/12–Comunicación General Nº 5 de la ONC).

# Todas las notificaciones/comunicaciones al Oferente/Adjudicatario que haya participado del procedimiento de selección se concretarán acorde lo establecido en el Art. 56 del Anexo del Decreto Nº 893/12, mediante la utilización de alguno de los siguientes medios:

# Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.

# Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo.

# Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el Art. 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

# Por carta documento.

# Por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal.

# Por fax.

# Por correo electrónico.

23) PENALIDADES Y SANCIONES: (Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, concordante con el Título III – Ejecución y Extinción del Contrato –, Capítulo V – Penalidades – y Capítulo VI – Sanciones – del Anexo del Decreto Nº 893/12).

El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones.

24) RESPECTO AL IVA:

Esta Institución reviste el carácter de IVA exento, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación, a las Resoluciones Generales AFIP Nros. 100/98 y 1.415/03.

25) RESOLUCIONES AFIP:

Por Resoluciones Generales Nros. 18/97, 830/00 y 1784/04, este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo al momento de presentar el Adjudicatario su Factura en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, (Of. 7.01), deberá manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

26) FACTURACION: (Art. 116 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Para los Renglones Nros. 1 al 16: El Adjudicatario deberá presentar la facturación acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.852/10 y 2.939/10, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, juntamente con el original de la Orden de Compra o fotocopia autenticada, el Remito, la Factura y el Acta de Recepción Definitiva (que recabará del lugar indicado en la Cláusula Particular Nº 31 “Unidad Requirente”), todos por duplicado y debidamente conformados.

-15-							---///

///---

- Para el Renglón Nº 17:

b.1)	El Adjudicatario deberá presentar en la Dirección de Protección Ambiental, División Investigación Científica, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 4º Piso, Oficina 4.35, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE 4318-7400/7500/7600, interno 2435, la facturación acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.852/10 y 2.939/10 a efectos de ser conformada; junto a ella adjuntará las constancias de haber efectuado los aportes patronales del personal contratado, para cumplir el servicio a su cargo, acorde a la Ley Nº 24.013 Ley de Empleos y la Ley Nº 20.744 Ley Contrato de Trabajo, (Arts. 29, 29 bis y 30) y fotocopia legalizada de las respectivas Pólizas de Seguro emitidas por compañías debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la referida nómina de personal y la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 10 “Responsabilidad del Adjudicatario”.

b.2)	Posteriormente, el Adjudicatario recabará de la División indicada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular, la facturación, el Remito y el Acta de Conformidad de la Recepción y presentará (todos por duplicado y debidamente conformados), juntamente con el original de la Orden de Compra o fotocopia autenticada, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av.  E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

27) FORMA DE PAGO: (Art. 117 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Se realizará en Moneda Nacional por medio de Orden de Pago dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la documentación requerida, acorde a la Cláusula Particular Nº 26 “Facturación”, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos.

- El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

28) CUESTIONES JUDICIALES:

Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

29) SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS: (LEY 22.431 – DECRETO Nº 312/10 – Disposición 21/15 de la ONC)

En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el Art. 8º del Decreto Nº 312 del 02/MAR/2010, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION. Dicha documentación deberá ser presentada en original o copia certificada por autoridad competente.

30) CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS: (Art. 83 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12, Art. 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01).

La evaluación y selección de las ofertas se efectuará a favor de la mejor oferta económica de entre las que hayan cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Normativas Vigentes.

31) UNIDAD REQUIRENTE:

Dirección de Protección Ambiental, División Investigación Científica, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 4º Piso, Oficina 4.35, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE 4318-7400/7500/7600, Interno 2435.

32) NORMATIVA:

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

- Decreto Nº 1023/01 modificado por sus similares Nros. 666/03 y 204/04.-

- Decreto Nº 893/12 que aprueba el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, modificado por el Decreto Nº 690/16 y demás modificatorios.-

- Resoluciones Generales Nros. 18/97, 100/98, 830/00, 1415/03, 1784/04, 1814/05, 2581/09, 2852/10 y 2939/10 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.-

-16-							---///

///---

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición Nº 58/14 – de la Oficina Nacional de Contrataciones, el cual podrá ser obtenido de la página www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.

- Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

- Ley 19.550 – Ley de General de Sociedades.-

- Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.-

- Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.-

- Ley 25.300 – Ley de Fomento para las MIPyMES.-

- Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.-

- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación.-

- Decreto Nº 1600/02 – Compre Trabajo Argentino - sus normas complementarias y modificatorias.-

- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.-

- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio de Hacienda y Finanzas.

- Resolución Nº 50/13 Secretaría de la MIPyMES y Desarrollo Regional.-

- Disposición Nº 6/12 de la Ex Subsecretaría de Tecnologías de Gestión.

- Disposiciones Nros. 58, 64, 79/14 y 21/15 – de la Oficina Nacional de Contrataciones.

- Comunicaciones Generales Nº 1 y 3/13, 8, 14/14, 18, 20, 22 y 31/15 – de la Oficina Nacional de Contrataciones.-

- Nota Nº 880/14 – de la Oficina Nacional de Contrataciones.-

CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: 30-54669471-9

-17-

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (artículo 70, inciso g, apartado 3 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
| TIPO | Nro. |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada por la empresa cumple con los requisitos y condiciones para ser considerada como OFERTA NACIONAL. |
|  | FIRMA: |  |
|  | ACLARACION: |  |
|  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  | CARACTER: |  |
|  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO II

| DECLARACION JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (artículo 70, inciso g, apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
| TIPO | Nro. |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales. |
| PROVISION Y/O USO DE BIENES Y/O MATERIALES IMPORTADOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. CARACTERISTICAS GENERALES DE PRODUCTOS/MATERIALES IMPORTADOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| BALANZA COMERCIAL |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Ultimo ejercicio cerrado: |  |  |  |
| Proyección para ejercicio corriente: |  |  |  |
|  | FIRMA: |  |
|  | ACLARACION: |  |
|  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  | CARACTER: |  |
|  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 	LICITACION PRIVADA Nº 025/2016.

DE ETAPA UNICA NACIONAL.

APERTURA: 19 DE OCTUBRE DE 2016.

HORA: 09:00.

FORMULARIO DE COTIZACION.

NOMBRE O RAZON SOCIAL: .........................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO, ACORDE LA CLAUSULA PARTICULAR 8) INCISO e):…...  ……………................................................................................................................ C.P.:…..............

TE./FAX/E-MAIL: ......……………….……………………………..................................................

C.U.I.T. Nº: .........................................................................................................................................

ADQUISICION DE BIENES PARA EL BUQUE CIENTIFICO SPA-1 “DR. LELOIR”

| Nº DE RENG. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Unidad |  |
| 2 | 1 | Unidad |  |
| 3 | 1 | Unidad |  |
| 4 | 1 | Unidad |  |
| 5 | 1 | Unidad |  |
| 6 | 1 | Unidad |  |
| 7 | 1 | Unidad |  |
| 8 | 1 | Unidad |  |
| 9 | 1 | Unidad |  |
| 10 | 1 | Unidad |  |
| 11 | 1 | Unidad |  |
| 12 | 1 | Unidad |  |
| 13 | 1 | Unidad |  |
| 14 | 1 | Unidad |  |
| 15 | 1 | Unidad |  |
| 16 | 1 | Unidad |  |
| 17 | 1 | Unidad |  |
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA |  |

SON PESOS: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

.........................................................

FIRMA Y ACLARACION

OBSERVACIONES (de corresponder):

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

166

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

# Text boxes

DIVISION CONTRATACIONES

Oficina

Laboratorio