PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES / BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

Denominación de la UOC: DIVISION CONTRATACIONES – UOC Nº 0039-00

Domicilio: Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7400, Interno 2751.

Correo Electrónico: pliegos@prefecturanaval.gov.ar – Fax 4318-7578

Impugnaciones al Dictamen de Evaluación: Correo Electrónico: cevaluadora@prefecturanaval.gov.ar – Fax 4318-7697.

| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | Nº: 026 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: LLAVE EN MANO |

| Nº de Expediente: CUDAP - 36287. | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: 24 – EQUIPOS. |
| Objeto: PROVISION E INSTALACION DE DIECIOCHO (18) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO/CALOR EN AGRUPACION GUARDACOSTAS. |
| Costo del Pliego: PESOS DIEZ ($ 10,00).- |
| Plazo de Duración del Contrato: Acorde la Cláusula Particular Nº 12 Plazo de Entrega. |
| Notificaciones: Acorde la Cláusula Particular Nº 24 “Comunicación y Notificaciones”. |

ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Edificio Guardacostas – Sito en la Av. Eduardo Madero 235 – Dirección de Administración Financiera – Departamento Adquisiciones – División Contrataciones – 7º Piso – Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 21 DE OCTUBRE DE 2016. A LAS 09:00 HORAS. |

##### ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 437-01367-00305 Provisión e instalación de Dieciocho (18) equipos de aire acondicionado tipo Split consola para Frío/ Calor, por bomba de 15000 K/calh cada uno, preparados para refrigerante ecológico R410A, accionados por compresor tipo Scroll de alta eficiencia. Unidad condensadora de descarga vertical provista con presóstatos de alta y baja presión, plaqueta CLO (Compresor Lock Out) y detector de secuencia y falta de fase. Control remoto multifunción con display LCD. Alimentación trifásica 3 x 380 Volt – 50 Hz. Eficiencia energética Grado A. Instalación y distribución de los Equipos: Se instalarán diez (10) equipos en el Salón de Usos Múltiples y Ocho (8) en el Salón Comedor. La ubicación de las unidades interiores y exteriores de los dos Salones se realizará respetando la disposición indicada en los planos adjuntos como Anexo I. En el Salón de Usos Múltiples tanto las unidades interiores como exteriores se montarán con ménsula de hierro adecuada al peso de cada unidad, fijadas a la pared de forma segura mediante brocas, tarugos plásticos y tornillos pasivados. Las unidades interiores se fijarán sobre los ventanales quedando su parte inferior a 30 cm de distancia de los mismos y separados de manera equidistante acorde el largo del local y las exteriores 1-2-3-4 y 5, se ubicarán sobre la pared trasera de manera que la parte superior esté a 50 cm por debajo de las ventanas y como mínimo 1 m de separación entre ellas. Las unidades exteriores 6-7-8-9 y 10, se instalarán en las paredes laterales, tratando que el recorrido del caño del fluido refrigerante sea el más corto posible hasta la unidad interior. Todo acorde a planos adjuntos como Anexo I. Además se instalarán dos equipos cortina de aire Uno (1) en cada puerta de acceso al salón. Estos serán del tamaño de la abertura. En el Salón Comedor se seguirá el mismo procedimiento que en el SUM para las unidades interiores, pero las exteriores se distribuirán de a 4 unidades en cada terraza contigua al salón. Todas estas se fijarán al piso con ganchos tipo “J”. Las ménsulas que soportan las unidades interiores y exteriores se pintarán con esmalte sintético tres en uno del color y textura de la pared donde irán montadas. El pasaje que se realice en las paredes para la conexión entre unidades interior y exterior estará acorde las dimensiones de los caños y conductores que la atraviesan. Éstos, luego de concluída la instalación se sellarán con poliuretano expandido. | Equipo |

-2-						---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | En conjunto con la instalación de las unidades interiores se deberá efectuar el tendido de una bandeja porta cables de chapa galvanizada con tapa, de dimensiones suficientes para contener las cañerías de circulación de refrigerante, agua de condensación y los conductores eléctricos de alimentación entre ambas unidades. Las mismas se sujetarán con grampas de hierro amuradas a la pared con fijaciones mediante tarugos plásticos y tornillos pasivados. Una vez finalizado el montaje, las bandejas y soportes se pintarán con esmalte sintético del mismo color y textura que las paredes del local. Los caños de circulación de refrigerante serán de cobre electrolítico, de un espesor no menor a 0.8 mm y se protegerán con aislaciones de polietileno de primera calidad, que serán individuales para cada uno de ellos, debiendo luego envolverlas con cinta de PVC sin pegamento, formado un paquete uniforme para cada equipo. Los conductores de alimentación eléctrica de potencia para las unidades exteriores serán del tipo Sintenax de 4 x 4 mm² + Tierra y los de interconexión entre unidades tipo Sintenax de 5 x 2.5 mm² + Tierra. La alimentación de cada equipo se tomará de los interruptores termomagnéticos colocados en los tableros seccionales que se encuentran ubicados ex profeso dentro de los mismos, que están indicados en los planos adjuntos como Anexo I. Las tuberías para descarga del agua de condensación serán de manguera cristal de PVC desde la Unidad Interior hasta su salida al exterior donde se vincularan a un colector general que descargará a través de un caño tipo termofusión de diámetro no inferior a una pulgada y media, que se extenderá hasta la boca de tormenta más cercana. |  |

CONDICION DE CALIDAD:

- Los Equipos y elementos a utilizar deberán ser “NUEVOS” y “SIN USO” (Arts. 39 inciso b) y 45 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Deberá realizarse bajo la modalidad Llave en Mano, lo que significa entre otros conceptos, que la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado deberán ser entregados por el Adjudicatario, operando y listos para ser usados.

CLAUSULAS PARTICULARES

1) RETIRO, VISTA Y CONSULTAS AL PLIEGO: (Arts. 59 y 60 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Se podrá tomar vista del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o ser adquirido en el Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares también podrá obtenerse del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Acceso para Organismos y Proveedores”.

- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE/FAX 4318-7578, o por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar, en ambos casos se aceptarán hasta TRES (3) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de la fecha de apertura de las ofertas.

NOTAS:

- En oportunidad de retirar, comprar, consultar y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberá suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

- El Oferente que presente oferta no podrá alegar desconocimiento de lo actuado hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad la toma de su conocimiento.

2) COTIZACION:

Moneda de Cotización: Moneda Nacional. (Art. 73 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

3) COMPRE MIPYME (Ley 25300) - (Decreto Nº 1075/01 y Art. 70 – inc. g) ap. 2 – del Anexo del Decreto Nº 893/12):

- La condición de MIPYME deberá acreditarse mediante certificación sin salvedades rubricada por Contador Público matriculado con la correspondiente intervención del Consejo Profesional. De la mencionada certificación debe surgir claramente que la firma oferente cumple con los requisitos previstos por la legislación vigente en la materia.

-3-						---///

///---

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no contempla la opción de la presentación de Ofertas Parciales, en virtud de tratarse de un conjunto de unidades que deben ser provistas e instaladas.

4) CLASES Y TIPOS DE GARANTIAS:

- Clases de Garantías: (Art. 100 del Anexo del Decreto Nº 893/12). Para el cumplimiento de todas sus obligaciones, el Oferente/Adjudicatario, deberá presentar, de corresponder, las siguientes garantías:

a.1)	Garantía de mantenimiento de la oferta. (Art. 100 inciso a) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

a.2)	Garantía de cumplimiento del contrato. (Arts. 98 y 100 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Formas de constitución (Art. 101 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

b.1)	La elección de la forma de integrar la garantía queda a opción del Oferente o Cocontratante y podrán constituirse en las formas o mediante combinaciones de ellas, previstas en el citado Artículo.

b.2)	Cuando se constituyan las garantías con seguro de caución mediante pólizas, dichos documentos deberán ser emitidos por una Compañía Nacional aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.091 y modificatorias, reglamentada por la Resolución SSN N° 38.708/2014.

b.3)	Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada PNA-4106/380 – RECAUD.F.TERCEROS – Nº 2905/80 del Banco de la Nación Argentina.

- Moneda de la Garantía: (Art. 102 del Anexo del Decreto Nº 893/12): en MONEDA NACIONAL.

- Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías:

d.1)	No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el Art. 103  del Anexo del Decreto Nº 893/12.

d.2)	No obstante lo dispuesto, todos los Oferentes y Adjudicatarios contraen la obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento del organismo contratante, en caso de resolución de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL que así lo disponga, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago. (Art. 103 “in fine” del Anexo del Decreto Nº 893/12).

5) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (Art. 66 del Anexo del Decreto Nº 893/12)

- El Oferente deberá mantener su oferta por SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a contar a partir de la fecha de apertura de ofertas del presente acto licitario.

- Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS, al vencimiento del plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

6) OBLIGACION DEL OFERENTE:

- El Oferente deberá tramitar en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, su incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) acorde a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas), concordante con el Art. 18 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

- Beneficiario integrado al SIDIF:

Deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Art. 8 de la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas).

7) CONSTANCIA DE VISITA:

- El Oferente previo a la cotización deberá realizar UNA (1) VISITA a la Agrupación Guardacostas, sita en la calle Alférez Pareja Nº 152, Zona Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tomar conocimiento de todos los detalles concernientes para desarrollar los trabajos de instalación de los equipos y los elementos necesarios para la misma.

-4-						---///

///---

- El Oferente deberá coordinar el día de visita con la Dirección del Material, Departamento Control Energético, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.05, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7400/7500/7600, Interno 2805. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.

- De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente.

NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

8) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL OFERENTE:

- Deberá presentar habilitación Municipal correspondiente al rubro cotizado, debiendo acompañarse en la oferta el original o copia debidamente certificada por Escribano Público Nacional con la pertinente legalización en caso de extraña jurisdicción y encontrarse vigente a la fecha de apertura de ofertas y de adjudicación.

- Deberá presentar antecedentes de trabajos realizados en la Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado del tipo especificado, debiendo acreditar una experiencia mínima dentro de los últimos DOS (2) AÑOS. Dichos antecedentes deberán acreditarse mediante una declaración jurada detallando las empresas u organismos a los cuales les fueron realizados los servicios, debiendo agregar Nombre del contacto en la Empresa donde se prestó el servicio y un número de teléfono. La Prefectura Naval Argentina se reserva el derecho de realizar las consultas pertinentes a fin de evaluar la idoneidad del Oferente para la ejecución de las tareas previstas.

- Deberá presentar un listado de todas las maquinarias, herramientas, instrumental, etc., que dispondrán para desarrollar todas las tareas de instalación de los equipos requeridos en el presente procedimiento de selección, dado que no está permitida la tercerización de los mismos.

- Deberá presentar un listado del Personal conformado por un representante técnico responsable, pudiendo ser; Ingeniero/Técnico Electricista, Mecánico y/o Electromecánico.

d.1) Por el Representante Técnico Responsable se presentará Certificación de Matrícula vigente al momento de la apertura de ofertas extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la matrícula; las mismas deberán ser presentadas en original o copia debidamente certificada por Escribano Público Nacional, con la pertinente legalización en caso de extraña jurisdicción.

- El Oferente, en virtud de la modificación introducida por la Ley Nº 26.940 al artículo 28 del Decreto delegado Nº 1.023/01, NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación (Comunicación General Nº 22/15 de la ONC).

NOTA: El incumplimiento de los requisitos solicitados precedentemente, será causal de desestimación de la oferta, previa intimación fehaciente al oferente que realizará la Comisión Evaluadora a través de algunos de los medios establecidos en la Cláusula Particular N° 24 “Comunicaciones y Notificaciones”, acorde lo establecido en el Art. 85 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12.

9) FORMALIDADES DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA: (Art. 70 del Anexo del Decreto Nº 893/12):

- Deberá ser presentada por duplicado, individualizada como Original y Duplicado,  exclusivamente en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, Sección Pliegos y Aperturas, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

- Deberá estar redactada en idioma nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal. En cualquiera de los dos últimos casos (Apoderado/Representante), podrá optar por incluir el instrumento que acredite dicha representación, EN COPIA debidamente certificada por ante Escribano Público Nacional y en caso de extraña jurisdicción con su correspondiente legalización ó en su defecto, poseer el alta en estado “aprobado” en la página de internet www.argentinacompra.gov.ar; en el supuesto de encontrarse el trámite en dicha página en estado “validado”, deberá acompañar el instrumento que acredite dicha representación por única vez para que el Organismo actuante proceda a su aprobación o rechazo (acorde Comunicación General Nº 20 del 5/1/15 de la Oficina Nacional de Contrataciones).

-5-						---///

///---

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número de identificación del procedimiento de selección, lugar, día y hora límite para la presentación de la oferta y el lugar día y hora de apertura y la identificación del Oferente.

- El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta, correspondiente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto total de la oferta. (Art. 100 inciso a) del Anexo del Decreto N° 893/12).

- El Oferente deberá constituir domicilio especial y suministrar número de fax y dirección de correo electrónico de la Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por esos medios. (Arts. 56 y 70 inciso f) del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con los Arts. 3 y 4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales).

- El Oferente deberá cotizar en moneda Nacional, acorde al Formulario de Cotización adjunto ó en formulario propio dando cumplimiento a lo exigido en el Art.70 inciso g) apartado 1 del Anexo del Decreto Nº 893/12.

- Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, acorde el modelo del Anexo II ó en formulario propio dando cumplimiento a lo exigido en el Art. 70 inciso g) apartado 3) del Anexo del Decreto Nº 893/12.

- Toda oferta que incluya la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados o a importar deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, acorde el modelo del Anexo III ó en formulario propio dando cumplimiento a lo exigido en el Art. 70 inciso g) apartado 4) del Anexo del Decreto Nº 893/12.

- El Oferente, deberá encontrarse inscripto (y sus datos actualizados) o preinscripto, en el Sistema de Información de Proveedores y en caso de corresponder, deberá adjuntar la documentación correspondiente al “Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)”, acorde lo establecido en el Título VIII, Capítulo I y Arts. 235, 237 y 238 del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con la Disposición Nº 6/12 de la ex Subsecretaría de Tecnologías de Gestión y Art. 10 incisos b) y c) del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

- El Oferente deberá presentar la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 31 “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir los gastos de envase, embalaje, costos de flete y acarreo al lugar de entrega de la totalidad de los bienes y accesorios componentes del renglón. Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir indefectiblemente el impuesto correspondiente a la alícuota del IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

- Cuando el monto de su oferta sea igual o superior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) el Oferente deberá poseer el “Certificado Fiscal para Contratar vigente” o constancia de su solicitud antes de la presentación de la oferta, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General AFIP Nº 1814/05, modificada por la Resolución General AFIP Nº 2581/09 (Art. 12 Disposición Nº 58/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones).

- No se aceptarán ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios o sujeten el pago a eventuales fluctuaciones de los mismos.

NOTA: Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineados, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta. (Art. 70 inciso d) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

10) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL ADJUDICATARIO:

- Para la instalación de los equipos el Adjudicatario deberá designar un Representante Técnico/Supervisor, a efectos de poder coordinar en forma conjunta con la Dirección del Material, Departamento Control Energético, TE. 4318-7400/7500/7600, Interno 2805, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso Of. 8.05, para las tareas que se llevarán a cabo, mencionadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- El Adjudicatario deberá consignar uno o más números telefónicos donde deberán ser efectivas las comunicaciones que se cursen (teléfono fijo y móvil). No se aceptarán sistemas de grabación de mensajes o cualquier otro que no asegure la recepción de los requerimientos en tiempo y forma.

- Deberá proveer, los manuales técnicos de uso, mantenimiento y conservación de los equipos a proveer. Los mismos deberán estar en idioma español.

-6-						---///

///---

11) GARANTIA TECNICA (GT):

- El Adjudicatario, junto con los equipos provistos e instalados, deberá presentar por escrito la garantía que en ningún caso será inferior a DOCE (12) MESES, a contar a partir de la Conformidad de la Recepción por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista de los equipos e instalación objetos del presente acto licitario.

- Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente por causas ajenas a la Prefectura Naval Argentina que demandaren la inmediata sustitución del los equipos instalados observados o defectuosos, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo y bajo las mismas condiciones de calidad exigidas en el presente acto licitario.

12) PLAZO DE ENTREGA:

Será de VEINTE (20) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS, a contar a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

13) RESPONSABILIDADES QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO:

- Deberá presentar la nómina del personal que realizará la instalación de los equipos, mencionando los siguientes datos: Nombres y Apellidos, Número de Documento Nacional de Identidad, Nacionalidad, Domicilio Particular, tareas que desempeña y desde que fecha presta servicios en la empresa. Todo el personal que se encuentre designado en la nomina solicitada, no podrá ser sustituido o reemplazado por el Adjudicatario de manera unilateral, sin consultar a la Prefectura Naval Argentina, mientras dure el presente contrato.

- Acorde a lo establecido en el Art. 30 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) con las modificaciones introducidas por la Ley 25.013 (Ley de Reforma Laboral), el Adjudicatario deberá dar acabado cumplimiento de las normas emergentes de la relación laboral y de la seguridad social. Antes del inicio de los trabajos deberá presentar en la Dirección del Material, Departamento Control Energético, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.05, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, TE 4318-7400/7500/7600, Interno 2805, para su control en dicho Organismo,

- Formulario AFIP Nº 931.

- Constancia de Pago.

- Declaración Jurada por CUIL de empleados por nómina, exclusivamente del personal que de forma activa infiera en los servicios prestados en los lugares de la Institución, descriptos en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

De no contar con las constancias individuales de los empleados, deberá acompañar un informe actualizado en los que resulten los trabajadores empleados en el acto licitario acorde previa identificación rubricada por Contador Público matriculado y la debida intervención por el Consejo Profesional respectivo, en el que se deje constancia que se ha cumplido con lo solicitado en el presente inciso, en cuanto a las obligaciones en su carácter de empleador (seguridad social, riesgo de trabajo, etc.).

Tal extremo no implica que este organismo se someta voluntariamente al régimen regulado por el Art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) ni acepte su aplicación.

- El Adjudicatario deberá tomar a su cargo, toda y cualquier responsabilidad obligándose directamente a reparar los daños y perjuicios originados por culpa o dolo y/o negligencia, omisiones, delitos o cuasidelitos o situaciones que surjan como consecuencia de los actos  de las personas bajo su dependencia de la que se valiera para la prestación del servicio que establece la presente licitación, acorde lo normado en el Libro Tercero, Título V, Capítulo I del Código Civil y Comercial aprobado por ley Nº 26.994.

- El Adjudicatario será responsable de la conducta de sus empleados durante la instalación de los equipos debiendo responder por las acciones u omisiones de los mismos.

- El personal de la Empresa Adjudicataria deberá estar provisto de indumentaria e identificación adecuada de la Empresa y de los elementos de seguridad establecidos por los Organismos que reglamentan la actividad.

- Queda establecido que la totalidad del personal que disponga la Empresa para realizar los trabajos enunciados en el presente acto licitario, estarán bajo su cargo, en consecuencia el pago de sueldos, viáticos, vacaciones, indemnizaciones, seguros, aportes jubilatorios, leyes sociales, etc., correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la Prefectura Naval Argentina relación alguna con ellos, acorde lo previsto en la Ley de Empleo (24.013) y Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y demás normas que resulten de aplicación.

-7-						---///

///---

- Queda bajo exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la instalación de los equipos, como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes Laborales (20.744), Previsionales (17.250), Impuestos (23.349), Trabajo (24.013), Riesgos del Trabajo (24.557) y demás normas que resulten de aplicación.

- La Prefectura Naval Argentina podrá solicitar al Adjudicatario por causas justificadas, que dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de notificado, cambie el  personal que el mismo asigne  para el cumplimiento de las tareas a realizar.

- Teniendo en cuenta la responsabilidad que asume la Empresa en lo referente a posibles accidentes que su personal pudiera sufrir al cumplir con las tareas emergentes del presente requerimiento o daños que el personal a su cargo pueda provocar u ocasionar a terceros (responsabilidad civil), el Adjudicatario deberá presentar en la Dirección del Material, Departamento Control Energético, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.05, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, TE 4318-7400/7500/7600, Interno 2805, antes del inicio de la instalación de los equipos, las correspondientes pólizas ACTUALIZADAS y de sus endosos certificadas ante Escribano Público Nacional y con vigencia por todo el período del contrato. Las citadas pólizas deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación que cubra al personal como asimismo a terceros, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la nómina de personal.

- Previo al inicio de los trabajos, deberá presentar en la Unidad Requirente:

j.1)	Certificado Cláusula de No Repetición: Extendido por una Compañía ART, para el personal bajo relación de dependencia.

j.2)	Certificado de Cobertura de Accidentes Personales con Cláusula de No Repetición: Extendido por la Compañía de Seguros contratada eventualmente, para el caso de profesionales/técnicos independientes.

En los mismos se dejará expresa constancia de la renuncia a iniciar acciones de repetición o de regreso contra la Prefectura Naval Argentina.

- Los seguros deberán cubrir:

k.1)	Responsabilidad civil hacia terceros: en forma amplia, por daños corporales a personas, por daños a la propiedad, como protección contra toda clase de riesgo de daños o destrucción a la propiedad y lesiones o muerte resultante de la misma, o resultante de cualquier otro acto u omisión de la Empresa, o en relación con los trabajos o causados por sus empleados o dependientes, por la suma de PESOS UN MILLON ($1.000.000,00) cualquiera fuesen las causas de estos daños.

k.2)	Accidentes de trabajo: en un todo de acuerdo a las Leyes y Disposiciones vigentes a la fecha y que cubra a todo el personal empleado, dependiente, etc., que se desempeñe en la reparación o en relación a la misma.

k.3)	Equipos e instalaciones de Prefectura Naval Argentina: El Adjudicatario deberá presentar en la Dirección del Material, Departamento Control Energético, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.05, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, TE 4318-7400/7500/7600, Interno 2805, antes del inicio de la instalación y con vigencia por todo el periodo que demande la misma y hasta la Conformidad de la Recepción de los equipos, un seguro de tipo responsabilidad civil comprensiva de tareas a desarrollar o superior por un monto no inferior a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) que contemplará accidentes durante el movimiento la realización de la instalación de los equipos. También deberá incluir la incorrecta realización de los trabajos y errores de ingeniería.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de la rescisión del contrato, previa intimación fehaciente al proveedor, a través de alguno de los medios establecidos en la Cláusula Particular Nº 24 “Comunicaciones y Notificaciones”, a que realice las acciones que fueran necesarias para que preste los servicios conforme a lo solicitado, que realizará la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente.

14) LUGAR DE ENTREGA:

- El lugar de entrega será en la Agrupación Guardacostas, sita en la calle Alférez Pareja Nº 152, Zona Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4307-5333/4429/5458.

- La entrega deberá coordinarse con la Unidad indicada en la Cláusula Particular Nº 33 “Unidad Requirente”, con DOS (2) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de anticipación a efectos de convocar a la COMISION DE RECEPCION respectiva.

-8-						---///

///---

15) PLAZO DE ENTREGA:

Será de VEINTE (20) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

16) COORDINACION PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS:

La fecha y horario para realizar la instalación de los equipos adquiridos deberá coordinarse con la Agrupación Guardacostas, sita en la calle Alférez Pareja Nº 152, Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

17) DESARROLLO DE LAS TAREAS DE INSTALACION:

- Se tomarán todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento diario del público y del personal de la Prefectura Naval Argentina, durante la ejecución de las tareas.

- El Adjudicatario será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de la instalación de los equipos objeto del presente acto licitario, debiendo tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades, aún cuando provinieran dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas, de la acción de los elementos o demás causas eventuales.

- La falta de elementos no será causa válida de atrasos o incumplimiento de la instalación de los equipos en los plazos establecidos.

18) EMBALAJES:

- Los equipos deberán ser llevados al lugar de instalación en embalajes originales de fábrica, protegidos tanto para su traslado, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para su estiba en los respectivos depósitos.

- Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes.

- Quedan bajo la responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeran como consecuencia de embalajes defectuosos.

- Los embalajes deberán estar rotulados de manera que permitan individualizar correctamente el contenido.

19) OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION:

Aumentar o disminuir el contrato en un todo de acuerdo a lo previsto en el Art. 124, inciso a) del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con el Art. 12 inciso b) del Decreto Delegado Nº 1023/01.

20) FLETE, CARGA Y DESCARGA:

Correrán por cuenta del Adjudicatario.

21) RECEPCION PROVISIONAL: (Art. 114 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Los equipos instalados se recepcionarán en forma provisional, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la conformidad de la recepción. (Art. 114 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Los equipos que resulten rechazados deberán ser sustituidos en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 114 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Los trabajos de instalación que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al adjudicatario. (Art. 114 inciso d) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 10 “Requisitos que Deberá Cumplir el Adjudicatario”, Nº 11 “Garantía Técnica (GT)” y Nº 13 “Responsabilidades que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”.

- Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, los equipos y los trabajos de instalación se tendrán por recibidos de conformidad.

-9-							---///

///---

22) CONFORMIDAD DE LA RECEPCION: (Art. 115, Párrafo 1° del Anexo del Decreto N° 893/12).

- La Conformidad de la Recepción correspondiente, será otorgada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente respectiva, por medio de Acta que se labrará por duplicado (original para el Adjudicatario y copia para la Unidad Requirente).

- Al momento del retiro del Acta de la Conformidad de la Recepción, el Adjudicatario o la persona designada en su representación, deberá presentar el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.

- La Conformidad de la Recepción, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.

23) DIFUSION DEL PROCEDIMIENTO EN EL SITIO www.argentinacompra.gov.ar DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES:(Art. 58 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Las etapas del Procedimiento de Selección serán difundidas en el sitio de Internet www.argentinacompra.gov.ar. Cuando exista la imposibilidad material de difundirlas en dicho sitio, por inconvenientes técnicos u otras causas, se aplicará el “Procedimiento excepcional de difusión” aprobado por Disposición Nº 64 y 79/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), que establece difusiones en medios sustitutos de publicidad.

- El procedimiento excepcional quedará habilitado cuando la ONC informe a través de una Comunicación General, la que será difundida en la página de Internet www.argentinacompra.gov.ar. Por el mismo medio, la ONC informará sobre el cese de la aplicación del procedimiento de excepción (Comunicación General Nº 14/14 de la ONC).

24) COMUNICACION Y NOTIFICACIONES: (Arts. 56 y 92 del Anexo del Decreto Nº 893/12–Comunicación General Nº 5 de la ONC).

# Todas las notificaciones/comunicaciones al Oferente/Adjudicatario que haya participado del procedimiento de selección se concretarán acorde lo establecido en el Art. 56 del Anexo del Decreto Nº 893/12, mediante la utilización de alguno de los siguientes medios:

# Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.

# Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo.

# Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el Art. 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

# Por carta documento.

# Por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal.

# Por fax.

# Por correo electrónico.

25) PENALIDADES Y SANCIONES: (Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, concordante con el Título III – Ejecución y Extinción del Contrato –, Capítulo V – Penalidades – y Capítulo VI – Sanciones – del Anexo del Decreto Nº 893/12).

El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones.

26) RESPECTO AL IVA:

Esta Institución reviste el carácter de IVA Exento, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación, a las Resoluciones Generales AFIP Nros. 100/98 y 1.415/03.

27) RESOLUCIONES AFIP:

Por Resoluciones Generales Nros. 18/97, 830/00 y 1784/04, este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo al momento de presentar el Adjudicatario su Factura en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, (Of. 7.01), deberá manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

-10-							---///

///---

28) FACTURACION: (Art. 116 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- El Adjudicatario deberá presentar en la Dirección del Material, Departamento Control Energético, sito en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.05, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE 4318-7400/7500/7600, interno 2805, la facturación acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.852/10 y 2.939/10 a efectos de ser conformada; junto a ella adjuntará las constancias de haber efectuado los aportes patronales del personal contratado, para cumplir el servicio a su cargo, acorde a la Ley Nº 24.013 Ley de Empleos y la Ley Nº 20.744 Ley Contrato de Trabajo, (Arts. 29, 29 bis y 30) y fotocopia legalizada de las respectivas Pólizas de Seguro emitidas por compañías debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la referida nómina de personal y la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 13 “Responsabilidades que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”.

- Posteriormente, el Adjudicatario recabará de la División indicada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular, la facturación, el Remito y el Acta de Conformidad de la Recepción y presentará (todos por duplicado y debidamente conformados), juntamente con el original de la Orden de Compra o fotocopia autenticada, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av.  E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

29) FORMA DE PAGO: (Art. 117 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Se realizará en Moneda Nacional por medio de Orden de Pago dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la documentación requerida, acorde a la Cláusula Particular Nº 28 “Facturación”, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos.

- El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

30) CUESTIONES JUDICIALES:

Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

31) SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS: (LEY 22.431 – DECRETO Nº 312/10 – Disposición 21/15 de la ONC)

En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el Art. 8º del Decreto Nº 312 del 02/MAR/2010, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION. Dicha documentación deberá ser presentada en original o copia certificada por autoridad competente.

32) CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS: (Art. 83 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12, Art. 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01).

La evaluación y selección de las ofertas se efectuará a favor de la mejor oferta económica de entre las que hayan cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Normativas Vigentes.

33) UNIDAD REQUIRENTE:

Dirección del Material, Departamento Control Energético, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.05, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE 4318-7400/7500/7600, Interno 2805.

34) NORMATIVA:

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

- Decreto Nº 1023/01 modificado por sus similares Nros. 666/03 y 204/04.-

- Decreto Nº 893/12 que aprueba el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, modificado por el Decreto Nº 690/16 y demás modificatorios.-

- Resoluciones Generales Nros. 18/97, 100/98, 830/00, 1415/03, 1784/04, 1814/05, 2581/09, 2852/10 y 2939/10 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.-

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición Nº 58/14 – de la Oficina Nacional de Contrataciones, el cual podrá ser obtenido de la página www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.

-11-							---///

///---

- Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

- Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.-

- Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.-

- Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.-

- Ley 25.300 – Ley de Fomento para las MIPyMES.-

- Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.-

- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación.-

- Decreto Nº 1600/02 – Compre Trabajo Argentino - sus normas complementarias y modificatorias.-

- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.-

- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

- Resolución Nº 50/13 Secretaría de la MIPyMES y Desarrollo Regional.-

- Disposición Nº 6/12 de la Ex Subsecretaría de Tecnologías de Gestión.

- Disposiciones Nros. 58, 64, 79/14 y 21/15 – de la Oficina Nacional de Contrataciones.

- Comunicaciones Generales Nº 1 y 3/13, 8, 14/14, 18, 20, 22 y 31/15 – de la Oficina Nacional de Contrataciones.-

- Nota Nº 880/14 – de la Oficina Nacional de Contrataciones.-

CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: 30-54669471-9

-12-

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO 1: PLANOS

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO II

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (artículo 70, inciso g, apartado 3 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
| TIPO | Nro. |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada por la empresa cumple con los requisitos y condiciones para ser considerada como OFERTA NACIONAL. |
|  | FIRMA: |  |
|  | ACLARACION: |  |
|  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  | CARACTER: |  |
|  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO III

| DECLARACION JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (artículo 70, inciso g, apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
| TIPO | Nro. |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales. |
| PROVISION Y/O USO DE BIENES Y/O MATERIALES IMPORTADOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. CARACTERISTICAS GENERALES DE PRODUCTOS/MATERIALES IMPORTADOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| BALANZA COMERCIAL |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Ultimo ejercicio cerrado: |  |  |  |
| Proyección para ejercicio corriente: |  |  |  |
|  | FIRMA: |  |
|  | ACLARACION: |  |
|  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  | CARACTER: |  |
|  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 	LICITACION PRIVADA Nº 026/2016.

DE ETAPA UNICA NACIONAL.

LLAVE EN MANO.

APERTURA: 21/10/2016.-

HORA: 09:00.-

FORMULARIO DE COTIZACION.

NOMBRE O RAZON SOCIAL: .........................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO, ACORDE LA CLAUSULA PARTICULAR 9) INCISO e):…...  ……………................................................................................................................ C.P.:…..............

TE./FAX/E-MAIL: ......……………….……………………………..................................................

C.U.I.T. Nº: .........................................................................................................................................

PROVISION E INSTALACION DE DIECIOCHO (18) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO SPLIT FRIO/CALOR EN AGRUPACION GUARDACOSTAS.

| Nº DE RENG. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Unidad |  |
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA |  |

SON PESOS: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

.........................................................

FIRMA Y ACLARACION

OBSERVACIONES (de corresponder):

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

166

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

# Text boxes

RUBEN AMERICO ZAPPA

PREFECTO PRINCIPAL

JEFE DIVISION CONTRATACIONES

DIVISION CONTRATACIONES