FUERZA AEREA ARGENTINA                                                                                                              ANEXO I

COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO                                                                                   (Apéndice 2)

GRUPO III DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AEROESPACIO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Licitación Privada | Nº 06 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | De Etapa Unica Nacional |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | C/U | (439-08518-0003) UPS TRIFASICO; POTENCIA 150KVA - TENSION DE ENTRADA 3 X 380V - TENSION DE SALIDA 3 X 380V - AUTONOMIA 40MIN. | ……….. | ……….. |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |