| ENTIDAD CONTRATANTE: Departamento de Contrataciones Cóndor |
| --- |
| Denominación de la UOC: 0040/014 |
| Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 – Piso 4º - Of. 411 - Sector Blanco – C.A.B.A |
| Correo Electrónico: uocd6@faa.mil.ar |
| Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 13369 - Fax: (011) 4317-6000 Int: 16354 |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | Licitación Privada | Nº 03 | Ejercicio: | 2017 |
| Clase/Causal del Procedimiento: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |
| Costo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Sin costo según corresponda. |
| EXPEDIENTE Nº: 5.908.795 (FAA) |
| Rubro: | Electricidad y Telefonía |
| Objeto: | Adquisición de materiales eléctricos y telefonía |
| NOTIFICACIONES: |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| R Nº | IPP | Clase | Item | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293 | 01451 | 0103 | Cablecanales: materiales pvc- medida 40 x 50 mm – conducto 1 | C/U | 20 |
| 2 | 293 | 04362 | 0001 | Cables p/elect; presentación rollo x 100 m- sección 1 x 2,5 mm2 Observaciones: 2 de color celeste y dos de color marrón. | C/U | 4 |
| 3 | 293 | 01033 | 0024 | Cintas aisladoras; material pvc – ancho 19 mm- long. De cuerpo 20m | C/U | 20 |
| 4 | 293 | 04998 | 0001 | Cintas autosoldables; ancho 19 mm – largo 4,75 m- espesor 0,76 mm | C/U | 20 |
| 5 | 293 | 02285 | 0100 | Cables taller (t/t) p/ elect; aislación goma – número de conductores 2 – diámetro 2,5 mm – sección 2,5 mm2 – aplicación conexión eléctrica- corriente nominal 13ª – criterio de seguridad sello de seguridad tensión nominal 220 v. Observaciones: Presentación por 100 metros | POR METRO | 200 |
| 6 | 293 | 01514 | 0046 | Portalámparas; material baquelita- tipo estándar- Roca Edison- criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 15 |
| 7 | 293 | 03430 | 0052 | Lámpara electrónica – tipo bajo consumo –potencia 65w | C/U | 50 |
| 8 | 293 | 00360 | 0177 | Fichas tomacorriente, cant. De polos 2 – corriente admisible 20 a – elemento modulo- tensión 220v- tipo 3 pernos chatos – criterio de seguridad sello de seguridad. Observaciones: Ficha de toma corriente del tipo modulo exterior | C/U | 30 |
| 9 | 293 | 00554 | 0271 | Tubos fluorescentes; tipo recto luz blanca – potencia nominal 36w – longitud 120 cm- eficiencia energética grado A | C/U | 100 |
| 10 | 293 | 02092 | 0063 | Artef. P/tubo fluorescente; cant. De lamparas 2 – long. De cuerpo 154 cm – alto 6cm – ancho 11 cm- tipo liston- potencia lampara 36 w- criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 30 |
| 11 | 293 | 00278 | 0051 | Balastros para tubo fluorescentes; potencia 2x36 w- tipo electronico- frecuencia 50 hz – criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 20 |
| 12 | 293 | 00278 | 0005 | Arrancador para tubo fluorescente; tipo estándar – cte. Admisible 36w | C/U | 200 |
| 13 | 293 | 00275 | 0025 | Tapa ciega; material plastico- tipo para caja de luz – medida 10x10 cm | C/U | 30 |
| 14 | 293 | 00281 | 0031 | Bases tomacorriente; corriente 10a - cant. De polos 3 - tension 220v - uso p/exterior - tipo zapatilla c/interruptor | C/U | 30 |
| 15 | 293 | 00554 | 0271 | Tubos fluorescentes; tipo recto - luz blanca - potencia nominal 36w - longitud 120cm - eficiencia energetica grado a | C/U | 70 |
| 16 | 293 | 01580 | 0007 | Modulo p/luz de emergencia; tipo led - dimension 29 x 7,5 x 8cm | C/U | 20 |
| 17 | 293 | 03430 | 0039 | Lampara electronica; tipo bajo consumo - potencia 20w observaciones al item: lámpara e27, mini helicoidal, luz fria 220 v | C/U | 50 |
| 18 | 293 | 00275 | 0005 | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo estandar - cte. Admisible 36w | C/U | 50 |
| 19 | 293 | 04998 | 0013 | CINTAS AUTOSOLDABLES; MATERIAL GOMA DE ETILENO-PROPILENO - ANCHO 19mm - LARGO 5M - ESPESOR 0,5mm | C/U | 20 |
| 20 | 293 | 01759 | 0045 | CABLES ENVAINADOS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - SECCION 2,5mm - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V OBSERVACION AL ITEM: COLOR NEGRO | C/U | 2 |
| 21 | 293 | 01033 | 0024 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M | C/U | 15 |
| 22 | 293 | 01202 | 0006 | Pila seca; tipo alcalina - medida AAA - tensión 1.5v observaciones al ítem: paquete x 4 unidades. | PAQUETE | 20 |
| 23 | 293 | 01202 | 0005 | Pila seca; tipo alcalina - medida AA - tension 1.5v observaciones al ítem: paquete x 2 unidades. | PAQUETE | 20 |
| 24 | 293 | 01202 | 0005 | Pila seca; tipo alcalina - medida AA - tensión 1.5v | UNIDAD | 50 |
| 25 | 293 | 01202 | 0006 | Pila seca; tipo alcalina - medida AAA - tensión 1.5v | UNIDAD | 50 |
| 26 | 293 | 01202 | 0008 | Pila seca; tipo alcalina - medida d - tensión 1.5v | UNIDAD | 30 |
| 27 | 293 | 05901 | 0018 | Cables para video; largo 5m conector extremo 1 1 hdmi- conector extremo 2 2 hdmi observaciones: Deberá cotizar cables para video de 1,5 m de largo | UNIDAD | 3 |
| 28 | 293 | 04210 | 0009 | Cables conecctores función extensión- revestimiento plástico- transmisión usb. Observaciones: Deberá cotizar cables extensor usb de 1 m | UNIDAD | 60 |
| 29 | 293 | 01563 | 0003 | Cables utp; tipo 4 pares utp- categoría nivel 6 a.m.p. – norma 23 awg imp. 100 ohms – aislacion pvc. Observaciones: deberá cotizar cable utp, categoría 5e superior, presentación bobina de 305 mts. | UNIDAD | 1 |
| 30 | 293 | 01554 | 0017 | Jack; tipo rj45macho cat. 5e- uso red teléfono | UNIDAD | 100 |
| 31 | 293 | 01554 | 0015 | Jack; tipo rj45 hembra cat. 5e- uso red / datos | UNIDAD | 20 |
| 32 | 293 | 00281 | 0078 | Bases tomacorriente; corriente 10a - cant. De polos 5 - tensión 250v - uso p/exterior - tipo zapatilla. Observaciones: Deberá cotizar zapatillas multinormas, con interuptor con cable entre 1,5 a 2,5 metros de largo, con cinco polos. | UNIDAD | 15 |
| 33 | 293 | 01033 | 0024 | Cintas aisladoras; material pvc - ancho 19mm - long.de cuerpo 20m Observaciones: Deberá cotizar cinta aisladora de pvc con adhesivo base de caucho, color negro 19 mmx 20m x 0,18mm. 770 autoextinguible. Certificado de compromiso de la fabricación IRAM. | UNIDAD | 3 |
| 34 | 293 | 01803 | 0010 | Cables subterraneos, 3+1 numero de hilos- sección 3 x 25 + 1 x 16mm – aislación antiflama. Observaciones: Deberá cotizar cable subterráneo 3+1 numero de hilos – sección 3x 25 + 1x 16 mm – 1,1 kv. 100 metros.. | UNIDAD | 100 |
| 35 | 293 | 01456 | 0001 | Riel tipo din – ancho 35 mm – largo 1 m. Observaciones: Deberá cotizar riel din para interruptor tetrapolar. Din 46277/3 riel 1 m t ancho 35 mm perforado. | UNIDAD | 1 |
| 36 | 293 | 00658 | 0135 | Interruptores termomagneticos; tipo tetrapolar – corriente 63a- norma IRAM. Observaciones: Deberá cotizar interruptor termomagneticos tetrapolar 63ª 4p 4.5k curva c. | UNIDAD | 1 |
| 37 | 293 | 01137 | 0266 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 4mm- corriente admisible 24 a. Observaciones: Deberá cotizar cable unipolar de 1x4 mm marrón 50 metros | METROS | 50 |
| 38 | 293 | 01137 | 0266 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 4mm- corriente admisible 24 a Observaciones: Deberá cotizar cable unipolar de 1x4 mm rojo de 50 metros | METROS | 50 |
| 39 | 293 | 01137 | 0266 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 4mm- corriente admisible 24 a- aislación. Observaciones: Deberá cotizar cable unipolar de 1x4 mm negro de 50 metros | METROS | 50 |
| 40 | 293 | 01137 | 0266 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 4mm- corriente admisible 24 a- aislación. Observaciones: debera cotizar cable unipolar de 1x4 mm celeste de 50 metros | METROS | 50 |
| 41 | 293 | 02072 | 0045 | Disyuntores diferenciales; alimentación bipolar- corriente de corte 30mA – corriente 40A. Observaciones: Deberá cotizar disyuntor bipolar 30 amp. diferencial 2p 40A 30 mA. | UNIDAD | 6 |
| 42 | 293 | 02072 | 0018 | Disyuntores diferenciales; alimentación bipolar- corriente de corte 25A– corriente 2 x 25A. Observaciones: Deberá cotizar disyuntor bipolar térmica 2p 16a, 4,5 ka curva c. | UNIDAD | 6 |
| 43 | 293 | 01137 | 0265 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 2,5 mm- corriente admisible 18 A- Observaciones: Deberá cotizar cable unipolar 1 x 2,5 mm celeste 300 metros | METROS | 300 |
| 44 | 293 | 01137 | 0265 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 2,5 mm –corriente admisible 18 A- Observaciones: Deberá cotizar cable unipolar 1 x 2,5 mm marrón 300 metros | METROS | 300 |
| 45 | 293 | 01137 | 0265 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 2,5 mm - corriente admisible 18 A- Observaciones: Deberá cotizar cable unipolar 1 x 2,5 mm verde - amarillo 300 metros | METROS | 300 |
| 46 | 293 | 06736 | 0002 | Módulo tomacorriente p/ embutir; corriente 10A. Observaciones: Deberá cotizar modulo tomacorriente toma c/ tierra 10A blanco. | METROS | 96 |
| 47 | 293 | 1451 | 0130 | Cablecanales; material pvc – medida 60 x 20 mm- conducto 3. Observaciones: deberá cotizar cablecanal pvc de tres vias (3 conductores) medidas 63 mm 23mm largo 2 metros. Color blanco. | METROS | 52 |
| 48 | 293 | 1451 | 0080 | Cablecanales; material pvc – medida 75 x 17 mm- conducto 3. Observaciones: deberá cotizar piso canal pvc de tres vias (3 conductores) medidas 75mm 17 mm largo 2 metros. Color gris. | METROS | 52 |
| 49 | 293 | 00658 | 0135 | Interruptores termomagneticos; tipo tetrapolar - corriente 63a - Norma Iram | C/U | 30 |
| 50 | 293 | 00658 | 0138 | Interruptores termomagneticos; tipo tripolar - corriente 63a - Norma Iram | C/U | 30 |
| 51 | 293 | 00658 | 0059 | Interruptores termomagneticos; tipo bipolar - corriente 20a - Norma Iram | C/U | 50 |
| 52 | 293 | 00658 | 0060 | Interruptores termomagneticos; tipo bipolar - corriente 25a - Norma Iram | C/U | 50 |
| 53 | 293 | 00658 | 0177 | Interruptores termomagnéticos; tipo bipolar - corriente 32a - Norma iram | C/U | 50 |
| 54 | 293 | 00658 | 0062 | Interruptores termomagnéticos; tipo bipolar - corriente 40a - Norma Iram | C/U | 50 |
| 55 | 293 | 00658 | 0107 | Interruptores termomagnéticos; tipo bipolar - corriente 63a - Norma Iram | C/U | 30 |
| 56 | 293 | 01137 | 0258 | Conductores unipolares p/elect; diámetro exterior 1,5mm - corriente admisible 15a - aislación pvc - corriente nominal 15a - tensión nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: color marrón | METRO | 1000 |
| 57 | 293 | 01137 | 0258 | conductores unipolares p/elect; diámetro exterior 1,5mm - corriente admisible 15a - aislación pvc - corriente nominal 15a - tensión nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: color celeste | METRO | 1000 |
| 58 | 293 | 01137 | 0258 | conductores unipolares p/elect; diámetro exterior 1,5mm - corriente admisible 15a - aislación pvc - corriente nominal 15a - tensión nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: bicolor verde/amarillo | METRO | 1000 |
| 59 | 293 | 01137 | 0256 | conductores unipolares p/elect; diámetro exterior 2,5mm - corriente admisible 15a - aislación pvc - corriente nominal 15a - tensión nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: color marrón | METRO | 1000 |
| 60 | 293 | 01137 | 0256 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 2,5mm - corriente admisible 15a - aislacion pvc - corriente nominal 15a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: color celeste | METRO | 1000 |
| 61 | 293 | 01137 | 0256 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 2,5mm - corriente admisible 15a - aislacion pvc - corriente nominal 15a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad observaciones al item: bicolor verde/amarillo | METRO | 800 |
| 62 | 293 | 01137 | 0249 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 4mm - corriente admisible 20a - aislacion pvc - corriente nominal 15a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: color marrón | METRO | 800 |
| 63 | 293 | 01137 | 0249 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 4mm - corriente admisible 20a - aislacion pvc - corriente nominal 15a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: color celeste | METRO | 800 |
| 64 | 293 | 01137 | 0249 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 4mm - corriente admisible 20a - aislacion pvc - corriente nominal 15a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: bicolor verde/amarillo | METRO | 400 |
| 65 | 293 | 01137 | 0250 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 6mm - corriente admisible 25a - aislacion pvc - corriente nominal 20a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad observaciones al item: color marrón | METRO | 400 |
| 66 | 293 | 01137 | 0250 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 6mm - corriente admisible 25a - aislacion pvc - corriente nominal 20a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad . Observaciones al item: color celeste | METRO | 400 |
| 67 | 293 | 01137 | 0250 | Conductores unipolares p/elect; diámetro exterior 6mm - corriente admisible 25a - aislación pvc - corriente nominal 20a - tensión nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al ítem: bicolor verde/amarillo | METRO | 300 |
| 68 | 293 | 02285 | 0105 | Cables taller (t/t) p/elect; aislación pvc - número de conductores 3 - diametro 1,5mm - sección 1,5mm² - aplicación electricidad - corriente nominal 16a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220v | METRO | 300 |
| 69 | 293 | 02285 | 0106 | Cables taller (t/t) p/elect; aislación pvc - número de conductores 3 - diámetro 2,5mm - sección 2,5mm² - aplicación electricidad - corriente nominal 16a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220v | METRO | 200 |
| 70 | 293 | 02285 | 0104 | Cables taller (t/t) p/elect; aislación pvc ecológico tipo d - número de conductores 2 - diámetro 2 x 1,5mm - sección 1,5mm - aplicación exterior - corriente nominal 10a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 250v Observaciones al item: interior - color funda blanco | METRO | 300 |
| 71 | 293 | 00353 | 0074 | Caños rígidos p/electricidad; diámetro 20mm - material pvc - Schedule no corresponde - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: largo 3 metros | C/U | 500 |
| 72 | 293 | 01567 | 0020 | Curva p/electricidad; ángulo 90 - diámetro 20mm - espesor pared semipesado - largo estándar - tratam superficial ignifugo - material pvc | C/U | 300 |
| 73 | 293 | 03516 | 0035 | Uniones dobles plásticas; material pvc - diámetro 3/4pulg – extremo liso - rosca sin | C/U | 200 |
| 74 | 293 | 00656 | 0124 | Grampas; material pvc - característica 20mm | C/U | 2000 |
| 75 | 293 | 01451 | 0122 | Cablecanales; material plástico - medida 10 x 20mm - conducto 1 observaciones al ítem: largo 2 metros | C/U | 200 |
| 76 | 293 | 01033 | 0045 | Cintas aisladoras; material pvc - ancho 18mm - long.de cuerpo 20m observaciones al ítem: color negro | C/U | 100 |
| 77 | 293 | 00360 | 0062 | Fichas tomacorriente; cant. de polos bipolar c/neutro - corriente admisible 10a - elemento ficha macho - tension 220v - tipo 3 espigas planas | C/U | 100 |
| 78 | 293 | 01454 | 0034 | Bastidores; tipo embutir - modulo 1 punto - tipo de punta/modelo verona observaciones al ítem: módulo punto jeluz | C/U | 200 |
| 79 | 293 | 01454 | 0013 | Bastidores; tipo embutir - modulo tomacorriente - tipo de punta/modelo jeluz observaciones al item: módulo toma jeluz | C/U | 600 |
| 80 | 293 | 01455 | 0100 | Tapa; tipo modulo jeluz - modulo jeluz - tomacorriente bipolar - material plástico observaciones al item: módulo tapa jeluz | C/U | 1000 |
| 81 | 293 | 04447 | 0022 | Regulador; uso p/ventilador - corriente 2a observaciones al item: módulo variador ventilador jeluz | C/U | 100 |
| 82 | 293 | 01454 | 0018 | Bastidores; tipo standard - modulo 3 - tipo de punta/modelo verona observaciones al ítem: bastidor jeluz | C/U | 800 |
| 83 | 293 | 01455 | 0068 | Tapa; tipo para bastidor - modulo sin - tomacorriente sin – material plástico observaciones al item: tapa bastidor jeluz | C/U | 800 |
| 84 | 293 | 09785 | 0008 | Lamparas led; casquillo pb-e27-23 - potencia nominal 6w - tension nominal 110 a 240v - vida util 45000h - temperatura de color 6000ºk - eficiencia energética clase a observaciones al item: lámpara led 9w luz fria | C/U | 1000 |
| 85 | 293 | 09785 | 0008 | Lamparas led; casquillo pb-e27-23 - potencia nominal 6w - tensión nominal 110 a 240v - vida util 45000h - temperatura de color 6000ºk - eficiencia energética clase a observaciones al item: lámpara led 5,5w luz fria | C/U | 1000 |
| 86 | 293 | 00551 | 0356 | Lampara incandescente; forma espiralada - potencia nominal 15w - casquillo e 27 - tipo bajo consumo - tension 24v - eficiencia energética grado a observaciones al item: luz fría | C/U | 1000 |
| 87 | 293 | 00551 | 0389 | Lampara incandescente; forma espiralada - potencia nominal 20w - casquillo e27 - tipo bajo consumo - tensión 220v – eficiencia energética grado a observaciones al item: luz fria | C/U | 1000 |
| 88 | 293 | 00554 | 0302 | Tubos fluorescentes; tipo fluorescente - luz dia - potencia nominal 36w - longitud 1200mm - eficiencia energética grado a - eficacia luminosa > 80lm/w | C/U | 1000 |
| 89 | 293 | 00554 | 0289 | Tubos fluorescentes; tipo t8 - luz blanca - potencia nominal 30w - longitud 908mm - eficiencia energética grado a | C/U | 200 |
| 90 | 293 | 00554 | 0261 | Tubos fluorescentes; tipo recto - luz dia - potencia nominal 18w - longitud 60cm - eficiencia energética grado a | C/U | 500 |
| 91 | 293 | 00554 | 0255 | Tubos fluorescentes; tipo circular - luz tipo dia - potencia nominal 22w - longitud diam. 205mm - eficiencia energética grado b | C/U | 100 |
| 92 | 293 | 00554 | 0256 | Tubos fluorescentes; tipo circular - luz tipo dia - potencia nominal 32w - longitud diam. 300mm - eficiencia energética grado b | C/U | 100 |
| 93 | 293 | 00554 | 0301 | Tubos fluorescentes; tipo t5 - luz blanca cálida - potencia nominal 28w - longitud 1200mm - eficiencia energética clase a - eficacia luminosa > 80lm/w | C/U | 500 |
| 94 | 293 | 00554 | 0301 | Tubos fluorescentes; tipo t5 - luz blanca cálida - potencia nominal 28w - longitud 1200mm - eficiencia energética clase a - eficacia luminosa > 80lm/w observaciones al item: potencia 14w | C/U | 1000 |
| 95 | 293 | 00278 | 0063 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 18w - tipo electronico - frecuencia 220v/50hz - criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 300 |
| 96 | 293 | 00278 | 0059 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 30w - tipo electrónico - frecuencia 50hz - longitud no aplica - criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 150 |
| 97 | 293 | 00278 | 0062 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 36w - tipo electrónico - frecuencia 220v/50hz - criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 500 |
| 98 | 293 | 00275 | 0011 | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo universal - cte. admisible 15/36w | C/U | 2500 |
| 99 | 293 | 01550 | 0040 | Conectores; diámetro 20mm - material hierro zincado - tipo p/caño eléctrico | C/U | 1000 |
| 100 | 293 | 01568 | 0075 | Cajas p/electricidad exterior; medida 10 x 5 x 5cm - material pvc - capacidad sin módulos - criterio de seguridad sello de seguridad observaciones al item: 125mm x 80mm - pvc autoextinguible | C/U | 100 |
| 101 | 293 | 01514 | 0046 | Portalámparas; material baquelita - tipo estándar - Rosca Edison - criterio de seguridad sello de seguridad observaciones al ítem: sin chicote | C/U | 100 |
| 102 | 293 | 08448 | 0008 | Tapas ciegas plásticas; material plástico - medida diam 15mm - tipo circular observaciones al item: diam 115mm - a tornillo | C/U | 200 |
| 103 | 293 | 08448 | 0006 | Tapas ciegas plásticas; material pvc - medida 11cm - tipo p/caja de luz observaciones al ítem: 112 x 112mm - a tornillo | C/U | 200 |
| 104 | 293 | 01579 | 0043 | Zocalos p/electricidad; uso p/tubo - tipo c/rotor - criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 300 |
| 105 | 293 | 03430 | 0056 | Lampara electrónica; tipo led - potencia 10w observaciones al item: tubo led 10w - t8 - blanco frio - largo 60cm | C/U | 1000 |
| 106 | 293 | 03430 | 0056 | Lámpara electrónica; tipo led - potencia 10w observaciones al ítem: tubo led 24w - t8 - blanco frio - largo 120cm | C/U | 2000 |
| 107 | 293 | 00657 | 0136 | Iinterruptores eléctricos; tipo tecla p/velador - corriente 3A- tensión 250v - polaridad sin observaciones al ítem: color blanco – 10A | C/U | 100 |
| 108 | 293 | 00484 | 0035 | Cables coaxiles; resist. Int. Dc 75ohm (obs cable coaxial 2yccy, de acuerdo a párrafo 2.1 de la Especificación Técnica). | C/U | 1 |
| 109 | 293 | 01751 | 0001 | Regleta uso p/repartidor - material plástico – (obs regleta de 10 pares, montaje de perfil, tipo krone, de acuerdo a párrafo 2.2 de la Especificación Técnica). | C/U | 150 |
| 110 | 293 | 02066 | 0001 | Conductor tetrapolar; sección nominal 5 mm2. número de conductores 4- (obs: cordón de prueba tetrapolar para módulos krone, sección nominal 5mm2, número de conductores 4, 2 conectores machos, largo del cordón 3mts. terminación en 4 fichas tipo cocodrilos, de acuerdo a párrafo 2.3 de la Especificación Técnica). | C/U | 2 |
| 111 | 293 | 01758 | 0028 | Cables multipares p/telefonía; pares 25 - presentación rollo x 1000m (obs: cable multipar subterráneo 25 pares norma entel 782, de acuerdo a párrafo 2.4 de la Especificación Técnica). | C/U | 2 |
| 112 | 293 | 01563 | 0013 | Cable utp; tipo autoportante - categoría 5e - norma iso/iec 11801 - aislación pvc, (obs: de acuerdo a párrafo 2.5 de la Especificación Técnica). | C/U | 1 |
| 113 | 293 | 00554 | 0265 | Tubos fluorescentes; tipo recto - luz cálida - potencia nominal 36w - longitud 120cm - eficiencia energética grado A Observaciones: Tubo Fluorescente- potencia 36 w- Luz Cálida – Largo 1200 MM – T8 – 2700K | C/U | 25 |
| 114 | 293 | 00554 | 0302 | Tubos fluorescentes; tipo fluorescente - luz día - potencia nominal 36w - longitud 1200mm - eficiencia energética grado a – eficacia Observaciones: Tubo Fluorescente- potencia 36 w- Luz Cálida – Largo 1200 MM – T8 | C/U | 75 |
| 115 | 293 | 00275 | 0013 | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo estandar - cte. Admisible 15/65w. Observaciones: Arrancador Plástico para tubo fluorescente FS-U 80 Watts- Interelec encendido rápido y seguro para utilizar con tubos fluorescentes capacitor incorporado no produce parpadeos 4-80 Watts. | C/U | 50 |
| 116 | 293 | 01579 | 0045 | Zocalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo g13 c/rotor - criterio de seguridad sello de seguridad. Observaciones: : Juego de zócalos utilizado para el armado de equipos de tubos fluorescentes de 20 W a 40 W. Compuesto por un zócalo simple y el otro con porta arrancador, sin cableado | JUEGO | 80 |
| 117 | 293 | 00278 | 0065 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 36w - tipo electrónico p/tubo t8 - frecuencia 220/50hz - criterio de seguridad sello de seguridad - eficiencia energética grado B. Observaciones: Balastro electrónico para un fluorescente recto TLD de 36 W. Quicktronic Fit T8- Eficiencia Energética A3 | C/U | 30 |
| 118 | 293 | 01766 | 0039 | Prolongador; tomacorriente 4 - potencia máxima 250v - interruptor con Observaciones: Zapatilla/regleta eléctrica 10 a 220 V- material PVC – Cuatro (4) tomas corriente “multinorma o universal” – largo de cable: cinco metros (5 mts). | C/U | 10 |
| 119 | 293 | 00278 | 0057 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 40w - tipo electrónico - frecuencia 50hz - longitud no aplica - criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 100 |
| 120 | 293 | 00278 | 0063 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 18w - tipo electrónico - frecuencia 220v/50hz - criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 20 |
| 121 | 293 | 01033 | 0024 | Cintas aisladoras; material pvc - ancho 19mm - long.de cuerpo 20m | C/U | 45 |
| 122 | 293 | 01579 | 0045 | Zócalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo g13 c/rotor - criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 200 |
| 123 | 293 | 01579 | 0045 | Zócalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo g13 c/rotor - criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 100 |
| 124 | 293 | 00554 | 0260 | Tubos fluorescentes; tipo recto - luz día - potencia nominal 36w - longitud 120cm - eficiencia energética grado a | C/U | 100 |
| 125 | 293 | 00554 | 0261 | Tubos fluorescentes; tipo recto - luz día - potencia nominal 18w - longitud 60cm - eficiencia energética grado a | C/U | 20 |
| 126 | 293 | 04362 | 0280 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 1,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (celeste) | C/U | 4 |
| 127 | 293 | 04362 | 0280 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 1,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (rojo) | C/U | 4 |
| 128 | 293 | 04362 | 0280 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 1,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (verde amarillo) | C/U | 4 |
| 129 | 293 | 04362 | 0277 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 2,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (celeste) | C/U | 12 |
| 130 | 293 | 04362 | 0277 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 2,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (verde amarillo) | C/U | 3 |
| 131 | 293 | 04362 | 0277 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 2,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (marrón) | C/U | 3 |
| 132 | 293 | 04362 | 0277 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 2,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (negro) | C/U | 3 |
| 133 | 293 | 04362 | 0277 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 2,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (rojo) | C/U | 3 |
| 134 | 293 | 04362 | 0301 | Cables p/elect; presentación x metro - sección 4 x 4mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (celeste) | C/U | 8 |
| 135 | 293 | 04362 | 0301 | Cables p/elect; presentación x metro - sección 4 x 4mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (verde amarillo) | C/U | 2 |
| 136 | 293 | 04362 | 0301 | Cables p/elect; presentación x metro - sección 4 x 4mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (negro) | C/U | 2 |
| 137 | 293 | 04362 | 0301 | Cables p/elect; presentación x metro - sección 4 x 4mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (marrón) | C/U | 2 |
| 138 | 293 | 04362 | 0301 | Cables p/elect; presentación x metro - sección 4 x 4mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (rojo) | C/U | 2 |
| 139 | 293 | 04362 | 0268 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 6mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (celeste) | C/U | 4 |
| 140 | 293 | 04362 | 0268 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 6mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (verde amarillo) | C/U | 1 |
| 141 | 293 | 04362 | 0268 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 6mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (negro) | C/U | 1 |
| 142 | 293 | 04362 | 0268 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 6mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (marrón) | C/U | 1 |
| 143 | 293 | 04362 | 0268 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 6mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (rojo) | C/U | 1 |
| 144 | 293 | 02285 | 0081 | Cables taller (t/t) p/elect; aislación caucho siliconado - número de conductores 3 - diámetro 8,5mm - sección 1,5mm² - aplicación conex. electrodom. e iluminac. - corriente nominal 30a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 500v (rollo x 100 mts. Color negro). | C/U | 2 |
| 145 | 293 | 02285 | 0089 | Cables taller (t/t) p/elect; aislación pvc - número de conductores 3 - diámetro 1,78mm - sección 2,5mm² - aplicación conexión eléctrica - corriente nominal 25a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (rollo x 100 mts. Color negro). | C/U | 2 |
| 146 | 293 | 02285 | 0083 | Cables taller (t/t) p/elect; aislación pvc - número de conductores 3 - diámetro 10,1mm - sección 4mm² - aplicación taller - corriente nominal 30a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 250v (rollo x 10 mts. Color negro) | C/U | 2 |
| 147 | 293 | 01454 | 0013 | Bastidores; tipo embutir - modulo tomacorriente - tipo de punta/modelo jeluz | C/U | 30 |
| 148 | 293 | 01455 | 0043 | Tapa; tipo standard - modulo uno - tomacorriente con - material plástico (color blanco) | C/U | 15 |
| 149 | 293 | 00360 | 0188 | Fichas tomacorriente; cant. de polos bipolar con tierra - corriente admisible 10a - elemento hembra - tensión 220v - tipo 3 espigas planas - criterio de seguridad sello de seguridad (color blanco) | C/U | 30 |
| 150 | 293 | 01455 | 0100 | Tapa; tipo modulo jeluz - modulo jeluz - tomacorriente bipolar - material plástico (color blanco) | C/U | 15 |
| 151 | 293 | 00657 | 0168 | Interruptores eléctricos; tipo termo magnético - corriente 16a - tensión 220v - polaridad bipolar | C/U | 10 |
| 152 | 293 | 00657 | 0149 | Interruptores eléctricos; tipo termo magnético - corriente 25a - tensión 220v - polaridad bipolar | C/U | 10 |
| 153 | 293 | 00657 | 0150 | Interruptores eléctricos; tipo termo magnético - corriente 32a - tensión 380v - polaridad trifásica | C/U | 5 |
| 154 | 293 | 00657 | 0152 | Interruptores eléctricos; tipo termo magnético - corriente 50a - tensión 380v - polaridad trifásica | C/U | 5 |
| 155 | 293 | 02729 | 0013 | Cajas plásticas; medida 15 x 11 x 8cm - tipo p/térmica | C/U | 10 |
| 156 | 293 | 0514 | 0041 | Portalámparas; material porcelana - tipo casquillo 3/8 - rosca e27 - criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 40 |
| 157 | 293 | 03430 | 0039 | Lámpara electrónica; tipo bajo consumo - potencia 20w | C/U | 100 |
| 158 | 293 | 01136 | 0137 | Lámpara halógena; potencia 60w - tensión 220 - 230v - flujo luminoso 1570lm - vida media 2000h - eficiencia energética grado a | C/U | 40 |
| 159 | 293 | 00275 | 0014 | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo s-10 - cte. admisible 220/240w | C/U | 50 |
| 160 | 293 | 01451 | 0143 | Cablecanales; material plástico - medida 20 x 20mm - conducto 1 (x 2 mts) | C/U | 30 |
| 161 | 293 | 1135 | 0052 | Cables telefónicos; tipo envainado c/malla metálica - uso telefonía - diámetro 0,51mm - cant. pares 2par (rollo x 100 mts) | C/U | 10 |
| 162 | 293 | 1563 | 0001 | Cables utp; tipo 4 pares utp - categoría nivel 5 a.m.p. - norma eit/tia cat5 nema 100-24xful - aislación pvc (caja 305 mts) | C/U | 3 |
| 163 | 293 | 1233 | 0001 | Roseta p/telefonía; tipo exterior - largo x ancho 4 x 4cm - altura 2cm - cantidad entradas única | C/U | 300 |
| 164 | 293 | 1233 | 0003 | Roseta p/telefonía; tipo de embutir - largo x ancho 5 x 10cm - cantidad entradas dos | C/U | 200 |
| 165 | 293 | 1032 | 0004 | Cintas pasacable; material acero - long.de cuerpo 20m (x 10 mts) | C/U | 05 |
| 166 | 293 | 1753 | 0001 | Cordones enrrulados; uso microteléfono - número de conductores 4 | C/U | 200 |
| 167 | 293 | 01135 | 0110 | Cables telefónicos; tipo envainado - uso telefónico - instalación interior - diámetro 0,51mm - cant. pares 1 (rollo x 100 mts) | C/U | 20 |
| 168 | 293 | 01451 | 0001 | Cablecanales; material pvc - medida 10 x 20mm - conducto 1 (x 2 mts) | C/U | 30 |
| 169 | 293 | 01563 | 0001 | Cables utp; tipo 4 pares utp - categoría nivel 5 a.m.p. - norma eit/tia cat5 nema 100-24xful - aislación pvc (caja 305 mts color azul) | C/U | 03 |
| 170 | 293 | 02287 | 0007 | Conectores adaptadores; tipo plug rj11 (bolsa x 100 unid.) | C/U | 10 |
| 171 | 293 | 02287 | 0027 | Conectores adaptadores; tipo plug rj9 (bolsa x 100 unid.) | C/U | 10 |
| 172 | 293 | 02287 | 0008 | Conectores adaptadores; tipo plug rj45 (bolsa x 100 unid) | C/U | 10 |
| 173 | 293 | 01032 | 0003 | Cintas pasacable; material acero - long.de cuerpo 15m | C/U | 05 |
| 174 | 293 | 01451 | 0183 | Cablecanales; material pvc – tipo para piso - medida 48 x 13mm - conductores 4 (x 2 mts) | C/U | 30 |
| 175 | 293 | 01752 | 0001 | Cables planos p/telefonía; número de conductores 4 (rollo x 100 mts) | C/U | 04 |
| 176 | 293 | 00554 | 0281 | Tubos fluorescentes; tipo compacto - luz blanca - potencia nominal 36 w - longitud 41,5 cm - eficiencia energetica n/a | C/U | 150 |
| 177 | 293 | 01579 | 0050 | Zocalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo dulux 36 - criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 100 |
| 178 | 293 | 00275 | 0019 | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo cilindrico - cte. Admisible 220 w. | C/U | 150 |
| 179 | 293 | 00278 | 0057 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 40w - tipo electronico - frecuencia 50hz - longitud no aplica - criterio de seguridad sello de seguridad | C/U | 100 |
| 180 | 2-7-2 | 00896 | 0020 | Estaño p/soldadura; aleacion c/plomo – pureza 60% - presentacion bobina de 1/4 kg | C/U | 3 |
| 181 | 2-9-3 | 04760 | 0001 | Conectores p/fibra optica; tipo st – material ceramico – modo multimodo según especificaciones tecnicas | C/U | 100 |
| 182 | 2-5-8 | 02729 | 0129 | Cajas plásticas; medida 56 x 45,5 x 26,5 cm – tipo estanca | C/U | 1 |
| Observaciones de la Descripción |
| Detalle de la Prestación: Se adjuntan como Apéndice 6 al presente ANEXO I. |
| Calidad: --- |
| Tolerancia:--- |
| Muestra: Renglones Nº119 a 175 inclusive (Cuartel General). Renglón Nº 181 (Direccion de Informatica). |
| Visita:--------------- |
| Muestra Patrón : No se requiere |

CLÁUSULA PARTICULARES

DATOS DEL Organismo REQUIRENte

Se entiende por Organismo Requirente, al Organismo que formuló el requerimiento cuyos datos se consignan a continuación:

Renglones Nº 1 a 13 inclusive

Lugar: Dir Gral Seg. Operacional Aeroespacial Militar – Div. Abastecimiento el Palomar

Domicilio: Matienzo e Itacumbu S/N

Teléfono: 4317-6000 RTI: 21533.

Plazo: 7 días hábiles del perfeccionamiento del contrato.

Horario: de lunes a viernes (días hábiles y administrativos) de 08:30 a 12:00 horas.

Renglones Nº 14 a 23 inclusive

Lugar: Dirección de Sanidad

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 – Of. 171 amarillo

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 16520 /4317-6520

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 12:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 24 a 48 inclusive:

Lugar: Escuela Superior de Guerra Aérea

Domicilio: Savio 235 - CABA

Teléfono: ( 011) 4317-6000 Int: 803227 /28/14

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 49 a 107 inclusive:

Lugar: Hospital Aeronáutico Central

Domicilio: Ventura de la Vega – Nueva Pompeya -CABA

Teléfono: (011) 5168-7100 Int: 63136 /63337

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 108 a 112 inclusive:

Lugar: Direccion General de Informatica

Domicilio: Deposito de Comunicaciones – Matienzo e Itacumbu . El Palomar, Prov. Bs .As.

Teléfono: 5168-7100 Int: 16323

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 113 a 118 inclusive:

Lugar: Direccion de Educación

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 1ºPiso Of. 192 Sector Verde –CABA

Teléfono: 4317-6000 Int: 14699

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 119 a 175 inclusive::

Lugar: Cuartel General – Div. Abastecimiento 010 Blanco

Domicilio: Com. Pedro Zanni 250- CABA

Teléfono: 4317-6000 int. 14184

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 14:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 176 a 179 inclusive:

Lugar: Secretaria General

Domicilio: Pedro Zanni 250 Of. 160 Sector Blanco -CABA

Teléfono: 4317-6034

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 14:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 180 a 182 inclusive:

Lugar: Dirección General de Comunicaciones e Informatica

Domicilio: Pedro Zanni 250 PB – 094  Sector Amarillo

Teléfono: 5168-7100 Int: 6777 /16511

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 12:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en Unidad Operativa de Contrataciones, en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar) o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la Unidad Operativa de Contrataciones o bien descargarlos del aludido sitio de Internet.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el Organismo Contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en el lugar abajo indicado o a la dirección institucional de correo electrónico uocd6@faa.mil.ar, hasta TRES (3) días antes de la fecha de  apertura de las ofertas.

Organismo: Dirección General de Intendencia - Direccion de Contrataciones

Domicilio: Av. Comodoro Pedro Zanni 250 Of 411 4to Piso Sector Blanco

Teléfono: 4317-6000 Int: 13369

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

PLAZO PARA COMUNICAR LAS CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las circulares aclaratorias, serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

OFERTAS PARCIALES

El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón, será del VEINTE POR CIENTO (20%) del total del renglón.

El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).

Indicar si de conformidad con las características de la contratación, las  micro, pequeñas y medianas empresas o  los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad NO PODRÁN EFECTUAR COTIZACIONES POR VOLÚMENES PARCIALES.

No se podrán efectuar cotizaciones por volúmenes parciales en ninguno de los renglones, por tratarse de un servicio que por sus características específicas, requiere que la totalidad de las cantidades sean suministradas por un único proveedor, resultando operativamente inconveniente la adjudicación de un mismo renglón por volúmenes parciales a distintos proveedores.

.

LUGAR, PLAZO Y HORARIO PARA PRESENTAR MUESTRAS

El Oferente deberá presentar muestra del renglón, en el lugar, plazo y horario que abajo se detalla:

Renglón/nes Nº: 119 a 175

Lugar: Cuartel General – Division Abastecimiento 010 Blanco

Domicilio: Com. Pedro Zanni 250 -CABA

Teléfono: 4317-6000  RTI: 14184

Plazo: hasta el día hábil anterior a la fecha de presentación de las ofertas

Horario: de lunes a viernes (días hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas.

Renglón/nes Nº: 181

Lugar: Edificio Condor – Direccion de Informatica- Dto Procesamiento y Servicios

Domicilio: Com. Pedro Zanni 250 –PB Oficina 094 Sector Amarillo

Teléfono: 4317-6000  RTI: 16777/ 16511

Plazo: hasta el día hábil anterior a la fecha de presentación de las ofertas

Horario: de lunes a viernes (días hábiles y administrativos) de 08:00 a 12:00 horas.

Como constancia de su recepción, se extenderá un recibo que el oferente deberá acompañar junto con su oferta.

MONEDA DE COTIZACIÓN

El oferente deberá cotizar en PESOS ($).

Con la finalidad de facilitar la carga al sistema de contrataciones y su comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.  Tampoco podrán contemplarse incrementos de los precios ofrecidos en función de ningún signo monetario del exterior.

OFERTAS VARIANTES

No se aceptarán ofertas variantes.

MONTO FIJO PARA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en este procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 138.182,95).

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($138.182,95)

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

REQUISITO DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

- Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases  Condiciones Particulares.

- El precio cotizado será el precio final que pagará el Organismo Contratante por todo concepto.

El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

5.- La restante información y documentación requeridas  en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, (siendo necesario su presentación para los renglones 108 a 112 inclusive:

1. - En todos los casos, el Oferente presentará descripción técnica de los materiales ofertados, que deben indicar como mínimo marca, modelo y características técnicas o en su defecto URL.

2. - Todos los materiales ofertados deberán ser nuevos, sin uso. Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición.

3. - Los Oferentes deberán informar fehacientemente, dentro de la Oferta, los procedimientos de notificación en caso de ser necesario ejercer la Garantía Técnica. A tal efecto se detallará,  persona de contacto, dirección, teléfono, celular o FAX  y horario, para la realización de los reclamos correspondientes.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

A los efectos de organizar de la oferta y facilitar la búsqueda de la cotización y datos del oferente,  se sugiere la utilización de los siguientes formularios:

1º) Formulario de cotización (Apéndice 2 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

2º)  Declaración Jurada de oferta nacional, en los casos que se oferten bienes de origen nacional  (Apéndice 3 al ANEXO I)

3º) Formulario Datos del Oferente  (Apéndice 4 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

CANTIDAD DE COPIAS

Los Oferentes deberán presentar sus ofertas por “Original” y únicamente “Copia” de la oferta económica y técnica, ambas suscriptas por el oferente o su representante legal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA

La adjudicación recaerá en la Oferta ADMISIBLE y MÁS CONVENIENTE”, entendiéndose por tal, aquella que  reúna las condiciones técnicas y de calidad requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La expresión “MÁS CONVENIENTE” no significa necesariamente la Oferta de menor precio.

ADJUDICACIÓN POR RENGLONES O GRUPOS DE RENGLONES

Los oferentes deberán cotizar renglón por renglón y la adjudicación se realizará por renglón.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

Renglones Nº: 1 a 13 inclusive: SIETE (7) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Renglones Nº 14 a 23 inclusive: DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Renglones Nº 24 a 48 inclusive: CINCO (5) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Renglones Nº 49 a 107 inclusive: DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Renglones Nº 108 a 112 inclusive: VEINTE (20) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Renglones Nº 113 a 118  inclusive: CINCO (5) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Renglones Nº 119 a 175 inclusive: DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Renglones Nº 176 a 179 inclusive: CINCO (5) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Renglones Nº 180 a 182  inclusive: VEINTE (20) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES

Dentro del plazo de entrega, el Cocontratante deberá entregar la totalidad de los bienes contratados. Podrá realizar entregas por cada renglón adjudicado, siempre y cuando entregue la totalidad del mismo. No se aceptarán entregas parciales de un mismo renglón.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Renglones Nº 1 a 13:

Lugar: Dir Gral Seg. Operacional Aeroespacial Militar – Div. Abastecimiento el Palomar

Domicilio: Matienzo e Itacumbu S/N

Teléfono: 4317-6000 RTI: 21533.

Plazo: 7 días hábiles del perfeccionamiento del contrato.

Horario: de lunes a viernes (días hábiles y administrativos) de 08:30 a 12:00 horas.

Renglones Nº 14 a 23 inclusive

Lugar: Dirección de Sanidad

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 – Of. 171 amarillo

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 16520 /4317-6520

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 12:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 24 a 48:

Lugar: Escuela Superior de Guerra Aérea

Domicilio: Savio 235 - CABA

Teléfono: ( 011) 4317-6000 Int: 803227 /28/14

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 49 a 107:

Lugar: Hospital Aeronáutico Central

Domicilio: Ventura de la Vega – Nueva Pompeya -CABA

Teléfono: (011) 5168-7100 Int: 63136 /63337

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 108 a 112:

Lugar: Direccion General de Informatica

Domicilio: Deposito de Comunicaciones – Matienzo e Itacumbu . El Palomar, Prov. Bs .As.

Teléfono: 5168-7100 Int: 16323

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 113 a 118

Lugar: Direccion de Educación

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 1ºPiso Of. 192 Sector Verde –-CABA

Teléfono: 4317-6000 Int: 14699

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 119 a 175:

Lugar: Cuartel General – Div. Abastecimiento 010 Blanco

Domicilio: Com. Pedro Zanni 250- CABA

Teléfono: 4317-6000 int. 14184

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 14:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 176 a 179:

Lugar: Secretaria General

Domicilio: Pedro Zanni 250 Of. 160 Sector Blanco -CABA

Teléfono: 4317-6034

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 14:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 180 a 182:

Lugar: Dirección General de Comunicaciones e Informatica

Domicilio: Pedro Zanni 250 PB – 094  Sector Amarillo

Teléfono: 5168-7100 Int: 6777 /16511

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 12:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

UNIDADES DE MEDIDA

Se utilizarán básicamente las unidades del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), salvo disposición expresa en contrario.

CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Los materiales entregados por el Cocontratante deberán ser, en todos los casos nuevos y sin uso y de primera calidad/calidad reconocida, salvo que en casos, se establezca una distinta en las especificaciones técnicas.

PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la recepción definitiva, se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, que se computaran a partir de la recepción de los servicios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 44 del Pliego único de Bases y Condiciones Particulares aprobado mediante Disposición ONC Nº 63/16.

FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Las facturas correspondientes deberán ser presentadas por el Cocontratante una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma, plazo, lugar y horario que abajo se detalla, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del Organismo requirente.

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

En las facturas deberá indicarse el procedimiento de selección por el que se tramitó la contratación, el número de la Orden de Compra, deberán ser B o C y se emitirán en cabeza de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 33-62830272-9, IVA EXENTO.

El Organismo que reciba las facturas, remitirá la misma junto con la conformidad de recepción al Órgano Contable a los efectos del trámite de pago.

FORMA Y MONEDA DE PAGO:

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, en PESOS ($) y se efectuarán conforme las disposiciones de la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

PLAZO DE PAGO.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Se deja constancia que sobre el importe facturado se le efectuarán las retenciones previstas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

Cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de lo contratado.

Resarcir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato.

Depositar los importes pertinentes en la cuenta que el Organismo Contratante le comunique, en oportunidad de penalización con pérdida de garantía o la aplicación de multa.

Dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia laboral y convenciones colectivas de trabajo pertinentes.

El Cocontratante y su personal no podrán circular o visitar lugares ajenos al lugar donde deban hacer la entrega de los bienes contratados o expresamente autorizados por autoridad competente.

El personal de su dependencia destacado dentro de instalaciones de la Administración deberá cumplir con las directivas de disciplina que imparta la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

El Cocontratante deberá proveer a su personal la vestimenta completa a utilizar, inclusive el calzado, así como los necesarios elementos de seguridad en un todo de acuerdo con la naturaleza de las tareas a realizar, especialmente a los referidos para cargas y descargas de material pesado.

Designar un Encargado quien además de coordinar la entrega de bienes con el Organismo Requirente (Comisión de Recepción) y Organismo Contratante, asumirá las comunicaciones debiendo firmar las Actas de Infracción que se le impongan independientemente de su primera apreciación sobre los hechos, salvo dejar constancia fehaciente de su desacuerdo, si lo considera necesario. Posteriormente podrá ejercer su derecho de defensa en la forma, modos y procedimientos que establezca la normativa vigente.

El personal empleado por el Cocontratante para la prestación objeto del presente contrato, no adquiere ningún tipo o forma de relación de dependencia con la FUERZA AÉREA ARGENTINA, siendo por cuenta del Cocontratante todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El Cocontratante se somete al estricto cumplimiento de todas las Normas vigentes o que se dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de Prevención de Accidentes. Tales Normas podrán provenir de la Dependencia Prevención de Accidentes del Organismo Contratante, Organismo donde preste el servicio objeto del llamado a convocatoria o cualquier otra organización externa a la Administración y a cuyas disposiciones ésta se haya adherido. Estas Normas afectan a personas, instalaciones, bienes, material rodante, proveedores del Contratista, etc., y tienden a disminuir la posibilidad de que se produzcan accidentes sobre personas o bienes.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS

Todo documento fotocopiado, que se presente en la oferta, deberá estar acompañado por el correspondiente certificado expedido por Escribano Público y colegiado cuando corresponda; o en su defecto podrán efectuarse certificaciones por la autoridad administrativa competente, previo cotejo con el original que será devuelto al oferente (Artículo 27 del Decreto Nº 1759/72 T.O. Decreto Nº 1883/91).

Dichas certificaciones se extenderán de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 12:30 hs., hasta las 12:30 horas del día hábil anterior a la fecha del Acto de Apertura.

JURISDICCIÓN, TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

En caso de suscitarse litigios o divergencias, el Cocontratante se someterá a los Tribunales Federales en el Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (C.A.B.A.), renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

MARCO NORMATIVO

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto Delegado Nº 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, su Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de setiembre de 2016, el Manual de Procedimientos aprobado por Disposición (ONC) Nº 62 E-2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición (ONC) Nº 63-E/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y normas concordantes aplicables.

La normativa antes mencionada podrá ser consultada en el Organismo Contratante, o bien en los sitios de internet que a continuación se detallan: www.argentinacompra.gov.ar (Normativas), www.infoleg.mecom.gov.ar o www.infojus.gov.ar.

ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

## REGIMEN DE PREFERENCIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que coticen productos nacionales gozarán de un POR CIENTO CINCO (5 %) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones para la provisión de Bienes y Servicios (Artículo 39, 1er Párrafo de la Ley 25.300, B.O. 29.478 del 07/SET/00).

Para gozar de la citada preferencia deberán acreditar su condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa mediante certificación en la que conste el valor de las ventas totales anuales  -se entenderá por tal, el  valor que surja del promedio de los últimos TRES (3) años a partir del último balance inclusive o información contable equivalente adecuadamente documentada- otorgado por contador público, cuya irma deberá estar certificada por el Consejo profesional de Ciencias Económicas.

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa Sobre Fomento Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública”.

REGIMEN DE PREFERENCIA COMPRE NACIONAL (Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino)

Se dará preferencia a las ofertas de bienes de origen Nacional, cuando las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago al contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen Nacional, incrementados estos en un POR CIENTO SIETE (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas por sociedades calificadas como PyMES, y del POR CIENTO CINCO (5%) por realizadas por otras empresas (Artículo 3º de la Ley 25.551).

El Oferente que desee beneficiarse con la aplicación del Régimen de Preferencia – Compre Nacional – deberá acompañar su oferta con una certificación extendida por la autoridad de aplicación de tal régimen, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, señalando que el producto ofrecido es de Origen Nacional por cuanto el costo de las materias primas, insumos o materiales  importados nacionalizados no superan el POR CIENTO CUARENTA (40 %) de su valor bruto de producción (Artículo 2º de la Ley 25.551).

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa sobre Compre Nacional”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión a su importe o cuantía, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Agregado (I.V.A.), salvo indicación expresa en contrario.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 33-62830272-9, siendo considerada su condición como “EXENTO”.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se halla comprendida en la Resolución General Nº 18/97 de la A.F.I.P., razón por la que se actuará como agente de retención del I.V.A., de corresponder.

Casos no previstos en las Bases de Llamado o Contratación

En todo lo que no esté previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se regirá por el régimen normativo mencionado en el presente pliego.

APÉNDICES AL ANEXO I

| Apéndice 1 | Anuncio de Convocatoria |
| --- | --- |
| Apéndice 2: | Formulario de “COTIZACIÓN” (opcional, sin embargo se sugiere su empleo) |
| Apéndice 3: | Declaración Jurada de oferta nacional, en los casos que se oferten bienes de origen nacional |
| Apéndice 4: | Formulario Datos del Oferente. El uso de este formulario es opcional |
| Apéndice 5: | Cláusula Particular de Catalogación |
| Apéndice 6: | Especificaciones Técnicas |