DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                (Apéndice 2)

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CÓNDOR

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Licitación Privada | Nº | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R | Unidad | Cantidad | Catalogación | Descripción | Marca | P.U ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C/U | 20 | 293 | 01451 | 0103 | Cablecanales: materiales pvc- medida 40 x 50 mm – conducto 1 |  |  |  |
| 2 | C/U | 4 | 293 | 04362 | 0001 | Cables p/elect; presentación rollo x 100 m- seccion 1 x 2,5 mm2 Observaciones: 2 de color celeste y dos de color marrón. |  |  |  |
| 3 | C/U | 20 | 293 | 01033 | 0024 | Cintas aisladoras; material pvc – ancho 19 mm- long. De cuerpo 20m |  |  |  |
| 4 | C/U | 20 | 293 | 04998 | 0001 | Cintas autosoldables; ancho 19 mm – largo 4,75 m- espesor 0,76 mm |  |  |  |
| 5 | POR METRO | 200 | 293 | 02285 | 0100 | Cables taller (t/t) p/ elect; aislación goma – número de conductores 2 – diámetro 2,5 mm – sección 2,5 mm2 – aplicación conexión eléctrica- corriente nominal 13ª – criterio de seguridad sello de seguridad tensión nominal 220 v. Observaciones: Presentación por 100 metros |  |  |  |
| 6 | C/U | 15 | 293 | 01514 | 0046 | Portalámparas; material baquelita- tipo estándar- Roca Edison- criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 7 | C/U | 50 | 293 | 03430 | 0052 | Lámpara electrónica – tipo bajo consumo –potencia 65w |  |  |  |
| 8 | C/U | 30 | 293 | 00360 | 0177 | Fichas tomacorriente, cant. De polos 2 – corriente admisible 20 a – elemento modulo- tensión 220v- tipo 3 pernos chatos – criterio de seguridad sello de seguridad. Observaciones: Ficha de toma corriente del tipo modulo exterior |  |  |  |
| 9 | C/U | 100 | 293 | 00554 | 0271 | Tubos fluorescentes; tipo recto luz blanca – potencia nominal 36w – longitud 120 cm- eficiencia energética grado A |  |  |  |
| 10 | C/U | 30 | 293 | 02092 | 0063 | Artef. P/tubo fluorescente; cant. De lamparas 2 – long. De cuerpo 154 cm – alto 6cm – ancho 11 cm- tipo liston- potencia lampara 36 w- criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 11 | C/U | 20 | 293 | 00278 | 0051 | Balastros para tubo fluorescentes; potencia 2x36 w- tipo electronico- frecuencia 50 hz – criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 12 | C/U | 200 | 293 | 00278 | 0005 | Arrancador para tubo fluorescente; tipo estándar – cte. Admisible 36w |  |  |  |
| 13 | C/U | 30 | 293 | 00275 | 0025 | Tapa ciega; material plastico- tipo para caja de luz – medida 10x10 cm |  |  |  |
| 14 | C/U | 30 | 293 | 00281 | 0031 | Bases tomacorriente; corriente 10a - cant. De polos 3 - tension 220v - uso p/exterior - tipo zapatilla c/interruptor |  |  |  |
| 15 | C/U | 70 | 293 | 00554 | 0271 | Tubos fluorescentes; tipo recto - luz blanca - potencia nominal 36w - longitud 120cm - eficiencia energetica grado a |  |  |  |
| 16 | C/U | 20 | 293 | 01580 | 0007 | Modulo p/luz de emergencia; tipo led - dimension 29 x 7,5 x 8cm |  |  |  |
| 17 | C/U | 50 | 293 | 03430 | 0039 | Lampara electronica; tipo bajo consumo - potencia 20w observaciones al item: lámpara e27, mini helicoidal, luz fria 220 v |  |  |  |
| 18 | C/U | 50 | 293 | 00275 | 0005 | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo estandar - cte. Admisible 36w |  |  |  |
| 19 | C/U | 20 | 293 | 04998 | 0013 | Cintas autosoldables; material goma de etileno-propileno - ancho 19mm - largo 5m - espesor 0,5mm |  |  |  |
| 20 | C/U | 2 | 293 | 01759 | 0045 | Cables envainados p/elect; número de conductores 1 - seccion 2,5mm - corriente nominal menor a 63a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220v observación al item: color negro |  |  |  |
| 21 | C/U | 15 | 293 | 01033 | 0024 | Cintas aisladoras; material pvc - ancho 19mm - long.de cuerpo 20m |  |  |  |
| 22 | PAQUETE | 20 | 293 | 01202 | 0006 | Pila seca; tipo alcalina - medida AAA - tensión 1.5v observaciones al ítem: paquete x 4 unidades. |  |  |  |
| 23 | PAQUETE | 20 | 293 | 01202 | 0005 | Pila seca; tipo alcalina - medida AA - tension 1.5v observaciones al ítem: paquete x 2 unidades. |  |  |  |
| 24 | UNIDAD | 50 | 293 | 01202 | 0005 | Pila seca; tipo alcalina - medida AA - tensión 1.5v |  |  |  |
| 25 | UNIDAD | 50 | 293 | 01202 | 0006 | Pila seca; tipo alcalina - medida AAA - tensión 1.5v |  |  |  |
| 26 | UNIDAD | 30 | 293 | 01202 | 0008 | Pila seca; tipo alcalina - medida d - tensión 1.5v |  |  |  |
| 27 | UNIDAD | 3 | 293 | 05901 | 0018 | Cables para video; largo 5m conector extremo 1 1 hdmi- conector extremo 2 2 hdmi observaciones: Deberá cotizar cables para video de 1,5 m de largo |  |  |  |
| 28 | UNIDAD | 60 | 293 | 04210 | 0009 | Cables conecctores función extensión- revestimiento plástico- transmisión usb. Observaciones: Deberá cotizar cables extensor usb de 1 m |  |  |  |
| 29 | UNIDAD | 1 | 293 | 01563 | 0003 | Cables utp; tipo 4 pares utp- categoría nivel 6 a.m.p. – norma 23 awg imp. 100 ohms – aislacion pvc. Observaciones: deberá cotizar cable utp, categoría 5e superior, presentación bobina de 305 mts. |  |  |  |
| 30 | UNIDAD | 100 | 293 | 01554 | 0017 | Jack; tipo rj45macho cat. 5e- uso red teléfono |  |  |  |
| 31 | UNIDAD | 20 | 293 | 01554 | 0015 | Jack; tipo rj45 hembra cat. 5e- uso red / datos |  |  |  |
| 32 | UNIDAD | 15 | 293 | 00281 | 0078 | Bases tomacorriente; corriente 10a - cant. De polos 5 - tensión 250v - uso p/exterior - tipo zapatilla. Observaciones: Deberá cotizar zapatillas multinormas, con interuptor con cable entre 1,5 a 2,5 metros de largo, con cinco polos. |  |  |  |
| 33 | UNIDAD | 3 | 293 | 01033 | 0024 | Cintas aisladoras; material pvc - ancho 19mm - long.de cuerpo 20m Observaciones: Deberá cotizar cinta aisladora de pvc con adhesivo base de caucho, color negro 19 mmx 20m x 0,18mm. 770 autoextinguible. Certificado de compromiso de la fabricación IRAM. |  |  |  |
| 34 | UNIDAD | 100 | 293 | 01803 | 0010 | Cables subterraneos, 3+1 numero de hilos- sección 3 x 25 + 1 x 16mm – aislación antiflama. Observaciones: Deberá cotizar cable subterráneo 3+1 numero de hilos – sección 3x 25 + 1x 16 mm – 1,1 kv. 100 metros.. |  |  |  |
| 35 | UNIDAD | 1 | 293 | 01456 | 0001 | Riel tipo din – ancho 35 mm – largo 1 m. Observaciones: Deberá cotizar riel din para interruptor tetrapolar. Din 46277/3 riel 1 m t ancho 35 mm perforado. |  |  |  |
| 36 | UNIDAD | 1 | 293 | 00658 | 0135 | Interruptores termomagneticos; tipo tetrapolar – corriente 63a- norma IRAM. Observaciones: Deberá cotizar interruptor termomagneticos tetrapolar 63ª 4p 4.5k curva c. |  |  |  |
| 37 | METROS | 50 | 293 | 01137 | 0266 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 4mm- corriente admisible 24 a. Observaciones: Deberá cotizar cable unipolar de 1x4 mm marrón 50 metros |  |  |  |
| 38 | METROS | 50 | 293 | 01137 | 0266 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 4mm- corriente admisible 24 a Observaciones: Deberá cotizar cable unipolar de 1x4 mm rojo de 50 metros |  |  |  |
| 39 | METROS | 50 | 293 | 01137 | 0266 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 4mm- corriente admisible 24 a- aislación. Observaciones: Deberá cotizar cable unipolar de 1x4 mm negro de 50 metros |  |  |  |
| 40 | METROS | 50 | 293 | 01137 | 0266 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 4mm- corriente admisible 24 a- aislación. Observaciones: debera cotizar cable unipolar de 1x4 mm celeste de 50 metros |  |  |  |
| 41 | UNIDAD | 6 | 293 | 02072 | 0045 | Disyuntores diferenciales; alimentación bipolar- corriente de corte 30mª – corriente 40ª. Observaciones: Deberá cotizar disyuntor bipolar 30 amp. diferencial 2p 40ª 30 ma. |  |  |  |
| 42 | UNIDAD | 6 | 293 | 02072 | 0018 | Disyuntores diferenciales; alimentación bipolar- corriente de corte 25a– corriente 2 x 25 a -6. Observaciones: Deberá cotizar disyuntor bipolar térmica 2p 16ª, 4,5 ka curva c. |  |  |  |
| 43 | METROS | 300 | 293 | 01137 | 0265 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 2,5 mm- corriente admisible 18 a- corriente admisible 24 a. Observaciones: Deberá cotizar cable unipolar 1 x 2,5 mm celeste 300 metros |  |  |  |
| 44 | METROS | 300 | 293 | 01137 | 0265 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 2,5 mm. Observaciones: Deberá cotizar cable unipolar 1 x 2,5 mm marrón 300 metros |  |  |  |
| 45 | METROS | 300 | 293 | 01137 | 0265 | Conductores unipolares para electricidad; diam. Exterior 2,5 mm. Observaciones: Debera cotizar cable unipolar 1 x 2,5 mm verde - amarillo 300 metros |  |  |  |
| 46 | METROS | 96 | 293 | 06736 | 0002 | Módulo tomacorriente p/ embutir; corriente 10ª. observaciones: deberá cotizar modulo tomacorriente toma c/ tierra 10ª blanco |  |  |  |
| 47 | METROS | 52 | 293 | 1451 | 0130 | Cablecanales; material pvc – medida 60 x 20 mm- conducto 3. Observaciones: deberá cotizar cablecanal pvc de tres vias (3 conductores) medidas 63 mm 23mm largo 2 metros. Color blanco. |  |  |  |
| 48 | METROS | 52 | 293 | 1451 | 0080 | Cablecanales; material pvc – medida 75 x 17 mm- conducto 3. Observaciones: deberá cotizar piso canal pvc de tres vias (3 conductores) medidas 75mm 17 mm largo 2 metros. Color gris. |  |  |  |
| 49 | C/U | 30 | 293 | 00658 | 0135 | Interruptores termomagneticos; tipo tetrapolar - corriente 63a - Norma Iram |  |  |  |
| 50 | C/U | 30 | 293 | 00658 | 0138 | Interruptores termomagneticos; tipo tripolar - corriente 63a - Norma Iram |  |  |  |
| 51 | C/U | 50 | 293 | 00658 | 0059 | Interruptores termomagneticos; tipo bipolar - corriente 20a - Norma Iram |  |  |  |
| 52 | C/U | 50 | 293 | 00658 | 0060 | Interruptores termomagneticos; tipo bipolar - corriente 25a - Norma Iram |  |  |  |
| 53 | C/U | 50 | 293 | 00658 | 0177 | Interruptores termomagnéticos; tipo bipolar - corriente 32a - Norma iram |  |  |  |
| 54 | C/U | 50 | 293 | 00658 | 0062 | Interruptores termomagnéticos; tipo bipolar - corriente 40a - Norma Iram |  |  |  |
| 55 | C/U | 30 | 293 | 00658 | 0107 | Interruptores termomagnéticos; tipo bipolar - corriente 63a - Norma Iram |  |  |  |
| 56 | METRO | 1000 | 293 | 01137 | 0258 | Conductores unipolares p/elect; diámetro exterior 1,5mm - corriente admisible 15a - aislación pvc - corriente nominal 15a - tensión nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: color marrón |  |  |  |
| 57 | METRO | 1000 | 293 | 01137 | 0258 | conductores unipolares p/elect; diámetro exterior 1,5mm - corriente admisible 15a - aislación pvc - corriente nominal 15a - tensión nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: color celeste |  |  |  |
| 58 | METRO | 1000 | 293 | 01137 | 0258 | conductores unipolares p/elect; diámetro exterior 1,5mm - corriente admisible 15a - aislación pvc - corriente nominal 15a - tensión nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: bicolor verde/amarillo |  |  |  |
| 59 | METRO | 1000 | 293 | 01137 | 0256 | conductores unipolares p/elect; diámetro exterior 2,5mm - corriente admisible 15a - aislación pvc - corriente nominal 15a - tensión nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: color marrón |  |  |  |
| 60 | METRO | 1000 | 293 | 01137 | 0256 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 2,5mm - corriente admisible 15a - aislacion pvc - corriente nominal 15a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: color celeste |  |  |  |
| 61 | METRO | 800 | 293 | 01137 | 0256 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 2,5mm - corriente admisible 15a - aislacion pvc - corriente nominal 15a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad observaciones al item: bicolor verde/amarillo |  |  |  |
| 62 | METRO | 800 | 293 | 01137 | 0249 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 4mm - corriente admisible 20a - aislacion pvc - corriente nominal 15a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: color marrón |  |  |  |
| 63 | METRO | 800 | 293 | 01137 | 0249 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 4mm - corriente admisible 20a - aislacion pvc - corriente nominal 15a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: color celeste |  |  |  |
| 64 | METRO | 400 | 293 | 01137 | 0249 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 4mm - corriente admisible 20a - aislacion pvc - corriente nominal 15a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: bicolor verde/amarillo |  |  |  |
| 65 | METRO | 400 | 293 | 01137 | 0250 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 6mm - corriente admisible 25a - aislacion pvc - corriente nominal 20a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad observaciones al item: color marrón |  |  |  |
| 66 | METRO | 400 | 293 | 01137 | 0250 | Conductores unipolares p/elect; diametro exterior 6mm - corriente admisible 25a - aislacion pvc - corriente nominal 20a - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad . Observaciones al item: color celeste |  |  |  |
| 67 | METRO | 300 | 293 | 01137 | 0250 | Conductores unipolares p/elect; diámetro exterior 6mm - corriente admisible 25a - aislación pvc - corriente nominal 20a - tensión nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al ítem: bicolor verde/amarillo |  |  |  |
| 68 | METRO | 300 | 293 | 02285 | 0105 | Cables taller (t/t) p/elect; aislación pvc - número de conductores 3 - diametro 1,5mm - sección 1,5mm² - aplicación electricidad - corriente nominal 16a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220v |  |  |  |
| 69 | METRO | 200 | 293 | 02285 | 0106 | Cables taller (t/t) p/elect; aislación pvc - número de conductores 3 - diámetro 2,5mm - sección 2,5mm² - aplicación electricidad - corriente nominal 16a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220v |  |  |  |
| 70 | METRO | 300 | 293 | 02285 | 0104 | Cables taller (t/t) p/elect; aislación pvc ecológico tipo d - número de conductores 2 - diámetro 2 x 1,5mm - sección 1,5mm - aplicación exterior - corriente nominal 10a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 250v Observaciones al item: interior - color funda blanco |  |  |  |
| 71 | C/U | 500 | 293 | 00353 | 0074 | Caños rígidos p/electricidad; diámetro 20mm - material pvc - Schedule no corresponde - criterio de seguridad sello de seguridad Observaciones al item: largo 3 metros |  |  |  |
| 72 | C/U | 300 | 293 | 01567 | 0020 | Curva p/electricidad; ángulo 90 - diámetro 20mm - espesor pared semipesado - largo estándar - tratam superficial ignifugo - material pvc |  |  |  |
| 73 | C/U | 200 | 293 | 03516 | 0035 | Uniones dobles plásticas; material pvc - diámetro 3/4pulg – extremo liso - rosca sin |  |  |  |
| 74 | C/U | 2000 | 293 | 00656 | 0124 | Grampas; material pvc - característica 20mm |  |  |  |
| 75 | C/U | 200 | 293 | 01451 | 0122 | Cablecanales; material plástico - medida 10 x 20mm - conducto 1 observaciones al ítem: largo 2 metros |  |  |  |
| 76 | C/U | 100 | 293 | 01033 | 0045 | Cintas aisladoras; material pvc - ancho 18mm - long.de cuerpo 20m observaciones al ítem: color negro |  |  |  |
| 77 | C/U | 100 | 293 | 00360 | 0062 | Fichas tomacorriente; cant. de polos bipolar c/neutro - corriente admisible 10a - elemento ficha macho - tensión 220v - tipo 3 espigas planas |  |  |  |
| 78 | C/U | 200 | 293 | 01454 | 0034 | Bastidores; tipo embutir - modulo 1 punto - tipo de punta/modelo verona observaciones al ítem: módulo punto jeluz |  |  |  |
| 79 | C/U | 600 | 293 | 01454 | 0013 | Bastidores; tipo embutir - modulo tomacorriente - tipo de punta/modelo jeluz observaciones al item: módulo toma jeluz |  |  |  |
| 80 | C/U | 1000 | 293 | 01455 | 0100 | Tapa; tipo modulo jeluz - modulo jeluz - tomacorriente bipolar - material plástico observaciones al ítem: módulo tapa jeluz |  |  |  |
| 81 | C/U | 100 | 293 | 04447 | 0022 | Regulador; uso p/ventilador - corriente 2a observaciones al item: módulo variador ventilador jeluz |  |  |  |
| 82 | C/U | 800 | 293 | 01454 | 0018 | Bastidores; tipo standard - modulo 3 - tipo de punta/modelo verona observaciones al ítem: bastidor jeluz |  |  |  |
| 83 | C/U | 800 | 293 | 01455 | 0068 | Tapa; tipo para bastidor - modulo sin - tomacorriente sin – material plástico observaciones al item: tapa bastidor jeluz |  |  |  |
| 84 | C/U | 1000 | 293 | 09785 | 0008 | Lamparas led; casquillo pb-e27-23 - potencia nominal 6w - tensión nominal 110 a 240v - vida util 45000h - temperatura de color 6000ºk - eficiencia energética clase a observaciones al item: lámpara led 9w luz fría |  |  |  |
| 85 | C/U | 1000 | 293 | 09785 | 0008 | Lamparas led; casquillo pb-e27-23 - potencia nominal 6w - tensión nominal 110 a 240v - vida util 45000h - temperatura de color 6000ºk - eficiencia energética clase a observaciones al ítem: lámpara led 5,5w luz fría |  |  |  |
| 86 | C/U | 1000 | 293 | 00551 | 0356 | Lámpara incandescente; forma espiralada - potencia nominal 15w - casquillo e 27 - tipo bajo consumo - tension 24v - eficiencia energética grado a observaciones al ítem: luz fría |  |  |  |
| 87 | C/U | 1000 | 293 | 00551 | 0389 | Lampara incandescente; forma espiralada - potencia nominal 20w - casquillo e27 - tipo bajo consumo - tensión 220v – eficiencia energética grado a observaciones al item: luz fría |  |  |  |
| 88 | C/U | 1000 | 293 | 00554 | 0302 | Tubos fluorescentes; tipo fluorescente - luz dia - potencia nominal 36w - longitud 1200mm - eficiencia energética grado a - eficacia luminosa > 80lm/w |  |  |  |
| 89 | C/U | 200 | 293 | 00554 | 0289 | Tubos fluorescentes; tipo t8 - luz blanca - potencia nominal 30w - longitud 908mm - eficiencia energética grado a |  |  |  |
| 90 | C/U | 500 | 293 | 00554 | 0261 | Tubos fluorescentes; tipo recto - luz dia - potencia nominal 18w - longitud 60cm - eficiencia energética grado a |  |  |  |
| 91 | C/U | 100 | 293 | 00554 | 0255 | Tubos fluorescentes; tipo circular - luz tipo dia - potencia nominal 22w - longitud diam. 205mm - eficiencia energética grado b |  |  |  |
| 92 | C/U | 100 | 293 | 00554 | 0256 | Tubos fluorescentes; tipo circular - luz tipo dia - potencia nominal 32w - longitud diam. 300mm - eficiencia energética grado b |  |  |  |
| 93 | C/U | 500 | 293 | 00554 | 0301 | Tubos fluorescentes; tipo t5 - luz blanca cálida - potencia nominal 28w - longitud 1200mm - eficiencia energética clase a - eficacia luminosa > 80lm/w |  |  |  |
| 94 | C/U | 1000 | 293 | 00554 | 0301 | Tubos fluorescentes; tipo t5 - luz blanca cálida - potencia nominal 28w - longitud 1200mm - eficiencia energética clase a - eficacia luminosa > 80lm/w observaciones al item: potencia 14w |  |  |  |
| 95 | C/U | 300 | 293 | 00278 | 0063 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 18w - tipo electronico - frecuencia 220v/50hz - criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 96 | C/U | 150 | 293 | 00278 | 0059 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 30w - tipo electrónico - frecuencia 50hz - longitud no aplica - criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 97 | C/U | 500 | 293 | 00278 | 0062 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 36w - tipo electrónico - frecuencia 220v/50hz - criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 98 | C/U | 2500 | 293 | 00275 | 0011 | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo universal - cte. admisible 15/36w |  |  |  |
| 99 | C/U | 1000 | 293 | 01550 | 0040 | Conectores; diámetro 20mm - material hierro zincado - tipo p/caño eléctrico |  |  |  |
| 100 | C/U | 100 | 293 | 01568 | 0075 | Cajas p/electricidad exterior; medida 10 x 5 x 5cm - material pvc - capacidad sin módulos - criterio de seguridad sello de seguridad observaciones al item: 125mm x 80mm - pvc autoextinguible |  |  |  |
| 101 | C/U | 100 | 293 | 01514 | 0046 | Portalámparas; material baquelita - tipo estándar - Rosca Edison - criterio de seguridad sello de seguridad observaciones al ítem: sin chicote |  |  |  |
| 102 | C/U | 200 | 293 | 08448 | 0008 | Tapas ciegas plásticas; material plástico - medida diam 15mm - tipo circular observaciones al item: diam 115mm - a tornillo |  |  |  |
| 103 | C/U | 200 | 293 | 08448 | 0006 | Tapas ciegas plásticas; material pvc - medida 11cm - tipo p/caja de luz observaciones al ítem: 112 x 112mm - a tornillo |  |  |  |
| 104 | C/U | 300 | 293 | 01579 | 0043 | Zocalos p/electricidad; uso p/tubo - tipo c/rotor - criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 105 | C/U | 1000 | 293 | 03430 | 0056 | Lampara electrónica; tipo led - potencia 10w observaciones al item: tubo led 10w - t8 - blanco frio - largo 60cm |  |  |  |
| 106 | C/U | 2000 | 293 | 03430 | 0056 | Lámpara electrónica; tipo led - potencia 10w observaciones al ítem: tubo led 24w - t8 - blanco frio - largo 120cm |  |  |  |
| 107 | C/U | 100 | 293 | 00657 | 0136 | Iinterruptores eléctricos; tipo tecla p/velador - corriente 3A- tensión 250v - polaridad sin observaciones al ítem: color blanco – 10A |  |  |  |
| 108 | C/U | 1 | 293 | 00484 | 0035 | Cables coaxiles; resist. Int. Dc 75ohm (obs cable coaxial 2yccy, de acuerdo a párrafo 2.1 de la Especificación Técnica). |  |  |  |
| 109 | C/U | 150 | 293 | 01751 | 0001 | Regleta uso p/repartidor - material plástico – (obs regleta de 10 pares, montaje de perfil, tipo krone, de acuerdo a párrafo 2.2 de la Especificación Técnica. |  |  |  |
| 110 | C/U | 2 | 293 | 02066 | 0001 | Conductor tetrapolar; sección nominal 5 mm2. número de conductores 4- (obs: cordón de prueba tetrapolar para módulos krone, sección nominal 5mm2, número de conductores 4, 2 conectores machos, largo del cordón 3mts. terminación en 4 fichas tipo cocodrilos, de acuerdo a párrafo 2.3 de la Especificación Técnica). |  |  |  |
| 111 | C/U | 2 | 293 | 01758 | 0028 | Cables multipares p/telefonía; pares 25 - presentación rollo x 1000m (obs: cable multipar subterráneo 25 pares norma entel 782, de acuerdo a párrafo 2.4 de la Especificación Técnica). |  |  |  |
| 112 | C/U | 1 | 293 | 01563 | 0013 | Cable utp; tipo autoportante - categoría 5e - norma iso/iec 11801 - aislación pvc,(obs: de acuerdo a párrafo 2.5 de la Especificación Técnica). |  |  |  |
| 113 | C/U | 25 | 293 | 00554 | 0265 | Tubos fluorescentes; tipo recto - luz cálida - potencia nominal 36w - longitud 120cm - eficiencia energética grado A Observaciones: Tubo Fluorescente- potencia 36 w- Luz Cálida – Largo 1200 MM – T8 – 2700K |  |  |  |
| 114 | C/U | 75 | 293 | 00554 | 0302 | Tubos fluorescentes; tipo fluorescente - luz día - potencia nominal 36w - longitud 1200mm - eficiencia energética grado a – eficacia Observaciones: Tubo Fluorescente- potencia 36 w- Luz Cálida – Largo 1200 MM – T8 |  |  |  |
| 115 | C/U | 50 | 293 | 00275 | 0013 | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo estandar - cte. Admisible 15/65w. Observaciones: Arrancador Plástico para tubo fluorescente FS-U 80 Watts- Interelec encendido rápido y seguro para utilizar con tubos fluorescentes capacitor incorporado no produce parpadeos 4-80 Watts. |  |  |  |
| 116 | JUEGO | 80 | 293 | 01579 | 0045 | Zocalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo g13 c/rotor - criterio de seguridad sello de seguridad. Observaciones: : Juego de zócalos utilizado para el armado de equipos de tubos fluorescentes de 20 W a 40 W. Compuesto por un zócalo simple y el otro con porta arrancador, sin cableado |  |  |  |
| 117 | C/U | 30 | 293 | 00278 | 0065 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 36w - tipo electrónico p/tubo t8 - frecuencia 220/50hz - criterio de seguridad sello de seguridad - eficiencia energética grado B. Observaciones: Balastro electrónico para un fluorescente recto TLD de 36 W. Quicktronic Fit T8- Eficiencia Energética A3 |  |  |  |
| 118 | C/U | 10 | 293 | 01766 | 0039 | Prolongador; tomacorriente 4 - potencia máxima 250v - interruptor con Observaciones: Zapatilla/regleta eléctrica 10 a 220 V- material PVC – Cuatro (4) tomas corriente “multinorma o universal” – largo de cable: cinco metros (5 mts). |  |  |  |
| 119 | C/U | 100 | 293 | 00278 | 0057 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 40w - tipo electrónico - frecuencia 50hz - longitud no aplica - criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 120 | C/U | 20 | 293 | 00278 | 0063 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 18w - tipo electrónico - frecuencia 220v/50hz - criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 121 | C/U | 45 | 293 | 01033 | 0024 | Cintas aisladoras; material pvc - ancho 19mm - long.de cuerpo 20m |  |  |  |
| 122 | C/U | 200 | 293 | 01579 | 0045 | Zócalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo g13 c/rotor - criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 123 | C/U | 100 | 293 | 01579 | 0045 | Zócalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo g13 c/rotor - criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 124 | C/U | 100 | 293 | 00554 | 0260 | Tubos fluorescentes; tipo recto - luz día - potencia nominal 36w - longitud 120cm - eficiencia energética grado a |  |  |  |
| 125 | C/U | 20 | 293 | 00554 | 0261 | Tubos fluorescentes; tipo recto - luz día - potencia nominal 18w - longitud 60cm - eficiencia energética grado a |  |  |  |
| 126 | C/U | 4 | 293 | 04362 | 0280 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 1,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (celeste) |  |  |  |
| 127 | C/U | 4 | 293 | 04362 | 0280 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 1,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (rojo) |  |  |  |
| 128 | C/U | 4 | 293 | 04362 | 0280 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 1,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (verde amarillo) |  |  |  |
| 129 | C/U | 12 | 293 | 04362 | 0277 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 2,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (celeste) |  |  |  |
| 130 | C/U | 3 | 293 | 04362 | 0277 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 2,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (verde amarillo) |  |  |  |
| 131 | C/U | 3 | 293 | 04362 | 0277 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 2,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (marrón) |  |  |  |
| 132 | C/U | 3 | 293 | 04362 | 0277 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 2,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (negro) |  |  |  |
| 133 | C/U | 3 | 293 | 04362 | 0277 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 2,5mm² - corriente nominal 21a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (rojo) |  |  |  |
| 134 | C/U | 8 | 293 | 04362 | 0301 | Cables p/elect; presentación x metro - sección 4 x 4mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (celeste) |  |  |  |
| 135 | C/U | 2 | 293 | 04362 | 0301 | Cables p/elect; presentación x metro - sección 4 x 4mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (verde amarillo) |  |  |  |
| 136 | C/U | 2 | 293 | 04362 | 0301 | Cables p/elect; presentación x metro - sección 4 x 4mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (negro) |  |  |  |
| 137 | C/U | 2 | 293 | 04362 | 0301 | Cables p/elect; presentación x metro - sección 4 x 4mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (marrón) |  |  |  |
| 138 | C/U | 2 | 293 | 04362 | 0301 | Cables p/elect; presentación x metro - sección 4 x 4mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (rojo) |  |  |  |
| 139 | C/U | 4 | 293 | 04362 | 0268 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 6mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (celeste) |  |  |  |
| 140 | C/U | 1 | 293 | 04362 | 0268 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 6mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (verde amarillo) |  |  |  |
| 141 | C/U | 1 | 293 | 04362 | 0268 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 6mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (negro) |  |  |  |
| 142 | C/U | 1 | 293 | 04362 | 0268 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 6mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (marrón) |  |  |  |
| 143 | C/U | 1 | 293 | 04362 | 0268 | Cables p/elect; presentación rollo x 100m - sección 6mm² - corriente nominal 32a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 380v (rojo) |  |  |  |
| 144 | C/U | 2 | 293 | 02285 | 0081 | Cables taller (t/t) p/elect; aislación caucho siliconado - número de conductores 3 - diámetro 8,5mm - sección 1,5mm² - aplicación conex. electrodom. e iluminac. - corriente nominal 30a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 500v (rollo x 100 mts. Color negro) |  |  |  |
| 145 | C/U | 2 | 293 | 02285 | 0089 | Cables taller (t/t) p/elect; aislación pvc - número de conductores 3 - diámetro 1,78mm - sección 2,5mm² - aplicación conexión eléctrica - corriente nominal 25a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 450v (rollo x 100 mts. color negro) |  |  |  |
| 146 | C/U | 2 | 293 | 02285 | 0083 | Cables taller (t/t) p/elect; aislación pvc - número de conductores 3 - diámetro 10,1mm - sección 4mm² - aplicación taller - corriente nominal 30a - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 250v (rollo x 10 mts color negro) |  |  |  |
| 147 | C/U | 30 | 293 | 01454 | 0013 | Bastidores; tipo embutir - modulo tomacorriente - tipo de punta/modelo jeluz |  |  |  |
| 148 | C/U | 15 | 293 | 01455 | 0043 | Tapa; tipo standard - modulo uno - tomacorriente con - material plástico (color blanco) |  |  |  |
| 149 | C/U | 30 | 293 | 00360 | 0188 | Fichas tomacorriente; cant. de polos bipolar con tierra - corriente admisible 10a - elemento hembra - tensión 220v - tipo 3 espigas planas - criterio de seguridad sello de seguridad (color blanco) |  |  |  |
| 150 | C/U | 15 | 293 | 01455 | 0100 | Tapa; tipo modulo jeluz - modulo jeluz - tomacorriente bipolar - material plástico (color blanco) |  |  |  |
| 151 | C/U | 10 | 293 | 00657 | 0168 | Interruptores eléctricos; tipo termo magnético - corriente 16a - tensión 220v - polaridad bipolar |  |  |  |
| 152 | C/U | 10 | 293 | 00657 | 0149 | Interruptores eléctricos; tipo termo magnético - corriente 25a - tensión 220v - polaridad bipolar |  |  |  |
| 153 | C/U | 5 | 293 | 00657 | 0150 | Interruptores eléctricos; tipo termo magnético - corriente 32a - tensión 380v - polaridad trifásica |  |  |  |
| 154 | C/U | 5 | 293 | 00657 | 0152 | Interruptores eléctricos; tipo termo magnético - corriente 50a - tensión 380v - polaridad trifásica |  |  |  |
| 155 | C/U | 10 | 293 | 02729 | 0013 | Cajas plásticas; medida 15 x 11 x 8cm - tipo p/térmica |  |  |  |
| 156 | C/U | 40 | 293 | 0514 | 0041 | Portalámparas; material porcelana - tipo casquillo 3/8 - rosca e27 - criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 157 | C/U | 100 | 293 | 03430 | 0039 | Lámpara electrónica; tipo bajo consumo - potencia 20w |  |  |  |
| 158 | C/U | 40 | 293 | 01136 | 0137 | Lámpara halógena; potencia 60w - tensión 220 - 230v - flujo luminoso 1570lm - vida media 2000h - eficiencia energética grado a |  |  |  |
| 159 | C/U | 50 | 293 | 00275 | 0014 | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo s-10 - cte. admisible 220/240w |  |  |  |
| 160 | C/U | 30 | 293 | 01451 | 0143 | Cablecanales; material plástico - medida 20 x 20mm - conducto 1 (x 2 mts) |  |  |  |
| 161 | C/U | 10 | 293 | 1135 | 0052 | Cables telefónicos; tipo envainado c/malla metálica - uso telefonía - diámetro 0,51mm - cant. pares 2par (rollo x 100 mts) |  |  |  |
| 162 | C/U | 3 | 293 | 1563 | 0001 | Cables utp; tipo 4 pares utp - categoría nivel 5 a.m.p. - norma eit/tia cat5 nema 100-24xful - aislación pvc (caja 305 mts) |  |  |  |
| 163 | C/U | 300 | 293 | 1233 | 0001 | Roseta p/telefonía; tipo exterior - largo x ancho 4 x 4cm - altura 2cm - cantidad entradas única |  |  |  |
| 164 | C/U | 200 | 293 | 1233 | 0003 | Roseta p/telefonía; tipo de embutir - largo x ancho 5 x 10cm - cantidad entradas dos |  |  |  |
| 165 | C/U | 05 | 293 | 1032 | 0004 | Cintas pasacable; material acero - long.de cuerpo 20m (x 10 mts) |  |  |  |
| 166 | C/U | 200 | 293 | 1753 | 0001 | Cordones enrrulados; uso microteléfono - número de conductores 4 |  |  |  |
| 167 | C/U | 20 | 293 | 01135 | 0110 | Cables telefónicos; tipo envainado - uso telefónico - instalación interior - diámetro 0,51mm - cant. pares 1 (rollo x 100 mts) |  |  |  |
| 168 | C/U | 30 | 293 | 01451 | 0001 | Cablecanales; material pvc - medida 10 x 20mm - conducto 1 (x 2 mts) |  |  |  |
| 169 | C/U | 03 | 293 | 01563 | 0001 | Cables utp; tipo 4 pares utp - categoría nivel 5 a.m.p. - norma eit/tia cat5 nema 100-24xful - aislación pvc (caja 305 mts color azul) |  |  |  |
| 170 | C/U | 10 | 293 | 02287 | 0007 | Conectores adaptadores; tipo plug rj11 (bolsa x 100 unid.) |  |  |  |
| 171 | C/U | 10 | 293 | 02287 | 0027 | Conectores adaptadores; tipo plug rj9 (bolsa x 100 unid.) |  |  |  |
| 172 | C/U | 10 | 293 | 02287 | 0008 | Conectores adaptadores; tipo plug rj45 (bolsa x 100 unid) |  |  |  |
| 173 | C/U | 05 | 293 | 01032 | 0003 | Cintas pasacable; material acero - long.de cuerpo 15m |  |  |  |
| 174 | C/U | 30 | 293 | 01451 | 0183 | Cablecanales; material pvc – tipo para piso - medida 48 x 13mm - conductores 4 (x 2 mts) |  |  |  |
| 175 | C/U | 04 | 293 | 01752 | 0001 | Cables planos p/telefonía; número de conductores 4 (rollo x 100 mts) |  |  |  |
| 176 | C/U | 150 | 293 | 00554 | 0281 | Tubos fluorescentes; tipo compacto - luz blanca - potencia nominal 36 w - longitud 41,5 cm - eficiencia energetica n/a |  |  |  |
| 177 | C/U | 100 | 293 | 01579 | 0050 | Zocalos p/electricidad; uso tubo fluorescente - tipo dulux 36 - criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 178 | C/U | 150 | 293 | 00275 | 0019 | Arrancador p/tubo fluorescente; tipo cilindrico - cte. Admisible 220 w. |  |  |  |
| 179 | C/U | 100 | 293 | 00278 | 0057 | Balastos p/tubos fluorescentes; potencia 40w - tipo electronico - frecuencia 50hz - longitud no aplica - criterio de seguridad sello de seguridad |  |  |  |
| 180 | C/U | 3 | 272 | 00896 | 0020 | Estaño p/soldadura; aleacion c/plomo – pureza 60% - presentacion bobina de 1/4 kg |  |  |  |
| 181 | C/U | 100 | 293 | 04760 | 0001 | Conectores p/fibra optica; tipo st – material ceramico – modo multimodo |  |  |  |
| 182 | C/U | 1 | 258 | 02729 | 0129 | Cajas plásticas; medida 56 x 45,5 x 26,5 cm – tipo estanca |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |