FUERZA AÉREA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                (Apéndice 2)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Licitación Privada | Nº | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA y Modelo | P. U. (USD) | P. T. (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | C/U | EQUIPO CERTIFICACIÓN CABLEADO (OBS: SEGÚN PARRAFO 2.1 SEGÚN APENDICE 5) |  |  |  |
| 2 | 1 | C/U | ANALIZADORES DE RED; TIPO DE LAN ETHERNET, TOKKEN RING – CONECTOR RJ-45 – DISPLAY NUMERICO (OBS: SEGÚN PARRAFO 2.2 DEL APENDICE 5) |  |  |  |
| 3 | 15 | C/U | MULTIMETRO; RESISTENCIA 50 MOhm – TENSION DC 1000V – TENSION AC 1000V – CORRIENTE DC 10 A – CORRIENTE AC 10 A (OBS: SEGÚN PARRAFO 2.3 DEL APENDICE 5) |  |  |  |
| 4 | 3 | C/U | OSCILOSCOPIOS; TIPO DE SEÑAL MIXTA – ANCHO DE BANDA 200MHZ – RANGO 1 A 5000 V/DIV (OBS: SEGÚN PARRAFO 2.4 DEL APENDICE 5) |  |  |  |
| 5 | 2 | C/U | FUSIONADORAS DE FIBRA OPTICA, DIAMETRO DEL REVESTIMIENTO 80 A 150 MN – DIAMETRO DE LA CAPA 100 A 1000 Mn – MONITOR LCD 4.5 PULGADAS (OBS: SEGÚN PARRAFO 2.5 DEL APENDICE 5) |  |  |  |
| TOTAL USD (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |