ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SERVICIO DE ADECUACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMATICA.

### 1. 	OBJETO:

### La presente Especificación Técnica tiene por objeto describir las tareas necesarias para la adecuación de oficinas pertenecientes a la Dirección General de Comunicaciones e Informática, ubicada en el Edificio Cóndor, situado en la calle Comodoro Pedro Zanni 250, CABA.

### 2. 	CONSIDERACIONES GENERALES:

2.1.	Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las reglas del arte constructivo de cada especialidad (Albañilería y Afines, Instalaciones, Muestra de materiales, etc.), salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones. Del mismo modo todos los materiales deberán cumplimentar las normativas vigentes.

2.2. 	Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los Oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento (verificación de la zona, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar), para la correcta interpretación del alcance de los trabajos. La Empresa Cocontratante deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la Oferta, siendo un servicio por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentación vigente.

2.3.	El Cocontratante deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior (de acuerdo a lo que determine la Inspección de Obra), guardando las Reglas del Buen Arte.

2.4. 	Se exige en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, quedando a criterio del Organismo contratante la elección de los mismos, por lo cual el Oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en caso de requerirse por causas debidamente justificadas, marcas específicas en su oferta.

2.5. 		Previo a la iniciación de los trabajos, con una antelación no menor a CINCO (5) días hábiles y luego del perfeccionamiento del Contrato , el Cocontratante someterá a la aprobación del Organismo Contratante muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (alfombras, pisos, artefactos de iluminación, pintura, etc.). Las mismas, serán conservadas por el Organismo Contratante como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos.

2.6.	Los elementos cuya naturaleza, a juicio del Cocontratante, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la obra.

2.7.		En los casos en que lo enunciado en el párrafo 2.6. no sea posible y el Organismo Contratante lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

2.8. 		Deberá tenerse presente que la aprobación de muestras por parte del Organismo contratante, no exime a la Cocontratante de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en esta Especificación Técnica.

2.9. 	Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en la oferta, los costos del acarreo, contenedores, fletes, etc. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado en la obra deberá ser entregado en el lugar que indique el Organismo Contratante.

2.10. 	El Cocontratante deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.

2.11.	Periódicamente el Cocontratante, solicitará inspecciones de rutina a efectos de verificar las condiciones de montaje, conformando lo que se denomina inspección oficial semanal sobre cuyos resultados se dejará constancia por escrito.

### 3. 	TRABAJOS A REALIZAR POR EL COCONTRATENTE:

3.1.	Retiros y Demoliciones:

3.1.1	Se retirará:

- La alfombra de la oficina Nº168, 168/1, 162/2 y 168/3.

- Cable canal de paredes y zócalos de las oficinas Nº168, 168/1, 162/2 y 168/3.

- Hierros salientes de la pared de la oficina 168/1.

3.2.	Revoques y Revestimientos:

3.2.1	En las oficinas 168, 168/1, 168/2, 168/3 y 1001 deberán repararse los sectores degradados, flojos y/o con humedad. En tal situación, se procederá al picado y retiro del revoque, y la ejecución de nuevo revoque grueso y fino, aplicación de enduido y lijado, obteniendo una superficie uniforme y homogénea.

3.3.	Pisos y zócalos:

3.3.1.	En las oficinas Nº 168, 168/1, 168/2, 168/3, se proveerá y colocará, previa limpieza y preparación de la superficie, alfombra de nylon pelo corto de alto tránsito, color a elección del Organismo Contratante con zócalos de madera de cedro.

3.4.	Pinturas:

3.4.1	Las paredes y techos de las oficinas Nº 168, 168/1, 168/2, 168/3 y 1001, llevarán como terminación superficial TRES (3) manos de pintura al látex tipo ALBALATEX o similar calidad, de idéntico color existente,

3.5.	Luminarias:

3.5.1.	En las oficinas Nº 168, 168/1, 168/2, 168/3, se reemplazarán las SIETE (7) luminarias existentes por Luminarias tipo LUMENAC serie Confort o Office.

3.5.2	En la Oficina Nº 1001, se repararán luminarias y spot existentes.

3.5.	Puertas y Antepechos:

3.5.1.	En las oficinas Nº 168, 168/1, 168/2, 168/3, se deberá realizar el lijado, pintado y lustrado y arreglo de los antepechos (madera) y puertas de madera.

3.5.2.	 En la oficina Nº 1001, se deberá realizar la reparación de los antepechos (madera).

3.6.	Electricidad:

3.6.1.	En oficinas Nº 168/1 y 168/3, deberá realizar la colocación de DIECISEIS (16) tomas tipo CAMBRE siglo XXI, sobre cable canal de 100 x 50 a 40 cm de altura, con su correspondiente cableado eléctrico incluyendo toma de puesta a tierra. Sección del cable 4mm2.

3.6.2.	En la Oficina Nº 168/2 y por ducto existente se reemplazara el cableado actual por cableado de 4mm2 conectado al periscopio existente.

3.6.3.	En la oficina Nº 168, se deberán emprolijar cables y tomas existentes.

3.6.4.	En la oficina Nº 168/1, se deberá reemplazar cablecanal utilizado por el Equipo de Aire Acondicionado.

3.6.5.	Se deberán reparar, los zócaloductos existentes en la oficina Nº 1001.

3.6.6	Deberá realizar la renovación de los elementos de corte correpondientes al tablero eléctrico de las oficinas Nº 168, 168/1/2/3.

4.		COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA:

4.1.		El Oferente deberá designar, al momento de presentar la Oferta, una persona para la atención permanente del contrato, a efectos de coordinar con el personal designado por la Fuerza Aérea, en todo trámite, asesoramiento y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.

4.2.		En tal sentido el Cocontratante podrá requerir, la presencia de personal de la Fuerza Aérea para realizar inspecciones periódicas, con el único objeto de reafirmar el cumplimiento de las exigencias de este Pliego Técnico.

5.	NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

5.1.	El Adjudicatario se somete al estricto cumplimiento de todas las normas vigentes o que se dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de Prevención de Accidentes. Estas normas afectan a personas, instalaciones, bienes, etc., y tienden a disminuir la posibilidad de que se produzcan accidentes sobre personas o bienes.

6.	PERSONAL

6.1.	Los Oferentes y/o el Cocontratante son responsables de mantener el carácter de reservado, confidencial o secreto la información y datos de propiedad de la FAA. No se permitirá visitar o trabajar a personas que no cuentan con la autorización emitida por la autoridad competente de la FAA.

6.2.	Para tales efectos, Oferentes y/o Cocontratantes, asignarán personal de la mayor confianza, debiendo elevar a la Dirección de Comunicaciones, nómina y datos de identidad de tal personal.

6.3.	El personal destacado para las tareas, deberá cumplir con las directivas de disciplina que imparta la FAA. Cualquier infracción a lo establecido en los apartados precedentes podrá ser motivo de aplicación de penalidades o de las acciones legales que pudieran corresponder.

6.4.	En la lista a presentar en la Oferta, se especificarán los siguientes datos de cada una de esas personas:

| a) | Apellido y Nombre según figure en el Documento de Identidad que más adelante se menciona. |
| --- | --- |
| b) | Nacionalidad. |
| C | Función que desempeñará. |
| d) | Número y tipo de Documento de Identidad |
| e) | Domicilio actualizado. |
| f) | Fecha y lugar de nacimiento. |

6.5.	En caso de producirse cualquier cambio en relación con la nómina presentada, el Adjudicatario deberá comunicarlo a la FAA en un plazo no mayor de VEINTICUATRO (24) horas de haberse producido.

6.6.	El Cocontratante es responsable de los accidentes que pudiera sufrir su personal o terceros vinculados permanente, transitoria o accidentalmente con los trabajos que realiza en función de la relación contractual, debiendo cubrir los posibles siniestros con una póliza de seguros contra todo riesgo y responsabilidad civil.

6.7.	El Cocontratante queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

6.8.	El personal utilizado por el Cocontratante para efectuar los trabajos objeto del presente llamado a licitación, no tendrá ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo Contratante.

7.	PLAZO DE EJECUCION

7.1. 	Dentro de la Oferta, el Oferente presentará un cronograma de los trabajos a realizar, a efectos de que FAA pueda realizar las coordinaciones que sean de su responsabilidad.

7.2.	A partir del primer día hábil posterior al Perfeccionamiento del Contrato, comenzará a contar el tiempo de ejecución de los trabajos, el cual será de TREINTA (30) días hábiles.

8.		RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS / MATERIALES

8.1.		Concluidos los trabajos y la provisión de todos los elementos previstos, las instalaciones serán sometido a una inspección técnica completa, con la presencia de los inspectores técnicos designados por el Organismo Contratante y del Cocontratante.

8.2.		Esta inspección se realizará a los VEINTE (20) días hábiles, contados a partir del primer día hábil posterior perfeccionamiento del Contrato.

8.3.		En el ACTA labrada en esa oportunidad se asentarán las novedades que pudieran ser detectadas, las que serán solucionadas por el Adjudicatario dentro de un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles.

8.4.		Una vez solucionadas todas las novedades detectadas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva del Sistema. La ejecución de los trabajos y la solución de eventuales novedades que pudieran aparecer durante la inspección técnica, no podrán superar los TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de la fecha del día posterior al perfeccionamiento del Contrato.

9. 	GARANTIA DE LOS TRABAJOS:

9.1.	A partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva de la Obra y por el término de DOCE (12) meses comenzará a regir el período de garantía sobre todos los trabajos y provisiones, siendo responsabilidad del Cocontratante prestar inmediata asistencia fallas o roturas en cualquier elemento o conjunto, efectuando la reparación o reemplazo que correspondiere con la incidencia de mano de obra y material sin costo adicional para el Organismo Contratante