ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Se requiere contratar el servicio de revisión y/o recarga, de los extintores de dotación perteneciente al ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA ubicados en: Edificio cóndor, Helipuerto, División Transporte, Usina, Talleres, Compañía Histórica, Archivo General. Dicho servicio deberá realizarse de acuerdo a las Normas IRAM 3517 – parte 2 y su posterior modificación mediante la ley N° 2231  de fecha 14/DIC/2006 del GCABA, en la cual dicha ley sita respecto a la dotación, el control, el mantenimiento y la recarga de los extintores  según corresponda, con la provisión de la tarjeta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- JUSTIFICACIÓN

La revisión y/o recarga, deberá realizarse ya que se encuentran próximo a su vencimiento, los mismos deben estar en servicio de acuerdo a las  Normas IRAM 3517 - parte II y su posterior modificación mediante la ley Nº 2231 de fecha 14/DIC/2006 del GCABA, en la cual dicha ley sita respecto a la dotación, el control, mantenimiento y/o recarga de los extintores y según los lineamientos de la Ordenanza 40.473 del GCABA y el Ministerio de Salud.

El ORGANO FISCALIZADOR será, el personal de la DIVISION CONTRA INCENDIO del DEPARTAMENTO SERVICIOS, quien tendrá la conformidad de dicho servicio contratado.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

  - Se entenderá  por revisión o recarga, al control del extintor y si fuera necesario  la  reposición total o parcial de los agentes extintores faltantes (polvo Monnex, Halógenos, AFFF+ y el co2). La empresa cocontratante deberá realizar las pruebas hidráulicas que corresponda a cada matafuego y carga del mismo.

  - Las recargas y tareas de mantenimiento se realizaran utilizando herramientas adecuadas, material de recarga, repuesto y demás elementos, según la legislación vigente Ley 19585, Decreto  351/78, Ordenanza Municipal Vigente, Normas IRAM y toda otra reglamentación que complemente y/o modifique a la ley vigente.

  - La empresa cocontratante deberá tener el sello de acuerdo a las Normas IRAM 3517- parte 2 y su posterior modificación mediante la ley N° 2231 de fecha 14/DIC/2006 del GCABA u OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible); siendo de carácter obligatorio presentar el Certificado de Inscripción de conformidad vigente a la fecha de cotización al momento de la oferta.

3.4         El Cocontratante deberá estar habilitado para realizar los trabajos objeto de este concurso de precios. Para demostrarlo deberá adjuntar a su oferta, fotocopia de su habilitación por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante la División Servicios Tercerizados perteneciente al Departamento Servicios.

3.5         Las empresas cocontratantes deberán evaluar los trabajos a realizar para tener en cuenta todos los costos al momento de realizar la oferta. En caso de ser cocontratante y no cumplir con las condiciones del pliego de referencia y condiciones generales, será pasible de la penalidad legal que corresponda, ya que este organismo no pagara servicios, repuestos o adicionales en ningún concepto, debiendo la empresa entregar si fuera necesario, aparatos nuevos sin cargo, en reemplazo.

3.6         Las Empresas Cocontratantes deberán poseer una dotación adecuada de equipos para efectuar el reemplazo parcial de los extintores, dejando debidamente protegidas todas las áreas mencionadas, mientras que, los que fueron retirados, están en proceso de revisión o recarga.

3.7         La empresa cocontratante deberá entregar los equipos con arenado a cero de 5 Kg y 10 Kg, (portátiles) pintados, con sus reguladores, válvulas y mangueras en condiciones, como así también manómetros, toberas,  chapas balizas identificadoras y los respectivos soportes para amurar, colocando los mismos donde lo indique el Servicio Contra Incendio y sea por la Asesoría PREVAC del Cuartel General.

3.8         Los trabajadores serán supervisados por personal idóneo del Departamento Servicios y Asesoría PREVAC del Cuartel General, en el lugar que la Empresa adjudicataria destine para realizar los trabajos de reparación, revisión o recarga de los extintores.

- GARANTÍA

El cocontratante garantizara los trabajos detallados en los pliegos de condiciones de contratación por el periodo de DOCE (12) meses, a contar desde la última revisión o recarga.

- VISITA DE OBRA

El cocontratante deberá contactarse con DEPARTAMENTO SERVICIOS, DIVISION CONTRA INCENDIO del CUARTEL GENERAL (Of. 108, Sector Blanco, Pedro Zanni N° 250 Tel: 4317-6000 INT:16561 / 14648) Suboficial Auxiliar José Luis CUSCUETA y/o Cabo Principal Néstor VALLEJOS en el horario de 08:30 hs a 14:00 hs. Días hábiles y administrativos para realizar la coordinación de una visita a las instalaciones acompañado por personal idóneo del Servicio Contra Incendio del Cuartel General, con los fines de poder evaluar el estado de los extintores, ya que este organismo no pagara repuestos o adicionales en ningún concepto, debiendo detallar en las ofertas, los trabajos a realizar en las mismas, por lo que se extenderá una constancia de visita que deberá ser presentado al momento de ofertar.

- PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA

Se aplicara un plazo de ejecución y entrega de (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificación de la orden de Compra por parte del cocontratante.

- DOTACIÓN DE MATAFUEGOS A RECARGAR

| Cantidad | Descripción |
| --- | --- |
| 85 | Revisión anual de extintor ABC- Cap: 5 Kg. |
| 20 | Revisión anual de extintor ABC- Cap: 10 Kg.- |
| 2 | Revisión anual de extintor A “K” - Cap.:10 LTS.- |