ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIVISIÓN SERVICIOs generales

1. FINALIDAD

En el presente Pliego se establecen las condiciones técnicas requeridas para la obtención de materiales necesarios para el mantenimiento del inmueble y sus adyacencias sito en calle Comodoro Pedro Zanni 250 C.A.B.A.  Asiento del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.

El Oferente deberá cumplir con las especificaciones técnicas y todas aquellas que sin estar expresamente indicadas, resulten necesarias para que el material cumpla su fin.

2. JUSTIFICACIÓN

El motivo por el que se solicita  los siguientes materiales es para realizar  el mantenimiento y reparación de los baños del Edificio Cóndor y anexos (Archivo General y Compañía Histórica).

3 INSPECCIÓN

Se solicita a los señores oferentes presentar material de cada ítem en calidad de muestra para su evaluación de calidad, en oficina 010 Bco. P.B - División Abastecimiento, de lunes a viernes en el horario de 08:00 hs. a 13:00 hs. Con recepción hasta día anterior a la apertura de sobres. Dicho material en caso de ganar la adjudicación será tenido en cuenta sobre la cifra total del material correspondiente. Quien no presente dichas muestras quedara desestimado al momento de la apertura del sobre.

La calidad de los materiales será supervisado por el Inspector Técnico de División Servicios Generales - Sección Plomería.

En las Inspecciones del material se tendrá en cuenta la calidad del mismo y verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

4. TERMINO

Plazo de entrega 10 Días hábiles a partir de la recepción y/o notificación de la  Orden de Compra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Todos los materiales deberán contar con indicativo de originalidad.

Renglón Nº 1 y 27 - Guarnición pistón nº 5226/42 mod. Válvula Diógenes 2300

Realizado en goma sintética

Renglón Nº 2 y 28 -  Guarnición nº 5462/42 mod. Válvula Diógenes 2300

Realizado en goma sintética

Renglón Nº 3 y 29 - Guarnición asiento de pistón nº 5261/42 mod. Válvula Diógenes 2300

Realizado con lámina de acero, recubierta por goma sintética

Renglón Nº 4 y 30 -  Conjunto perno empuje nº 2327/42 mod. Válvula Diógenes 2300

Realizado en bronce y cromo

Renglón Nº 5 y 31 - O ring nº 5208/42 mod. Válvula Diógenes 2300

Realizado en goma sintética

Renglón Nº 6 y 32 -  Goma coneccion descarga nº5723/00 mod. Válvula Diógenes 2300

Realizado en goma sintética

Renglón Nº 7 y 33 - Conjunto pistón nº 2323/42 mod. Válvula Diógenes 2300

Realizado en bronce

Renglón Nº 8 y 34 -  Caño descarga cromo nº 5683/00 mod. Válvula Diógenes 2300

Realizado en bronce cromado.

Renglón Nº 9 y 35 -  Guarnición  de ½ pulgada para canilla

Realizada en caucho sintético

Renglón Nº 10 y 36 - Tapón de ½ pulgada macho pvc

Realizado en pvc color rojo

Renglón Nº 11 y 37 -  Tapón de ¾ pulgada macho pvc

Realizado en pvc color rojo

Renglón Nº 12 y 38 - Flexible mallado ½ pulgada por 40 cm de largo agua fría

Realizado en caucho recubierto con trenzado de acero inoxidable, racor de latón niquelado con juntas de caucho

Renglón Nº 13 y 39 - Flexible mallado ½ pulgada por 40 cm de largo agua caliente

Realizado en caucho recubierto con trenzado de acero inoxidable, racor de latón niquelado con juntas de caucho

Renglón Nº 14 y 40 -  Asiento y tapa inodoro universal plástico

Realizado en pvc tipo universal color blanco

Renglón Nº 15 y 41 - Masilla plástica

Para vidrio por 1 kg

Renglón Nº 16 y 42 - Silicona selladora transparente cartucho

Cartucho, color transparente cartucho de 280ml.

Renglón Nº 17 y  43 -  Teflón alta densidad por 50m

Metros: 50mt

Calidad: de alta densidad

Renglón Nº 18 y 44 -  Tornillos de fijación para inodoro de 8mm por 8cm de largo

Realizado en bronce con cabeza tuerca ciega, tipo hexagonal.

Renglón Nº 19 y 45 -  Sella rosca para caño de agua

Especialmente formulado para sellar roscas y tubos y accesorios de polipropileno, cartucho por 125cm.

Renglón Nº 20 y 46 - Masilla epoxi 250gm dos componentes.

Secado rápido 10min

Renglón Nº 21 y 47 - Canilla cromo de ½ pulgada pico alto con volante

Realizada en bronce cromado

Renglón Nº 22 y 48 -  Prolongación niple ½ macho / hembra

Realizado en bronce, de 8 cm de largo

Renglón Nº 23 y 49 - Tuerca 5455/42 válvula Diógenes 2300

Metal cromo niquelada

Renglón Nº 24 y 50 -  Fuelle descarga inodoro

Realiza en pvc color blanco

Renglón Nº 25 y 51 -  Llave de paso 1/2

Realizado en bronce

Renglón Nº 26 y 52 - Llave de paso 3/4

Realizado en bronce