PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa | Nº 42 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | UN | ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT - FRIO 3000 -CAL/H CALOR 3000 -frig/h TENSION NOMINAL 220 -V CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - CONSUMO MENOR A 5 -KVA CORRIENTE NOMINAL MENOR A 5 -A EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B |  |  |  |
| 2 | 6 | UN | ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO VENTANA - FRIO 4000 -frig/h CALOR 4000 -CAL/H TENSION NOMINAL 220 -V CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - CONSUMO MENOR A 5 -KVA CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63 -A EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B |  |  |  |
| 3 | 1 | UN | FREEZERS CAPACIDAD 285 -L TEMPERATURA -20 A 3 -°C CONSUMO MENOR A 5 -KVA TENSION NOMINAL 220 -V CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63 -A EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B |  |  |  |
| 4 | 3 | UN | TERMOTANQUES CAPACIDAD 50 -L REVESTIMIENTO INTERNO VITRIFICADO |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |