ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón 1

Descripción: Aire acondicionado split.

Tipo: Frio y calor.

Capacidad: 3000 frigorias y 3000 calorías  (Tolerancia: 2800 a 3500 frigorias/calorías).

Potencia nominal: 220 V, 50 Hz.

Eficiencia energética: grado B o superior.

Otras características:

Incluye control remoto inalámbrico.

Encendido y apagado programable.

Bajo nivel sonoro.

Flujo de aire dirigible.

Garantía: mínimo 1 año.

Renglón 2

Descripción: Aire acondicionado de ventana.

Tipo: Frio y calor.

Capacidad: 4000 frigorias/calorías (Tolerancia: de 4000 a 5000 frigorías/calorías).

Potencia nominal: 220 V, 50 Hz.

Otras características:

Incluye control remoto inalámbrico.

Encendido y apagado programable.

Bajo nivel sonoro.

Flujo de aire dirigible.

Renglón 3

Descripción: Freezer.

Tipo: Vertical.

Color: Blanco.

Potencia nominal: 220V, 50 Hz.

Incluye: al menos tres estantes o canastos interiores.

Garantía: no menor a 1 año.

Renglón 4

Descripción: termotanque eléctrico.

Potencia nominal: 220V, 50 Hz.

Capacidad: 50 litros (tolerancia de 45 a 60 litros).

Alta recuperación.

Control de temperatura ajustable.

Conexión de agua superior.