ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se debe realizar un mantenimiento preventivo y correctivo del Equipo de Rayos X Digital  PHILIPS Essenta DR a efectos de garantizar el normal funcionamiento del Instituto.

TRABAJOS A REALIZAR

Mantenimiento integral, contrato de mantenimiento para equipo de RX PHILIPS Essenta DR, según manuales del fabricante. El servicio deberá incluir:

1. Materiales y/o repuestos para realizar los mantenimientos preventivos.

2. Todos los repuestos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo (no incluye tubo de rayos ni flat detector).

3. Mano de obra necesaria para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos en cantidad ilimitada.

4. Mantenimientos preventivos semestrales de acuerdo a recomendaciones del fabricante.

5. Instalación de Acciones de Mejora (FCO´s) a fin de optimizar el funcionamiento del equipo.

6. Tiempo de respuesta telefónica inicial menor a 4 horas hábiles con tiempo de respuesta “on site” dentro de las 12 horas hábiles.

7. Sistema de guardia de atención telefónica.

LUGAR DEL EQUIPAMIENTO

Los trabajos se realizarán en el Servicio de Radiología del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, sito en Avenida Belisario Roldán 4651, CABA y los trabajos estarán supervisados por el personal del Instituto.

BASES DEL PLIEGO

1º) El oferente deberá acreditar tener experiencia en trabajos similares.

2º) El contratista se obliga a reparar los daños y perjuicios que se originen por su culpa, dolo y/o negligencia, actos u omisiones, delitos o cuasidelitos propios de riesgo de trabajo de las personas bajo su dependencia.

3º) En el caso que fuera necesario para realizar la reparación, el acarreo y/o traslado del equipo o cualquiera de sus partes; esto se efectuará por cuenta y cargo de la contratista, quien asumirá toda responsabilidad por desaparición, rotura, destrucción parcial o total que pudiera producirse en el mismo, obligándose en todos los casos a la reposición total o de la parte perdida o dañada por una nueva original de los equipos.

4º) Las firmas oferentes podrán inspeccionar el equipo  motivo de esta contratación, a efectos de tomar conocimiento del mismo en el horario de Lunes a Viernes de 07.00 a 11.00 horas, Belisario Roldán 4651, CABA, Servicio de radiología.

5º) Las firmas oferentes deberán acreditar ser servicio técnico oficial de PHILIPS MEDICAL SYSTEMS en la República Argentina.

PRESTACION DEL SERVICIO

1°) El contrato tendrá un plazo de 12 meses.

2°) Solo se permitirá el acceso al personal designado por el contratista debidamente identificado.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

1°) Las reparaciones realizadas por el contratista así como también los repuestos utilizados,  tendrán una garantía de ciento ochenta (180) días.

HERRAMIENTAS - ELEMENTOS Y MATERIALES

1°) Para realizar el servicio el contratista deberá contar con todos los elementos necesarios para la realización de las tareas; dispondrá de manuales técnicos de los equipos, proveerá  a su personal de las herramientas y todo tipo de accesorios.

2°) Los repuestos electrónicos, eléctricos y/o demás materiales que se necesiten, deberán ser originales de fábrica.