ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

USUARIO:

COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO.

(DPTO ECONOMIA Y CONTROL DE PRESUPUESTO)

7° PISO (EDIFICIO CONDOR –PEDRO ZANNI 250 –CABA)

TEL. 43176000 - INT 14040/14598

1. TUBO FLUORESCENTE

- DESCRIPCION F36W/865

- TAMAÑO T-8

- TEMPRATURA DEL COLOR 6500K

- LUMINOSIDAD 3250 LM

- VIDA UTIL 20000HS

- EFICIENCIA GRADO A

5. TUBO FLUORESCENTE

- DESCRIPCION  F18W/865

- TAMAÑO T-5

- TEMPERATURA DEL COLOR 6500K

- LUMINOSIDAD 3250 LM

- VIDA UTIL 50000 HS.